ZAINTERESOVANIM LICIMA

Predmet : izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge po partijama **:** Partija I Periodična kontrola i servisiranje protivpožarne opreme: PPA i hidranata i Partija II Redovni pregled i održavanje sistema za dojavu požara :šestomesečni i dvomesečni

U skladu sa članom 63. stav 1 .Zakona o javnim nabavkama dostavljamo vam dopunu i izmenu konkursne dokumentacije

Pitanje 1. Naveli ste da je proizvođač centrale za dojavu požara DETEKTOMAT MCU 310. Da li je neophodno da ponuđač ima sertifikat ovog proizvođača, ili može da učestvuje u ponudi uz priložene sertifikate drugih proizvođača?

ODGOVOR: Ponuđač mora imati sertifikat navedenog proizvođača centrale.

2. Da li postoji mogućnost prijavljivanja ponude za samo jednu partiju konkursne dokumentacije?

ODGOVOR: Potencijalni ponuđači mogu podneti ponudu I za jednu ponudu

3. Da li ponuđač kao dokaz kadrovskog kapaciteta može da priloži Ugovor o delu umesto isključivo M4 obrasca,kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji?

ODGOVOR: Ugovor o delu Naručilac ne prihvata kao dokaz za ispunjenosti uslova za kadrovski kapacitet ,s obzirom da Ugovor o delu ne predstavlja način zasnivanja radnog odnosa.

4. U Prilogu 3. konkursne dokumentacije, pod tačkom 4 - Punjenje aparata prahom S-1,6,9 navodite količinu 4. Kog su tačno tipa i šta obuhvata specifikacija navedena četiri aparata koje je potrebno napuniti, S1, S6 ili S9?

Odgovor: Pitanje niste dobro definisali.

Komisija za javnu nabavku usluga po partijama

Partija I Periodična kontrola i servisiranje protivpožarne opreme: PPA i hidranata i Partija II Redovni pregled i

održavanje sistema za dojavu požara šestomesečni i dvomesečni