SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA

**PREDMET: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za 81. JN,** koju naručilac vodi u otvorenom postupku u skladu sa čl.32. ZJN. Predmet javne nabavke je medicinski potrošni materijal po partijama za Kliniku za onkološku hirurgiju.

Pitanje: „U Partiji 7 - Tubus armirani da li vam je potreban tubus sa balonom ili bez balona?”

Odgovor:

Pošto radimo sa odraslim pacijentima( u Klinici za onkološku hirurgiju), potrebni su nam isključivo аrmirani tubusi sa balonom.

 Komisija za 81. JN-medicinski potrošni materijal

 za Kliniku za onkološku hirurgiju