**SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA**

**Predmet :**

Odgovor na pitanja u vezi konkursne dokumentacije za **javnu nabavku 91/16** - **nabavka Atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama.**

U skladu sa članom 63. stav 3.Zakona o javnim nabavkama dostavljamo vam odgovore na postavljena pitanja:

**Pitanja :**

****

**Odrgovor na pitanje br.1** :

1. U partiji br.1, za stavke 1, 2 i 3-Neresorptivni hirurski konac Polyamid, narucilac zahteva **obrnuto trobridu, tj., reverse cutting iglu.**

**Odgovor na pitanje br.2**

2. Za partiju br. 4-Hirurski monofilamentni resorptivni konac Polyglecaprone sa Triclosanom Narucilac zahteva **taper point iglu.**

 KOMISIJA NARUČIOCA U

 PREDMETNOJ JAVNOJ NABAVCI