**SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA**

**Predmet: Izmena konkursne dokumentacije za 83. JN-MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU**

U skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na Partiju 3: Samolepljive kese za sterilizaciju sa hemijskim indikatorom:

* Samolepljiva kesa za sterilizaciju sa hemijskim indikatorom dimenzija 135mmx135mm(kom /600)
* Samolepljiva kesa za sterilizaciju sa hemijskim indikatorom dimenzija 305mmx381mm(kom/400)
* Samolepljiva kesa za sterilizaciju sa hemijskim indikatorom dimenzija 90mmx230mm(kom/100)

**Pitanje potencijalnog ponuđača:**

“Da li se prihvataju kesice razlicitih  dimenzija, jer se na ovaj način ograničava konkurencija?

-samolepljive kesice 135x135 -da se ponudi 130x270,

-samolepljive kesice 305x381 -da se ponudi 300x380,

-samolepljive kesice 90x230- da se ponudi 90x257”.

**Odgovor naručioca:**

Odstupanja u dimenzijama za samolepljive kese za sterilizaciju su prihvatljiva.

Komisija za 83. javnu nabavku-medicinski

potrošni materijal za sterilizaciju