INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme po partijama :

 Partija I  -   Aparati  za anesteziju  Fabius   

 Partija II -  Aparat za anesteziju  Fabius MRI ,

 Partija III - Raspirator Savina ,  Bronhijalni  aspiratorI i
                      kiseoničkE terapijE sa rezervnim delovima

Postupak br.57, br. javne nabavke za tekuću 2017.godinu 6.3.5.1, 6.3.5.2 i 6.3.5.3

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije „ br.124/12 ,14/15 i 68/15.) i člana 2.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni Republike Srbije” br.86/15.) i člana 39. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije broj 25-12/1 od 23.02.2016.godine konkursna dokumentacija u otvorenom postupku sadrži:











Prilog br. 1

1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 

Naziv naručioca : INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Adresa : Pasterova br.14 , 11 000 Beograd

Internet stranica : www.ncrc.ac.rs
Vrsta postupka : otvoreni postupak javne nabavke po partijama

Broj postupka : 57
Broj javne nabavke : 6.3.5.1, 6.3.5.2 i 6.3.5.3
Predmet javne nabavke usluge – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme 

po partijama : 
Partija I  -    Aparati za anesteziju Fabius
Partija II -   Aparat za anesteziju Fabius MRI 

Partija III -  Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i 
                      kiseoničke terapiaje 

Postupak se sprovodi radi : zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Kontakt : Odsek za javne nabavke

Lice za kontakt: Zoran Trajković dipl.ecc
Elektronska adresa : zoran.trajkovic@ncrc.ac.rs
Telefon : 011-2067-168 
1. PODACI O PREDMETU NABAVKE
1. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke :

Redni broj postupka je 57 ,br.javne nabavke u otvorenom postupku je 6.3.5.1, 6.3.5.2 i 6.3.5.3
Predmet nabavke je definisan u Opštem rečniku nabavke na poziciji usluga popravke i održavanja medicinske i precizne opreme (oznaka 50000000).

                                                                                                             Prilog br. 2

II

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 
Ovaj deo konkursne dokumentacije sadrži informacije neophodne za pripremu ponude u skladu sa zahtevima naručioca, načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ponuđača, pripremi i načinu dostavljanja ponuda, njihovom otvaranju i ocenjivanju, kao i izboru najpovoljnije ponude, a isto je sačinjeno u skladu sa čl.61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije„ br.124/12 ,14/15 i 68/15.) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni Republike Srbije” br.86/15 )
          Od pravnog/fizičkog lica/grupe ponuđača koji podnose ponudu (u daljem tekstu: ponuđač) se očekuje da detaljno razmotri sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

          Nepridržavanje uputstva i nepodnošenje svih traženih podataka i dokumenata koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja  ne odgovara konkursnoj dokumentaciji predstavlja rizik za ponuđača i kao rezultat će imati odbijanje njegove ponude kao neprihvatljive.

  3. Prilog br. 3 - obrazac ponude - ponudjač popunjava tako što u odgovarajuće kolone unosi tražene podatke. Cena treba da je izražena u dinarima, sa ukalkulisanim svim troškovima, iskazana bez poreza na dodatu vrednost, sa  iskazanim ukupnim iznosom. Iznos PDV-a  se iskazuje posebno. Ponuda  mora biti zavedena, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača. 

 4. Prilog br. 4 – uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i člana 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova sa  obrascem za ocenu ispunjenosti uslova – ponuđač popunjava. 
5. Prilog br. 5 - model ugovora - ponudjaču se dostavlja na saglasnost model ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponudjačem. Ponuđač je dužan da popuni model,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama predloženog ugovora i izražava saglasnost na predloženi model ugovora.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači. 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 81. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem  u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

6. Prilog br. 6.- Vrstu tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara , radova i usluga, način sprovođenja kontrole  i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge-popunjava ponuđač, overava i potpisuje
7. Prilog br. 7 – Izjava o vrstama finansijskih garancija kojom ponudjači obezbedjuju(garantuju) ozbiljnost ponude i ispunjenje ugovornih obaveza u postupku dodeljivanja ugovora o javnoj nabavci(dobro izvršenje posla)  - ovlašćeno lice ponudjača  potpisuje i overava pečatom ovaj prilog  čime potvrdjuje  da će ispuniti zahteve naručioca u vezi dostavljanja traženih finansijskih garancija.
8. Prilog br. 8  –obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni –ponuđač popunjava, potpisuje i overava pečatom 
9. Prilog br.9 – obrazac troškova pripreme ponude- popunjava ponuđač
10. Prilog br.10 – obrazac izjave o nezavisnoj ponudi- popunjava ponuđač

11. Prilog br.11 – izjava ponuđača da poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštititi na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude-popunjava ponuđač  
12. Prilog br.12 – izjava o referencama - popunjava ponuđač i dostavlja dokaze . Reference ponuđač dokazuje tako što će priložiti potpisane i overene potvrde (original potvrde izdavaoca) izdate od strane kupaca  dobara istovrsnih /istorodnih sa predmetnom nabavkom sa tačno naznačenim iznosom na potvrdi,.
U slučaju da predmetnoj javnoj nabavci postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom kao najnižom cenom , naručilac će po osnovu elementa kriterijuma -referentna lista ugovor dodeliti ponuđaču koji je dostavio potvrde o realizovanim ugovorima u prethodnoj godini  u većem iznosu .
13. Prilog br.13 – izjava da ponuđač nastupa sa podizvođačem- ponuđač popunjava samo ako isti nastupa sa podizvođačem

14. Prilog br.14– izjava da ponuđač podnosi zajedničku ponudu- ponuđač popunjava samo ako isti podnosi zajedničku ponudu    

1. PREDMET NABAVKE

Predmet ove javne nabavke je nabavka usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama: Predmet javne nabavke usluge – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama :

 Partija I -   Aparati za anesteziju Fabius 7 kom  ,

 Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,3 kom
Partija III - Raspirator Savina , 11 komada Bronhijalnih  aspiratoria i 
                     11 kiseoničkih terapiaja 

Predmet nabavke je definisan u Opštem rečniku nabavke na poziciji usluga popravke i održavanja medicinske i precizne opreme (oznaka 50000000).

Komunikacija u postupku predmetne javne nabvake se vrši na način određen članom 20.ZJN(u pisanoj formi).

Ova javna nabavka se vrši u otvorenom postupku čl. 32. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS", br. 124/2012).

NARUČILAC  zadržava pravo da ne izabere nijednog ponuđača u procesu nabavke po ovoj javnoj nabavci,  a prema zakonskoj regulativi.

2. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU
2.1.
Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica, kao i grupa ponuđača. U slučaju podnošenja Zajedničke ponude (čiji je sastavni deo sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke), a koja ispunjavaju uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi) i uslova iz konkursne dokumentacije, a ispunjenost istih dokazuju u skladu sa čl.77. Zakona o javnim nabavkama i pozivom za dostavljanje ponuda. Lice koje je samostalno podnelo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

2.2.
Ukoliko u javnoj nabavci učestvuje grupa ponuđača sa zajedničkom ponudom, dužni su da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajedničko izvršenje nabavke ako dobiju ugovor, kojim će biti precizno određena pojedinačna odgovornost svakog od ponuđača za izvršenje ugovora. Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

3.      PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
3.1. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i internet stranice naručioca www.ncrc.ac.rs .

4. ROKOVI

4.1.
 Ponudjači su dužni da svoje ponude blagovremeno dostave u zapečaćenoj koverti  poštom ili predaju lično u Odeljenje za javne nabavke naručioca, najkasnije do 13 časova (28.08.2017.g.), na adresu Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova br.14, Beograd.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za nabavku usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme za partiju ______    - ne otvarati , a na poleđini koverte ponuđač je dužan napisati sledeće: naziv ponuđača, adresa ponuđača, mail adresa ponuđača, broj  telefona i osobu za kontakt. 
4.2.
Ukoliko se ponuda dostavlja poštom PONUĐAČ je dužan da obezbedi da ponuda pristigne do naznačene adrese naručioca pre isteka roka za dostavljanje ponuda, jer će se u suprotnom smatrati neblagovremenom. 

4.3.
Sve ponude koje NARUČILAC primi posle isteka utvrđenog roka za podnošenje naručilac neće ni uzeti u razmatranje  i iste će  neotvorene vratiti ponudjaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

5.
    Važne aktivnosti i rokovi su prikazani u tabeli broj 1. 

	Aktivnost
	Datum i vreme

	Rok za dostavljanje ponuda
	28.08.2017. do 13,00     časova

	Javno otvaranje ponuda 
	28.08.2017. u 13,15       časova


Tabela br. 1 – Pregled važnih datuma

6.
     DODATNE INFORMACIJE U VEZI S KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

5.1
Svaki  ponuđač  može isključivo u pisanoj formi  od  naručioca  tražiti   bilo  kakvo  pojašnjenje ili dodatne informacije u vezi sadržaja konkursne dokumentacije i pripremanja ponude, najkasnije  pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponude. Komunikacija između naručioca i ponuđača  u vezi sa tim obavljaće  se u  pisanoj formi.

5.2      Naručilac je dužan da ponuđaču u roku od tri dana od dana prijema  odgovori  u pisanom obliku i objavi na Portalu Uprave za javne nabavki i na svojoj internet stranici. 

5.3 
     Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem , odnosno putem pošte , elektronske pošte ili faksom.

6.                             IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

6.1.
U bilo koje vreme do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, naručilac može, iz bilo kog razloga, na svoju inicijativu ili kao odgovor na zahtev potencijalnog ponuđača za objašnjenje, izvršiti izmene konkursne dokumentacije. Svi potencijalni ponuđači koji su preuzeli ili dobili konkursnu dokumentaciju biće, u pisanoj formi, obavešteni o izmenama konkursne dokumentacije preko Portala javnih nabavki i internet stranice naručioca , koje će za njih biti obavezujuće.

6.2  Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam (8) ili manje dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda, naručilac će produžiti krajnji rok za podnošenje ponuda, o čemu  će obavestiti sve ponuđače, i objaviti obaveštenje o produženju roka na Portalu UJN i internet stranici Instituta.

6.3.   Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda naručilac ne može da menja ili dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

6.4.   Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati svoje ponude, a ukoliko to ipak učini ili ukoliko ne potpiše ugovor kada je njegova ponuda izabrana, naručilac je ovlašćen da unovči garanciju (menicu za ozbiljnost ponude) datu uz ponudu.  
7. 
                                  JEZIK I ZNAČENJE POJMOVA

7.1.
Ponuda koju pripremi ponuđač , kao i celokupna korespondencija i dokumentacija u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i naručilac, treba da su napisane na srpskom jeziku na kojem je pripremljena i konkursna dokumentacija.

7.2. Prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi ponuđač, mogu biti na drugom jeziku, pod uslovom da ih prati tačan prevod relevantnih pasusa, na srpskom  jeziku.

7.3. Značenje pojmova koji su korišćeni u izradi konkursne dokumentacije definisano je članom  2. Zakona o javnim nabavkama.

8.
                     NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA PONUDE

8.1. 
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, poželjno  na  obrascu  koji  ponuđač dobija  od  naručioca  prilikom  preuzimanja konkursne dokumentacije, ukoliko ponuđač dostavlja ponudu na drugom obrascu, taj obrazac mora imati sve elemente koje ima i obrazac ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije naručioca (prilog br.3).

8.2. 
Pojedinačne obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji, ponudjač popunjava čitko, jasno, i nedvosmisleno.  
8.3. 
Period važenja ponude mora biti najmanje 120  (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
9.  
       KVALIFIKACIJA PONUĐAČA (ISPUNJENOST OBAVEZNIH I DODATNIH  USLOVA KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI DA BI PONUDA BILA OCENJENA KAO PRIHVATLJIVA)

9.1. 
 Ponuđač  mora da ispunjava uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi za učešće) i dodatne uslove iz konkursne dokumentacije, a ispunjenost istih dokazuje sa dokumentima koja izdaju nadležni državni organi u skladu sa čl.77, ZJN i konkursnom dokumentacijom. Uz ponudu se obavezno dostavlja popunjen, potpisan od strane ovlascenog lica ponudjaca i overen pečatom obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama  i konkursne dokumentacije (uz Prilog br. 4), zajedno sa dostavljanjem dokaza o ispunjenosti navedenih uslova kao i uslova propisanih u članu  80. članu 81. (za podizvođače,za grupe ponuđača koji podnose zajedničku ponudu) Zakona o javnim nabavkama.

9.2 
U ponudi  ponuđač je dužan da  navede način i uslove plaćanja za  predmetnu nabavku. Rok plaćanja  je 60 dana od dana prijema fakture . Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi navede da je isti pri sastavljanju ponude poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i  da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

9.3 U ponudi ponuđač je dužan da navede da li ponudu podnosi samostalno ili u grupi ponuđača(zajednička ponuda) ili sa podizvođačima(daobavezno navede nazive podizvođača i učesnika u zajedničkoj ponudi)u skladu sa članom 80. i 81. ZJN.
10.  
                                           CENE I VALUTA

10.1. Cene u ponudi moraju biti iskazane u dinarima, bez uračunatog PDV, sa svim ukalkulisanim troškovima, po jedinici mere i ne mogu se menjati u toku trajanja ugovora.
10.2.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će  postupiti u skladu sa članom  92. Zakona o javnim nabavkama.

11. 
               NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA
11.1.
Ponuđač koji u ponudi bude dostavio podatke koje smatra poverljivim i koji ne smeju da budu dati na uvid drugim ponuđačima, dužan je da na prvoj strani dokumenta u gornjem desnom uglu krupnim slovima napiše – poverljivo -,overi pečatom i potpisom odgovornog lica. Ukoliko Ponuđači ne postupe po ovom uputstvu podaci se neće smatrati poverljivim. 

11.2     Ponuđač je dužan da se pozove na pravni propis po osnovu koga ima pravo da određeni dokument proglašava poverljivim. 

12. 
     DOSTAVLJANJE PONUDE

12.1. 
Rok za dostavljanje ponuda je  28.08.2017 godine do   13,00      časova.

12.2. 
Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i   označena na način opisan ovim Uputstvom NARUČILAC ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda ne stigne na adresu naručioca ili se otvori pre vremena.

12.3. 
Na poleđini koverte treba obavezno navesti naziv i adresu ponuđača što omogućava da ponuda bude vraćena neotvorena, u slučaju da se proglasi neblagovremenom.

12.4. 
Ponuda se može dostaviti poštom ili lično na adresu: INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE, Pasterova 14, 11000 Beograd

Sa naznakom: - „NE OTVARATI“ PONUDA ZA 
 USLUGE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE MEDICINSKE, OPREME ZA PARTIJU _________ . 
13.                                         JAVNO OTVARANJE PONUDA
13.1
NARUČILAC će izvršiti JAVNO otvaranje ponuda  28.08.2017. godine u  13,15    h, odmah (15 minuta) po isteku roka za dostavljanje ponuda, u prostorijama Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd. Prilikom dolaska, za prisustvovanje postupku javnog otvaranja ponuda, predstavnik Ponuđača treba da se javi u Odeljenje za javne nabavke (prizemlje Instituta, kancelarija br. 012) kako bi bio obavešten u kojoj prostoriji će biti održan postupak otvaranja ponuda.

13.2.
Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda mora podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Punomoćje mora imati svoj broj, datum izdavanja i mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica Ponuđača. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i sva druga zainteresovana lica.

13.3.
Prisutni predstavnici ponuđača nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, potpisuju Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u kome se evidentira i  njihovo prisustvo.

14.                    ZAHTEVI I KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA

14.1.
Naručilac će u predmetnoj nabavci razmatrati samo prihvatljive ponude – ponude koje su blagovremeno predate i koje u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i zahteve iz konkursne dokumentacije. 

14.2.
Naručilac će odbiti sve neprihvatljive ponude. Ponude koje je naručilac prihvatio ocenjivaće se primenim kriterijuma utvrđenih u predmetnoj nabavci. Ukoliko dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera koji je ujedno i najveći broj pondera, ugovor o javnoj nabavci  će se dodeliti onom ponuđaču koji je dobio najveći broj pondera po osnovu cene radnog sata a u slučaju da isti imaju i isti broj pondera po osnovu cene radnog sata ,ugovor će se dodeliti ponuđaču koji ima veći broj pondera po osnovu cene rezervnih delova.
Pored obaveznih i dodatnih uslova za učešće, zahtevi konkursne dokumentacije u konkretnom slučaju nabavke su: 

a) važnost ponude mora biti minimum 120 (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda i ponuđač može podneti samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz konkursne dokumentacije; 
b) ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi traženo sredstvo obezbeđenja (menicu za ozbiljnost ponude, da bi ponuda bila prihvatljiva) u suprotnom naručilac će istu odbiti kao neprihvatljivu.
c) Rok i način plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture.Avans nije dozvoljen.
d) Rok za odziv izvršioca: izvršilac se obavezuje da se na zahtev Naručioca odazove i pojavi na mestu izvršenja u roku od  60 minuta  u slučaju kvara aparata. 

e) Izvršilac je dužan da otpočne intervenciju u roku od 60 minuta nakon dostavljanja zahteva, a za intervenciju sa materijalom najkasnije u roku od 48 sati;
f) Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 2 dana (u  suprotnom ponuđač je dužan da obezbediti uređaj iste namene koji bi se koristio u Institutu do definitivne popravke) od datuma kada je započeta intervencija na popravci izuzev ako se rezervni deo ne naručuje iz inostranstva kada se radovi mogu produžiti do maksimalno 30 dana.

Ponude sa varijantama neće se razmatrati. Ponuđač je obavezan da ponudi  isključivo   jednu cenu i isključivo jedan rok plaćanja (u danima po prijemu fakture). Sve drugo smatraće se varijantama i ponuda će se odbaciti kao neprihvatljiva
Odluka o dodeli ugovora u predmetnoj javnoj nabavci dobara doneće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda  po osnovu člana 85. stav 1. tačka 2. ZJN.
                Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima – 50 pondera

                Cena rezervnih delova – 50 pondera
CENA preventivnog održavanja – 50 pondera
Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

                                    najniža ponuđena cena x ponder 

                                                ponuđena cena 

CENA REZERVNIH DELOVA – 50 pondera 

Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

                                    najniža ponuđena cena x ponder 

                                               ponuđena cena
Napomena: U slučaju da predmetnoj javnoj nabavci postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom kao najnižom cenom , naručilac će po osnovu elementa kriterijuma -referentna lista ugovor dodeliti ponuđaču koji je dostavio potvrde o realizovanim ugovorima u prethodnoj godini  u većem iznosu .
14.3.
 Naručilac zadržava pravo da:

· odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije;

· odustane od izbora na osnovu odluke nadležnog organa;

· odustane od izbora u slučaju prestanka potrebe za konkretnom nabavkom (npr.viša sila);

· odustane od izbora ukoliko je predmet javne nabavke dobijen poklonom, donacijom;

· odustane od izbora u slučaju da je ponuđena cena najpovoljnije ponude, veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu javnu nabavku (neprihvatljiva ponuda).

15.                                             FINANSIJSKE GARANCIJE
1.      Prilikom predaje ponude

Ponudjač  koji  nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima, odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da uz ponudu dostavi :

REGISTROVANU MENICU, (na iznos od za Partiju I - 120.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din. bez PDV-a ), KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM) ZA OZBILJNOST PONUDE ,ZA SVAKU PARTIJU SA ROKOM VAŽNOSTI  120  DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

2. prilikom potpisivanja ugovora
 Ponudjač koji nastupa samostalno, u grupi ponuđača ili sa  podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da prilikom  potpisivanja ugovora  dostavi:

REGISTROVANU MENICU ,  (na iznos od:  za Partiju I - 120.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din .bez PDV-a ),KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA,ZA SVAKU PARTIJU, SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

2 REGISTROVANE MENICE ,  (na iznos od  za Partiju I – 60.000,00 din. , za partiju II – 3.500,00 din. i za Partiju III – 16.500,00 din. po menici  ,  bez PDV-a ), KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZAVREME ODZIVA,ZA SVAKU PARTIJU , SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

Napomena: Uz menicu ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije, kao i kopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica ponuđača.
U slučaju da ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane ponuđača kao i da se naplati po osnovu neogreničene solidarne odgovornosti u slučaju podnošenja zajedničke ponude. 
16.                         REGISTROVANE MENICE ZA OZBILJNOST PONUDE

16,1 Ponuđač je dužan da priloži, kao deo svoje ponude,registrovanu menicu za ozbiljnost ponude na iznos od :  za Partiju I - 120.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din .bez PDV-a  Menice se traže radi zaštite naručioca od rizika ponašanja ponuđača(u slučaju odustanka od ponude nakon otvaranja iste a pre zaključenja ugovora, naručilac zadržava pravo realizacije dostavljene menice).

16.2 Priložene menice sa pratećim meničnim ovlašćenjem  moraju biti iskazane u istoj valuti u kojoj je iskazana i sama ponuda i izdata u formi:

a) menica za ozbiljnost ponude od strane ponuđača, sa rokom važnosti do zaključenja ugovora(120 dana od dana javnog otvaranja ponuda). 

16.3  Svaka ponuda koja nije osigurana menicom za ozbiljnost ponude biće odbijena od strane naručioca kao neprihvatljiva.

16.4 Menica za ozbiljnost ponude biće vraćena ponuđačima čija ponuda nije izabrana u predmetnom postupku što je pre moguće nakon završenog izbora, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka važnosti ponude na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

16.5      Menica za ozbiljnost ponude će biti naplaćena u sledećim slučajevima:
a)ako ponuđač odustane od svoje ponude  za vreme važenja ponude (izjava o odustanku mora biti dostavljena naručiocu u pisanoj formi kao i u slučaju da ponuđač ne želi da dostavi izjavu u pisanoj formi –u tom slučaju ako ne dostavi istu u roku od tri dana od dana prijema poziva naručioca za dostavu istog)  ili,

b)u slučaju da izabrani ponuđač ne pristupi potpisivanju predmetnog ugovora u skladu sa uputstvom za ponuđače ili ne dostavi prilikom potpisivanja ugovora tražene vrste finansijskog obezbedjenja u skladu sa tačkom  16.3  i 16.4. ovog Uputstva.
17.     REGISTROVANE MENICE  ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ZA ODZIV
17.1. Prilikom potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da dostavi: 

-   po 1 registrovanu menicu za dobro izvršenje posla na iznos: za Partiju I - 120.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din .bez PDV-a 
-  po  2 menice za vreme odziva na iznos od : za Partiju I – 60.000,00 din. , za partiju II – 3.500,00 din. i za Partiju III – 16.500,00 din. po menici  ,  bez PDV-a 
17.2.   Registrovane menice, za dobro izvršenje posla  i vreme odziva , od strane ponuđača su  sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana važenja ugovora . Registrovana menica za dobro izvršenje posla i menice za vreme odziva, biće vraćena ponuđaču što je pre moguće nakon isteka roka, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka roka a na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

17.3.  Registrovane menice će biti naplaćene u sledećim slučajevima:

a) ako ponuđač ne ispuni svoje ugovorne obaveze na način kako je to regulisano ugovorom,

b) ako ponudjač odbije da potpiše Zapisnik o reklamacijama. 

 18.                                          ODLUKA O DODELI UGOVORA

18.1. U roku od dvadesetpet (25) dana od dana javnog otvaranja ponude, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u pisanoj formi i o tome obavestiti sve ponuđače objavom iste na Portal UJN i Internet stranici Instituta. 

18.                                DODELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
18.1 Nakon donošenja Odluke o dodeli ugovora i objavljivanja iste na Portalu UJN i na Internet stranici Instituta, naručilac će ispoštovati zakonske rokove u pogledu korišćenja prava koja ponuđačima pripadaju po osnovu zaštite ponuđača u predmetnoj nabavci, a potom će pristupiti zaključenju predmetnog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

18.2.  Ako posle objavljivanja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka na Portal UJN i na Internet stranici Instituta,  neki od ponuđača želi da utvrdi razloge zbog kojih njegova ponuda nije izabrana kao najpovoljnija,  može da uputi naručiocu zahtev za zaštitu prava ponuđača ukoliko smatra da su mu prava u postupku predmetne javne nabavke povređena. 

18.3. Odluka o dodeli ugovora predstavlja osnov za zaključivanje ugovora. Nakon postupka otvaranja ponuda, naručilac će najpovoljnijem ponuđaču poslati 4 /četiri/ originala usaglašenog ugovora na potpis.

19. 
    ODUSTAJANJE OD ZAKLJUČENJA  UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
19.1 Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi registrovanu menicu za dobro izvršenje posla ili ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, u utvrđenim rokovima, naručilac može odustati od zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ako ponudjač čija je ponuda izabrana ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa čl.113. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.
20.                     NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU
                                                       PRAVA  PONUĐAČA
20.1.   Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka za dodelu  ugovora o javnoj nabavci, protiv svake radnje naručioca. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zainteresovano lice može podneti najkasnije 7(sedam)dana pre isteka roka za podnošenje ponuda bez obzira na način dostavljanja i ako je podnosilac zahteva u skladu sa čl.63. stav 2 ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti , a naručilac iste nije otklonio. Nakon donošenja Odluke o predmetnoj javnoj nabavci, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset (10) dana od dana objave Odluke na Portal UJN i internet stranici Instituta.
20.2. Zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitutu prava ili ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.

20.3. Lice koje je učestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrši uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke naručioca, sa čim u vezi naručiocu dostavlja  zahtev u pisanoj formi u roku od dva dana od dana objavljivanja odluke.
20.4. Zahtev za zaštitu prava podnosi se NARUČIOCU , a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da uplati taksu određenu članom 156.stav 1. Zakona o javnim nabavkama na račun budžeta Republike Srbije (br. računa 840-30678845-06 poziv na broj 57 (primalac: Republika Srbija, svrha: republička administrativna taksa, sa naznakom nabavke na koju se zahtev odnosi, korisnik : Budžet Republike Srbije)

a) 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 120.000.000,00 dinara 

                                                                                                                             PRILOG 3
PONUDA BR.____ OD DANA ___________ ZA NABAVKU USLUGA 
TEKUĆIH POPRAVKI  I ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME
Ponuđač ponudu podnosi (zaokružiti opciju) :

a)samostalno

b)zajednička ponuda 

c)sa podizvođačem
	Broj partije
	Naziv aparata


	Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima bez Pdv-a
	Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima   sa Pdv-om

	Partija I
	Aparati za anesteziju Fabius 7 komada
	
	

	Partija II
	Aparat za anesteziju Fabius MRI,3 kom 
	
	

	Partija III
	Raspirator Savina,

11 Bronhijalnih
aspiratora 
11 Kiseoničkih terapija 
	
	


U cenu treba da budu uračunati svi troškovi setova za preventivno održavanje i to po definisanoj dinamici i  svi troškovi dolaska, radnih sati, bez obzira na broj dolaska i broj radnih sati. 

                                               CENA PRIPADAJUĆIH SETOVA

	kat.broj
	Opis
	Količina
	Jedinična cena Bez PDV-a

	 
	PARTIJA I
	
	 

	 
	Fabius CE-7 kom
	
	 

	MX08197
	Trogodišnji set za Fabius
	7
	

	8603695
	Sigurnosni kontrolni ventil
	7
	

	2M85034
	Prigušivač zvuka
	7
	

	6872528
	Drzac casice za kapnografiju
	1
	

	1967258
	Inspekcija Fabius CE
	14
	

	1973460
	Inspekcija Cosy
	14
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	14
	

	1973509
	Inspekcija Vamos
	2
	

	R081
	Insp.VistaXL/GammaXXL monitori
	1
	

	1967460
	Inspekcija S Vapor 2000
	7
	

	1966812
	Radni sat anestezija MT-A
	
	

	CENA BEZ PDV - a

	PDV

	CENA SA PDV - om

	 
	PARTIJA II
	
	

	 
	Fabius MRI-1 kom

	
	

	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius GS
	1
	

	8603780
	Membrana
	2
	

	8603781
	Šajbna za dihtovanje
	2
	

	8604105
	Ventil pločica
	1
	

	M23225
	Ventil pločica
	2
	

	1979192
	InspekcijaFabius Tiro/GS/MRI/plus/plus XL
	1
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	1
	

	1967460
	Inspekcija S Vapor 2000
	1
	

	1966812
	Radni sat anestezija MT-A
	2
	

	CENA BEZ PDV - a

	PDV

	CENA SA PDV - om

	 
	PARTIJA III
	
	

	 
	Savina-1 kom
	
	

	MX08659
	Dvogodišnji set za Savinu
	1
	

	1976346
	Inspekcija Savina
	1
	

	1977628
	Inspekcija Aquapor EL
	1
	

	1966820
	Radni sat intenzivna MT-I
	1
	

	 
	..................................................
	
	

	 
	Bronhijalni aspiratori- 11 kom
	
	

	2M85034
	Prigušivač zvuka
	20
	

	6723976
	Bakterijski filter 767 / 5 kom
	4
	

	7278090
	Manometar
	1
	

	2M85609
	Prekidac
	1
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	20
	

	 
	..................................................
	
	

	 
	Kiseonicka terapija-11 kom
	
	

	
	Inspekcija protokomera sa ovlazivacem
	11
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV
	

	CENA SA PDV - om
	


                                           CENOVNIK REZERVNIH DELOVA
	 
	 Kat.broj
	Opis
	Jedinična cena Bez PDV-a 

	
	
	PARTIJA I
	

	1
	1843060
	Sensor +-4MBAR
	

	2
	2600140
	Ekspiracioni ventil
	

	3
	2600150
	Uložak ventila
	

	4
	2600374
	Displej.kompl.
	

	5
	2600399
	Kabl sa prekidačem
	

	6
	2600457
	APL ventil
	

	7
	2600570
	UNTERDRUCKVENTIL
	

	8
	2600573
	Peep ventil
	

	9
	2600650
	Membrana
	

	10
	2600670
	Sigurnosni ventil
	

	11
	2600680
	Sigurnosni ventil
	

	12
	2600741
	Kružni sistem za disanje
	

	13
	2600909
	Softwer 04.00 Fabius
	

	14
	2600911
	PCB štampana ploča
	

	15
	6723976
	Bakterijski filter 767 / 5 kom
	

	16
	6850645
	Senzor za kiseonik
	

	17
	6850720
	Kućište senzora za O2
	

	18
	7278090
	Manometar
	

	19
	8201951
	Štampana ploča
	

	20
	8201971
	Stampana ploča za napajanje
	

	21
	8202081
	Stampana ploča
	

	22
	8402745
	Regulator pritiska
	

	23
	8402868
	Bakterijski filter
	

	24
	8410929
	Crevo za merenje protoka/2 kom
	

	25
	8412034
	Senzor protoka
	

	26
	8603695
	Sigurnosni kontrolni ventil
	

	27
	8604228
	Motor sa osovinom
	

	28
	8604607
	Modul mrežnog pretvarača
	

	29
	8606055
	Kućište O2 senzora
	

	30
	8606268
	Sensor pritiska PAW za Fabius
	

	31
	8606491
	Štampana ploca
	

	32
	2M85034
	Prigušivač zvuka
	

	33
	M09230
	Kapa ekspiracionog ventila
	

	34
	M21482
	CAP
	

	35
	M23225
	Ventil pločica
	

	36
	M25073
	Pištaljka
	

	37
	M27964
	Priključni adapter za O2 senz.
	

	38
	M32773
	Sigurnosni ventil
	

	39
	M32940
	Blok za regulaciju protoka gas
	

	40
	M33299
	AGS-crevo 5m
	

	41
	MK00625
	APL ventil
	

	42
	MX08015
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	43
	MX08152
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	44
	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius GS
	

	45
	MX08196
	Dvogodišnji set za Fabius CE
	

	46
	MX08197
	Trogodišnji set za Fabius
	

	47
	6870635
	Pneumatski blok za Vamos
	

	48
	6870600
	Glava sensora ILCA
	

	49
	6870605
	LP AMO Flow ILCA
	

	50
	6870911
	FAN
	

	CENA BEZ PDV - a

	PDV
	

	CENA SA PDV - om

	
	
	PARTIJA II
	

	51
	MX08152
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	52
	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius MRI
	

	53
	8603898
	Stampana ploča
	

	54
	6871321
	Kabl za Vamos
	

	55
	6870779
	Višeprovodnički kabl
	

	56
	6870800
	Konektor
	

	57
	P0548
	Glava senzora ILCA-Vamos
	

	58
	6870782
	Prekidač
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV

	CENA SA PDV - om
	

	
	 
	PARTIJA III
	

	59
	1865889
	Senzor pritiska 120mbar
	

	60
	2600374
	Displej,kompl.
	

	61
	2600573
	"Peep" ventil
	

	62
	8201971
	Stampana ploča za napajanje
	

	63
	8202081
	Stampana ploča
	

	64
	8350471
	Stampana ploča za Savinu
	

	65
	8350841
	Pametna kartica
	

	66
	8351201
	PCB O2-DIAPHRAGM
	

	67
	8405371
	Temperaturni senzor
	

	68
	8410181
	Membrana
	

	69
	8413579
	TSI-sensor
	

	70
	8413643
	Motor
	

	71
	8413650
	Inspiracioni blok
	

	72
	8413660
	Ekspiracioni ventil
	

	73
	8414028
	Kabl Spirolog senzora
	

	74
	8414132
	Ispravljački stepen za Savinu
	

	75
	8417082
	Plastična folija
	

	76
	8419935
	Kolor displej
	

	77
	8604228
	Motor sa osovinom
	

	78
	MX01049
	Senzor VE
	

	79
	MX08283
	Jednogodišnji set za Savinu
	

	80
	MX08284
	Šestogodisnji pribor za servis
	

	81
	MX08659
	Dvogodišnji set za Savinu
	

	82
	8414759
	Heater Element
	

	83
	8414913
	Stampana ploča
	

	84
	8404741
	Dihtung
	

	85
	8414699
	Grejač vode u Aquaporu
	

	86
	MX08025
	VACUUM REGULATOR
	

	87
	2M85019
	Aspiracioni ejektor
	

	88
	7278090
	Manometar
	

	89
	2M85034
	Prigušivač zvuka
	

	90
	2M85609
	Prekidač
	

	91
	M23437
	Dizna raspršivača medikamenta
	

	92
	2M85011
	Plastični poklopac aspiratora
	

	93
	M26008
	Gumeni dihtung
	

	94
	2M85594
	Posuda bolničkog aspiratora
	

	95
	M25780
	Silikonsko crevo za sukciju
	

	96
	M07582
	Usisna cevčica za aspirator
	

	97
	M16395
	Cevčica za aspirator
	

	98
	MX08026
	MANOMETAR
	

	99
	
	Glava aspiratora
	

	100
	
	O2 protokomer 16L, Trilux
	

	101
	
	Ovlaživač-babler
	

	102
	
	Nasal canul O2 Star Straight L
	

	103
	
	Pumpa
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV

	CENA SA PDV - om
	


      JEDINI KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE JE KRITERIJUM 
                                 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
                Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima – 50 pondera

                                      Cena rezervnih delova – 50 pondera
U predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem _____________________. Podizvođač   u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta  od _______%(max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

Vreme odziva davaoca usluge(max 1 sat):__________________po prijemu poziva
Mesto izvršenja usluge:___________________________________________
Rok i način plaćanja :___________________________________________________

Garantni rok na usluge:_________________________________________________

Garantni rok na rezervne delove po ugradnji:________________________________

Rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara (max. 3 dana, izuzev ako se vrši nabavka rezervnih delova iz inostranstva) : __________ dana

Rok za rešavanje reklamacija je_________ dana od dana prijema reklamacije

Važnost ponude:_____________________________________________________ 
(minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda)

Naziv ponuđača:


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________
PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________, E-mail_____________________________

Ime Direktora:________________________ 
Imena zakonskih zastupnika ponuđača:

________________________________

________________________________   
           Potpis ovlašćenog lica ponuđača






                 _______________________________                                                                     
  Prilog br. 4

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.
75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
           Ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 75.  i 76. Zakona o javnim nabavkama dužan je da uz ponudu 

           dostavi i dokaze iz člana 77. ovog Zakona i druge dokaze iz konkursne dokumentacije i to:

                                                        OBAVEZNI USLOVI

1.USLOV : Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona)
DOKAZ: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

2.USLOV : Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane  kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,  krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona)

         DOKAZ: 

· Pravna lica: 

1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 

2. Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 

3. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  

· Preduzetnici i fizička lica: 

1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije      osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela      protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili  davanja mita, krivično delo      prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). 

        Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda

     

      3) USLOV : Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili       strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona)

      DOKAZ:  Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose I Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih  javnih  prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije

      
     4) USLOV: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona)
DOKAZ : 

Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave o poštovanju obaveze iz čl. 75 st. 2 Zakona). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke iz čl. 76. st. 2. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza: 
A) za kadrovski kapacitet

1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskih  kapacitetima da bi bio ispunjen uslov:
 a) minimum dva radno angažovana lica koji poseduju obuke za svaki model aparata koji je predmet servisiranja. 
DOKAZ : Ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopije ugovora o radu ili ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima i Kopije originalnih validnih sertifikata proizvođača Drager koji su overeni od strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra za minimum dva servisera za svaki od aparata koji je predmet servisiranja.

B ) Tehnički kapacitet
Ponuđač mora isključivo da ugrađuje originalne rezervne delove za aparate koji su predmet servisiranja
DOKAZ:

Potvrda o snabdevanju originalnim rezervnim delovima od proizvođača ili

Potvrda lica koje je ovlašćeno da distribuira originalne delove za aparate proizvođača Drager (u tom slučaju ponuđač za to lice mora da dostavi ovlašćenje koje dokazuje da je lice koje ponuđača snabdeva originalnim rezervnim delovima ovlašćeno za njihovu distribuciju ili

Potvrda proizvođača aparata da je ponuđač ovlašćen servis.
Dodatni uslovi iz čl. 76 ZJN:
- Rok odziva Izvršioca maksimum 1 sat od primljenog poziva Naručioca

- Garantni rok na rezervne delove po ugradnji minimum 6 meseci ili prenosiva garancija od strane proizvodjača (istu je ponudjač dužan da dostavi)

- Rok za servisiranje aparata maksimum  2 dana ili u suprotnom obezbediti uređaj iste namene koji bi se koristio u Institutu do definitivne popravke izuzev ako se vrši nabavka rezervnih delova iz inostranstva
- Rok odloženog plaćanja minimum 60 dana od prijema fakture za izvršene usluge

-Rok za rešavanje reklamacija na izvršene radove maksimum 2 dana od prijema obaveštenja upućenog od strane Naručioca (pismeno ili usmeno ili telefonom)

- Da ima minimum  2 radno angažovana lica.
-Da Izvršiočevi serviseri poseduju potrebne sertifikate za servisiranje konkretnog predmeta-aparata (opreme ), koji su izdati od strane proizvođača aparata (opreme ).
          Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.  

          Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona
          Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.  

          Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4)
          Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. 

          Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. 

          Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. 

          Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni. 

          Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku. 

          Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države. 

          Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. 

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

          Ponuđači u predmetnoj javnoj nabavci nisu dužni da dostavljaju dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. S tim u vezi, članom 78. ZJN koji je stupio na snagu 01.09.2013. godine, propisano je da organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 75. st. 1. tač. 1 do 4. ZJN. 
          Članom 78. st. 5. ZJN propisano je da lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova, pa shodno tome PONUĐAČ KOJI JE UPISAN U REGISTAR PONUĐAČA, SAMO IMA OBAVEZU DA NARUČIOCU JASNO UKAŽE DA SE NALAZI U REGISTRU PONUĐAČA, te je time oslobođen obaveze da dostavlja dokaze u pisanoj formi, sa kojima se utvrđuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl. 75 st. 1. tač. 1. do 4. ZJN.
PODACI O NAZIVU, ADRESI I INTERNET ADRESI DRŽAVNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O:

· Poreskim obavezama - naziv državnog organa: Poreska uprava (Ministarstvo finansija), adresa: Save Maškovića 3-5, Beograd, internet adresa: www.poreskauprava.gov.rs.Posredstvom Poreske uprave mogu se dobiti ispravne informacije o adresama i kontakt telefonu organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o poreskim obavezama koje administriraju ovi organi;
· Zaštiti životne sredine - naziv državnog organa: Agencija za zaštitu životne sredine (Ministarstvo Poljoprivrede i zaštite životne sredine), adresa Ministarstva: Nemanjina 22-26, Beograd. internet adresa: www.merz.gov.rs, adresa Agencije za zaštitu životne sredine: Ruže Jovanović 27a, Beograd, internet adresa Agencije: www.sepa.gov.rs;
· Zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada - naziv državnog organa: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, adresa: Nemanjina 22-26, Beograd, internet adresa: www.minrzs.gov.rs.
Prilog br. 4/a
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75 i 76. Zakona o javnim nabavkama
 PONUĐAČI SU OBAVEZNI DA ISTI POPUNE, OVERE PEČATOM I POTPIŠU. U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE ILI PONUDE SA PODIZVOĐAČIMA PREDMETNI OBRAZAC JE PONUĐAČ DUŽAN DA KOPIRA, POPUNI, OVERI PEČATOM I POTPISE OD STRANE SVIH PONUĐAČA/PODIZVOĐAČA U PREDMETNOJ NABAVCI (ponuđač može dokaze dostaviti u neoverenim kopijama).

	
	
	


	Zahtevani dokaz za ispunjenost uslova 
	Broj i datum izdavanja priloženog dokaza
	Organ koji je izdao zahtevani dokaz

	1) 1)Uslov : Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona)

Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; 
	
	

	2) Uslov: Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona)

Dokaz: 

Pravna lica: 

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 

2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 

3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  

Preduzetnici i fizička lica: 

Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). 

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda
	
	

	      3) USLOV : Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili       strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona)

      DOKAZ:  Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose I Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih  javnih  prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije


	
	

	     4) USLOV: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona)
DOKAZ : 

Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave o poštovanju obaveze iz čl. 75 st. 2 Zakona). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.


	
	

	A ) Za kadrovski kapacitet

1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskih  kapacitetima da bi bio ispunjen uslov:
 a) minimum dva radno angažovana lica koji poseduju obuke za svaki model aparata koji je predmet servisiranja. 
DOKAZ : Ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopije ugovora o radu ili ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima i Kopije originalnih validnih sertifikata proizvođača Drager koji su overeni od strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra za minimum dva servisera za svaki od aparata koji je predmet servisiranja.

 
	
	

	B ) Tehnički kapacitet:

Ponuđač mora isključivo da ugrađuje originalne rezervne delove za aparate koji su predmet servisiranja
DOKAZ:

Potvrda o snabdevanju originalnim rezervnim delovima od proizvođača ili

Potvrda lica koje je ovlašćeno da distribuira originalne delove za aparate proizvođača Drager (u tom slučaju ponuđač za to lice mora da dostavi ovlašćenje koje dokazuje da je lice koje ponuđača snabdeva originalnim rezervnim delovima ovlašćeno za njihovu distribuciju ili

Potvrda proizvođača aparata da je ponuđač ovlašćen servis.
	
	

	- ROK PLAĆANJA USLUGE minimum 60 dana  od dana prijema fakture 
- ROK ODZIVA maksimum 1 sata od primljenog poziva Naručioca
- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE po ugradnji minimum 6 meseci ili prema prenosivoj garanciji proizvođača
- ROK ZA SERVISIRANJE APARATA maksimum  2 dana 
- ROK ZA REŠAVANJE REKLAMACIJA NA IZVREŠNE RADOVE maksimum 2 dana od prijema obaveštenja upućenog od strane Naručioca (pismeno ili usmeno ili telefonom)
	
	

	Izjava ponuđača da  poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
	
	


                                                                                                                              PRILOG 5
---------------------------------

(Naziv privrednog društva i mesto)

i
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
Beograd
                                                 MODEL UGOVORA O USLUGAMA 

                        TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJA MEDICINSKE OPREME

               (model ugovora obavezno popuniti svaku stranu, potpisati i overiti pečatom)
                                                        Beograd , 2017 godine
Zaključen izmedju

Naziv ponuđača, adresa, sedište, ime lica koje zastupa ponuđača ________________, matični  broj _______________, PIB_____________,  broj poslovnog računa ____________________________koji se vodi kod_______________________banke. (u daljem teksu:IZVRŠILAC)
I
Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Pasterova 14, koga zastupa v.d. direktora  Prof dr Radan Džodić (u daljem tekstu: NARUČILAC)
1.       Predmet  Ugovora

1.1.

Predmet ugovora je usluga tekućih popravki i održavanja sledeće opreme po partijama: 
Partija I – Aparati za anesteziju Fabius 7 kom  ,

Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  
Partija III - Raspirator Savina , 11 komada Bronhijalnih  aspiratoria i 11 kiseoničkih terapiaja 

1.2
Ovaj ugovor obuhvata i reguliše sve radnje otklanjanja vanrednih poremećaja u radu aparata, kao i kvarove koji nastaju tokom eksploatacije.

1.3.

Za rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja  opreme, Naručilac će platiti posebno, a u skladu cenama iz cenovnika rezervnih delova.
1.4
Izvršilac će započeti sa tekućim popravkama i održavanjem medicinske opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.










2.
Obaveze Izvršioca

2.1

Izvršilac se obavezuje da vrši popravke i održavanje na način na koji je to propisao proizvođač opreme, a da pri tom po mogućstvu ne ometa rad Naručioca.
 Radovi koji se podrazumevaju pod preventivnim održavanjem, prikazani su u Prilogu 1 ovog Ugovora. 

Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji.
2.2
Izvršilac obavlja održavanje kao intervenciju, kao i sve neophodne mere preventivnog i periodičnog održavanja po preporuci proizvođača opreme – na poziv Naručioca. 

2.3

Izvršilac savesno, brzo i kvalitetno obavlja radove i servis u skladu sa predviđenim standardima i zakonski predviđenim procedurama.

2.4

U slučaju prijave kvara na Institutu, Izvršilac je obavezan da:

· Se odazove na poziv u roku od 1 sata i da započne proces dijagnoze kvara 

· Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci  i održavanju obavi u roku i ne kasnije od  dva dana od dana kada je započeo radove ili u suprotnom obezbediti uređaj iste namene koji bi se koristio u Institutu do definitivne popravke.

· po posebnom zahtevu Naručioca, obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van radnog vremena ili da obezbedi dežurstvo;

· da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od  dva dana od dana kada je modul primljen na popravku ili u suprotnom obezbediti uređaj iste namene koji bi se koristio u Institutu do definitivne popravke;

2.5
Izvršilac je dužan da obavlja i poslove investicionog održavanja.
2.6. 

U slučaju potrebe i radi ispunjavanja uslova za tehničku ispravnost medicinskih aparata Izvršilac je dužan da izvrši zamenu rezervnih delova   u  skladu sa cenovnikom rezervnih delova 
.2.7.

U slučaju reklamacije na izvršene usluge , koja je prijavljena Izvršiocu usluga (pismeno ili usmeno-telefonom), i ukoliko se ustanovi da su  smetnje nastale kao posledica upravo izvršene intervencije,  Izvršilac usluga je dužan da takve smetnje otkloni u roku od dva dana od dana prijema obaveštenja.
3.
Obaveze Naručioca

3.1

Naručilac je obavezan da sistem i njegove komponente koristi u skladu sa  uputstvom za upotrebu, instrukcijama, obukom i standardima predviđenim u Zakonu. 

3.2

Naručilac je obavezan da ovlašćenom osoblju tehničke službe Izvršioca obezbedi potrebne uslove rada, kao i neometan pristup do opreme koja je predmet održavanja.
3.3
Tehnička služba je zaduženo za kontakt sa Izvršiocem i ona će pozivati Izvršioca na intervenciju i potpisivati radni nalog Izvršioca.
3.4

Naručilac je dužan da neovlašćenim licima onemogući i pristup opremi koja je predmet ovog  Ugovora.

3.5 

Naručilac je dužan da obezbedi osnovne tehničke uslove za rad aparata, a prema zahtevima datim od strane Izvršioca, a posebno po pitanju stabilnog napajanja električnom energijom, ambijentalnom temperaturom. 

3.6

Naručilac je obavezan da prijavi svaku grešku na medicinskom aparatu instaliranom na Institutu na jedan od sledećih načina :

· telefonom, na broj _______________               

· faxom na broj __________________
· ili na E-mail _________________
O promenama gore navedenih brojeva, Izvršilac obaveštava Naručioca blagovremeno usmeno i pismeno.

Naručiočev poziv mora da sadrži najmanje sledeće informacije : 

a) 
identifikacija osobe koja prijavljuje potrebu za intervencijom servisera;

b) 
telefonski broj na  koji  serviser može da se javi;

c) vrsta kvara – razlog za intervenciju.

d) Izvršilac radova je dužan da po dolasku na intervenciju sačini zapisnik i popuni  Servisni izveštaj  u prisustvu lica iz tehničke sluzbe Instituta.
4.
Viša sila

4.1 Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u 

izvršenju   ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više 

sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.
4.2 Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, električna pražnjenja, strujni udari, transportne   nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su zakonom utvrdjeni kao viša  sila, te koji se ne mogu predvideti ni otkloniti. 

5.
Cene i uslovi plaćanja


5.1

Naručilac se obavezuje  da Izvršiocu plati  za određeni rad  po  ceni preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima, a zamenu rezervnih delova prema priloženom cenovniku.Cena radnog sata servisera za servisiranje aparata po pozivu se neće naplaćivati u toku trajanja ovog Ugovora.
5.2. 

Izvršilac se obavezuje da se u fakturi pozove na broj i datum zaključenja predmetnog ugovora i broj partije.










5.3.

Naručilac se obavezuje da će plaćati servisne usluge po prijemu računa  u roku od                _________________ dana od dana fakturisanja.




       

5.4.

Izvršilac usluga će nakon popravke uređaja sačiniti Servisni izveštaj (Radni nalog) koji mora sadržati detaljan opis servisne intervencije, sa specifikacijom rezervnih delova i utroškom radnih sati ako ih je bilo, kao i potvrdu da je uređaj ispravan u tehničkom i tehnološkom smislu,da se može koristiti u medicinskoj praksi. Servisni izveštaj mora biti overen od strane Izvršioca radova kao i tehničke službe korisnika,ili u suprotnom račun neće biti plaćen.  


5.5.

Sve cene u Ugovoru su date bez poreza na dodatu vrednost i iste su fiksne i ne mogu se menjati za period važenja ugovora.        

5.6.

Po izvršenim uslugama servisiranja Izvršilac usluga će u zakonskom roku dostaviti na isplatu Naručiocu usluga račun sa svim dokumentima vezanim za isplatu (faktura , radni nalog koji mora da sadrži: naznačeni objekat i vrstu uređaja na njemu koji je servisiran, opis usluga i specifikaciju ugrađenih delova, utrošeno radno vreme, napomenu servisera  - ako je ima, a overen od korisnika i ovlašćenog predstavnika tehničke službe Instituta). Izvršilac usluga je u obavezi da jedan primerak radnog naloga dostavi tehničkoj službi Instituta za  održavanje objekata i opreme.
5.7.

 Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini  a po osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji,zbog prirode rashoda,zahtevaju plaćanje u više godina (Sl.glasnik RS br.21/2014, ).
6.  Garancija za izvršenu uslugu i rezervne delove

Izvršilac usluge garantuje za kvalitet izvršenih usluga u trajanju od _________   za usluge u domenu intervencije, i u trajanju od ___________   za rezervne delove.

7.  Raskid Ugovora
Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pismenim obaveštenjem druge 30 dana unapred, ukoliko ta druga ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, s tim što zadržava pravo na naknadu štete.

8. Finansijska garancija
REGISTROVANU MENICU ,  (na iznos od:  za Partiju I - 120.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din .bez PDV-a ),KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA,ZA SVAKU PARTIJU, SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

2 REGISTROVANE MENICE ,  (na iznos od  za Partiju I – 60.000,00 din. , za partiju II – 3.500,00 din. i za Partiju III – 16.500,00 din. po menici  ,  bez PDV-a ), KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZAVREME ODZIVA,ZA SVAKU PARTIJU , SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

9. Opšte

9.1 Za sve što nije definisano i predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima. Svaka izmena i dopuna ovog Ugovora može postati punovažna samo ukoliko je obostrano utvrđena i ugovorena u pismenoj formi, i to u formi Aneksa.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih su dva za Naručilaca i dva

za Izvršioca. 
9.2  Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja istog i dostavljanja finansijske garancije.
Ugovorne strane su saglasne da se predmetni ugovor realizuje najviše do iznosa od ________________dinara bez uračunatog iznosa PDV – a
Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5 % od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost  povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 39. stav 1 ZJN.
9.3  Ugovor se zaključuja na period od godinu dana . 
10.      Prilozi Ugovora o održavanju i servisiranju medicinskih aparata.
Ponuda PRODAVCA broj_____ od_________ (kod KUPCA, zavedena pod br. ____ od _________ godine).

Prilog br.  1. – Dinamika periodičnog i preventivnog održavanja 

Prilog  br. 2. -  Cenovnik rezervnih delova potrebnih za održavanje medicinskih aparata 

Prilog br.  3. -  Finansijska garancija
Prilog br.  4 . – Prilog br.6 iz konkursne dokumentacije
                                                       UGOVORNE STRANE:
PRODAVAC





             KUPAC





           

_________________                                               INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I 
___________
                                                              RADIOLOGIJU SRBIJE         

                                                                                              v.d. Direktora


  Direktor





     Prof dr Radan Džodić            
                                                                                Prilog 1 ugovora 
Da bi eksploatacija aparata obuhvaćenih ovim ugovorom bila uspešna neophodno je da se preventivno na aparatima sprovode definisane procedure održavanje i zamene tehničkog potrošnog materijala i to po definisanoj dinamici uz dostavljanje sertifikata o funkcionalnoj ispravnosti uređaja u tehničkom i tehnološkom smislu, kao i potvrda da se uređaj može koristiti u medicinskoj praksi. 

Pod preventivnim održavanjem navedene opreme, podrazumeva se kontrola i podešavanje mehaničkih, elektromehaničkih elektronskih, računarskih, energetskih i drugih sklopova aparata. Izvodenje testova funkcionalnosti i svega ostalog što obezbeduje kvalitetan i bezbedan rad opreme kao i neophodnu bezbednost za pacijente i osoblje.
                                                                                                                                       Prilog 6

Drager Aparati za anesteziju
Partija 1

Aparat za anesteziju FABIUS  CE   s/n: 0122-ARTC-0080,
                            Aparat za anesteziju FABIUS CE   s/n: 0134-ARTC-0079,
                            Aparat za anesteziju FABIUS CE   s/n: 0139-ARTC-0081,
Aparat za anesteziju FABIUS  CE   s/n:  0131-ARTC-0083,

Aparat za anesteziju FABIUS  CE   s/n: 0126-ARUA-0121, 
Aparat za anesteziju FABIUS  CE   s/n: 0178-ARUA-0120, 
                            Aparat za anesteziju FABIUS CE   s/n: 0028-ARSB-0003, 
Partija 2

                             Aparat za anesteziju FABIUS MRI s/n: ARYM- 0024, 

Partija 3
Respirator Savina ARTN – 0094 ,

11 bronhijalnih aspiratora

 11 kiseoničnih terapija,

· Izvršilac radova se obavezuje da će popravku uređaja izvršiti u roku od 48 sati, ili u suprotnom obezbediti uređaj iste namene koji bi se koristio na IORS-u do definitivne popravke

· U cenu treba da budu uračunati svi troškovi setova za preventivno održavanje i to po definisanoj dinamici uz dostavljanje sertifikata o funkcionalnoj ispravnosti uređaja u tehničkom i tehnološkom smislu, kao i potvrda da se uređaj može koristiti u medicinskoj praksi. 
·  U cenu treba da budu uračunati, takođe,  svi troškovi dolaska, radnih sati, bez obzira na broj dolaska i broj radnih sati. 
· Za upotrebljene rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja  opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu s cenama iz priloga 2. (ugradnja delova treba da bude uračunata u cenu održavanja)
· U ugovoru treba da stojii koliki je odziv servisa po prijavi kvara: Rok za odaziv Izvršioca radova je sat vremena.
·  Uz fakturu dostaviti overene (potpisane i pečatirane) radne naloge, sertifikate o funkcionalnoj ispravnosti uređaja, ukoliko je rađen preventivni servis na uređaju, za svaki aparat ponaosob. Bez kompletne i overene (potpisom i pečatom) dokumentacije račun neće biti plaćen. U radnom nalogu (ukoliko je aparat ispravan) mora da se navede:

· da je aparat ispravan u funkcionalnom stanju prema specifikaciji proizvođača.
· i da se može koristiti u medicinskoj praksi.

· Potrebno je da izvršilac radova ispunjava sledeći tehnički kapacitet:

· Ponuđač mora isključivo da ugrađuje originalne rezervne delove za aparate koji su predmet servisiranja
DOKAZ:

· Potvrda o snabdevanju originalnim rezervnim delovima od proizvođača ili

· Potvrda lica koje je ovlašćeno da distribuira originalne delove za aparate proizvođača Drager (u tom slučaju ponuđač za to lice mora da dostavi ovlašćenje koje dokazuje da je lice koje ponuđača snabdeva originalnim rezervnim delovima ovlašćeno za njihovu distribuciju ili

· Potvrda proizvođača aparata da je ponuđač ovlašćen servis.

Naručilac zadržava pravo da u fazi ocene ponuda zahteva dostavljanje originalnih potvrda na uvid što je Ponuđač dužan da dostavi.

· Potrebno je da Izvršilac radova ispunjava sledeći kadrovski kapacitet:
· Potrebno je da Ponuđač da poseduje određeni kadrovski kapacitet. Odnosno da obezbedi kontinuirano servisiranje svakog modela aparata koji je predmet servisiranja od strane obučenih servisera za sve vreme trajanja ugovora. U tom smislu ponuđač mora da poseduje minimum dva stalno zaposlena ili na drugi zakonom uređen način angažovana servisera koji poseduju obuke za svaki model aparata koji je predmet servisiranja. Ponuđac može da angažuje i lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije u skladu sa zakonom o zapošljavanju stranih lica.

DOKAZ: 

· Kopije originalnih validnih sertifikata proizvođača Drager koji su overeni od strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra za minimum dva servisera za svaki od aparata koji je predmet servisiranja.

· Ukoliko se na nekom od sertifikata ne može zaključiti da se odnosi na obuku za konkretan aparat koji je predmet servisiranja dostaviti izjavu proizvođača da taj sertifikat obuhvata obuku za konkretan aparat.
Za angažman lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije ponuđač je obavezan pored sertifikata da dostavi i radnu dozvolu lica koje angažuje, a sve u skladu sa zakonom o zapošljavanju stranih lica.
Za svakog od servisera neophodno je dostaviti i kopiju prijave u PIO ili važeći ugovor o radnom angažmanu.

· Potrebno je da ponuđači poseduju sve zahtevane dokaze o radnom angažmanu obučenih servisera kako bi se omogućilo potpisivanje ugovora sa ponuđačima koji imaju odgovarajući tehnički i kadrovski kapacitet. Naručilac neće prihvatiti lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije ukoliko ponuđač za ta lica ne dostavi uz ponudu kopiju radne dozvole. S obzirom da je po našim saznanjima izdavanje ovakve dozvole složena procedura uređena zakonom nije prihvatljivo da ponuđač garantuje da će lice koje on ima nameru da angažuje zaista i dobiti dozvolu od organa Republike Srbije za rad.

Naručilac zadržava pravo da u fazi ocene ponuda zahteva dostavljanje originalnih potvrda na uvid što je Ponuđač dužan da dostavi.
                                                                                                                                 Prilog 7
Predmet: FINANSIJSKA GARANCIJA
Na osnovu člana 12. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 29 od 29.03.2013. godine) kao PONUĐAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga po partijama – tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama, koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke, dostavićemo NARUČIOCU finansijsku garanciju i to:
Prilikom potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da dostavi:
 Ponudjač koji nastupa samostalno, u grupi ponuđača ili sa  podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da prilikom  potpisivanja ugovora  dostavi:
REGISTROVANU MENICU ,  (na iznos od:  za Partiju I - 100.000,00 ,za Partiju II – 7.000,00 din. i za Partiju III – 23.000,00 din .bez PDV-a ),KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA,ZA SVAKU PARTIJU, SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

2 REGISTROVANE MENICE ,  (na iznos od  za Partiju I – 50.000,00 din. , za partiju II – 3.500,00 din. i za Partiju III – 16.500,00 din. po menici  ,  bez PDV-a ), KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZAVREME ODZIVA,ZA SVAKU PARTIJU , SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

Beograd, ..................... 2017. godine                                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

                                                                                           __________________________
                                                                                                                     Prilog  br. 8
Obrazac strukture cene
Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

PIB. ...................................................... 

Telefon.........................fax................................

Lice za kontakt...............................................
	Broj partije
	Naziv aparata


	Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima bez Pdv-a
	Cena preventivnog održavanja sa pripadajućim setovima   sa Pdv-om

	Partija I
	Aparati za anesteziju Fabius 7 komada
	
	

	Partija II
	Aparat za anesteziju Fabius MRI, 
	
	

	Partija III
	Raspirator Savina,

11 Bronhijalnih
aspiratora 
11 Kiseoničkih terapija 
	
	


                                               CENA PRIPADAJUĆIH SETOVA

	kat.broj
	Opis
	Količina
	Jedinična cena Bez PDV-a
	Ukupna cena Bez PDV-a

	 
	PARTIJA I
	
	 
	 

	 
	Fabius CE-7 kom
	
	 
	 

	MX08197
	Trogodišnji set za Fabius
	7
	
	

	8603695
	Sigurnosni kontrolni ventil
	7
	
	

	2M85034
	Prigušivač zvuka
	7
	
	

	6872528
	Drzac casice za kapnografiju
	1
	
	

	1967258
	Inspekcija Fabius CE
	14
	
	

	1973460
	Inspekcija Cosy
	14
	
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	14
	
	

	1973509
	Inspekcija Vamos
	2
	
	

	R081
	Insp.VistaXL/GammaXXL monitori
	1
	
	

	1967460
	Inspekcija S Vapor 2000
	7
	
	

	1966812
	Radni sat anestezija MT-A
	
	
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV
	

	CENA SA PDV - om
	

	 
	PARTIJA II
	
	
	

	 
	Fabius MRI-1 kom

	
	
	

	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius GS
	1
	
	

	8603780
	Membrana
	2
	
	

	8603781
	Šajbna za dihtovanje
	2
	
	

	8604105
	Ventil pločica
	1
	
	

	M23225
	Ventil pločica
	2
	
	

	1979192
	InspekcijaFabius Tiro/GS/MRI/plus/plus XL
	1
	
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	1
	
	

	1967460
	Inspekcija S Vapor 2000
	1
	
	

	1966812
	Radni sat anestezija MT-A
	2
	
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV
	

	CENA SA PDV - om
	

	 
	PARTIJA III
	
	
	

	 
	Savina-1 kom
	
	
	

	MX08659
	Dvogodišnji set za Savinu
	1
	
	

	1976346
	Inspekcija Savina
	1
	
	

	1977628
	Inspekcija Aquapor EL
	1
	
	

	1966820
	Radni sat intenzivna MT-I
	1
	
	

	 
	..................................................
	
	
	

	 
	Bronhijalni aspiratori- 11 kom
	
	
	

	2M85034
	Prigušivač zvuka
	20
	
	

	6723976
	Bakterijski filter 767 / 5 kom
	4
	
	

	7278090
	Manometar
	1
	
	

	2M85609
	Prekidac
	1
	
	

	1922491
	Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh
	20
	
	

	 
	..................................................
	
	
	

	 
	Kiseonicka terapija-11 kom
	
	
	

	
	Inspekcija protokomera sa ovlazivacem
	11
	
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV
	

	CENA SA PDV - om
	


                                           CENOVNIK REZERVNIH DELOVA
	 
	 Kat.broj
	Opis
	Jedinična cena Bez PDV-a 

	
	
	PARTIJA I
	

	1
	1843060
	Sensor +-4MBAR
	

	2
	2600140
	Ekspiracioni ventil
	

	3
	2600150
	Uložak ventila
	

	4
	2600374
	Displej.kompl.
	

	5
	2600399
	Kabl sa prekidačem
	

	6
	2600457
	APL ventil
	

	7
	2600570
	UNTERDRUCKVENTIL
	

	8
	2600573
	Peep ventil
	

	9
	2600650
	Membrana
	

	10
	2600670
	Sigurnosni ventil
	

	11
	2600680
	Sigurnosni ventil
	

	12
	2600741
	Kružni sistem za disanje
	

	13
	2600909
	Softwer 04.00 Fabius
	

	14
	2600911
	PCB štampana ploča
	

	15
	6723976
	Bakterijski filter 767 / 5 kom
	

	16
	6850645
	Senzor za kiseonik
	

	17
	6850720
	Kućište senzora za O2
	

	18
	7278090
	Manometar
	

	19
	8201951
	Štampana ploča
	

	20
	8201971
	Stampana ploča za napajanje
	

	21
	8202081
	Stampana ploča
	

	22
	8402745
	Regulator pritiska
	

	23
	8402868
	Bakterijski filter
	

	24
	8410929
	Crevo za merenje protoka/2 kom
	

	25
	8412034
	Senzor protoka
	

	26
	8603695
	Sigurnosni kontrolni ventil
	

	27
	8604228
	Motor sa osovinom
	

	28
	8604607
	Modul mrežnog pretvarača
	

	29
	8606055
	Kućište O2 senzora
	

	30
	8606268
	Sensor pritiska PAW za Fabius
	

	31
	8606491
	Štampana ploca
	

	32
	2M85034
	Prigušivač zvuka
	

	33
	M09230
	Kapa ekspiracionog ventila
	

	34
	M21482
	CAP
	

	35
	M23225
	Ventil pločica
	

	36
	M25073
	Pištaljka
	

	37
	M27964
	Priključni adapter za O2 senz.
	

	38
	M32773
	Sigurnosni ventil
	

	39
	M32940
	Blok za regulaciju protoka gas
	

	40
	M33299
	AGS-crevo 5m
	

	41
	MK00625
	APL ventil
	

	42
	MX08015
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	43
	MX08152
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	44
	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius GS
	

	45
	MX08196
	Dvogodišnji set za Fabius CE
	

	46
	MX08197
	Trogodišnji set za Fabius
	

	47
	6870635
	Pneumatski blok za Vamos
	

	48
	6870600
	Glava sensora ILCA
	

	49
	6870605
	LP AMO Flow ILCA
	

	50
	6870911
	FAN
	

	CENA BEZ PDV - a

	PDV
	

	CENA SA PDV - om

	
	
	PARTIJA II
	

	51
	MX08152
	Jednogodišnji set za Fabius
	

	52
	MX08153
	Trogodišnji set za Fabius MRI
	

	53
	8603898
	Stampana ploča
	

	54
	6871321
	Kabl za Vamos
	

	55
	6870779
	Višeprovodnički kabl
	

	56
	6870800
	Konektor
	

	57
	P0548
	Glava senzora ILCA-Vamos
	

	58
	6870782
	Prekidač
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV

	CENA SA PDV - om
	

	
	 
	PARTIJA III
	

	59
	1865889
	Senzor pritiska 120mbar
	

	60
	2600374
	Displej,kompl.
	

	61
	2600573
	"Peep" ventil
	

	62
	8201971
	Stampana ploča za napajanje
	

	63
	8202081
	Stampana ploča
	

	64
	8350471
	Stampana ploča za Savinu
	

	65
	8350841
	Pametna kartica
	

	66
	8351201
	PCB O2-DIAPHRAGM
	

	67
	8405371
	Temperaturni senzor
	

	68
	8410181
	Membrana
	

	69
	8413579
	TSI-sensor
	

	70
	8413643
	Motor
	

	71
	8413650
	Inspiracioni blok
	

	72
	8413660
	Ekspiracioni ventil
	

	73
	8414028
	Kabl Spirolog senzora
	

	74
	8414132
	Ispravljački stepen za Savinu
	

	75
	8417082
	Plastična folija
	

	76
	8419935
	Kolor displej
	

	77
	8604228
	Motor sa osovinom
	

	78
	MX01049
	Senzor VE
	

	79
	MX08283
	Jednogodišnji set za Savinu
	

	80
	MX08284
	Šestogodisnji pribor za servis
	

	81
	MX08659
	Dvogodišnji set za Savinu
	

	82
	8414759
	Heater Element
	

	83
	8414913
	Stampana ploča
	

	84
	8404741
	Dihtung
	

	85
	8414699
	Grejač vode u Aquaporu
	

	86
	MX08025
	VACUUM REGULATOR
	

	87
	2M85019
	Aspiracioni ejektor
	

	88
	7278090
	Manometar
	

	89
	2M85034
	Prigušivač zvuka
	

	90
	2M85609
	Prekidač
	

	91
	M23437
	Dizna raspršivača medikamenta
	

	92
	2M85011
	Plastični poklopac aspiratora
	

	93
	M26008
	Gumeni dihtung
	

	94
	2M85594
	Posuda bolničkog aspiratora
	

	95
	M25780
	Silikonsko crevo za sukciju
	

	96
	M07582
	Usisna cevčica za aspirator
	

	97
	M16395
	Cevčica za aspirator
	

	98
	MX08026
	MANOMETAR
	

	99
	
	Glava aspiratora
	

	100
	
	O2 protokomer 16L, Trilux
	

	101
	
	Ovlaživač-babler
	

	102
	
	Nasal canul O2 Star Straight L
	

	103
	
	Pumpa
	

	CENA BEZ PDV - a
	

	PDV

	CENA SA PDV - om
	


Iznos osnovice _________________________

Stopa pdv _____________________________

Naziv ponuđača.................................................

Obrazac popunio : ........................

Način plaćanja : ............................
- ponuđači su dužni da u sklopu obrasca strukture cena posebno iskažu troškove koji čine ukupnu cenu u obliku procentalnog učešća, a za sledeće vrste troškova:

1.troškovi rada ___________ %

2.troškovi materijala _______%

3.troškovi energije _________%

4.troškovi transporta ________%.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE

Ponuđači su obavezni da popune predmetni obrazac bitnim elementima i to :

1.Pun naziv ponuđača

2.Adresu

3.Broj telefona /telefaxa , ime i prezime lica za kontakt

4.Broj poslovnog računa I naziv banke čiji je ponuđač deponent

5.Poreski identifikacioni broj ponuđača

6.Mesto,datum izdavanja I broj strukture cene

7.Cenu dobara koji su predmet nabavke

8.Iznos osnovice

9.Stopu PDV-a koja se primenjuje,iznos PDV (obračunat na osnovicu)

Uz obrazac strukture cene dostaviti i potvrdu o evidenciji za PDV
                                                                                                                 Prilog  br. 9
Obrazac troškova pripreme ponude
Naziv ponuđača.................................................

Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

Registar.broj...................................................... 

Telefon.........................fax................................

Lice za kontakt...............................................

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove izrade uzoraka ili modela prema tehničkim specifikacijama naručioca :

a) iznos troškova ___________________________ sa dokazima o ceni koštanja

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja :

b) iznos troškova ___________________________ sa dokazima o ceni koštanja

Potpis ovlašćenog lica ponuđača






                 _______________________________










Obrazac 10

Na osnovu člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga– tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama : Partija I  -  Aparati za anesteziju Fabius, Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  Partija III -Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i kiseoničke terapiaja sa rezervnim delovima  , koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću:
I  Z  J  A  V  U

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću  izjavljujemo da ponudu broj _____ od dana _______________podnosimo NEZAVISNO , bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača






            _______________________________
prilog 11
Na osnovu člana 75.stav 2.ZJN i čl.20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama: Partija I  -  Aparati za anesteziju Fabius, Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  Partija III -Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i kiseoničke terapiaja sa rezervnim delovima  –koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom  postupku javne nabavke dajemo sledeću:

I  Z  J  A  V  U

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću  izjavljujemo da poštujemo obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštitit na radu ,zapošljavanju i uslovima rada ,zaštititu životne sredine i da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum podnošenja ponude ____________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača






            __________________________










                   prilog 12

Na osnovu člana 84.stava 4. ZJN  kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga po partijama – tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama : Partija I  -  Aparati za anesteziju Fabius, Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  Partija III -Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i kiseoničke terapiaja sa rezervnim delovima  koju je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću: 

I  Z  J  A  V  U

pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću  izjavljujemo da smo u prethodnoj kalendarskoj godini realizovali ugovore o javnim nabavkama koji su za predmet imali _____________i  koje su istorodne (istovrsna/istovetna) sa predmetom nabavke u ukupnom iznosu od _______________dinara.

U slučaju da predmetnoj javnoj nabavci postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom kao najnižom cenom , naručilac će po osnovu elementa kriterijuma -referentna lista ugovor dodeliti ponuđaču koji je dostavio potvrde o realizovanim ugovorima u prethodnoj godini  u većem iznosu .
Potpis ovlašćenog lica ponuđača






            __________________________

1) Reference ponuđač dokazuje tako što će priložiti potpisane i overene potvrde (mogu i kopije) izdate od strane kupaca  dobara istovrsnih /istorodnih sa predmetnom nabavkom sa tačno naznačenim iznosom na potvrdi,ili kopije zaključenih ugovora sa ukupnim finansijskim vrednostima istih(uz dokaz da su isti i izvršeni) .
2)  Formu predmetnih potvrda određuju sami ponuđači .
                                                                                                           Prilog 13

Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje sa podizvođačem.

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 7. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15)  kao PONUDJAČ(nosilac posla) po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama–: Partija I  -  Aparati za anesteziju Fabius, Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  Partija III -Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i kiseoničke terapiaja sa rezervnim delovima  , koju je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću:

I  Z  J  A  V  U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem 

_____________________. Podizvođač   u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta  od _______%(max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naziv podizvođača:_________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    
Naziv podizvođača:_________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    

Naziv podizvođača:_________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    U slučaju da su dospela potraživanja preneta direktno na podizvođača , naručilac će sva prava i obaveze po tom osnovu realizovati neposredno sa imenovanim podizvođačem.

                                                                                        Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Prilog 14

Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje u zajedničkoj ponudi.

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15)  kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga– tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama : Partija I  -  Aparati za anesteziju Fabius, Partija II - Aparat za anesteziju Fabius MRI,  Partija III -Raspirator Savina , Bronhijalni  aspiratori i kiseoničke terapiaja sa rezervnim delovima  , koju je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću: 

I  Z  J  A  V  U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci podnosimo zajedničku ponudu sa ponuđačem /grupom ponuđača. 

Sastavni deo izjave o podnošenju zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke br._____od dana _____________________.

Naziv ponuđača:_________________________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    
Naziv ponuđača: _________________________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    

Naziv ponuđača:__________________________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

[image: image1.png]



Odeljenje za javne nabavke ,avgust 2017 god.    Z.T.                                                  Page 48 of 48

