KONKURSNA DOKUMENTACIJА

za javnu nabavku usluga:

tekućih popravki i održavanja medicinske opreme

**Mi Seq Illumina**

**Postupak br. 88 ,** redni broj javne nabavke za 2018. god. **6.3.37.18**

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije „ br.124/12, 14/2015 i 68/2015) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije” br.86/15), i član 39.Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd br 25 – 12/1 od 23.02.2016 godine konkursna dokumentacija u otvorenom postupku sadrži:

1. **OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI**

**Naziv naručioca : INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE**

**Adresa : Pasterova br. 14 , 11000 Beograd**

**Internet stranica :** [**www.ncrc.ac.rs**](http://www.ncrc.ac.rs)

**Vrsta postupka : otvoreni postupak**

**Broj javne nabavke : 88. javne nabavke 6.3.37.18-Mi Seq Illumina**

**Predmet javne nabavke je: usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme:**

**Mi Seq Illumina**

**Postupak se sprovodi radi : zaključenja ugovora o javnoj nabavci**

**Kontakt : Odeljenje za javne nabavke**

**Lice za kontakt: Bojović Ljubodrag, dipl.pravnik**

**Elektronska adresa : javne.nabavke@ncrc.ac.rs**

**Telefon : 011/2067-126**

**1. PODACI O PREDMETU NABAVKE**

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:

Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke: Usluge popravke i održavanja medicinske opreme ( oznaka 50421000).

U Planu nabavke nalazi se na pozicija **6.3.37.18 -**Oprema proizvođača Mi Seq Illumina

**Prilog br.2.**

Ovaj deo konkursne dokumentacije sadrži informacije neophodne za pripremu ponude u skladu sa zahtevima naručioca, načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ponuđača, pripremi i načinu dostavljanja ponuda, njihovom otvaranju i ocenjivanju, kao i izboru najpovoljnije ponude, a isto je sačinjeno u skladu sa čl.61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije„ br.124/12 od 29.12.2012.,14/2015 i 68/2015.) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni Republike Srbije” br.86/15 )

Od pravnog/fizičkog lica/grupe ponuđača koji podnose ponudu (u daljem tekstu: ponuđač) se očekuje da detaljno razmotri sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

Nepridržavanje uputstva i nepodnošenje svih traženih podataka i dokumenata koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja ne odgovara konkursnoj dokumentaciji predstavlja rizik za ponuđača i kao rezultat će imati odbijanje njegove ponude kao neprihvatljive.

**3. Prilog br. 3 -** obrazacponude - **ponudjač popunjava** tako što u odgovarajuće kolone unosi tražene podatke. Cena treba da je izražena u dinarima, sa ukalkulisanim svim troškovima, iskazana bez poreza na dodatu vrednost, sa iskazanim ukupnim iznosom. Iznos PDV-a se iskazuje posebno. **Ponuda mora biti zavedena, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača.**

**4. Prilog br.** **4 –** uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i člana 76. Zakona o javnim nabavkamai uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova sa obrascem za ocenu ispunjenosti uslova – **ponuđač popunjava**.

**5. Prilog br. 5** - model ugovora - ponudjaču se dostavlja na saglasnost model ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponudjačem. **Ponuđač je dužan da popuni model,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama predloženog ugovora i izražava saglasnost na predloženi model ugovora**.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 81. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

**6. Prilog br. 6**.- Vrstu tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara , radova i usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge-**popunjava ponuđač, overava i potpisuje**

**7. Prilog br**. **7** – Izjava o vrstama finansijskih garancija kojom ponudjači obezbedjuju(garantuju) **ozbiljnost ponude i ispunjenje ugovornih obaveza u postupku**

dodeljivanja ugovora o javnoj nabavci(dobro izvršenje posla) - ovlašćeno lice **ponudjača potpisuje i overava pečatom** ovaj prilog čime potvrdjuje da će ispuniti zahteve naručioca u vezi dostavljanja traženih finansijskih garancija.

**8. Prilog br. 8** –obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni –**ponuđač popunjava, potpisuje i overava pečatom**

**9. Prilog br**.**9** – obrazac troškova pripreme ponude- **popunjava ponuđač**

**10. Prilog br**.**10** – obrazac izjave o nezavisnoj ponudi- **popunjava ponuđač**

**11. Prilog br.11** – izjava ponuđača da poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštititi na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine **kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude**-**popunjava ponuđač**

**12. Prilog br.12** – izjava o referencama - **popunjava ponuđač i dostavlja dokaze .** Reference ponuđač dokazuje tako što će priložiti potpisane i overene potvrde (original potvrde izdavaoca) izdate od strane kupaca dobara istovrsnih /istorodnih sa predmetnom nabavkom sa tačno naznačenim iznosom na potvrdi,.

Ukoliko dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera koji je ujedno i najveći broj pondera**,** ugovor o javnoj nabavci će se dodeliti onom ponuđaču **koji je dobio najveći broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa** a u slučaju da isti imaju i isti broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa , ugovor će se dodeliti ponuđaču koji je dostavio **reference** u većem iznosu.

**13. Prilog br.13** – izjava da ponuđač nastupa sa podizvođačem- **ponuđač popunjava samo ako isti nastupa sa podizvođačem**

**14. Prilog br.14**– izjava da ponuđač podnosi zajedničku ponudu- **ponuđač popunjava samo ako isti podnosi zajedničku ponudu**

1. **PREDMET NABAVKE**

**Predmet javne nabavke su usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme :**

**Mi Seq Illumina**

Komunikacija u postupku predmetne javne nabavke se vrši na način određen članom 20. ZJN, u pisanoj formi.

Ova javna nabavka se vrši u otvorenom postupku u skladu sa čl. 32, Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS", br. 124/2012 ,14/2015 i 68/2015.).

NARUČILAC zadržava pravo da ne izabere ni jednog ponuđača u procesu nabavke po ovoj javnoj nabavci, a prema zakonskoj regulativi.

1. **PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU**

3.1. Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica, kao i grupa ponuđača. U slučaju podnošenja Zajedničke ponude (čiji je sastavni deo sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke), a koja ispunjavaju uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi) i uslova iz konkursne dokumentacije, a ispunjenost istih dokazuju u skladu sa čl.77. Zakona o javnim nabavkama i pozivom za dostavljanje ponuda. Lice koje je samostalno podnelo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

3.2. Ukoliko u javnoj nabavci učestvuje grupa ponuđača sa zajedničkom ponudom, dužni su da podnesu **pravni akt** kojim se obavezuju na zajedničko izvršenje nabavke ako dobiju ugovor, kojim će biti precizno određena pojedinačna odgovornost svakog od ponuđača za izvršenje ugovora. Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

1. **PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE**

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i internet stranice naručioca [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)

**ROKOVI**

4.1**.**  Ponudjači su dužni da svoje ponude blagovremeno dostave u zapečaćenoj koverti poštom ili predaju lično u Odeljenje za javne nabavke naručioca, najkasnije **do 20.08.2018., do 11,00 časova,**  na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova br.14, Beograd.Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: **„ Ponuda za nabavku usluga – tekućih popravki i održavanja medicinske opreme : Mi Seq Illumina- ne otvarati „** , a na poleđini koverte ponuđač je dužan napisati sledeće: **naziv ponuđača, adresa ponuđača, broj telefona i osobu za kontakt.**

4.2. Ukoliko se ponuda dostavlja poštom ponuđač je dužan da obezbedi da ponuda pristigne do naznačene adrese naručioca pre isteka roka za dostavljanje ponuda, jer će se u suprotnom smatrati neblagovremenom.

4.3. Sve ponude koje naručilac primi posle isteka utvrđenog roka za podnošenje naručilac neće ni uzeti u razmatranje i iste će neotvorene vratiti ponudjaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

**Pregled važnih aktivnosti i rokova su prikazani u Tabeli broj 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost | **Datum i vreme** |
| Rok za dostavljanje ponuda | **20.08.2018 god. do 11.00 časova** |
| Javno otvaranje ponuda | **20.08.2018 god. u 11.30 časova** |

1. **DODATNE INFORMACIJE U VEZI S**

**KONKURSNOM DOKUMENTACIJOМ**

5.1 Svaki ponuđač može isključivo u pisanoj formi od naručioca tražiti bilo kakvo pojašnjenje ili dodatne informacije u vezi sadržaja konkursne dokumentacije i pripremanja ponude, **najkasnije pet dana** pre isteka roka za dostavljanje ponude. Komunikacija između naručioca i ponuđača u vezi sa tim obavljaće se u pisanoj formi.

5.2 Naručilac je dužan da ponuđaču u roku **od tri dana** od dana prijema **odgovor**i u pisanom obliku i **objavi na Portalu Uprave za javne nabavki** i **na svojoj internet stranici.**

5.3 Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja **telefonom nije dozvoljeno**. Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem , odnosno putem pošte , elektronske pošte ili faksom.

**6. IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE**

6.1. U bilo koje vreme do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, naručilac može, iz bilo kog razloga, na svoju inicijativu ili kao odgovor na zahtev potencijalnog ponuđača za objašnjenje, izvršiti izmene konkursne dokumentacije. Svi potencijalni ponuđači koji su preuzeli ili dobili konkursnu dokumentaciju biće, u pisanoj formi, obavešteni o izmenama konkursne dokumentacije preko Portala javnih nabavki i internet stranice naručioca , koje će za njih biti obavezujuće.

6.2 Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam (8) ili manje dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda, naručilac će produžiti krajnji rok za podnošenje ponuda, o čemu će obavestiti sve ponuđače, i objaviti obaveštenje o produženju roka.

6.3. Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda naručilac ne može da menja ili dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

6.4. Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati svoje ponude, a ukoliko to ipak učini ili ukoliko ne potpiše ugovor kada je njegova ponuda izabrana, naručilac je ovlašćen da unovči garanciju (menicu za ozbiljnost ponude) datu uz ponudu.

**7. JEZIK I ZNAČENJE POJMOVA**

7.1. Ponuda koju pripremi ponuđač , kao i celokupna korespondencija i dokumentacija u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i naručilac, treba da su napisane na srpskom jeziku na kojem je pripremljena i konkursna dokumentacija.

7.2. Prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi ponuđač, **mogu biti na drugom jeziku**, **pod uslovom da ih prati tačan prevod relevantnih pasusa, na srpskom jeziku.**

7.3. Značenje pojmova koji su korišćeni u izradi konkursne dokumentacije definisano je članom 2. Zakona o javnim nabavkama.

**8. NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA PONUDE**

8.1. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, poželjno na obrascu koji ponuđač dobija od naručioca prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije(ukoliko ponuđač dostavlja ponudu na drugom obrascu, taj obrazac mora imati sve elemente koje ima i obrazac ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije naručioca (prilog br.3).

8.2. Pojedinačne obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji, ponudjač popunjava čitko, jasno, i nedvosmisleno na sledeći način:

8.3. Period važenja **ponude** mora biti najmanje **120 (stodvadeset) dana** **od dana javnog otvaranja ponuda**.

**9. KVALIFIKACIJA PONUĐAČA (ISPUNJENOST OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI DA BI PONUDA BILA OCENJENA KAO PRIHVATLJIVA)**

9.1. Ponuđač mora da ispunjava uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi za učešće) i dodatne uslove iz konkursne dokumentacije, a ispunjenost istih dokazuje sa dokumentima koja izdaju nadležni državni organi u skladu sa čl.77, ZJN i konkursnom dokumentacijom. Uz ponudu se obavezno dostavlja popunjen, potpisan od strane ovlascenog lica ponudjaca i **overen** **pečatom obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama**  i konkursne dokumentacije (uz Prilog br. 4), zajedno sa dostavljanjem dokaza o ispunjenosti navedenih uslova kao i uslova propisanih u članu 80. članu 81. (za podizvođače,za grupe ponuđača koji podnose zajedničku ponudu) Zakona o javnim nabavkama.

9.2 U ponudi ponuđač je dužan da navede **način i uslove plaćanja** za predmetnu nabavku**. Rok plaćanja je 90 dana od dana prijema fakture .** Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi navede da je isti pri sastavljanju ponude poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i **da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.**

9.3 U ponudi ponuđač je dužan da navede da li ponudu podnosi samostalno ili u grupi ponuđača(zajednička ponuda) ili sa podizvođačima(daobavezno navede nazive podizvođača i učesnika u zajedničkoj ponudi)u skladu sa članom 80. i 81. ZJN.

**10. CENE I VALUTA**

10.1. Cene u ponudi **moraju** biti iskazane **u dinarima**, bez uračunatog PDV, sa svim ukalkulisanim troškovima, po jedinici mere **i ne mogu se menjati u toku trajanja ugovora**.

10.2. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

**11. NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA**

11.1. Ponuđač koji u ponudi bude dostavio podatke koje smatra poverljivim i koji ne smeju da budu dati na uvid drugim ponuđačima, dužan je da na prvoj strani dokumenta u gornjem desnom uglu krupnim slovima napiše – **poverljivo -**,overi pečatom i potpisom odgovornog lica. Ukoliko Ponuđači ne postupe po ovom uputstvu podaci se neće smatrati poverljivim.

**11.**2 Ponuđač je dužan da se **pozove na pravni propis** po osnovu koga ima pravo da određeni dokument **proglašava poverljivim.**

**12. DOSTAVLJANJE PONUDE**

**12.1. Rok za dostavljanje ponuda je 20.08.2018.godine do 11.00 časova.**

12.2. Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i označena na način opisan ovim Uputstvom naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda ne stigne na adresu naručioca ili se otvori pre vremena.

12.3. Na poleđini koverte treba obavezno navesti naziv i adresu ponuđača što omogućava da ponuda bude vraćena neotvorena, u slučaju da se proglasi neblagovremenom.

12.4. Ponuda se može dostaviti poštom ili lično na adresu:

**Institut za onkologiju i radiologiju srbije** - Pasterova 14, 11000 Beograd.

Sa naznakom***: -* „ ne otvarati “-** ponuda za nabavku usluga**: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme : Mi Seq Illumina**

Ponuda ponuđača koja nije osigurana finansijskom garancijom biće odbijena od strane naručioca kao neprihvatljiva.

**13. JAVNO OTVARANJE PONUDA**

13.1 NARUČILAC će izvršiti JAVNO otvaranje ponuda **20.08.2018. godine u 11,30 h,** odmah (30 minuta) po isteku roka za dostavljanje ponuda, u prostorijama Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd. Prilikom dolaska, za prisustvovanje postupku javnog otvaranja ponuda, predstavnik Ponuđača treba da se javi u Odeljenje za javne nabavke (prizemlje Instituta, kancelarija **br. 012**) kako bi bio obavešten u kojoj prostoriji će biti održan postupak otvaranja ponuda.

13.2. Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda mora podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Punomoćje mora imati svoj broj, datum izdavanja i mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica Ponuđača. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i sva druga zainteresovana lica.

13.3. Prisutni predstavnici ponuđača nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, potpisuju Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u kome se evidentira i njihovo prisustvo.

**14. ZAHTEVI I KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA**

14.1. Naručilac će u predmetnoj nabavci razmatrati samo prihvatljive ponude – ponude koje su blagovremeno predate i koje u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i zahteve iz konkursne dokumentacije.

**14.2.** **Naručilac će odbiti sve neprihvatljive ponude. Ponude koje je naručilac prihvatio ocenjivaće se primenim kriterijuma utvrđenih u predmetnoj nabavci.**

Ukoliko dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera koji je ujedno i najveći broj pondera**,** ugovor o javnoj nabavci će se dodeliti onom ponuđaču **koji je dobio najveći broj pondera po osnovu cene servisiranja,** a u slučaju da isti imaju i isti broj pondera po osnovu cene servisiranja, ugovor će se dodeliti ponuđaču koji ima veći broj pondera **po osnovu cene radnog sata**

Ukoliko dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera koji je ujedno i najveći broj pondera**,** ugovor o javnoj nabavci će se dodeliti onom ponuđaču **koji je dobio najveći broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa** a u slučaju da isti imaju i isti broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa , ugovor će se dodeliti ponuđaču koji je dostavio **reference** u većem iznosu.

Pored obaveznih i dodatnih uslova za učešće, **zahtevi konkursne dokumentacije** u konkretnom slučaju nabavke su:

1. **važnost ponude** mora biti **minimum 120 (stodvadeset) dana** od dana javnog otvaranja ponuda i ponuđač može podneti samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz konkursne dokumentacije;
2. ponuđač je dužan da uz ponudu **dostavi traženo sredstvo obezbeđenja** (menicu za ozbiljnost ponude, da bi ponuda bila prihvatljiva) u suprotnom naručilac će istu odbiti kao neprihvatljivu.
3. **Rok i način plaćanja**: **90 dana od dana prijema fakture.Avans nije dozvoljen.**
4. **Rok za odziv izvršioca**: izvršilac se obavezuje da se na zahtev Naručioca odazove u roku koji ne može biti duži od **3 sata.**
5. Ponuđač unosi najkraći mogući rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara,koji ne može biti duži od **3 dana ukoliko nisu potrebni delovi iz inostranstva.**Ukoliko su potrebni delovi iz inostranstva rok za popravku uređaja je 15 radnih dana;
6. **Ponude sa varijantama neće se razmatrati.** Ponuđač je obavezan da ponudi  **isključivo jednu cenu** za jedno ponuđeno dobro i **isključivo jedan rok plaćanja** (u danima po prijemu fakture)**. Sve drugo smatraće se varijantama i ponuda će se odbaciti kao neprihvatljiva**
7. **Garantni rok za izvršene usluge:**Ponuđač unosi najduži mogući rok za izvršenu uslugu koja je predmet nabavke, počev od dana izvršenja usluge, ne može biti kraći od 6 meseci.
8. **Garantni rok za rezervne delove:**Ponuđač unosi najduži mogući rok za ugradnju rezervnog dela koja je predmet nabavke, počev od dana ugradnje dela, ne može biti kraći od 6 meseci.
9. **Rok za rešavanje reklamacija**:Ponuđač unosi najkraći mogući rok za rešavanje svake pojedinačne reklamacije počev od dana reklamacije,koji ne može biti duži od 3 dana **ukoliko nisu potrebni delovi iz inostranstva.**Ukoliko su potrebni delovi iz inostranstva rok za popravku uređaja je 5 nedelja;

Odluka o dodeli ugovora u predmetnoj javnoj nabavci dobara doneće se primenom kriterijuma **ekonomski najpovoljnija ponuda** po osnovu člana 85. stav 1. tačka 2. ZJN**.**

**CENA PREVENTIVNOG SERVISIRANJA – 50 pondera:** Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

**najniža ponuđena cena x ponder**

**ponuđena cena**

**CENA REZERVNIH DELOVA – 10 pondera:** Ponderi za cenu će se izračunavati poformuli:

**najniža ponuđena cena x ponder**

**ponuđena cena**

**CENA RADNOG SATA – 40 ponera:** Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

**najniža ponuđena cena x ponder**

**ponuđena cena**

**Napomena:** element kriterijuma: Ukoliko dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera koji je ujedno i najveći broj pondera**,** ugovor o javnoj nabavci će se dodeliti onom ponuđaču **koji je dobio najveći broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa** a u slučaju da isti imaju i isti broj pondera po osnovu cene preventivnog servisa , ugovor će se dodeliti ponuđaču koji je dostavio **reference** u većem iznosu.

4.3. Naručilac zadržava pravo da:

* odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije;
* odustane od izbora na osnovu odluke nadležnog organa;
* odustane od izbora u slučaju prestanka potrebe za konkretnom nabavkom (npr.viša sila);
* odustane od izbora ukoliko je predmet javne nabavke dobijen poklonom, donacijom;
* odustane od izbora u slučaju da je ponuđena cena najpovoljnije ponude, veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu javnu nabavku (neprihvatljiva ponuda).

**15. FINANSIJSKE GARANCIJE**

**1. Prilikom predaje ponude**

Ponudjač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima, odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da **uz ponudu** dostavi :

REGISTROVANU MENICU**, na iznos od 30.000,00 dinara,bez PDV-a**, KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM**) ZA OZBILJNOST PONUDE ,**SA ROKOM VAŽNOSTI **120 DANA** OD DANA OTVARANJA PONUDA

**2. prilikom potpisivanja ugovora**

 Ponudjač koji nastupa samostalno, u grupi ponuđača ili sa  podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da **prilikom  potpisivanja ugovora**  dostavi:

REGISTROVANU MENICU **,** na iznos od **100.000,00 dinara, bez PDV-a ,**KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA **DOBRO IZVRŠENJE POSLA**, SA ROKOM VAŽNOSTI **30 DANA** DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

2 REGISTROVANE MENICE **,** na iznos od **po 50.000,00 dinara, bez PDV-a,** KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA**VREME ODZIVA**, SA ROKOM VAŽNOSTI **30 DANA** DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

**Napomena:** Uz menicu ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije, kao i kopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica ponuđača.

U slučaju da ponuđač **ne ispuni** preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, naručilac je **ovlašćen da realizuje** dostavljena sredstva obezbeđenja od strane ponuđača kao i da se naplati po osnovu neogreničene solidarne odgovornosti u slučaju podnošenja zajedničke ponude.

**16. REGISTROVANA MENICA ZA OZBILJNOST PONUDE**

16,1 Ponuđač je dužan da priloži, kao deo svoje ponude,registrovanu menicu **za ozbiljnost ponude** **na iznos od 30.000,00 dinara bez PDV-a**  Menica se traži radi zaštite naručioca od rizika ponašanja ponuđača(u slučaju odustanka od ponude nakon otvaranja iste a pre zaključenja ugovora, naručilac zadržava pravo realizacije dostavljene menice).

16.2 Priložena menica sa pratećim meničnim ovlašćenjem mora biti iskazana u istoj valuti u kojoj je iskazana i sama ponuda i izdata u formi:

1. menica za ozbiljnost ponude od strane ponuđača, **sa rokom važnosti do zaključenja ugovora(120 dana od dana javnog otvaranja ponuda).**

16.3 Svaka ponuda koja nije osigurana menicom za ozbiljnost ponude **biće odbijena** od strane naručioca kao neprihvatljiva.

16.4 Menica za ozbiljnost ponude biće vraćena ponuđačima čija ponuda nije izabrana u predmetnom postupku što je pre moguće nakon završenog izbora, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka važnosti ponude na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

* 1. Menica za ozbiljnost ponude će biti naplaćena u sledećim slučajevima:

a)ako ponuđač odustane od svoje ponude za vreme važenja ponude (izjava o odustanku mora biti dostavljena naručiocu u pisanoj formi kao i u slučaju da ponuđač ne želi da dostavi izjavu u pisanoj formi –u tom slučaju ako ne dostavi istu u roku od tri dana od dana prijema poziva naručioca za dostavu istog) ili,

b)u slučaju da izabrani ponuđač ne pristupi potpisivanju predmetnog ugovora u skladu sa uputstvom za ponuđače ili ne dostavi prilikom potpisivanja ugovora tražene vrste finansijskog obezbedjenja u skladu sa tačkom 16.3 i 16.4. ovog Uputstva.

**17. REGISTROVANE MENICE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ZA ODZIV**

17.1. Prilikom potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da dostavi 1 registrovanu menicu za **dobro izvršenje posla** na iznos od **100.000,00 dinara bez PDV-a i 2 menice na iznos od po 50.000,00 dinara bez PDV-a** .

17.2. Registrovane menice, **za dobro izvršenje posla** i vreme odziva **,** od strane ponuđača su **sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana važenja ugovora .** Registrovana menica za **dobro izvršenje posla i menice za vreme odziva**, biće vraćena ponuđaču što je pre moguće nakon isteka roka, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka roka a na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

17.3. Registrovane menice će **biti naplaćene** u sledećim slučajevima:

a) ako ponuđač **ne ispuni** svoje ugovorne obaveze na način kako je to regulisano ugovorom,

b) ako ponudjač **odbije** da potpiše Zapisnik o reklamacijama.

**18. ODLUKA O DODELI UGOVORA**

18.1. U roku od dvadesetpet (25) dana od dana javnog otvaranja ponude, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u pisanoj formi i o tome obavestiti sve ponuđače objavom iste na Portal UJN.

**18. DODELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

18.1 Nakon donošenja Odluke o dodeli ugovora i objavljivanja iste na Portalu UJN i na Internet stranici Instituta, naručilac će ispoštovati zakonske rokove u pogledu korišćenja prava koja ponuđačima pripadaju po osnovu zaštite ponuđača u predmetnoj nabavci, a potom će pristupiti zaključenju predmetnog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

18.2. Ako posle objavljivanja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka na Portal UJN i na Internet stranici Instituta, neki od ponuđača želi da utvrdi razloge zbog kojih njegova ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, može da uputi naručiocu zahtev za zaštitu prava ponuđača ukoliko smatra da su mu prava u postupku predmetne javne nabavke povređena.

18.3. Odluka o dodeli ugovora predstavlja osnov za zaključivanje ugovora. Nakon postupka otvaranja ponuda, naručilac će **najpovoljnijem ponuđaču** poslati 4 /četiri/ originala usaglašenog ugovora na potpis.

**19. ODUSTAJANJE OD ZAKLJUČENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

19.1 Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi registrovanu menicu za dobro izvršenje posla ili ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, u utvrđenim rokovima, naručilac može odustati od zaključenja ugovora o javnoj nabavci. **Ako ponudjač čija je ponuda izabrana ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa čl.113. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.**

**20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU**

**PRAVA PONUĐAČA**

20.1. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka za dodelu  ugovora o javnoj nabavci, protiv svake radnje naručioca. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zainteresovano lice može podneti **najkasnije 7(sedam)dana pre isteka roka** **za podnošenje ponuda** bez obzira na način dostavljanja i ako je podnosilac zahteva u skladu sa čl.63. stav 2 ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti , a naručilac iste nije otklonio. Nakon donošenja Odluke o predmetnoj javnoj nabavci, **rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset (10) dana od dana objave Odluke na Portal UJN i internet stranici Instituta.**

20.2. Zahtev za zaštitu prava **zadržava dalje aktivnosti** naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitutu prava ili ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.

20.3. Lice koje je učestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrši uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke naručioca, sa čim u vezi naručiocu dostavlja zahtev u pisanoj formi u roku od **dva dana** od dana objavljivanja odluke.

20.4. **Zahtev za zaštitu prava podnosi se NARUČIOCU , a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava.**

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da uplati taksu određenu članom 156.stav 1. Zakona o javnim nabavkama na račun budžeta Republike Srbije (br. računa 840-30678845-06 poziv na broj 88 (primalac: Republika Srbija, svrha: republička administrativna taksa, sa naznakom nabavke na koju se zahtev odnosi, korisnik : Budžet Republike Srbije)

1. 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 120.000.000,00 dinara

PRILOG 3

PONUDA BR.\_\_\_\_ OD DANA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ZA NABAVKU USLUGA

**Tekućih popravki i održavanja medicinske opreme : Mi Seq Illumina**

Ponuđač ponudu podnosi (zaokružiti opciju) : a) samostalno b) zajednička ponuda c) sa podizvođačem

Naziv ponuđača:

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.broj** | **Naziv aparata** | **Jed.**  **mere** | **Količina** | | Cena **po radnom satu** (bez obzira na broj izvršilaca ) bez PDV - a | | |
| **1.** | **Mi Seq Illumina** | **kom** | **1** | |  | | |
| **PDV** | | | | |  | | |
| **Ukupno sa PDV - om** | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| **Red.br.** | **Naziv usluge** | | | **Jed.**  **mere** | | **količina** | **Cena preventivnog servisa bez PDV** |
| **1.** | **Preventivni servis**  **(\* Podešavanje i provera sistema Y ose,**  **\* Podešavanje I provera sistema X ose**  **\*Kompletan optički test,**  **\*Provera sistema protoka fluida,**  **\* Provera sistema odmeravanja zapremnine flluida,**  **\*Provera rada kompletnog sistema I dobijenih rezultata (kvalifikacioni test) setom reagenasa za sekvenciranje** | | | **servis** | | **1** |  |
| **PDV** | | | | | | |  |
| **Ukupno sa PDV** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |  |
| **Naziv rezervnih delova** | | |  | | **Jed.mere** | | | **Cena bez PDV** |
| SPARE, PHOTOINTERRUPTER SENSOR, 22MM" | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, GROUND STRAP" | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, USB TO RA R-3 CABLE" | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,MAIN 2 CAVRO | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, THERMAL TO REAGENT CHILLER-TEC CABLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2RC-SENSORS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MAIN TO SPEAKER CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, WASTE BOTTLE SIPPER TUBE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, M3 MIRROR MOTOR CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR M3 MIRROR | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,SINGLE LUMEN,WASTE BOTTLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, OPTICAL FILTER, 527.5/21 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, DISK DRIVE COVER | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LED MODULE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, GASKET,CHILLER | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, Y-STAGE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MOTOR POWER CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MAIN TO IMAGING MODULE CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, FLOW SENSORS CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CAMERA | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, REAGENT VALVE TUBING ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, FLOWCELL DOOR CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SIMPLE LED RCA BOARD | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LCD TOUCHSCREEN ASSEMBLY, 12.1" | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,MOTOR,NEMA 17,24V,1A | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, AIR FILTER, 12X20X0.5 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, REAGENT DOOR ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,CAMERA MODULE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR MOTOR ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, AMBIENT THERMAL CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, PIERCING PROBE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP WITH 3WAY VALVE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MAIN TO CAMERA CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LED POWER CABLE ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, GROUND STRAP | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,FCH,SIDE BUTTON,RFID | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,TUBE,FC OUTLET TO PUMP INLET,0.76mm ID 1/16" OD, | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2FC-TEC | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE,DB25 MALE TO DB25 FEMALE,6', DOUBLE-SHIELDED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,DUAL LUMEN 500ML BOTTLE,PR2 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, COMBO PCA BOARD | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,THERMISTOR,CHILLER ASSY,MiSeq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE. HARD DRIVE, ENTERPRISE SBC ASSY,E-BOX,MiSeq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,TUBING,VALVE TO CHILLER SIPPER,Miseq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY, COMPENSATOR ,MOUNTED W/ MOTOR | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,SBC,MiSeq2 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| HARDWARE,MiSeq2 FIELD UPGRADE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SYRINGE, XC PUMP,500uL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,ASSY,SIPPER CONSOLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, PCA,RFID READER BOARD,PR2- Tested | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| BTL.500 ml TX16010-100IL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,FOLD MIRROR FOCUS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,LVDS2PANEL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,BACKLIGHT2PANEL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MAIN CONTROLLER PCA BOARD | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,TOOL KIT,ALIGNMENT | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,COATED RFID PCA,WITH PIGTAIL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,CABLE ASSY,CHILLER/PR2 SENSORS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,OPTICAL TEST TARGET,14X28X1.27MM | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,FCH RFID,SPLIT,COATED,W CABLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY, FCH TEC | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,POWER SUPPLY,ATX,750W,MiSeq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,MANIFOLD,2 PORT,INTERSECTION | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MIRROR,DICHROIC,F4 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,BOTTLE,WASTE,750ML | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,JUMPER,FRONT DOOR SENSOR | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LUBRICANT,PTFE GREASE,MAGNALUBE-G | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, KAPTON\_TAPE,0.5",SILICONE\_ADHESIVE, | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| FC,14 X 28MM X 1.27MM,1.7MM CH,BEADED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| FLOWCELL,U-CH X 1.70 MM,14 X 28MM X 1.27MM,GLASS-GLASS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| Spare, CABLE ASSY,ValvePigtail-EXT | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,GENERIC TOOL BOX | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, WRENCH,FLUIDICS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC SUPERFLAT | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,TOOL,EXTENDER,MODIFIED,6-40,SS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CORDSET, INDIA/SOUTH AFRICA, C13, 10 AMP, 2.5m | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, FILTER,DUAL BAND EM | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,4PORT SERIAL SBC MAIN | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, TOOLING,ADJUST,TUBE LENS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CRATE,SHIPPING | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, COVER,RFID MOLDED,FCH | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, TOOL,MANIFOLD ALIGN,SS FCH | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F4, MOLDED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, ASSY,SIPPER CONSOLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, ASSY,LED MODULE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, ASSY,CAMERA MODULE,SONY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, ASSY,ELEVATOR,SIPPER | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, SYRINGE PUMP,TECAN XC,CERAMIC 3-WAY DISTRIBUTION | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURB, ASSY,E-BOX,MiSeq2 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE,ETHERNET EXT,PNL MT,6FT | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,INSTRUMENT/FLOWCELL FAN | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,24PortValvePwrComm | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CAP PLUG,800ML WASTE BOTTLE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,OBJECTIVE,12 MM STAGE,v2.1 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,ASSY,TEC,CHILLER,SHIELDED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, PACKAGING MATERIALS, MISEQ | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, POWER CORD,AU,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| CARTRIDGE,50X26.5MM,28X14MM FLOWCELL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, WASH TRAY, MOLDED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, POWER CORD,EU,2.5M | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LABEL,LEFT PANEL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, PLUG,6-40 FLAT BOTTOM NUT | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, POWER CORD,CHINA,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,PCA,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER, | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE ASSY,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3,W/BRACKET | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| REFURBISHED, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, LENS,OBJECTIVE,NIKON | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,BAR,GIMBAL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENDOR PR2 ENGAGED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, FILTER,F2,DUAL BAND DICHROIC | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE,USB to RA R-3,50" | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,ASSY,LEFT FRONT COVER,Miseq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,Y-STAGE, MiSEQ | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MODIFIED ISOLATOR | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ISOLATOR STANDOFF | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, THREAD LOCKER, LOCTITE 242, ME | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR WASTE FULL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,PEEK PROBE | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, TARGET. ALIGNMENT, 1MM | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,EXTENDER TOOL,HDLESS, MICRO-NANO NUT,N-290 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F2, MOLDED | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, PLUG,6-40,FLAT BOTTOM,PEEK | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,ALIGNMENT TOOL,THETA Z,UNIV | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| Spare, Torque Adapter, 1/4 ? 28 extender tool | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| Spare, Torque Wrench W/ Adapters Kit | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, TEMP Logger, USB | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| Spare, Torque Wrench, 0.5 - 4.0 in/lbs | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, TORQUE ADAPTER, 6-40, EXTENDER | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,DOOR,CHILLER, FEL | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE,ENTERPRISE, HDD,CUST GHOST IMAGED,MISEQ2 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, KIT, ENTERPRISE HD, 1BAY,E-BOX,MiSeq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, Kit, Preventive Maintenance MiSeq | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP AND BRACKET ASSEMBLY | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, SYRINGE, 250uL212 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, ASSY,L8 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, BEAMSPLITTER,DICHROIC,20 DEG.,F3 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| SPARE, MIRROR,M4 | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
| GASKET,CO-MOLDED,2 POS | | | ili odgovarajući | | 1 kom | | |  |
|  | | **UKUPNO BEZ PDV** | | | | | | |  |
|  | | **PDV 20%** | | | | | | |  |
|  | | **UKUPNO SA PDV** | | | | | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  |

JEDINI KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE JE KRITERIJUM

**EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA**

|  |
| --- |
| Rok i način plaćanja 90 dana.  Garantni rok ( za usluge) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Garantni rok ( za rezervne delove\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Vreme odziva na intervenciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara (max. 3 dana ) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Rok za rešavanjem reklamacija (max. 3 dana)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rok za rešavanjem reklamacija delovi iz inostranstva(max. 5 nedelja)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Važnost ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Minimum120 dana od dana otvaranja)

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 7. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ(nosilac posla) po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku: **usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme : Mi Seq Illumina**  koju je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću

I Z J A V U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Podizvođač u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta od \_\_\_\_\_\_\_%(max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv podizvođača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U slučaju da su dospela potraživanja preneta direktno na podizvođača , naručilac će sva prava i obaveze po tom osnovu realizovati neposredno sa imenovanim podizvođačem.

Pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Prilog br. 4**

**USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.**

**75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama dužan je da uz ponudu

dostavi i dokaze iz člana 77. ovog Zakona i druge dokaze iz konkursne dokumentacije i to:

**OBAVEZNI USLOVI**

**1.USLOV :** Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona)

**DOKAZ**: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

**2.USLOV :** Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane  kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,  krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona)

**DOKAZ**:

* *Pravna lica:*

1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
2. Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;
3. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

* *Preduzetnici i fizička lica:*

1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije      osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela      protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili  davanja mita, krivično delo      prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

**Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda**

**3)** **USLOV :** Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili     strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona)

**DOKAZ:**  Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose I Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih  javnih  prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije

**4) USLOV :** Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona)

**DOKAZ** : Rešenje za obavljanje prometa predmetnih dobara koje izdaje nadležno Ministarstvo .

**5)** **USLOV:** Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da **nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.** (čl. 75. st. 2. Zakona)

**DOKAZ** :

Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave o poštovanju obaveze iz čl. 75 st. 2 Zakona). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**DODATNI USLOVI**

 Ispunjenost **dodatnih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke iz

čl. 76. st. 2. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

**A) za kadrovski kapacitet**

* 1) Potrebno je da izvršilac radova dostavi kopiju sertifikata za jednog radno angažovanog da je obučen da servisira navedeni uređaj, odnosno predmet nabavke, ili ugovor o angažovanju sertifikovanog lica, ukoliko isti nije stalno angažovan u servisu Izvršioca. Sertifikat mora biti izdat od strane proizvođača navedenog Mi Seq Illumina. DOKAZ : Ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopije ugovora o radu , ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima i kopije sertifikata ( originali na uvid )
* Serviser koji je obučen za servisiranje Mi Seq Illumina .
* Ukoliko Izvršilac za održavanje Mi Seq Illumina na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije angažuje stranog državljanina, potrebno je da dostavi kopije dokumenata koja regulišu njihov medjusobni odnos u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (originale na uvid pri potpisivanju ugovora);
* DOKAZ : Ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopije ugovora o radu , ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima i kopije sertifikata ( originali na uvid )

**Obavezan uslov :**

- Potrebno je da je ponuđač usluga registrovan za servisiranje opreme

Dokaz : Potvrda izdat od strane nadležne organa

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4)

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Ponuđači u predmetnoj javnoj nabavci nisu dužni da dostavljaju dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. S tim u vezi, članom 78. ZJN koji je stupio na snagu 01.09.2013. godine, propisano je da organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 75. st. 1. tač. 1 do 4. ZJN.

Članom 78. st. 5. ZJN propisano je da lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova, pa shodno tome **ponuđač koji je upisan u registar ponuđača,samo ima obavezu da naručiocu jasno ukaže da se nalazi u registru ponuđač**a, te je time oslobođen obaveze da dostavlja dokaze u pisanoj formi, sa kojima se utvrđuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl. 75 st. 1. tač. 1. do 4. ZJN.

**PODACI O NAZIVU, ADRESI I INTERNET ADRESI DRŽAVNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O:**

* **Poreskim obavezama -** naziv državnog organa: Poreska uprava (Ministarstvo finansija), adresa: Save Maškovića 3-5, Beograd, internet adresa: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs).Posredstvom Poreske uprave mogu se dobiti ispravne informacije o adresama i kontakt telefonu organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o poreskim obavezama koje administriraju ovi organi;
* **Zaštiti životne sredine** - naziv državnog organa: Agencija za zaštitu životne sredine (Ministarstvo Poljoprivrede i zaštite životne sredine), adresa Ministarstva: Nemanjina 22-26, Beograd. internet adresa: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs), adresa Agencije za zaštitu životne sredine: Ruže Jovanović 27a, Beograd, internet adresa Agencije: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs);
* **Zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada** - naziv državnog organa: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, adresa: Nemanjina 22-26, Beograd, internet adresa: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**Prilog br. 4/a**

Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75 i 76. Zakona o javnim nabavkama PONUĐAČI SU OBAVEZNI DA ISTI POPUNE, OVERE PEČATOM I POTPIŠU. U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE ILI PONUDE SA PODIZVOĐAČIMA PREDMETNI OBRAZAC JE PONUĐAČ DUŽAN DA KOPIRA, POPUNI, OVERI PEČATOM I POTPISE OD STRANE SVIH PONUĐAČA/PODIZVOĐAČA U PREDMETNOJ NABAVCI (ponuđač može dokaze dostaviti u neoverenim kopijama).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahtevani dokaz za ispunjenost uslova | Broj i datum izdavanja priloženog dokaza | Organ koji je izdao zahtevani dokaz |
| 1. **1)Uslov :** Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona)   **Dokaz**: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; |  |  |
| **2)** **Uslov:** Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona)  **Dokaz**:  *Pravna lica:*  1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;  2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;  3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  *Preduzetnici i fizička lica:*  Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).  **Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda** |  |  |
|  |  |  |
| 3) **Uslov :** Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona)  **Dokaz**:  - Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose  - Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije |  |  |
| **4) USLOV :** Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona)  **DOKAZ** : Rešenje za obavljanje prometa predmetnih dobara koje izdaje nadležno Ministarstvo. |  |  |
| **5)** **USLOV:** Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredi i **da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.**  ne  **DOKAZ** :  Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave o poštovanju obaveze iz čl. 75 st. 2 Zakona). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. |  |  |
| A) za kadrovski kapacitet  1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskim kapacitetima da bi bio ispunjen uslov:  a) radno angažovana lice u momentu predaje ponude od kojih jedan poseduje sertifikat za servisiranje konkretnog predmeta-aparata Mi Seq Illumina.  DOKAZ : Ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopije ugovora o radu , ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima i kopije sertifikata ( originali na uvid )   * Potrebno je da izvršilac radova dostavi kopiju sertifikata za jednog radno angažovanog da je obučen da servisira navedeni uređaj, odnosno predmet nabavke, ili ugovor o angažovanju sertifikovanog lica, ukoliko isti nije stalno angažovan u servisu Izvršioca. Sertifikat mora biti izdat od strane proizvođača navedenog Mi Seq Illumina. * Serviser koji je obučen za servisiranje Mi Seq Illumina . * Ukoliko Izvršilac za održavanje Mi Seq Illumina na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije angažuje stranog državljanina, potrebno je da dostavi kopije dokumenata koja regulišu njihov medjusobni odnos u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (originale na uvid pri potpisivanju ugovora); |  |  |
| Obavezan uslov :  - Potrebno je da je ponuđač usluga registrovan za servisiranje opreme  Dokaz : Potvrda izdat od strane nadležne ustanove |  |  |
| Izjava ponuđača da poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nama zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. Ponuđači su dužni da dostave izjavu o ispunjenosti predmetnog uslova  ( prilog br.11 konkursne dokumentacije) |  |  |
| **Rešenje o upisu u registar ponuđača u APR** |  |  |

Prilog 5

## UGOVOR O SERVISIRANJU

(obavezno popuniti u celosti, overiti pečatom i potpisati čime potvrđujete da ste

saglasni sa modelom ugovora)

**Beograd, 2018 god.**

Zaključen izmedju

Naziv ponuđača, adresa, sedište, ime lica koje zastupa ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PIB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj poslovnog računa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_koji se vodi kod\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_banke. (u daljem teksu:IZVRŠILAC)

I

Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Pasterova 14, koga zastupa v.d. direktora Prof dr Radan Džodić (u daljem tekstu: NARUČILAC)

**1. Predmet Ugovora**

1.1.

Predmet ugovora je usluga **tekućih popravki i održavanja medicinske opreme :**

**Mi Seq Illumina (Prilog 3)**

1.2

Ovaj ugovor obuhvata i reguliše sve radnje otklanjanja vanrednih poremećaja u radu aparata, kao i kvarove koji nastaju tokom eksploatacije.

1.3.

Za rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja opreme, Naručilac će platiti posebno, a u skladu cenama iz priloga 2 ovog Ugovora( cenovnik rezervnih delova ).

1.4

Izvršilac će započeti sa tekućim popravkama i održavanjem medicinske opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.

**2. Obaveze Izvršioca**

2.1

Izvršilac se obavezuje da vrši popravke i održavanje na način na koji je to propisao proizvođač opreme, a da pri tom po mogućstvu ne ometa rad Naručioca.

Radovi koji se podrazumevaju pod preventivnim održavanjem, prikazani su u Prilogu 1 ovog Ugovora.

Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji.

2.2

Izvršilac obavlja održavanje kao intervenciju, kao i sve neophodne mere preventivnog i periodičnog održavanja po preporuci proizvođača opreme – **na poziv Naručioca.**

2.3

Izvršilac savesno, brzo i kvalitetno obavlja radove i servis u skladu sa predviđenim standardima i zakonski predviđenim procedurama.

2.4

U slučaju prijave kvara na Institutu, Izvršilac je obavezan da:

* Da se odazove na poziv u roku **od \_\_\_\_\_\_(najduže 3 sata)** i da započne proces dijagnoze kvara
* Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci i održavanju obavi u roku i ne kasnije od **tri dana** od dana kada je započeo radove.
* po posebnom zahtevu Naručioca, obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van radnog vremena ili da obezbedi dežurstvo;
* da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije \_\_\_\_\_\_\_\_(najduže  **3 dana)** od dana kada je modul primljen na popravku;

2.5

Izvršilac je dužan da obavlja i poslove investicionog održavanja.

2.6.

U slučaju potrebe i radi ispunjavanja uslova za tehničku ispravnost medicinskih aparata Izvršilac je dužan da izvrši zamenu rezervnih delova u skladu sa cenovnikom rezervnih delova datom u prilogu br.2 ovoga Ugovora.

2.7.

U slučaju reklamacije na izvršene usluge , koja je prijavljena Izvršiocu usluga (pismeno ili usmeno-telefonom), i ukoliko se ustanovi da su smetnje nastale kao posledica upravo izvršene intervencije, Izvršilac usluga je dužan da takve smetnje otkloni u roku od dva dana od dana prijema obaveštenja.

2.8

U slučaju prijave kvara kod Naručioca, Izvršilac je obavezna da:

* po posebnom zahtevu Naručioca, obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van radnog vremena ili da obezbedi dežurstvo;
* da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 3 dana od dana kada je modul primljen na popravku;

**3. Obaveze Naručioca**

3.1

Naručilac je obavezan da sistem i njegove komponente koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, instrukcijama, obukom i standardima predviđenim u Zakonu.

3.2

Naručilac je obavezan da ovlašćenom osoblju tehničke službe Izvršioca obezbedi potrebne uslove rada, kao i neometan pristup do opreme koja je predmet održavanja.

3.3

Tehnička služba je zaduženo za kontakt sa Izvršiocem i ona će pozivati Izvršioca na intervenciju i potpisivati radni nalog Izvršioca.

3.4

Naručilac je dužan da neovlašćenim licima onemogući i pristup opremi koja je predmet ovog Ugovora.

3.5

Naručilac je dužan da obezbedi osnovne tehničke uslove za rad aparata, a prema zahtevima datim od strane Izvršioca, a posebno po pitanju stabilnog napajanja električnom energijom, ambijentalnom temperaturom.

3.6

Naručilac je obavezan da prijavi svaku grešku na medicinskom aparatu instaliranom na Institutu na jedan od sledećih načina :

* telefonom, na broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* faxom na broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* ili na E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

O promenama gore navedenih brojeva, Izvršilac obaveštava Naručioca blagovremeno usmeno i pismeno.

Naručiočev poziv mora da sadrži najmanje sledeće informacije :

a) identifikacija osobe koja prijavljuje potrebu za intervencijom servisera;

b) telefonski broj na koji serviser može da se javi;

1. vrsta kvara – razlog za intervenciju.
2. Izvršilac radova je dužan da po dolasku na intervenciju sačini zapisnik i popuni Servisni izveštaj u prisustvu lica iz tehničke sluzbe Instituta.

**4. Viša sila**

4.1 Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u

izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više

sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.

4.2 Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, električna pražnjenja, strujni udari, transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su zakonom utvrdjeni kao viša sila, te koji se ne mogu predvideti ni otkloniti.

**5. Cene i uslovi plaćanja**

5.1

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu plati za određeni rad po radnom satu ( bez obzira na broj izvršioca ),za preventivne servise a zamenu rezervnih delova prema priloženom cenovniku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.broj** | **Naziv aparata** | **Jed.mere** | **Količina** | **Cena po radnom satu(bez obzira na broj izvršilaca ) bez PDV** | **Cena po radnom satu( bez obzira na broj izvršilaca ) sa PDV** |
| **1.** | **Mi Seq Illumina** | **kom** | **1** |  |  |

5.2.

Izvršilac se obavezuje da se u fakturi pozove na broj i datum zaključenja predmetnog ugovora.

5.3.

Naručilac se obavezuje da će plaćati servisne usluge po prijemu računa u roku od 90 dana od dana fakturisanja.

5.4.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini a a po osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji,zbog prirode rashoda,zahtevaju plaćanje u više godina (Sl.glasnik RS br.21/2014).

5.5.

Izvršilac usluga će nakon popravke uređaja sačiniti Servisni izveštaj (Radni nalog) koji mora sadržati detaljan opis servisne intervencije, sa specifikacijom rezervnih delova i utroškom radnih sati ako ih je bilo, kao i potvrdu da je uređaj ispravan u tehničkom i tehnološkom smislu,da se može koristiti u medicinskoj praksi. Servisni izveštaj mora biti overen od strane Izvršioca radova kao i tehničke službe korisnika,ili u suprotnom račun neće biti plaćen.

5.6.

Sve cene u Ugovoru su date bez poreza na dodatu vrednost i iste su fiksne i ne mogu se menjati za period važenja ugovora.

5.7.

Po izvršenim uslugama servisiranja Izvršilac usluga će u zakonskom roku dostaviti na isplatu Naručiocu usluga račun sa svim dokumentima vezanim za isplatu (faktura , radni nalog koji mora da sadrži: naznačeni objekat i vrstu uređaja na njemu koji je servisiran, opis usluga i specifikaciju ugrađenih delova, utrošeno radno vreme, napomenu servisera - ako je ima, a overen od korisnika i ovlašćenog predstavnika tehničke službe Instituta). Izvršilac usluga je u obavezi da jedan primerak radnog naloga dostavi tehničkoj službi Instituta za održavanje objekata i opreme.

5.8. Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5 % od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost  povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 39. stav 1 ZJN.

**6. Garancija za izvršenu uslugu i rezervne delove**

Izvršilac usluge garantuje za kvalitet izvršenih usluga u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za usluge u domenu intervencije, i u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za rezervne delove.

7. Raskid Ugovora

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pismenim obaveštenjem druge 30 dana unapred, ukoliko ta druga ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, s tim što zadržava pravo na naknadu štete.

**8. Finansijska garancija**

8.1  Ponudjač koji nastupa samostalno, u grupi ponuđača ili sa  podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da **prilikom  potpisivanja ugovora**  dostavi:

REGISTROVANU MENICU **,** na iznos od **300.000,00 dinara bez PDV-a ),**KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA **DOBRO IZVRŠENJE POSLA**, SA ROKOM VAŽNOSTI **30 DANA** DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

2 REGISTROVANE MENICE **,** na iznos od **po 50.000,00 dinara, bez PDV-a ,**KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM  OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA**VREME ODZIVA**, SA ROKOM VAŽNOSTI **30 DANA** DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

Uz menicu ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije, kao i kopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica ponuđača.

8.2 U slučaju da ponuđač **ne ispuni** preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, naručilac je **ovlašćen da realizuje** dostavljena sredstva obezbeđenja od strane ponuđača kao i da se naplati po osnovu neogreničene solidarne odgovornosti u slučaju podnošenja zajedničke ponude.

1. **Opšte**

9.1 Za sve što nije definisano i predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima. Svaka izmena i dopuna ovog Ugovora može postati punovažna samo ukoliko je obostrano utvrđena i ugovorena u pismenoj formi, i to u formi Aneksa.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih su dva za Naručilaca i dva

za Izvršioca.

9.2 Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja istogi dostavljanja finansijske garancije.

9.3 Ugovor se zaključuje na period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

**10. Prilozi Ugovora o održavanju i servisiranju medicinskih aparata.**

**Ponuda PRODAVCA broj\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kod KUPCA, zavedena pod br. \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine).**

**Prilog br. 1. – Dinamika periodičnog i preventivnog održavanja**

**Prilog br. 2** – **Cenovnik rezervnih delova potrebnih za održavanje medicinskih aparata**

**Prilog br. 3.- Finansijska garancija**

**Prilog br. 4 - Tehničke karakteristike ( prilog br. 6 kon.dokumentacije**

**Prilog br. 5 - Ponuda ( prilog br. 3 kon.dokumentacije )**

UGOVORNE STRANE:

PONUĐAČ  **NARUČILAC**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I**

**RADIOLOGIJU SRBIJE**

**Direktor V.D.direktora**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prof.dr.Radan Džodić**

**Prilog 1 - ugovora**

***Plan preventivnog održavanja***

**Preventivni tromesečni servis**

**(\* Podešavanje i provera sistema Y ose,**

**\* Podešavanje I provera sistema X ose**

**\*Kompletan optički test,**

**\*Provera sistema protoka fluida,**

**\* Provera sistema odmeravanja zapremnine flluida,**

**\*Provera rada kompletnog sistema I dobijenih rezultata (kvalifikacioni test) setom reagenasa za sekvenciranje**

**Prilog 2 - ugovora**

**Spisak rezervnih delova:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nariv robe/usluge** | | **Jed**  **mere** | **Cena bez pdv** |
| SPARE, PHOTOINTERRUPTER SENSOR, 22MM ili odgovarajući | | 1 komada |  |
| SPARE, GROUND STRAP | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, USB TO RA R-3 CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,MAIN 2 CAVRO | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, THERMAL TO REAGENT CHILLER-TEC CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2RC-SENSORS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO SPEAKER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WASTE BOTTLE SIPPER TUBE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, M3 MIRROR MOTOR CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR M3 MIRROR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,SINGLE LUMEN,WASTE BOTTLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, OPTICAL FILTER, 527.5/21 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, DISK DRIVE COVER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LED MODULE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, GASKET,CHILLER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, Y-STAGE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MOTOR POWER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO IMAGING MODULE CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FLOW SENSORS CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CAMERA | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, REAGENT VALVE TUBING ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FLOWCELL DOOR CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIMPLE LED RCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LCD TOUCHSCREEN ASSEMBLY, 12.1" | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,MOTOR,NEMA 17,24V,1A | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, AIR FILTER, 12X20X0.5 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, REAGENT DOOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CAMERA MODULE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR MOTOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, AMBIENT THERMAL CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PIERCING PROBE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP WITH 3WAY VALVE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO CAMERA CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LED POWER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, GROUND STRAP | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FCH,SIDE BUTTON,RFID | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,TUBE,FC OUTLET TO PUMP INLET,0.76mm ID 1/16" OD, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2FC-TEC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,DB25 MALE TO DB25 FEMALE,6', DOUBLE-SHIELDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,DUAL LUMEN 500ML BOTTLE,PR2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, COMBO PCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,THERMISTOR,CHILLER ASSY,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE. HARD DRIVE, ENTERPRISE SBC ASSY,E-BOX,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,TUBING,VALVE TO CHILLER SIPPER,Miseq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, COMPENSATOR ,MOUNTED W/ MOTOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,SBC,MiSeq2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| HARDWARE,MiSeq2 FIELD UPGRADE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE, XC PUMP,500uL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,SIPPER CONSOLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PCA,RFID READER BOARD,PR2- Tested | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| BTL.500 ml TX16010-100IL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FOLD MIRROR FOCUS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,LVDS2PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,BACKLIGHT2PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN CONTROLLER PCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,TOOL KIT,ALIGNMENT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,COATED RFID PCA,WITH PIGTAIL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,CABLE ASSY,CHILLER/PR2 SENSORS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,OPTICAL TEST TARGET,14X28X1.27MM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FCH RFID,SPLIT,COATED,W CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, FCH TEC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,POWER SUPPLY,ATX,750W,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,MANIFOLD,2 PORT,INTERSECTION | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MIRROR,DICHROIC,F4 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,BOTTLE,WASTE,750ML | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,JUMPER,FRONT DOOR SENSOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LUBRICANT,PTFE GREASE,MAGNALUBE-G | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, KAPTON\_TAPE,0.5",SILICONE\_ADHESIVE, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,14 X 28MM X 1.27MM,1.7MM CH,BEADED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FLOWCELL,U-CH X 1.70 MM,14 X 28MM X 1.27MM,GLASS-GLASS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, CABLE ASSY,ValvePigtail-EXT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,GENERIC TOOL BOX | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WRENCH,FLUIDICS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC SUPERFLAT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,TOOL,EXTENDER,MODIFIED,6-40,SS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CORDSET, INDIA/SOUTH AFRICA, C13, 10 AMP, 2.5m | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FILTER,DUAL BAND EM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,4PORT SERIAL SBC MAIN | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TOOLING,ADJUST,TUBE LENS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CRATE,SHIPPING | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, COVER,RFID MOLDED,FCH | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TOOL,MANIFOLD ALIGN,SS FCH | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F4, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,SIPPER CONSOLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,LED MODULE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,CAMERA MODULE,SONY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,ELEVATOR,SIPPER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, SYRINGE PUMP,TECAN XC,CERAMIC 3-WAY DISTRIBUTION | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,E-BOX,MiSeq2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,ETHERNET EXT,PNL MT,6FT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,INSTRUMENT/FLOWCELL FAN | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,24PortValvePwrComm | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CAP PLUG,800ML WASTE BOTTLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,OBJECTIVE,12 MM STAGE,v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,TEC,CHILLER,SHIELDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PACKAGING MATERIALS, MISEQ | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,AU,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| CARTRIDGE,50X26.5MM,28X14MM FLOWCELL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WASH TRAY, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,EU,2.5M | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LABEL,LEFT PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PLUG,6-40 FLAT BOTTOM NUT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,CHINA,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,PCA,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE ASSY,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3,W/BRACKET | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURBISHED, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LENS,OBJECTIVE,NIKON | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,BAR,GIMBAL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENDOR PR2 ENGAGED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FILTER,F2,DUAL BAND DICHROIC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,USB to RA R-3,50" | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,LEFT FRONT COVER,Miseq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,Y-STAGE, MiSEQ | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MODIFIED ISOLATOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ISOLATOR STANDOFF | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, THREAD LOCKER, LOCTITE 242, ME | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR WASTE FULL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,PEEK PROBE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TARGET. ALIGNMENT, 1MM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,EXTENDER TOOL,HDLESS, MICRO-NANO NUT,N-290 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F2, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PLUG,6-40,FLAT BOTTOM,PEEK | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,ALIGNMENT TOOL,THETA Z,UNIV | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Adapter, 1/4 ? 28 extender tool | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Wrench W/ Adapters Kit | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TEMP Logger, USB | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Wrench, 0.5 - 4.0 in/lbs | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TORQUE ADAPTER, 6-40, EXTENDER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,DOOR,CHILLER, FEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ENTERPRISE, HDD,CUST GHOST IMAGED,MISEQ2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, KIT, ENTERPRISE HD, 1BAY,E-BOX,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, Kit, Preventive Maintenance MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP AND BRACKET ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE, 250uL212 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,L8 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, BEAMSPLITTER,DICHROIC,20 DEG.,F3 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MIRROR,M4 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| GASKET,CO-MOLDED,2 POS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| **Ukupno bez PDV - a** | | |  |
| **PDV** | | |  |
| **Ukupno sa PDV - om** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv usluge** | **Jed.**  **mere** | **količina** | **Cena preventivnog servisa bez PDV** |
| **Preventivni servis**  **(\* Podešavanje i provera sistema Y ose,**  **\* Podešavanje I provera sistema X ose**  **\*Kompletan optički test,**  **\*Provera sistema protoka fluida,**  **\* Provera sistema odmeravanja zapremnine flluida,**  **\*Provera rada kompletnog sistema I dobijenih rezultata (kvalifikacioni test) setom reagenasa za sekvenciranje** | **servis** | **1** |  |
| **PDV** | | |  |
| **Ukupno sa PDV** | | |  |

Prilog br. 6

**Mi Seq Illumina**

* Usluge koje se podrazumevaju pod redovnim održavanjem, prikazani su u Prilogu 1 ovog Ugovora(dostavlja izvršilac). Prilog 1 mora da sadrži predlog dinamike preventivnog i periodičnog održavanja kao i redovnu kontrolu kvaliteta,po specifikaciji proizvođača. Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. Izvršilac usluga će predmetne usluge izvršiti po odobrenju naručioca.
* Za upotrebljene rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu cenama iz priloga 2 ovog Ugovora (dostavlja izvršilac).
* Izvršilac će započeti sa održavanjem opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.
* Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji;
* Izvršilac će započeti sa održavanjem opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora;
* U slučaju prijave kvara na IORS-u, Izvršilac je obavezan da:
* po posebnom zahtevu Naručilaca, on obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao van redovnog radnog vremena ili obezbediti dežurstvo;
* Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 3 dana od datuma kada je modul primljen na popravku, ukoliko nisu potrebni delovi iz inostranstva, maksimalni rok je 5 nedelja;
* Cena servisiranja naplaćuje se po radnom satu.
* U ugovoru treba da stoji koliki je odziv servisa po prijavi kvara: Rok za odaziv Izvršioca radova ne sme biti duži od tri sata.
* Potrebno je da izvršilac radova dostavi dokaz da je registrovan za servisiranje opreme izdat od strane nadležne ustanove;

Potrebno je da izvršilac radova dostavi kopiju sertifikata za jednog stalno zaposlenog da je obučen da servisira navedeni uređaj, odnosno predmet nabavke, ili ugovor o angažovanju sertifikovanog lica, ukoliko isti nije stalno zaposlen u servisu Izvršioca. Sertifikat mora biti izdat od strane proizvođača navedenog uređaja (Mi Seq Illumina

Servisiranje uređaja Mi Seq Illumina, može vršiti samo serviser čiji je sertifikat da je obučen od strane proizvođača za servisiranje, dostavljena u tenderskoj dokumentaciji;

* Ukoliko Izvršilac za održavanje Mi Seq Illumina na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije angažuje stranog državljanina, potrebno je da dostavi kopije dokumenata koja regulišu njihov medjusobni odnos u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca ( originale na uvid pri potpisivanju ugovora);
* Uz fakturu dostaviti overene (potpisane i pečatirane) radne naloge u suprotnom neće biti plaćen
* U radnom nalogu (ukoliko je aparat ispravan) mora da se navede:
* da je aparat ispravan u funkcionalnom stanju prema specifikaciji proizvođača;

**Preventivni tromesečni servis**

**(\* Podešavanje i provera sistema Y ose,**

**\* Podešavanje I provera sistema X ose**

**\*Kompletan optički test,**

**\*Provera sistema protoka fluida,**

**\* Provera sistema odmeravanja zapremnine flluida,**

**\*Provera rada kompletnog sistema I dobijenih rezultata (kvalifikacioni test) setom reagenasa za sekvenciranje**

Prilog 7

Predmet: FINANSIJSKA GARANCIJA

Na osnovu člana 12. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga servisiranja i održavanja sledećih aparata **Mi Seq Illumina** ,koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku prilikom potpisivanja Ugovora, dostavićemo NARUČIOCU finansijsku garanciju kojima se obezbedjuje ispunjenje ugovorenih obaveza, i to:

* 1 Menicu **za dobro izvršenje posla** u visini od 300.000,00 dinara .
* 2 menice **za vreme odziva** ( u slučaju kada se Izvršilac ne odazove u zakazanom roku po prijavi kvara) u visini od po 50.000,00 dinara .

Uz registrovane menice ponuđač je dužan da dostavi menično ovlašćenje, kopiju kartona deponovnih potpisa.

Ukoliko predmet nabavke ne budu izvršene u skladu sa odredbama ovog ugovora KUPAC može unovčiti finansijske garancije podnete od strane prodavca.

Beograd, ..................... 2018. godine

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog br. 8

*Obrazac strukture cene*

Naziv ponuđača.................................................

Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

Registar.broj......................................................

Telefon.........................fax................................

Lice za kontakt...............................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.broj | Naziv aparata | Jed.  mere | Količina | Cena po radnom satu (bez obzira na broj izvršilaca ) bez PDV - a |
| 1. | Mi Seq Illumina | kom | 1 |  |
| PDV | | | |  |
| Ukupno sa PDV - om | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv usluge** | **Jed.**  **mere** | **količina** | **Cena preventivnog servisa bez PDV** |
| **Preventivni tromesečni servis**  **(\* Podešavanje i provera sistema Y ose,**  **\* Podešavanje I provera sistema X ose**  **\*Kompletan optički test,**  **\*Provera sistema protoka fluida,**  **\* Provera sistema odmeravanja zapremnine flluida,**  **\*Provera rada kompletnog sistema I dobijenih rezultata (kvalifikacioni test) setom reagenasa za sekvenciranje** | **servis** | **1** |  |
| **PDV** | | |  |
| **Ukupno sa PDV** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nariv robe/usluge** | | **Jed**  **mere** | **Cena bez pdv** |
| SPARE, PHOTOINTERRUPTER SENSOR, 22MM ili odgovarajući | | 1 komada |  |
| SPARE, GROUND STRAP | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, USB TO RA R-3 CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,MAIN 2 CAVRO | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, THERMAL TO REAGENT CHILLER-TEC CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2RC-SENSORS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO SPEAKER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WASTE BOTTLE SIPPER TUBE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, M3 MIRROR MOTOR CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR M3 MIRROR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,SINGLE LUMEN,WASTE BOTTLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, OPTICAL FILTER, 527.5/21 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, DISK DRIVE COVER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LED MODULE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, GASKET,CHILLER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, Y-STAGE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MOTOR POWER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO IMAGING MODULE CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FLOW SENSORS CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CAMERA | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, REAGENT VALVE TUBING ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FLOWCELL DOOR CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIMPLE LED RCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LCD TOUCHSCREEN ASSEMBLY, 12.1" | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,MOTOR,NEMA 17,24V,1A | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, AIR FILTER, 12X20X0.5 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, REAGENT DOOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CAMERA MODULE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SIPPER ELEVATOR MOTOR ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, AMBIENT THERMAL CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PIERCING PROBE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP WITH 3WAY VALVE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN TO CAMERA CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LED POWER CABLE ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, GROUND STRAP | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FCH,SIDE BUTTON,RFID | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,TUBE,FC OUTLET TO PUMP INLET,0.76mm ID 1/16" OD, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,THERMAL2FC-TEC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,DB25 MALE TO DB25 FEMALE,6', DOUBLE-SHIELDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,DUAL LUMEN 500ML BOTTLE,PR2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, COMBO PCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,THERMISTOR,CHILLER ASSY,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE. HARD DRIVE, ENTERPRISE SBC ASSY,E-BOX,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,TUBING,VALVE TO CHILLER SIPPER,Miseq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, COMPENSATOR ,MOUNTED W/ MOTOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,SBC,MiSeq2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| HARDWARE,MiSeq2 FIELD UPGRADE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE, XC PUMP,500uL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,SIPPER CONSOLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PCA,RFID READER BOARD,PR2- Tested | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| BTL.500 ml TX16010-100IL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FOLD MIRROR FOCUS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,LVDS2PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,BACKLIGHT2PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MAIN CONTROLLER PCA BOARD | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,TOOL KIT,ALIGNMENT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,COATED RFID PCA,WITH PIGTAIL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,CABLE ASSY,CHILLER/PR2 SENSORS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,OPTICAL TEST TARGET,14X28X1.27MM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,FCH RFID,SPLIT,COATED,W CABLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY, FCH TEC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,POWER SUPPLY,ATX,750W,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,MANIFOLD,2 PORT,INTERSECTION | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MIRROR,DICHROIC,F4 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,BOTTLE,WASTE,750ML | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,JUMPER,FRONT DOOR SENSOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LUBRICANT,PTFE GREASE,MAGNALUBE-G | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, KAPTON\_TAPE,0.5",SILICONE\_ADHESIVE, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,14 X 28MM X 1.27MM,1.7MM CH,BEADED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FLOWCELL,U-CH X 1.70 MM,14 X 28MM X 1.27MM,GLASS-GLASS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, CABLE ASSY,ValvePigtail-EXT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,GENERIC TOOL BOX | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WRENCH,FLUIDICS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| FC,MiSeq DRY SEALED BFC SUPERFLAT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,TOOL,EXTENDER,MODIFIED,6-40,SS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CORDSET, INDIA/SOUTH AFRICA, C13, 10 AMP, 2.5m | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FILTER,DUAL BAND EM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,4PORT SERIAL SBC MAIN | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TOOLING,ADJUST,TUBE LENS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CRATE,SHIPPING | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, COVER,RFID MOLDED,FCH | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TOOL,MANIFOLD ALIGN,SS FCH | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F4, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,SIPPER CONSOLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,LED MODULE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,CAMERA MODULE,SONY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,ELEVATOR,SIPPER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, SYRINGE PUMP,TECAN XC,CERAMIC 3-WAY DISTRIBUTION | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURB, ASSY,E-BOX,MiSeq2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,ETHERNET EXT,PNL MT,6FT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,INSTRUMENT/FLOWCELL FAN | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,24PortValvePwrComm | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CAP PLUG,800ML WASTE BOTTLE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,OBJECTIVE,12 MM STAGE,v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,TEC,CHILLER,SHIELDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PACKAGING MATERIALS, MISEQ | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,AU,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| CARTRIDGE,50X26.5MM,28X14MM FLOWCELL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, WASH TRAY, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,EU,2.5M | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LABEL,LEFT PANEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PLUG,6-40 FLAT BOTTOM NUT | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, POWER CORD,CHINA,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,PCA,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER, | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE ASSY,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3,W/BRACKET | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| REFURBISHED, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, LENS,OBJECTIVE,NIKON | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,BAR,GIMBAL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENDOR PR2 ENGAGED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, FILTER,F2,DUAL BAND DICHROIC | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE,USB to RA R-3,50" | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ASSY,LEFT FRONT COVER,Miseq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,Y-STAGE, MiSEQ | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MODIFIED ISOLATOR | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ISOLATOR STANDOFF | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, THREAD LOCKER, LOCTITE 242, ME | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, CABLE ASSY,SENSOR WASTE FULL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,PEEK PROBE | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TARGET. ALIGNMENT, 1MM | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,EXTENDER TOOL,HDLESS, MICRO-NANO NUT,N-290 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, RETAINER, FILTER, F2, MOLDED | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, PLUG,6-40,FLAT BOTTOM,PEEK | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,ALIGNMENT TOOL,THETA Z,UNIV | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Adapter, 1/4 ? 28 extender tool | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Wrench W/ Adapters Kit | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TEMP Logger, USB | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| Spare, Torque Wrench, 0.5 - 4.0 in/lbs | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, TORQUE ADAPTER, 6-40, EXTENDER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,DOOR,CHILLER, FEL | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE,ENTERPRISE, HDD,CUST GHOST IMAGED,MISEQ2 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, KIT, ENTERPRISE HD, 1BAY,E-BOX,MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, Kit, Preventive Maintenance MiSeq | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE PUMP AND BRACKET ASSEMBLY | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, SYRINGE, 250uL212 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,CHILLER | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, ASSY,L8 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, BEAMSPLITTER,DICHROIC,20 DEG.,F3 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| SPARE, MIRROR,M4 | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| GASKET,CO-MOLDED,2 POS | ili odgovarajući | 1 komada |  |
| **Ukupno bez PDV - a** | | |  |
| **PDV** | | |  |
| **Ukupno sa PDV - om** | | |  |

M.P.

Obrazac popunio : ........................

Način plaćanja : ............................

- ponuđači su dužni da u sklopu obrasca strukture cena posebno iskažu troškove koji čine ukupnu cenu u obliku procentalnog učešća , a za sledeće vrste troškova:

1.troškovi rada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

2.troškovi materijala \_\_\_\_\_\_\_%

3.troškovi energije \_\_\_\_\_\_\_\_\_%

4.troškovi transporta \_\_\_\_\_\_\_\_%.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE

Ponuđačii su obavezni da popune predmetni obrazac bitnim elementima i to :

1.Pun naziv ponuđača

2.Adresu

3.Broj telefona /telefaxa , ime i prezime lica za kontakt

4.Broj poslovnog računa I naziv banke čiji je ponuđač deponent

5.Poreski identifikacioni broj ponuđača

6.Mesto,datum izdavanja I broj strukture cene

7.Cenu dobara koji su predmet nabavke

8.Iznos osnovice

9.Stopu PDV-a koja se primenjuje,iznos PDV (obračunat na osnovicu)

Uz obrazac strukture cene dostaviti i potvrdu o evidencije za PDV.

Prilog br. 9

*Obrazac troškova pripreme ponude*

Naziv ponuđača.................................................

Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

Registar.broj......................................................

Telefon.........................fax................................

Lice za kontakt...............................................

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove izrade uzoraka ili modela prema tehničkim specifikacijama naručioca :

1. iznos troškova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dokazima o ceni koštanja

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja :

1. iznos troškova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dokazima o ceni koštanja

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog 10

Na osnovu člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga servisiranja aparata **Mi Seq Illumina** koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku dajemo sledeću

I Z J A V A

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ponudu broj \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_podnosimo **NEZAVISNO** , bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prilog 11

Na osnovu člana 75.stav 2.ZJN i čl.20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/15) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga servisiranja aparata **Mi Seq Illumina**,koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću

I Z J A V A

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da poštujemo obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštitit na radu ,zapošljavanju i uslovima rada ,zaštitit životne sredine i **da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.**

Datum podnošenja ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prilog 12

Na osnovu člana 84.stava 4. ZJN kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku *usluga servisiranja aparata:* **Mi Seq Illumina** koju je kao Naručilac pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću

I Z J A V U

pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da smo u prethodnoj kalendarskoj godini realizovali ugovore o javnim nabavkama koji su za predmet imali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_i koje su istorodne (istovrsna/istovetna) sa predmetom nabavke u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dinara.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Reference ponuđač dokazuje tako što će priložiti potpisane i overene potvrde (original potvrde izdavaoca) izdate od strane kupaca dobara istovrsnih /istorodnih sa predmetnom nabavkom sa tačno naznačenim iznosom na potvrdi,.
2. Formu predmetnih potvrda određuju sami ponuđači .

Prilog 13

**Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje sa podizvođačem.**

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 7. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 86/15) kao Ponuđač (nosilac posla) po pozivu Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za nabavku *usluga servisiranja aparata* **Mi Seq Illumina** koju je kao Naručilac pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću

I Z J A V U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Podizvođač u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta od \_\_\_\_\_\_\_%(max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv podizvođača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv podizvođača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv podizvođača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U slučaju da su dospela potraživanja preneta direktno na podizvođača , naručilac će sva prava i obaveze po tom osnovu realizovati neposredno sa imenovanim podizvođačem.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog 14

***Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje u zajedničkoj ponudi.***

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 86/15) kao Ponuđač po pozivu Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za nabavku *usluga servisiranja aparata* **Mi Seq Illumina**

,koju je kao Naručilac pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću

I Z J A V U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci podnosimo zajedničku ponudu sa ponuđačem /grupom ponuđača.

Sastavni deo izjave o podnošenju zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke br.\_\_\_\_\_od dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Naziv ponuđača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv ponuđača:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Šifra delatnosti:\_\_\_\_\_\_\_Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon/ Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lice za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime Direktora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_