**Svim zainteresovanim licima**

**Predmet: Izmena** konkursne dokumetacije u skadu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik RS br.124/12, 14/15 i 68/15) u otvorenom postupku javne nabavke:

**br.113 –** **Nabavka atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama** .

U skladu sa čl.63 .stav 1. Zakona o javnim nabavkama za naručilac vrši izmenu konkurse dokumetacije u Partiji 1 za stavku 1 i 2 , **tako da umesto**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj partije** | **Naziv partije - konca** | **Jed.mere** | **Količina**  |
| **Partija 1** | **Antibakterijski konci** |  |  |
| **1** | Konac monofilamentni poliglecapron 25 obložen trikloksanom, No 3/0,igla ½ kruga,dužine 22mm,dužine konca 70mm | kom | 36 |
| **2** | Konac monofilamentni poliglecapron **25 obložen** trikloksanom,No 4/0, igla ½ kruga , dužine 22 mm, dužine konca 70 cm | kom | 36 |
| **3** | Konac Polyglactin 910 sintetički,resorptivni,upredeni, obložen Triclosanom,antibakterijski, No 3/0, igla1/2 kruga, dužine 26mm ,okrugla igla, dužine konca 70cm | kom | 180 |
| **4** | Konac Polyglactin 910 sintetički,resorptivni,upredeni, obložen Triclosanom,antibakterijski, No 1 igla, , 1/2 kruga, dužine 40 mm ,okrugla igla, dužine konca 70cm | kom | 180 |
|  | **Ukupno za partiju 1** |  |  |

**Sada isti glase:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj partije** | **Naziv partije - konca** | **Jed.mere** | **Količina**  |
| **Partija 1** | **Antibakterijski konci** |  |  |
| **1** | Konac monofilamentni poliglecapron 25 obložen trikloksanom, No 3/0,igla ½ kruga,dužine **26mm,**dužine konca 70mm | kom | 36 |
| **2** | Konac monofilamentni poliglecapron **25 obložen** trikloksanom,No 4/0, igla ½ kruga , dužine **26 mm**, dužine konca 70 cm | kom | 36 |
| **3** | Konac Polyglactin 910 sintetički,resorptivni,upredeni, obložen Triclosanom,antibakterijski, No 3/0, igla1/2 kruga, dužine 26mm ,okrugla igla, dužine konca 70cm | kom | 180 |
| **4** | Konac Polyglactin 910 sintetički,resorptivni,upredeni, obložen Triclosanom,antibakterijski, No 1 igla, , 1/2 kruga, dužine 40 mm ,okrugla igla, dužine konca 70cm | kom | 180 |
|  | **Ukupno za partiju 1** |  |  |

Gora navedena izmena se odnosi na sve delove Konkurne dokumentacije gde je ista navedena.

**KOMISIJA**

**U PREDMETNOJ NABAVCI**