Institut za onkologiju i radiologiju Srbije


KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku  usluga održavanja i servisiranja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) 

koja se sprovodi u otvorenom postupku 154 .javne nabavke za tekuću 2018.godinu  - Redni broj javne nabavke u Planu javnih nabavki : 6.3.15.  
Na osnovu člana 61.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije „ br. br.124/12, 14/2015, 68/2015), i člana 2.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni Republike Srbije” br.86/15.)i čl. 39. Pravilnika o bližem uredjenju  postupaka  javnih nabavki br 25-12/1 od 23.02.2016.godine, konkursna dokumentacija u otvorenom   postupku sadrži :










Prilog br. 1

1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 

Naziv naručioca : INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Adresa : Pasterova br.14 , 11 000 Beograd

Internet stranica : www.ncrc.ac.rs
Vrsta postupka : otvoreni postupak

Broj javne nabavke : 6.3.15.  
Predmet javne nabavke : je nabavka  usluga održavanja i servisiranja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) koja se sprovodi u otvorenom postupku. 
Postupak se sprovodi radi : zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Kontakt : Odeljenje  za javne nabavke

Lice za kontakt: Jelica Boškoćević , ecc
Elektronska adresa : jelica @ncrc.ac.rs
Telefon : 011-2067-129
Prilog br. 2

II

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 
Ovaj deo konkursne dokumentacije sadrži informacije neophodne za pripremu ponude u skladu sa zahtevima NARUČIOCA, načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ponuđača, pripremi i načinu dostavljanja ponuda, njihovom otvaranju i ocenjivanju, kao i izboru najpovoljnije ponude, a isto je sačinjeno u skladu sa čl.61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije „br.124/12, 14/2015, 68/2015.)  i čl.39. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke br.25-12/1  od 23.02.2016.g
Od pravnog/fizičkog lica/grupe ponuđača koji podnose ponudu (u daljem tekstu: PONUĐAČ) se očekuje da detaljno razmotri sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

Nepridržavanje uputstva i nepodnošenje svih traženih podataka i dokumenata koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, ili podnošenje ponude koja  ne odgovara konkursnoj dokumentaciji predstavlja rizik za ponuđača i kao rezultat će imati odbijanje njegove ponude kao neprihvatljive.
PREDMET NABAVKE
1. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke :

nabavka usluga održavanja i servisiranja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada)koja se sprovodi u otvorenom postupku, u Opštem rečniku nabavke na poziciji usluga popravke i održavanja medicinske opreme (oznaka 50000000) .
Komunikacija u postupku predmetne javne nabavke se vrši na način određen članom 20. JN (u pisanoj formi).

Ova javna nabavka se vrši u otvorenom postupku  u skladu sa čl.32. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS", br. 124/2012 14/2015, 68/2015).
NARUČILAC  zadržava pravo da ne izabere ni jednog ponuđača u procesu nabavke po ovoj javnoj nabavci,  a prema zakonskoj regulativi.

1. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU

2.1.
Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica, kao i grupa ponuđača u slučaju podnošenja Zajedničke ponude (čiji je sastavni deo sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke), a koja ispunjavaju uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi) i usova iz konkursne dokumentacije , a ispunjenost istih dokazuju    u skladu sa čl.77.Zakona o javnim nabavkama i pozivom za dostavljanje ponuda . Lice koje je samostalno podnelo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač ,niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

2.2.
Ukoliko u javnoj nabavci učestvuje grupa ponuđača sa zajedničkom ponudom, dužni su da podnesu pravni akt  kojim se obavezuju na  zajedničko izvršenje nabavke ako dobiju ugovor, kojim će biti precizno određena pojedinačna odgovornost svakog od ponuđača za izvršenje ugovora. Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
2.      PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i internet stranice naručioca www.ncrc.ac.rs .

3. ROKOVI

4.1.
 Ponudjači su dužni da svoje ponude blagovremeno dostave u zapečaćenoj koverti  poštom ili predaju lično u arhivi, najkasnije do 17.01.2019. do 10.00 časova na adresu Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova br.14, Beograd.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za nabavku Usluga tekućih popravki i održavanja i servisiranja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada)  koja se sprovodi u otvorenom postupku“– NE OTVARATI, a na poleđini koverte ponuđač je dužan napisati sledeće: naziv ponuđača, adresa ponuđača, broj  telefona i osobu za kontakt. 
4.2.
Ukoliko se ponuda dostavlja poštom PONUDJAČ je dužan da obezbedi da ponuda pristigne do naznačene adrese naručioca pre isteka roka za dostavljanje ponuda, jer će se u suprotnom smatrati neblagovremenom. 

4.3.
Sve ponude koje NARUČILAC primi posle isteka utvrđenog roka za podnošenje naručilac neće ni uzeti u razmatranje  i iste će  neotvorene vratiti ponudjaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

5.
    Važne aktivnosti i rokovi su prikazani u tabeli broj 1. 

	Aktivnost
	Datum i vreme

	Rok za dostavljanje ponuda
	 17.01 . 2019.god. do 10.00 časova

	Javno otvaranje ponuda 
	  17.01.2018.god.  u 10.15 časova


Tabela br. 1 – Pregled važnih datuma

6. DODATNE INFORMACIJE U VEZI S KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

6.1. 
Svaki PONUDJAČ  može isključivo u pisanoj formi  od  NARUČIOCA  tražiti   bilo  kakvo  pojašnjenje  ili dodatne informacije u vezi sadržaja konkursne dokumentacije i pripremanja ponude, najkasnije  pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponude. Komunikacija između naručioca i ponuđača  u vezi sa tim obavljaće  se u  pisanoj formi.

6.2.       NARUČILAC je dužan da   PONUDJAČU u roku od tri dana od dana prijema  pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. 

6.3  
Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem , odnosno putem pošte , elektronske pošte ili faksom.

7.           IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

7.1. 
U bilo koje vreme do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, NARUČILAC može, iz bilo kog razloga, na svoju inicijativu ili kao odgovor na zahtev potencijalnog ponuđača za objašnjenje, izvršiti izmene konkursne dokumentacije. Svi potencijalni ponuđači koji su preuzeli ili dobili konkursnu dokumentaciju biće, u pisanoj formi, obavešteni o izmenama konkursne dokumentacije preko portala javnih nabavki i internet stranice naručioca , koje će za njih biti obavezujuće.

7.2. 
Ako NARUČILAC izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam (8) ili manje dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda, NARUČILAC će produžiti krajnji rok za podnošenje ponuda, o čemu  će obavestiti sve ponuđače, i objaviti obaveštenje o produženju roka.

7.3. 
Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda NARUČILAC ne može da menja ili dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

7.4. 
Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda PONUĐAČ ne može povući niti menjati svoje ponude, a ukoliko to ipak učini ili ukoliko ne potpiše ugovor kada je njegova ponuda izabrana, naručilac je ovlašćen da unovči garanciju(menicu za ozbiljnost ponude ) datu uz ponudu. .

8.  
   JEZIK I ZNAČENJE POJMOVA

8.1. 
Ponuda koju pripremi PONUĐAČ, kao i celokupna korespondencija i dokumentacija u vezi sa ponudom koju razmene PONUĐAČ I NARUČILAC, treba da su napisane na srpskom jeziku na kojem je pripremljena i konkursna dokumentacija.

8.2. 
Prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi PONUĐAČ, mogu biti na drugom jeziku, pod uslovom da ih prati tačan prevod relevantnih pasusa, na srpskom  jeziku.

8.3. 
Značenje pojmova koji su korišćeni u izradi konkursne dokumentacije definisano je članom  2. Zakona o javnim nabavkama.
9.  
    NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA PONUDE
9.1. 
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, poželjno  na  obrascu  koji  PONUDJAČ  dobija  od  NARUČIOCA  prilikom  preuzimanja konkursne dokumentacije(ukoliko ponuđač dostavlja ponudu na drugom obrascu ,taj obrazac mora imati sve elemente koje ima i obrazac ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije naručioca (prilog br.3).

9.2. 
Pojedinačne obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji, Ponudjač popunjava čitko, jasno, i nedvosmisleno na sledeći način:

Prilog br. 2 - uputstvo ponudjačima kako da sačine ponudu - ponudjač ne popunjava

Prilog br. 3 - obrazac ponude - ponudjač popunjava tako što u odgovarajuće kolone unosi tražene podatke(opšte podatke o ponuđaču/podizvođaču/ponuđaču iz grupe ponuđača; rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda ; podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču , kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača) .Cena treba da je izražena u dinarima, sa ukalkulisanim svim troškovima, iskazana bez poreza na dodatu vrednost, sa  iskazanim ukupnim iznosom. Iznos PDV-a  se iskazuje posebno.  Ponuda mora biti  potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača. 
Prilog br. 4 – uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i člana 76.Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova sa  obrascem za ocenu ispunjenosti uslova –popunjava ponuđač

Prilog br. 5 - model ugovora - ponudjaču se dostavlja na saglasnost model ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponudjačem. PONUDJAČ JE DUŽAN DA POPUNI MODEL, OVERI PEČATOM  I POTPIŠE, ČIME POTVRDJUJE DA JE UPOZNAT SA SVIM ODREDBAMA PREDLOŽENOG UGOVORA I IZRAŽAVA SAGLASNOST NA PREDLOŽENI  MODEL UGOVORA.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude ,odnosno ponude sa učešćem podizvođača,u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača ,odnosno svi podizvođači.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 81.Zakona o javnim nabavkama. U slučaju podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem  u predmetnom postupku primenjuju se odredbe člana 80.Zakona o javnim nabavkama.

Prilog br. 6.- Vrstu ,tehničke karakteristike (specifikacije),kvalitet,količinu i opis dobara ,radova i usluga ,način sprovođenja kontrole  i obezbeđivanja garancije kvaliteta,rok izvršenja ,mesto izvršenja ili isporuke dobara,eventualne dodatne usluge

Prilog br. 7 – Izjava o vrstama finansijskih garancija kojom ponudjači obezbedjuju(garantuju) ozbiljnost ponude i ispunjenje ugovornih obaveza u postupku dodeljivanja ugovora o javnoj nabavci(dobro izvršenje posla  - ovlašćeno lice ponudjača  potpisuje i overava pečatom ovaj prilog  čime potvrdjuje  da će ispuniti zahteve naručioca u vezi dostavljanja traženih finansijskih garancija 

Prilog br. 8 –obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni –ponuđač popunjava, potpisuje i overava pečatom predmetni obrazac
Prilog br.9 – obrazac troškova pripreme ponude-popunjava ponuđač
Prilog br.10 – obrazac izjave o nezavisnoj ponudi-popunjava ponuđač
Prilog br.11 – izjava ponuđača da poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštitit na radu ,zapošljavanju i uslovima rada ,zaštitu životne sredine kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

-popunjava ponuđač   

Prilog br.12 – izjava da ponuđač nastupa sa podizvođačem- ponuđač popunjava samo ako isti nastupa sa podizvođačem

Prilog br.13 – izjava da ponuđač podnosi zajedničku ponudu- ponuđač popunjava samo ako isti podnosi zajedničku ponudu
9.3. 
Period važenja ponude mora biti najmanje  120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
10.  
       KVALIFIKACIJA PONUĐAČA(ISPUNJENOST OBAVEZNIH I DODATNIH  USLOVA KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI DA BI PONUDA BILA OCENJENA KAO PRIHVATLJIVA )

10.1 . 
PONUĐAČ mora da ispunjava uslove iz čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (obavezni uslovi za učešće) i dodatne uslove iz konkursne dokumentacije , a ispunjenost istih dokazuje sa dokumentima koja izdaju nadležni državni organi u skladu sa čl.77 ZJN i konkursnom dokumentacijom . Uz ponudu se obavezno dostavlja popunjen,potpisan od strane ovlascenog lica ponudjaca i overen pečatom  obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama  i konkursne dokumentacije (uz Prilog br. 4), zajedno sa dostavljanjem dokaza o ispunjenosti navedenih uslova  kao i uslova propisanih u članu  80. članu 81. (za podizvođače,za grupe ponuđača koji podnose zajedničku ponudu)  Zakona o javnim nabavkama  i to:

a) OBAVEZNE USLOVE
1) Izvod iz  registra nadležnog organa (ova tačka odnosi se i na strane ponuđače) )-izvod iz Agencije za privredne registre, Privrednog suda ili drugog nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata) 

2) potvrde nadležnih organa (sudova) da PONUĐAČ I NJEGOV ZAKONSKI ZASTUPNIK nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe , da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede , krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita , krivično delo prevare  i iste ne mogu biti starije od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda 

3) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije (u slučaju da se isti nalazi u postupku privatizacije) da je ponuđač izmirio dospele poreze , doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (potvrda Poreske uprave nadležne filijale ponuđača i potvrda Uprave javnih prihoda Sekretarijata za finansije o izmirenju dospelih obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda)  ne mogu biti starije od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda .
4. Da ima važeću  dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ,ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom za obavljanje delatnosti (Rešenje Ministarstva zdravlja)
b) DODATNE USLOVE

A) za kadrovski kapacitet

1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskih  kapacitetima da bi bio ispunjen uslov        
2 (dva) zaposlena ili radno angažovana  od kojih  jedan  sertifikovani servisera obučen za predmetnu nabavku  izdatog od strane proizvođača opreme kao i autorizaciju da je ovlašćen od proizvođača opreme za sprovođenje serisiranja i isporuke hardverskih i softverskih komponenti .
Neophodno je da izvršilac usluga kao dokaz dostavi  obrazac za prijavu  zaposlenih  ili kopiju ugovora o radnom angažovanju, kopiju sertifikata za servisera obučenog za predmetnu nabavku izdatog od strane proizvođača opreme kao i autorizaciju da je ovlašćen od proizvođača opreme za sprovođenje serisiranja i isporuke hardverskih i softverskih komponenti . 
Izjava o kadrovskom kapacitetima  -  ponudjač dostavlja spisak zaposlenih ili radno angažovana koji će biti angažovani na realizaciji predmetne nabavke  čime potvrdjuje svoj kadrovski kapacitet (SAMO LICA SA DOSTAVLJENOG SPISKA ĆE IMATI PRAVO UČEŠĆA U REALIZACIJI POSLA (pristup prostoru gde se vrše  isporuka usluga )
Ponuđači u predmetnoj javnoj nabavci nisu dužni da dostavljaju dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa (izvod iz Agencije za privredne registe kao dokaz registracije ponuđač).

11. 
U ponudi  Ponuđač je dužan da  navede NAČIN I USLOVE PLAĆANJA za  predmetnu nabavku. Rok plaćanja minimum 90 dana od dana prijema fakture. Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi navede da je isti pri sastavljanju ponude poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

11.1. U ponudi ponuđač je dužan da navede da li ponudu podnosi samostalno ili u grupi ponuđača(zajednička ponuda) ili sa podizvođačima(daobavezno navede nazive podizvođača i učesnika u zajedničkoj ponudi) u skladu sa članom 80. i 81. ZJN.

12.  
       CENE I VALUTA

12.1. 
Cene u ponudi moraju biti iskazane u dinarima, bez uračunatog PDV sa svim ukalkulisanim troškovima, po jedinici mere , avans nije dozvoljen.
12.2. Cena  usluga servisa su fiksne i nemogu se menjati za vreme trajanja ugovora
12.2. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će  postupiti u skladu sa članom  92. Zakona o javnim nabavkama.

13. 
      NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA

13.1.
PONUĐAČ koji u ponudi bude dostavio podatke koje smatra poverljivim i koji ne smeju da budu dati na uvid drugim Ponuđačima, duzan je da na prvoj strani dokumenta u gornjem desnom uglu krupnim slovima napiše -POVERLJIVO-,overi pečatom i potpisom odgovornog lica. Ukoliko Ponuđači ne postupe po ovom uputstvu podaci se neće smatrati poverljivim. PONUĐAČ JE DUŽAN DA SE POZOVE NA PRAVNI PROPIS PO OSNOVU KOGA IMA PRAVO DA ODREĐENI DOKUMENT PROGLAŠAVA POVERLJIVIM.
14. 
     DOSTAVLJANJE PONUDE

14.1.
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2019.godine do 10.00 časova.

14.2.
Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i označena na način opisan ovim Uputstvom NARUČILAC ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda ne stigne na adresu naručioca ili se otvori pre vremena.

14.3.
Na poleđini koverte treba obavezno navesti naziv i adresu ponuđača što omogućava da ponuda bude vraćena neotvorena, u slučaju da se proglasi neblagovremenom.
14.4.
Ponuda se može dostaviti poštom ili lično na adresu:

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Pasterova 14, 11000 Beograd. Sa naznakom: - „NE OTVARATI - PONUDA za nabavku Usluga tekućih popravki i održavanja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) ima  koja se sprovodi u otvorenom postupku. 
JAVNO OTVARANJE PONUDA
14.5.
NARUČILAC će izvršiti JAVNO otvaranje ponuda 17.01.2019. godine u 10.15h odmah (15 minuta) po isteku roka za dostavljanje ponuda, u zgradi Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd. Prilikom dolaska, za prisustvovanje postupku javnog otvaranja ponuda, predstavnik Ponuđača treba da se javi u Odeljenje  za javne nabavke (prizemlje Instituta, kancelarija br. 012) kako bi bio obavešten u kojoj prostoriji će biti održan postupak otvaranja ponuda.

14.6.
Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda mora podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Punomoćje mora imati svoj broj, datum izdavanja i mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica Ponuđača. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i sva druga zainteresovana lica.

14.7.
Prisutni predstavnici ponuđača nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, potpisuju Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u kome se evidentira i  njihovo prisustvo.

14.8.
Prilikom javnog otvaranja, Naručilac utvrđuje da li su sva tražena dokumenta iz člana 75.ZJN i konkursne dokumentacije (iz priloga 4 konkursne dokumentacije) priložena uz ponudu.
15.        ZAHTEVI I KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA

15.1.
Naručilac će u predmetnoj nabavci razmatrati samo prihvatljive ponude – ponude koje su blagovremeno predate i koje u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i zahteve iz konkursne dokumentacije. 

15.2.
Naručilac će  odbiti sve neprihvatljive ponude. Ponude koje je naručilac prihvatio ocenjivaće se primenim kriterijuma utvrđenih u predmetnoj nabavci. 
Pored obaveznih i dodatnih uslova za učešće, zahtevi konkursne dokumentacije u konkretnom slučaju nabavke su: 

a) važnost ponude mora biti minimum 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda i ponuđač može podneti samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz konkursne dokumentacije; 

b) ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi  traženo sredstvo obezbeđenja-menicu za ozbiljnost ponude, u suprotnom naručilac će istu odbiti kao neprihvatljivu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se primenom kriterijuma iz člana 85. stav 1. tačka 

2. Zakona o javnim nabavkama - najniža ponuđena cena. U slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom kao najnižom cenom , naručilac će po osnovu elementa kriterijuma –ugovor dodeliti ponuđaču koji ima veći finansijski iznos na referentnoj listi za 2018.godinu. 
17.3.
 Naručilac zadržava pravo da:

· odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije;

· odustane od izbora na osnovu odluke nadležnog organa;

· odustane od izbora u slučaju prestanka potrebe za konkretnom nabavkom (npr.viša sila);

· odustane od izbora ukoliko je predmet javne nabavke dobijen poklonom, donacijom;

· odustane od izbora u slučaju da je ponuđena cena najpovoljnije ponude, veća od sredstava koje je NARUČILAC planirao za konkretnu javnu nabavku (neprihvatljiva ponuda).

· ROK I NAČIN PLAĆANJA:Ponuđač upisuje najduži beskamatni rok plaćanja  koji može da ponudi od momenta izvršene intervencije,kao i odgovarajući način plaćanja, koji ne može biti kraći od  90 dana od dana prijema fakture.
· ROK ZA ODZIV SERVISERA:Ponuđač unosi najkraći rok odziva servisera od trenutka poziva Naručioca,koji ne može biti duži od 3 sata.

· GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za izvršenu uslugu koja je predmet nabavke, počev od dana izvršenja usluge, ne može biti kraći od 6 meseci.
· GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za ugrađeni rezervni deo koja je predmet nabavke, počev od dana ugradnje dela, ne može biti kraći od 6 meseci.

· ROK ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE:Ponuđač unosi NAJKRAĆI mogući rok za rešavanje reklamacije od dana prijave iste,koji ne može biti duži od 1 dan, za delove koji se poručuju iz inostranstva 20 radnih dana.
· ROK ZA SERVISIRANJE APARATA:Ponuđač unosi NAJKRAĆI mogući rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara,koji ne može biti duži od 3 dana, za delove koji se poručuju iz inostranstva 20 radnih dana
   FINANSIJSKE GARANCIJE

Ponudjač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora  dostavi:

A)  REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA, NA IZNOS OD 100.000.00 DINARA.

B)  REGISTROVANU  MENICU  KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA, POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZAVREME ODZIVA  NA  IZNOS OD 50.000.00 DINARA PO JEDNOJ MENICI. 

Napomena: Uz sve menice ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije KAO I KOPIJU KARTONA DEPONOVANIH POTPISA OVLAŠĆENIH LICA PONUĐAČA.  

U slučaju da ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane  ponuđača KAO I DA SE NAPLATI PO OSNOVU NEOGRANIČENE SOLIDARNE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE.

16.3 REGISTROVANA MENICA  ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA 
16.3.1 Prilikom potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da dostavi  registrovanu     menicu za dobro izvršenje posla u visini od 100.000.00 dinara (bez uračunatog iznosa poreza na dodatu vrednost).
16.3.2 Registrovana menica za dobro izvršenje posla od strane ponuđača je  sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana važenja ugovora . Registrovana menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču što je pre moguće nakon isteka roka , a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka roka a na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

16.3.3. registrovana menicea za vreme odziva na iznos od 50.000.00 dinara sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana važenja ugovora . Registrovana menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku biće vraćena ponuđaču što je pre moguće nakon isteka roka, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka roka a na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.
16.3.4 Registrovana menica za dobro izvršenje posla će biti naplaćena u sledećim slučajevima:

a) ako ponuđač ne ispuni svoje ugovorne obaveze na način kako je to regulisano ugovorom;

b) ako ponudjač odbije da potiše Zapisnik o reklamacijama .
 17.        ODLUKA O DODELI UGOVORA

17.1. U roku od dvadesetpet (25) dana od dana javnog otvaranja ponude, NARUČILAC će doneti odluku o dodeli ugovora u pisanoj formi i o tome obavestiti sve ponuđače, objavljivanjem iste na Portalu Javnih  nabavki.  
18. DODELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Nakon donošenja Odluke o dodeli ugovora i dostavljanja iste ponuđačima, naručilac će ispoštovati zakonske rokove u pogledu korišćenja prava koja ponuđačima pripadaju po osnovu zaštite u predmetnoj nabavci, a potom će pristupiti zaključenju predmetnog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

18.1.  Ako posle dostavljanja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka  neki od ponuđača želi da utvrdi razloge zbog kojih njegova ponuda nije izabrana kao najpovoljnija,  može da uputi NARUČIOCU  zahtev za zaštitu prava ponuđača ukoliko smatra da su mu prava u postupku predmetne javne nabavke povređena. 

18.2. Odluka o dodeli ugovora predstavlja osnov za zaključivanje ugovora. Nakon postupka otvaranja ponuda, NARUČILAC će NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU poslati 4 /četiri/ originala usaglašenog ugovora na potpis.

18.3. Odabrani PONUĐAČ će biti u obavezi da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi naručiocu menicu za dobro izvršenje posla u iznosu od 100.000,00  od ugovorene vrednosti bez uračunatog PDV-a.
19. ODUSTAJANJE OD ZAKLJUČENJA  UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ukoliko izabrani PONUĐAČ ne dostavi REGISTROVANU MENICU za dobro izvršenje posla ili ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, u utvrđenim rokovima, NARUČILAC može odustati od zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ako ponudjač čija je ponuda izabrana ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu 
20.          NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka za dodelu ugovora o javnoj nabavci, protiv svake radnje naručioca .Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka,sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 7(sedam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ako je podnosilac zahteva u skladu sa čl.63. stav 2 ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti , a naručilac iste nije otlonio. Nakon donošenja Odluke u predmetnoj  javnoj nabavci, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset (10) dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli ugovora na portalu Uprave za javne nabavke .
Zahtev za zaštitu prava nezadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama čl.150. ZJN.  .

 Lice koje je učestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrši uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke naručioca, sa čim u vezi naručiocu dostavlja  zahtev u pisanoj formi u roku od dva dana od dana dostavljanja odluke.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se NARUČIOCU , a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da uplati taksu određenu članom 156. stav 1. Zakona o javnim nabavkama na račun budžeta Republike Srbije (br. računa 840-30678845-06, poziv na broj  154/2017
. (primalac: Republika Srbija, svrha : republička administrativna taksa , sa naznakom nabavke na koju se zahtev odnosi, korisnik : Budžet Republike Srbije) po  čl. 156 stav 2. I 4 ZJN 
a) 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako procenjena vrednost javne nabavke ,odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 120.000.000,00 dinara 

                                                                                                                    PRILOG 3 
Usluga tekućih popravki i održavanja – nabavka usluga tekućih popravki  održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care: monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima
Ponuda br.____        od dana ___________
Ponuđač ponudu podnosi (zaokružiti opciju):

a) samostalno

b) zajednička ponuda

c) sa podizvođačem

	Red.broj
	Usluga tekućih popravki i održavanja
	Cena po radnom satu bez pdv-a bez obzira na broj izvršilaca 
	Cena po radnom satu  bez pdv-a van radnog vremena



	
	Usluga tekućih popravki održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care: monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) 

	
	


U predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem _____________________. Podizvođač   u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta  od _______%(max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

________________________________________________________________________

KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPRIHVATLJIVIJE PONUDE JE KRITERIJUM NAJNIŽA PONUĐENA CENA

Rok i način plaćanja:____________________________________________

90 dana)
Garantni rok za izvršenu uslugu počev od dana izvršenja svake pojedinačne usluge,odnosno dana ugradnje (min.6 meseci):__________________________________
Garantni rok za rezervne delove počev od dana izvršenja svake pojedinačne usluge,odnosno dana ugradnje (min.6 meseci) :__________________________________
Vreme dolaska servisera po pozivu naručioca: _________________________________
(do 3 sata od poziva) 
Rok za rešavanje reklamacija:_______________________________________________
(max.1 dan,za delove iz inostranstva max.20 radnih dana)
Rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara: __________radnih dana
(max.3 dana, iz inostranstva 20 radnih dana)
Važenje ponude:__________________________________________________________

(min.120 dana od dana javnog otvaranja)
Spisak najčešće korišćenih rezervnih delova za aparate proizvođača GE u Institutu

	R.B.
	Kataloški broj
	Rezervni deo
	Jedinica mere

	1
	2039940-001
	Ekran
	kom

	2
	2039941-001
	Printer
	kom

	3
	2039942-001
	Glavna ploča
	kom

	4
	2039943-001
	Donji deo kućišta
	kom

	5
	2039944-001
	Kućište za bateriju
	kom

	6
	2040049-001
	Tastatura (engleski)
	kom

	7
	2040052-001
	Napajanje
	kom

	8
	2040760-001
	Programirana CD kartica
	kom

	9
	2040761-001
	Ver 2 baterija za sat
	kom

	10
	2041488-001
	Serijski kabl
	kom

	11
	2061574-001
	Ver 2 ektran
	kom

	12
	2061575-001
	Ver 2 glavna ploča
	kom

	13
	21811402
	Printer modul
	Kmpl

	14
	30344466
	Roler za papir
	kom

	15
	2001496-001
	Opt. sensor MAC 500
RESPONDER 3000
	kom

	16
	2031342-001
	Glavna PCB ploča
	kom

	17
	2030890-001
	Modul napajanja
	kom

	18
	30344467
	Senzor za papir
	kom

	19
	30344516
	Glava printera
	kom

	20
	38803266
	Adapter za printer PCB
	kom

	21
	41515509
	Pritiskajuća opruga
	kom

	22
	41611841
	Opruga
	kom

	23
	43252420
	Kućište štampača
	kom

	24
	43252431
	Kućište za sensor papira
	kom

	25
	43252479
	Bravica na vratima printera
	kom

	26
	43252480
	Vrata printera – poklopac
	kom

	27
	48015956
	Zupčanik 17 mm
	kom

	28
	48015957
	Zupčanik 14,5 mm
	kom

	29
	48015966
	Zupčanik veći, između rolera i motora
	kom

	30
	48015969
	Zupčanik u sklopu motora
	kom

	31
	92509200
	Igličasti ležaj 2 x 17,8
	kom

	32
	92509635
	Igličasti ležaj 2 x 11,8
	kom

	33
	92903100
	Baterija 9 V
	kom

	34
	43251968
	Plastični prozorčić
	kom

	35
	43252388
	Gornje kućište
	kom

	36
	43252389
	Donje kućište
	kom

	37
	43252390
	Nosač EKG konektora
	kom

	38
	92401714
	Gumeno postolje za kućište baterije
	kom

	39
	39000150
	Folijska tastatura
	kom

	40
	39000151
	Folijska tastatura USA
	kom

	41
	91541936
	Naponski filter sa osiguračima
	kom

	42
	92916729
	Baterija 12 V 1.2 AH
	kom

	43
	93011788
	PCB ploča napajanja AC/DC
	kom

	44
	30344544
	Glavna ploča bez IR MicroSmart
	kom

	45
	30344545
	Glavna ploča sa IR MicroSmart
	kom

	46
	30344555
	EKG konektor
	kom

	47
	93011769
	LCD displej bez konektora
	kom

	48
	38327362
	Komplet žica sa konektorima za printer
	kom

	49
	2030912-001
	Baterija
	kom

	50
	2031342-001
	Glavna ploča
	kom

	51
	2030893-001
	Termo glava
	Kmpl

	52
	2031344-001
	Vrata printera
	kom

	53
	30,344,808
	PCB glavna ploča sa učitanim softverom – eng
	kom

	54
	30,344,810.00
	Hemodinamski modul – DAS

Modul sa učitanim softverom – eng 
	kom

	55
	2003170-001
	LCD grafički modul 320 x 240 Color
(KCS 057 QV1AJ-G23)
	kom

	56
	2017857-002
	Baterija za Dash monitore 
National Power SM201-6
	kom

	57
	420854-003
	Komandni taster sa više pozicija 24 POS 3.3V ROHS
	kom

	58
	30344809
	Konektor na PCB ploči
	kom

	59
	38803277
	Ulazni konektor na DAS modulu
	kom

	60
	38803278
	Pneumatski sklop za Dash monitor
	kom

	61
	2015617-003-1
	Kolor displej za Dash 3000
	kom

	62
	2000976-001
	NIBP modul komplet za Dahs monitore
	kom

	63
	2002393-002
	Flat kabl za displej – izolovan za Dash
	kom

	64
	418957-002
	Tastatura za Dash 3000, sa komandnim tasterom
	kom

	65
	422647-001
	Kabl za alarm svetla
	kom

	66
	2013114-024-1
	Displej za Dash 4000
	kom

	67
	2016792-002-1
	Displej 10”, N9
	kom

	68
	2026653-004
	Kolor displej sklop za monitor Dash 4000
	kom

	69
	2026653-006
	Kolor displej sklop za monitor Dash 3000
	kom

	70
	2026653-016
	Tastatura za Dash 3000
	kom

	71
	2026653-022
	Displej inverter sa kablom za Dash 3000
	kom

	72
	2013114-017
	Komplet zvučnik sa kablom i priključcima
	kom

	73
	2013114-018
	Ploča napajanja, sa metarnim nosačem i šrafovima
	kom

	74
	2013114-020
	NIBP sklop komplet
	kom

	75
	2026653-008
	Hemodinamski modul DAS za Marquette/Nellcor/Ohmeda sa podrškom za 2 IBP
	kom

	76
	2026653-009
	Hemodinamski modul DAS za
Massimo sa podrškom za 4 IBP
	kom

	77
	2026653-010
	Hemodinamski modul DAS za Nellcor OxiMax tehnologiju sa podrškom za 4 IBP
	kom

	78
	2026653-011
	Adapter za bežičnu komunikaciju sa centralom 
	kom

	79
	2026653-015
	Printer flat kabl
	kom

	80
	2026653-021
	Printer komplet 50mm
	kom

	81
	2026653-032
	Procesorska ploča W/BATT HSG W/RFLAN (HLA)
	kom

	82
	2000971-001-1
	Procesorska ploča sa kućištem za baterije
	kom


	83
	2000976-002
	NIBP modul komplet sa 2000976-001
	kom

	84
	2004229-001
	PCB za alarm svetla
	kom

	85
	2013114-027
	Hemodinamski modul DAS za Marquette /Nellcor/Ohmeda (V2B SW ili veći)
	kom

	86
	2013114-028
	Procesorska ploča sa kućištem za baterije sa novim 128MB Flash. SW V5.3 ili noviji
	kom

	87
	2015995-001
	Procesorska ploča sa kućištem za baterije. Mini SW 4
	kom

	88
	2020935-001
	Memorija DIMM 128MB EDO
16MX72 60NS UNB
	kom

	89
	30,344,808
	PCB glavna ploča sa učitanim SW - eng
	kom

	90
	17006-HEL
	Baterija 6V, 1.2Ah
	kom

	91
	882509-HEL
	Zvučnik, AM/CCM
	kom

	92
	884591-HEL
	Glavno napajanje AM/CCM (-22)
	kom

	93
	887364-HEL
	Triac ploča, AM/CCM
	kom

	94
	890356-HEL
	UPI ploča, AM/CCM
	kom

	95
	26137
	Glavni transformator, 220-240V
	kom

	96
	882501
	Kućište, F-CU8
	kom

	97
	8002252
	CPU ploča (procesorska) F-CU8
	kom

	98
	M1028721
	Glavno napajanje F-CU8 220-240V
	kom

	99
	M1117341
	B-UPI4NET ploča (FRU)
	kom

	100
	M1025553
	CO ulazna ploča E-COP
	kom

	101
	M1021397
	SVO2 ulazna ploča, E-COPsV
	kom

	102
	M1024291
	Prednja maska (E-COP)
	Kmpl

	103
	8001806-S
	Procesorska ploča za gasni modul, M-CAiOVX,
	kom

	104
	M1029209
	Ploča za merenje pritiska i zapremine, E-CAiOV
	kom

	105
	M1022749
	Ploča za module E-PP
	kom

	106
	M1024765
	STP ploča
	kom

	107
	M1093919
	Entropy ploča
	kom

	108
	M1007722
	ECG ploča E-PSM(P)
	kom

	109
	M1007747
	NIBP ploča E-PSM(P)
	kom

	110
	M1011858
	NIBP pumpa za NIBP modul, E-PSM(P)
	kom

	111
	M1018406
	STP-CO ploča, E-PSM(P)
	kom

	112
	M1027514
	Prednja maska sa konektorima za E-PRESTN modul
	kom

	113
	8,005,215
	Mambranska tastatura
	kom

	114
	888240-HEL
	Komora za NIBP modul, M-NESTPR
	kom

	115
	139423-HEL
	Čip - timekeeper
	kom

	116
	113293
	Komadni taster sa više pozircija 4/10
	kom

	117
	MEMSM621008
LP55T
	NIBP – memorijski čip sa softverom za NIBP modul
	kom

	118
	MEMSM621008
LP55T.
	SpO2 - memorijski čip sa softverom za SpO2 modul
	kom

	119
	90482-HEL
	Napajanje za S/5 monitor
	kom

	120
	M1027676
	Pneumatski sklop za NIBP, E-PRESTN – modul
	kom

	121
	755583-HEL
	Kalibracioni gas (boca)
	kom

	122
	8001758-HEL
	Servisni kit za gasni modul
	kom

	123
	M1020158
	Pneumatski sklop za NIBP, E-PSMP, - modul
	kom

	124
	B-CPU5-00
	Procesorska ploča B-CPU5
	kom

	125
	877607-HEL
	Pumpa za NIBP, komplet - Light
	kom

	126
	896895-HEL
	Baterijsko pakovanje 13,2V, 1,8Ah za Light
	kom

	127
	887643
	Pneumatski sklop
	kom

	128
	889041-HEL
	Ploča napajanja - Light
	kom

	129
	887638
	Displej, Light
	kom

	130
	2007557-002
	KIT ANAOG OUTPUT BOX W/CABLES
	kom

	131
	2032742-001
	DISK DRIVE HDD 80GB SATA 7200 RPM 3.5”
	kom

	132
	M1168356
	FRU, Battery, B650
	kom

	133
	M1178221
	FRU, User Interface Board, B650
	kom

	134
	M1168219
	FRU, AC/DC Power Supply Unit, B650
	kom

	135
	M1178254
	FRU, Trim Knob and Trim Knob Encoder
	kom

	136
	M1168230
	FRU, DC/DC Board for Battery Model,
	kom

	137
	M1168233
	FRU, CPU Board w/o uDOM, B650
	kom

	138
	M1168228
	FRU, Backlight Inverter Board, B650
	kom

	139
	M1168225
	FRU, Front Unit Assy for Touchscreen
	kom

	140
	M1168340
	FRU, Plastics Kit, B650
	kom

	141
	M1168339
	FRU, Cable Kit, B650
	kom

	142
	M1178175
	FRU, Keypad for Non-Touchscreen mode
	kom

	143
	M1168215
	FRU, Advanced Interface Board, B650
	kom

	144
	M1168312
	FRU, Base Unit for Battery Model, B6
	Kmpl

	145
	M1168336
	FRU, Base Unit for Models w/o Batter
	kom

	146
	M1133992
	FRU, E-Module Interface Board, B650
	kom

	147
	M1168221
	FRU, Main Fuses (10 pcs), B650
	kom

	148
	M1168341
	FRU, Hardware Kit, B650
	kom

	149
	M1168360
	FRU, Keypad, Touchscreen model, Univ
	kom

	150
	M1133993
	FRU, PDM Docking Mechanism, B650
	kom

	151
	M1168229
	FRU, WLAN Assembly, B650
	kom

	152
	M1133995
	FRU, Module Frame Assembly, B650
	kom

	153
	M1133991
	FRU, Recorder Unit, B650
	kom

	154
	M1168224
	FRU, Rear Unit Assembly, B650
	kom

	155
	M1168232
	FRU, DC/DC Board for Models w/o Batt
	kom

	156
	M1178178
	FRU, Keypad for Non-Touchscreen mode
	kom

	157
	M1133994
	FRU, Module Frame Cover Unit Set, B6
	kom

	158
	M1168210
	FRU, Standard Interface Board, B650
	kom

	159
	M1168226
	FRU, Front Unit Assy, Non-Touchscreen
	kom

	160
	M1168337
	FRU, Mid-Frame Assembly, B650
	kom

	161
	M1168350
	FRU, CPU Timekeeper Battery (5 pcs),
	kom

	162
	M1178177
	FRU, Keypad for Non-Touchscreen mode
	kom

	163
	1006-8355-000
	Sklop razvoda serija – 2 pozicije 
	kom

	164
	1009-5573-000
	PCA Multigas ploča za napajanje
	kom

	165
	1009-5680-000
	Ventilator 12V
DC 60 X 60 X 2514.1 CFM
	kom

	166
	1009-5682-000
	Zalivena baterija olovo-acetatna

dopunjiva 12V 4Ah
	kom

	167
	1009-8243-000
	Kit za pozadinsko osvetljenje displeja
	kom

	168
	1009-8290-000
	PCA kontroler napajanja sa pločom za vešanje
	kom

	169
	1009-8291-000
	PCA testirana kontrolna ploča anestezije
	kom

	170
	1407-3000-000
	Poklopac senzora protoka
	kom

	171
	1407-3203-000
	Poklopac CO2 kanistra BCG sa ručkom
	kom

	172
	1407-3205-000
	Zaštitna mrežica poklopca CO2 kanistra BCG
	kom

	173
	1009-5758-000
	Toroid XFMR 120-240 VAC 350VA
	kom

	174
	1009-5692-000
	Toroid XFMR 120-240 VAC 1300VA
	kom

	175
	M1052831
	Strujno napajanje, univerz. 150W pojedinačno
	kom

	176
	1009-8236-000
	Subkompon. Interfejs ploče ventilatora 7900 kalibr.
	kom

	177
	1011-8000-000-S
	Sklop, elektronski mikser gasova
	kom

	178
	1503-3854-000
	Ventil kontrole protoka 120L/MIN 12V
	kom

	179
	1504-8505-000
	Ventil slobodnog pritiska disajni sklop SERV 7100
	kom

	180
	1406-3331-000
	DijafragmaAPL
	kom

	181
	1406-3332-000
	Koturasti APL ventil
	kom

	182
	1406-3333-000
	APL kavez
	kom

	183
	1407-3405-000
	Poklopac APL
	kom

	184
	1406-3328-000
	Opruga CPRSN 53.14OD 36.8L 1.48 N/MM RATE SST
	kom

	185
	1407-3404-000
	Prateća opruga APL
	kom

	186
	1407-3806-000
	Kućište porta za ručni balon
	kom

	187
	1407-3807-000
	Poklopac kućišta porta za ručni balon
	kom

	188
	1407-7006-000
	Sklop baze. meh.
	kom

	189
	1500-3351-000
	Obod disajnog sistema
	kom

	190
	1500-3352-000
	Reza disajnog sistema
	kom

	191
	1500-3359-000
	Zaptivnik U-CUP disajnog sistema
	kom

	192
	1500-3377-000
	Dijafragma i podsklop postolja disajnog sistema
	kom

	193
	1500-3378-000
	Meh za odrasle disajnog sistema sa diskom – prstenom – branicima
	kom

	194
	0210-5297-100
	Disk povratnog ventila 
RVSBL 1.025D testiran
	kom

	195
	1011-3511-000
	Prigušivač 1/4 NPTM
	kom

	196
	6700-0647-800
	TR sklopa sigurnosnog prelivnika LC CPL G
	kom

	197
	1406-3396-000
	Jednosmerno sedište V B/S
	kom

	198
	1406-8219-000
	Jednosmerni ventil
	kom

	199
	1407-7002-000
	Modul disajnog razvoda
	kom

	200
	1009-5570-000
	Kabl B/S za О2 ćeliju
	kom

	201
	1407-3310-000
	Reza potezna za zatvaranje grabber kvake
	kom

	202
	1407-3320-000
	U-CUP odsečni rub 19.05OD 12.7ID 3.18W EPR
	kom

	203
	1407-3309-000
	Reza potezna za zatvar. grabber driker kvake
	kom

	204
	1407-7001-000
	Modul senzora protoka
	kom

	205
	1009-3064-000
	Filter ventilator
	kom

	206
	1406-3521-000
	Filter vazduha 225 MIC sa najlonskom mrežicom AGSS
	kom

	207
	M1055008
	Sklop, frontirana kompaktna flash kartica, proizvodni sklop
	kom

	208
	1009-5915-000
	Set tastature za displej, eng, Avance
	kom

	209
	1009-5800-000
	Baterija Li 3V tip kalema
	kom

	210
	1503-3012-000
	Rotirajući enkoder 16 pozicija sa dugmetom prekidača na pritisak
	kom

	211
	1009-5933-000
	PCA visokoefikasna displej jedinica CPU ploče
	kom

	212
	M1056959-S
	Sklop displeja HPDU 12“
	kom

	213
	1011-8084-000-S
	Sklop, model displej jed. sa 3 tastature visoke efikasn.
	kom

	214
	1009-5938-000-S
	Kit za displej LCD 12“, kolor
	kom

	215
	1009-8422-000
	Kit pozadinskog svetla LCD displej jedinice SHARP LQ121S1DG41
	kom

	216
	1006-3968-000
	O-ring od 17,6,id 12,37 silikonski
	kom

	217
	1102-3016-000
	O-ring kit za vaporizer
	kom

	218
	1006-8351-000
	Sinter filter sa O-ringom
	kom

	219
	1503-3849-000
	Sklop-adapter senzora protoka (Avance)
	kom

	220
	1407-3201-000
	Penasti filteri za CO2 kanister
	kom

	221
	1503-3858-000
	Seznor protoka offset
	kom

	222
	1503-3856-000
	Seznor protoka
	kom

	223
	6050-0004-110
	О2 seznor
	kom

	224
	1009-3064-000
	Filter ventilator (Avance)
	kom

	225
	1006-8355-000
	Sklop razovda serija – 2 pozicije
	kom


NAZIV PONUĐAČA:________________________    Adresa:___________________Šifra delatnosti:_______  Matični broj:______________ PIB: _______________ Broj računa:_______________________________ koji se vodi kod_________________banke i koga zastupa Direktor _________________________
Osoba za kontakt ___________________________

Telefon osobe za kontakt______________________mail________________________ adresa_____________________
 Potpis ovlašćenog lica ponuđača
____________________________

Prilog br. 4

UPUTSTVO ZA DOKAZIVANjE ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75.ZJN I DODATNIH USLOVA UTVRĐENIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI 

Ponuđač ( pravno lice/preduzetnik/fizičko lice) u postupku javne nabavke mora dokazati ispunjenost uslova u skladu sa čl.75 i čl.77 Zakona o javnim nabavkama , čl.21,čl.22. i čl.23.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova  i konkursnom dokumentacijom:
a) OBAVEZNIH USLOVA 
1)
da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2)
da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3)
da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

4)
da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom(Rešenje Ministarstva zdravlja).
Shodno obavezi naručioca  da od ponuđača ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude, ponuđači su dužni da dostave izjavu o ispunjenosti predmetnog uslova ( prilog br.11 konkursne dokumentacije
b) DODATNIH USLOVA
A) za kadrovski kapacitet

1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskim kapacitetom najmanje  2 zaposlena odnosno radno  angažovana  od kojih  jedan  sertifikovani servisera obučen za predmetnu nabavku  izdatog od strane proizvođača opreme kao i autorizaciju da je ovlašćen od proizvođača opreme za sprovođenje serisiranja i isporuke hardverskih i softverskih komponenti .
Neophodno je da izvršilac usluga kao dokaz dostavi  obrazac za prijavu  zaposlenih  ili kopiju ugovora o radnom angažovanju, kopiju sertifikata za servisera obučenog za predmetnu nabavku izdatog od strane proizvođača opreme kao i autorizaciju da je ovlašćen od proizvođača opreme za sprovođenje serisiranja i isporuke hardverskih i softverskih komponenti . 
Ponuđači u predmetnoj javnoj nabavci nisu dužni da dostavljaju dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa (izvod iz Agencije za privredne registe kao dokaz registracije ponuđača).
Shodno čl. 79. st. 4 ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, a s tim u vezi članom 78.  ZJN koji je stupio na snagu 01.09.2013. godine, propisano je da organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 75. st. 1. tač. 1 , 2, 4. ZJN. Članom 78. st. 5. ZJN propisano je da lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova, pa shodno tome PONUĐAČ KOJI JE UPISAN U REGISTAR PONUĐAČA, SAMO IMA OBAVEZU DA NARUČIOCU JASNO UKAŽE DA SE NALAZI U REGISTRU PONUĐAČA, te je time oslobođen obaveze da dostavlja dokaze u pisanoj formi, a kojim dokazima se utvrđuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl. 75 st. 1. tač. 1., 2, 4. ZJN.

Prilog br. 4/a

Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama

PONUĐAČI SU OBAVEZNI DA ISTI POPUNE, OVERE PEČATOM I POTPIŠU)

U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE ILI PONUDE SA PODIZVOĐAČIMA ,PREDMETNI OBRAZAC JE PONUĐAČ DUŽAN DA KOPIRA I ISTI DA BUDE POPUNJEN,OVEREN PEČATOM I POTPISAN OD STRANE SVIH PONUĐAČA/PODIZVOĐAČA U PREDMETNOJ NABAVCI (ponuđač može dokaze dostaviti u neoverenim kopijama).

	Zahtevani  dokaz za ispunjenost uslova 
	Broj i datum izdavanja priloženog dokaza
	Organ koji je izdao zahtevani dokaz

	1) Izvod iz  registra nadležnog organa (ova tačka odnosi se i na strane ponuđače) )-izvod iz Agencije za privredne registre, Privrednog suda ili drugog nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata) ;
	
	

	2) potvrde nadležnih organa (sudova) da PONUĐAČ I NJEGOV ZAKONSKI ZASTUPNIK nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe , da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede , krivična dela protiv životne sredine , krivično delo primanja ili davanja mita , krivično delo prevare  i iste ne mogu biti starije od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda 
	
	

	3) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije (u slučaju da se isti nalazi u postupku privatizacije) da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (1.potvrda Poreske uprave nadležne filijale ponuđača i 2. potvrda Uprave javnih prihoda Sekretarijata za finansije o izmirenju dospelih obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda)  i iste ne mogu biti starije od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda .
	
	

	
	
	

	A) za kadrovski kapacitet

1) Ponuđač mora da raspolaže sledećim kadrovskim kapacitetom  najmanje  2 zaposlena odnosno radno  angažovana  od kojih  jedan  sertifikovani servisera obučen za predmetnu nabavku izdatog od strane proizvođača opreme kao i autorizaciju da je ovlašćen od proizvođača opreme za sprovođenje serisiranja i isporuke hardverskih i softverskih komponenti .
DOKAZ : ponuđač je dužan kao dokaz da priloži kopiju Sertifikata i pismo autorizacije proizvodjača, kopiju prijave zaposlenih obrazac M) ili ugovor o radnom angažovanju za radno angažovane . 
	
	

	važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom (Rešenje  ministarstva  Zdravlja )


	
	

	ROK I NAČIN PLAĆANJA  90 DANA
	
	

	Izjava ponuđača da  poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude , ponuđaču su dužni da dostave izjavu o ispunjenosti predmetnog uslova ( prilog br.11 konkursne dokumentacije)
	
	


---------------------------------

(Naziv privrednog društva i mesto)

i
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
Beograd
                                     MODEL UGOVORA O USLUGAMA 

            TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJA MEDICINSKE OPREME

     (model ugovora obavezno popuniti svaku stranu, potpisati i overiti pečatom)
                                         Beograd, decembar 2018,godine
Zaključen izmedju

Naziv ponuđača, adresa, sedište, ime lica koje zastupa ponuđača ________________, matični  broj _______________, PIB_____________,  broj poslovnog računa ____________________________koji se vodi kod_______________________banke. (u daljem teksu:IZVRŠILAC)

i

Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Pasterova 14, koga zastupa v.d. direktora  Prof dr Radan Džodić (u daljem tekstu: NARUČILAC)
1.       Predmet  Ugovora

1.1.

Predmet ugovora je usluga tekućih popravki i održavanja sledeće opreme: nabavka usluga tekućih popravki  održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care:    monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima
1.2
Ovaj ugovor obuhvata i reguliše sve radnje otklanjanja vanrednih poremećaja u radu aparata, kao i kvarove koji nastaju tokom eksploatacije.
1.3.

Za rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja  opreme, Naručilac će platiti u skladu cenama rezervnih delova  iz priloga 3 (obrazac ponude) ovog Ugovora.

1.4
Izvršilac će započeti sa tekućim popravkama i održavanjem medicinske opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.









1.5.

Važnost Ugovora  je  godinu dana od dana stupanja ugovora na snagu .

2.
Obaveze Izvršioca
2.1

Izvršilac se obavezuje da vrši popravke i održavanje na način na koji je to propisao proizvođač opreme, a da pri tom po mogućstvu ne ometa rad Naručioca. Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji.
2.2
Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. Izvršilac usluga će predmetne usluge izvršiti po odobrenju naručioca.
Izvršilac obavlja održavanje kao intervenciju, kao i sve neophodne mere preventivnog i periodičnog održavanja po preporuci proizvođača opreme – na poziv Naručioca. 
2.3

Izvršilac savesno, brzo i kvalitetno obavlja radove i servis u skladu sa predviđenim standardima i zakonski predviđenim procedurama.

2.4

U slučaju prijave kvara na Institutu, Izvršilac je obavezan da:

· Se odazove na poziv u roku od 3 sata i da započne proces dijagnoze kvara 

· Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci  i održavanju obavi u roku i ne kasnije od tri dana od dana kada je započeo radove, osim ako je neophodno delove naručivati iz inostranstva;
· Ukoliko su delovi nabavljaju iz inostranstva rok za popravku je maksimum 20 dana 
2.5. 

U slučaju potrebe i radi ispunjavanja uslova za tehničku ispravnost medicinskih aparata prema zakonskim normativima Izvršilac je dužan da izvrši zamenu rezervnih delova   u  skladu sa cenovnikom rezervnih delova datom u   priloga 3 (obrazac ponude) koja je sastavni deo Ugovora. 
2.6.

U slučaju reklamacije na izvršene usluge , koja je prijavljena Izvršiocu usluga (pismeno ili usmeno-telefonom), i ukoliko se ustanovi da su  smetnje nastale kao posledica upravo izvršene intervencije,  Izvršilac usluga je dužan da takve smetnje otkloni u roku od jednog  dana od dana prijema obaveštenja.
3.
Obaveze Naručioca

3.1

Naručilac je obavezan da sistem i njegove komponente koristi u skladu sa  uputstvom za upotrebu, instrukcijama, obukom standardima predviđenim u Zakonu i standardima kako je propisao Izvršilac, kao i da za rad i redovno čišćenje koristi isključivo od strane proizvođača preporučene i odobrene radne tečnosti, sredstva za čišćenje i konzerviranje (što je Isporučilac dužan da obavesti pisanim putem Naručioca). 

Ukoliko Naručilac nije koristio radne tečnosti i sredstva iz prethodnog stava, Izvršilac ne moze garantovati za izvršene intervencije i nesmetani rad aparata.

3.2

Naručilac je obavezan da ovlašćenom osoblju tehničke službe Izvršioca obezbedi potrebne uslove rada, kao i neometan pristup do opreme koja je predmet održavanja.

3.3

Naručilac će ovlastiti lice koje zaduženo za kontakt sa Izvršiocem i koje će pozivati Izvršioca na intervenciju. Ta osoba je takođe ovlašćena da potpiše radni nalog Izvršioca.
3.4

Naručilac je dužan da neovlašćenim licima onemogući i pristup opremi koja je predmet ovog  Ugovora.
3.5 

Naručilac je dužan da obezbedi osnovne tehničke uslove za rad aparata, a prema zahtevima datim od strane Izvršioca, a posebno po pitanju stabilnog napajanja električnom energijom, ambijentalnom temperaturom. 
3.6

Naručilac je obavezan da prijavi svaku grešku na medicinskom aparatu instaliranom na Institutu na jedan od sledećih načina :

· telefonom, na broj _______________               

· faxom na broj __________________
· ili na E-mail _________________
O promenama gore navedenih brojeva, Izvršilac obaveštava Naručioca blagovremeno usmeno i pismeno.

Naručiočev poziv mora da sadrži najmanje sledeće informacije : 

a) 
identifikacija osobe koja prijavljuje potrebu za intervencijom servisera;

b) 
telefonski broj na  koji  serviser može da se javi;

c) vrsta kvara – razlog za intervenciju.

d) Izvršilac usluga  je dužan da po dolasku na intervenciju sačini zapisnik i popuni  Servisni  izveštaj  u prisustvu lica iz tehničke sluzbe Instituta.
4.
Viša sila

4.1 Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u 

izvršenju   ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više 

sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.
4.2 Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, električna pražnjenja, strujni udari, transportne   nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su zakonom utvrdjeni kao viša  sila, te koji se ne mogu predvideti ni otkloniti. 
5.
Cene i uslovi plaćanja


5.1

Naručilac se obavezuje  da Izvršiocu plati  za određeni rad  po radnom satu, a zamenu rezervnih delova prema priloženom cenovniku.
	Red.broj
	Usluga tekućih popravki i održavanja
	Cena po radnom satu bez pdv-a bez obzira na broj izvršilaca 
	Cena po radnom satu  bez pdv-a Van radnog vremena bez obzira na broj izvršilaca

	
	nabavka usluga tekućih popravki , održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care :

monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima  

	
	


5.2. Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini a po osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji,zbog prirode rashoda,zahtevaju plaćanje u više godina (Sl.glasnik RS br.21/2014).

5.3.Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javnih nabavki povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.
5.2. 

Izvršilac se obavezuje da se u fakturi pozove na broj i datum zaključenja predmetnog ugovora i broj partije.










5.3.

Naručilac se obavezuje da će plaćati servisne usluge po prijemu računa  u roku od                _________________ dana od dana fakturisanja.




       

5.4.

Izvršilac usluga će nakon popravke uređaja sačiniti Servisni izveštaj (Radni nalog) koji mora sadržati detaljan opis servisne intervencije, sa specifikacijom rezervnih delova i utroškom radnih sati ako ih je bilo, kao i potvrdu da je uređaj ispravan u tehničkom i tehnološkom smislu,da se može koristiti u medicinskoj praksi. Servisni izveštaj mora biti overen od strane Izvršioca radova kao i ovlašćenog lica korisnika,ili u suprotnom račun neće biti plaćen.  


5.5.

Sve cene u Ugovoru  su fiksne i ne mogu se menjati za period važenja ugovora.        

5.6.

Po izvršenim uslugama servisiranja Izvršilac usluga će u zakonskom roku dostaviti na isplatu Naručiocu usluga račun sa svim dokumentima vezanim za isplatu (faktura , radni nalog koji mora da sadrži: naznačeni objekat i vrstu uređaja na njemu koji je servisiran, opis usluga i specifikaciju ugrađenih delova, utrošeno radno vreme, napomenu servisera  - ako je ima, a overen od korisnika ili ovlašćenog predstavnika tehničke službe Instituta). Izvršilac usluga je u obavezi da jedan primerak radnog naloga dostavi tehničkoj službi Instituta za  održavanje objekata i opreme.
6.  Garancija za izvršenu uslugu i rezervne delove

Izvršilac usluge garantuje za kvalitet izvršenih usluga u trajanju od _________   za usluge u domenu intervencije, i u trajanju od ___________   za rezervne delove.
7.  Raskid Ugovora
Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pismenim obaveštenjem druge 30 dana unapred, ukoliko ta druga ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, s tim što zadržava pravo na naknadu štete.
8. Finansijska garancija
8.1. Izvršilac se obavezuje da dostavi Naručiocu registrovanu menicu i menično ovlašćenje kojom obezbeđuje dobro izvršenje posla (jednu menicu i jedno menično ovlašćenje u kome je taksativno navedeno da obezbeđuje dobro izvršenje posla u iznosu od  iznos od 100.000.00 dinara, sa rokom važnosti 30 dana duže od ugovorenog roka važenja ugovora.
8.2. Ukoliko usluga koja je predmet ugovora ne bude izvršena u skladu sa odredbama ovog ugovora Naručilac može unovčiti  garanciju podnetu od strane Izvršioca.
8.3. Izvršilac se obavezuje da dostavi kupcu registrovanu menicu za vreme odziva u iznosu od 50.000,00dinara vrednosti (jednu menicu i jedno menično ovlašćenje u kome je taksativno navedeno da  se menica odnosi na vreme odziva u zakazanom roku roku u iznosu od 50.000 dinara, sa rokom važnosti 30 dana duže od ugovorenog roka važenja ugovora.
9. Opšte
Za sve što nije definisano i predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima. Svaka izmena i dopuna ovog Ugovora može postati punovažna samo ukoliko je obostrano utvrđena i ugovorena u pismenoj formi, i to u formi Aneksa.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih su dva za Naručilaca i dva

za Izvršioca. Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja istog, ili kako je to utvrđeno ovim Ugovorom.   
10.      Prilozi Ugovora o održavanju i servisiranju medicinskih aparata.
Ponuda PRODAVCA broj_____ od_________ (kod KUPCA, zavedena pod br. ____ od _________ godine).

Prilog br.1. – Prilog 3 - ponuda sa cenovnikom  rezervnih delova potrebnih za održavanje medicinskih aparata 
Prilog br. 3.- Finansijska garancija
                                         UGOVORNE STRANE:
IZVRŠILAC USLUGA

           NARUČILAC USLUGA





           

_________________


        INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I 
___________
                                                      RADIOLOGIJU SRBIJE         

                                                                                         v.d. Direktora


  Direktor





Prof dr Radan Džodić            
  Tehničke specifikacije 
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) S/5 light monitor 4731821
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) S/5 light monitor  4731822
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 313607 

Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n  321654

Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 321653
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 313608

Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 313609  
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 313610  
Ge Healtcare (Datex-Ohmeda) Cardiocap II s/n 323262

Ge Healtcare DASH 4000  SD008097844GA

Ge Healtcare DASH 4000  SD008097840GA

Ge Healtcare DASH 4000  SD007441532GA

Ge Healtcare DASH 4000  SD007462204GA

Ge Healtcare Solar 8000i SE408100800GA

EKG MAC 500 510004956

EKG MAC 1000 
EKG MAC 1200 550038811
Carescape B650
Carescape B450
Avance CS2
· Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. Izvršilac usluga će predmetne usluge izvršiti po odobrenju naručioca.
· Za upotrebljene rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja  opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu cenama iz priloga 2 Ugovora.

· Izvršilac će započeti sa održavanjem opreme nakon potpisivanja Ugovora.

· Izvršilac je obavezan da Naručioca  obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. 
· U slučaju prijave kvara u Institutu, Izvršilac je obavezan da:
· po posebnom zahtevu Naručioca, on obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van redovnog radnog vremena odnosno da obezbedi dežurstvo; 

· Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 3 dana od  datuma kada je modul primljen na popravku osim u slučaju kada je neophodno nabaviti deo iz inostranstva kada je maksimalan rok za otklanjanje neispravnosti 5 nedelja od dana prijavljivanja kvara.
· U slučaju potrebe i radi ispunjanjavanja uslova za tehničku ispravnost medicinskih aparata Izvršilac je dužan da izvrši zamenu rezervnih delova  u  skladu sa cenovnikom (prilog br. 2). 
· Cena servisiranja naplaćuje se po radnom satu. (bez obzira na br. Izvršilaca)
· U ugovoru treba da stoji koliki je odziv servisa po prijavi kvara: Rok za odaziv  Izvršioca radova ne sme biti duži od tri sata.
· Uz fakturu dostaviti overene (potpisane i pečatirane) radne naloge za svaki aparat. U radnom nalogu (ukoliko je aparat ispravan) mora da se navede:

· da je aparat ispravan u funkcionalnom stanju prema specifikaciji proizvođača

· Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. Izvršilac usluga će predmetne usluge izvršiti po odobrenju naručioca.

· Za upotrebljene rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja  opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu cenama iz priloga 2 Ugovora.

· Izvršilac će započeti sa održavanjem opreme nakon potpisivanja Ugovora.

· Izvršilac je obavezan da Naručioca  obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja servisnih radnji. 
· U slučaju prijave kvara u Institutu, Izvršilac je obavezan da:

· po posebnom zahtevu Naručioca, on obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van redovnog radnog vremena odnosno da obezbedi dežurstvo; 

· Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 3 dana od  datuma kada je modul primljen na popravku osim u slučaju kada je neophodno nabaviti deo iz inostranstva kada je maksimalan rok za otklanjanje neispravnosti 5 nedelja od dana prijavljivanja kvara.

· U slučaju potrebe i radi ispunjanjavanja uslova za tehničku ispravnost medicinskih aparata Izvršilac je dužan da izvrši zamenu rezervnih delova  u  skladu sa cenovnikom (prilog br. 2). 

· Cena servisiranja naplaćuje se po radnom satu. (bez obzira na br. Izvršilaca)

· U ugovoru treba da stoji koliki je odziv servisa po prijavi kvara: Rok za odaziv  Izvršioca radova ne sme biti duži od tri sata.

· Uz fakturu dostaviti overene (potpisane i pečatirane) radne naloge za svaki aparat. U radnom nalogu (ukoliko je aparat ispravan) mora da se navede:

· da je aparat ispravan u funkcionalnom stanju prema specifikaciji proizvođača

Prilog 7
Predmet: FINANSIJSKA GARANCIJA
Na osnovu člana 12. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 86/2015.godine,) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki , održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care : monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima  koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku, dostavićemo NARUČIOCU finansijsku garanciju kojima se obezbedjuje ispunjenje ugovorenih obaveza, i to:
 Prilikom potpisivanja ugovora:

 REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA, NA IZNOS OD 100.000,00 DINARA SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

 REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA VREME ODZIVA, NA  IZNOS OD 50.000.00 DINARA PO JEDNOJ MENICI SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA

Beograd, ..................... 2018. godine

       Potpis ovlašćenog lica ponuđača






                 _______________________________
Obrazac strukture cena
Prilog  br. 8
USLUGA TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJA –aparata   proizvovođača Ge Health Care:  monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima  
	Red.broj
	Usluga tekućih popravki i održavanja
	Cena po radnom satu bez pdv-a bez obzira na broj izvršilaca
	Cena po radnom satu  bez pdv-a van radnog vremena

 

	
	Usluga tekućih popravki održavanja i servisiranja aparata proizvovođača Ge Health Care:  monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima  

	
	


	Naziv ponuđača

	Adresa                                                          Opština

	Šifra delatnosti

	Matičnibroj
	 
	 
	 
	 

	PIB:
	
	
	

	Mesto,datum izdavanja I broj strukture cene
	
	
	

	Broj poslovnog računa:
	
	
	

	Telefon                                            fax
	 

	Ime Direktora
	 
	 
	 


Ponuđači su dužni da u sklopu obrasca strukture cena posebno iskažu troškove koji čine ukupnu cenu u obliku procentalnog učešća , a za sledeće vrste troškova:

1.troškovi rada ___________ %

2.troškovi materijala _______%

3.troškovi energije _________%

4.troškovi transporta ________%
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE

Izvođači radova su obavezni da popune predmetni obrazac bitnim elementima i to :

1.Pun naziv ponuđača

2.Adresu

3.Broj telefona /telefaxa , ime i prezime lica za kontakt

4.Broj poslovnog računa i naziv banke čiji je ponuđač deponent

5.Poreski identifikacioni broj ponuđača

6.Mesto,datum izdavanja i broj strukture cene

7.Vrstu i cenu radova koji su predmet nabavke

8.Iznos osnovice

9.Stopu PDV-a koja se primenjuje,iznos PDV (obračunat na osnovicu)

Uz obrazac strukture cene dostaviti i potvrdu o evidencije za PDV.
Prilog  br. 9

Obrazac troškova pripreme ponude

Naziv ponuđača.................................................

Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

Registar.broj...................................................... 

Telefon.........................fax................................

Lice za kontakt...............................................

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove izrade uzoraka ili modela prema tehničkim specifikacijama naručioca :

a) iznos troškova ___________________________ sa dokazima o ceni koštanja

Troškovi pripreme ponude koji se odnose na troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja :

b) iznos troškova ___________________________ sa dokazima o ceni koštanja

       Potpis ovlašćenog lica ponuđača






                 _______________________________
Prilog 10

Na osnovu člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 86/2015) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki  servisiranja aparata   proizvovođača Ge Health Care: monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima, koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću 
I  Z  J  A  V  A

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću  izjavljujemo da ponudu broj _____ od dana _______________podnosimo NEZAVISNO, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

         Potpis ovlašćenog lica ponuđača






                 _______________________________

          Prilog 11

Na osnovu člana 75.stav 2.ZJN i čl.20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.86/2015. godine) kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki  servisiranja aparata   proizvovođača Ge Health Care: monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada) sa rezervnim delovima  pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću  
I  Z  J  A  V  A

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću  izjavljujemo da poštujemo obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštititi na radu ,zapošljavanju i uslovima rada ,zaštitu životne sredine da nema zabrane obavljanja delatnosti  koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
Datom podnošenja ponude:______________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača






            __________________________

Prilog 12
Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje sa podizvođačem.

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 7. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 86/2015. godine)  kao PONUDJAČ(nosilac posla) po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki  servisiranja aparata   proizvovođača Ge Health Care:  monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada)sa rezervnim delovima, koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću  
I  Z  J  A  V  U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem 

_____________________. Podizvođač   u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta  od _______% (max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Naziv podizvođača:_________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    
Naziv podizvođača:_________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    

U slučaju da su dospela potraživanja preneta direktno na podizvođača , naručilac će sva prava i obaveze po tom osnovu realizovati neposredno sa imenovanim podizvođačem. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača





            __________________________
Prilog 13
Predmetnu izjavu ponuđač popunjava samo u slučaju da u predmetnoj javnoj nabavci učestvuje u zajedničkoj ponudi.

Na osnovu člana 8.stava 1. tačka 7. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije”,br. 86/2015. godine)  kao PONUDJAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga tekućih popravki  servisiranja aparata   proizvovođača Ge Health Care:  monitori Datex oh meda  s/s  ligth 2 komada,   Solar  8000, Dash 4000 4 komada , Datex oh meda   5 komada , EKG  Mac 400, 500,1000 i Mac 1200 sa rezervnim  delovima ,Carescape B650 11 komad sa centralnom stanicom, Carescape B450 (2 komada), Avance CS2 (3 komada)) sa rezervnim delovima ,  koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke dajemo sledeću 
I  Z  J  A  V  U

kojom izjavljujemo da u predmetnoj javnoj nabavci podnosimo zajedničku ponudu sa ponuđačem /grupom ponuđača. 

Sastavni deo izjave o podnošenju zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno I prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke br._____od dana _____________________.

Naziv ponuđača:_________________________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    
Naziv ponuđača: _________________________________________________________


Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________    Telefon/ Fax:_________________                                          Lice za kontakt:_______________________



Ime Direktora:________________________    

Potpis ovlašćenog lica ponuđač
________________

Odeljenje  za javne nabavke , decembar   2018.god,  J.B.              Page 38 of 42

