СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

# Предмет:   Одговор на питање и измена конкурсне документације  у складу са чл.63. став 3. Закона о јавним набавкама за јавну набавку -  Текућих поправки и одржавања медицинске опреме :

# CT Simulator – LightSpeed RT 4

У предметној јавној набавци бр.114  Комисија наручица је од стране заинтересованг лица добио наведено питање.

Питање заинтересованог лица:

“Обраћамо Вам се поводом поступка број 114, редни број јавне набавке за 2019. годину 6.3.4 за потребе Института за онкологију и радиологију Србије.

Приметили смо да у списку резервних делова који сте дали у конкурсној документацији нема дела под називиом 73GB 15000 RPM Scan Data Drive.

С обзиром да је фреквенција замене дела висока, предлажемо да се изврши допуна ценовника и на списак резервних делова дода и поменути део.

“73GB 15000 RPM Scan Data Drive“

Одговор Научиоца:

Наручилац је прихватио сугестије потенцијалног понуђача и у списак резервних делова додаје се резерни део :

“73GB 15000 RPM Scan Data Drive“

Гора наведена измена се односи на све делове Конкурне документације где је иста наведена.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци