СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет:   Одговор на питање и измена конкурсне документације  у складу са чл.63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама за јавну набавку добара по партијама :

# ЈН-36/20 -  Реагенси за потребе Службе Научно истраживачке и образовне  делатности по партијама у отвореном поступку  .

У предметној јавној набавци Комисија наручица је од стране заинтересованг лица добио наведено питање.

Питање заинтересованог лица:

„ Прeмa вaшeм пoзиву JН 36/20 - Рeaгeнси зa пoтрeбe Службe Нaучнo истрaживaчкe и oбрaзoвнe дeлaтнoсти, пaртиja 6 трaжeнo јe Epruveta konična 15ml NUNC-стeрилнa сa кoнусним днoм,graduisana 50кoм cetrifuške epruvete sa navojem pp 15ml-konusna

Moлим вaс дa пoтврдитe дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити aпсoлутни eквивaлeнт у пaкoвaњу oд 25 кoмaдa.“

У складу са чл.63 став 3. Закона о јавним набавкама Комисија наручиоца доставља одговор и врши измену конкурсне документације :

Одговор Научиоца:

- У свим деловима конкурсне документације Научилац врши измену спецификације партије 6  тако да уместо :

| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана 50ком цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод | пак | 33 |
| --- | --- | --- | --- |

Горе наведена добра се за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући

Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним dnom,graduisana (50ком) цетрифушке епрувете са навојем pp 15ml-конусна- потребне су епрувете за изолацију циркулишуће DNK из крви које су компатибилне са Eppendorf 5430R центрифугом

Партија 6

Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући

Сaдa глaси:

Партија 6

Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга

| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод, или одговарајућа | пак | 33 |
| --- | --- | --- | --- |

Горе наведени добра се за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући

Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним dnom,graduisana (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем pp 15ml-конусна- потребне су епрувете за изолацију циркулишуће DNK из крви које су компатибилне са Eppendorf 5430R центрифугом

У складу са чл.63 став 1. Закона о јавним набавкама Комисија наручиоца врши измену конкурсне документације у Прилогу 1 за све партије Партију 1,2,3,4,5,6,7 на страни 3, 4, 5  и 6

Тако да уместо :

Партија 1.

Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit  -ниод или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agilent DNA 1000 kit -ниод | ком | 2 |

Партија 2.

Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод | ком | 6 |
| 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод | ком | 6 |
| 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод | ком | 27 |

Партија 3.

Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод | пак | 20 |
|  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод | пак | 6 |
|  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод | 25 те | 2 |
|  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод | пак | 2 |
|  | CD38PE -ниод | ком | 2 |
|  | CD3 PerCP 100test -ниод | ком | 2 |
|  | CD4 PerCP -ниод | ком | 2 |
|  | CD3-FITC -ниод | ком | 2 |
|  | CD7 FITC -ниод | ком | 2 |
|  | CD8 FITC 100 tests -ниод | ком | 2 |
|  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод | ком | 2 |
|  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод | ком | 2 |
|  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод | ком | 2 |
|  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод | ком | 2 |
|  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests | ком | 2 |
|  | CD56 PE | ком | 2 |

Партија 4

Добра су намењена за апарат Cobas z 4800

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD | ком | 12 |
| 2 |  | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом | ком | 12 |
| 3 |  | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD | ком | 4 |
| 4 |  | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод | ком | 2 |
| 5 |  | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод | ком | 6 |

Партија 5

Добра су намењена за апарат Qubit или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод | пак | 4 |
| 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод | пак | 8 |
| 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод | пак | 6 |
| 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод | ком | 2 |

Партија 6

Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана 50ком цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод | пак | 33 |

Партија 7

Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR 
PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод | пак | 4 |
|  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод | пак | 14 |
|  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод | пак | 14 |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод | пак | 60 |
|  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод | пак | 4 |
|  | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни | пак | 2 |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод | пак | 20 |

Сада гласи:

Партија 1.

Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit  -ниод

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући | ком | 2 |

Партија 2.

Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |
| 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |
| 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 27 |

Партија 3.

Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод или одговарајући | пак | 20 |
|  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод или одговарајући | пак | 6 |
|  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод или одговарајући | 25 те | 2 |
|  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод или одговарајући | пак | 2 |
|  | CD38PE -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD3 PerCP 100test -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD4 PerCP -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD3-FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD7 FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD8 FITC 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод | ком | 2 |
|  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |
|  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests или одговарајући | ком | 2 |
|  | CD56 PE или одговарајући | ком | 2 |

Партија 4

Добра су намењена за апарат Cobas z 4800

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD или одговарајући | ком | 12 |
| 2 |  | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом или одговарајући | ком | 12 |
| 3 |  | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD или одговарајући | ком | 4 |
| 4 |  | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод или одговарајући | ком | 2 |
| 5 |  | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод или одговарајући | ком | 6 |

Партија 5

Добра су намењена за апарат Qubit

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод или одговарајући | пак | 4 |
| 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод или одговарајући | пак | 8 |
| 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод или одговарајући | пак | 6 |
| 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод или одговарајући | ком | 2 |

Партија 6

Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод, или одговарајућа | пак | 33 |

Партија 7

Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR 
PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне Количине за 24 месеца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод или одговарајући | пак | 4 |
|  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод или одговарајући | пак | 14 |
|  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод или одговарајући | пак | 14 |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод или одговарајући | пак | 60 |
|  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод или одговарајући | пак | 4 |
|  | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни или одговарајући | пак | 2 |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод или одговарајући | пак | 20 |

2. У Прилог: Табела број 1  - Минималне техничке карактеристике које понуђена добра треба да испуњавају

-врши се измена за Партију 4,5,6,7 на страни 13, 14,15,16 и 17

Тако да уместо:

| Р.б. |  |
| --- | --- |
| 1 | Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1.; Agilent DNA 1000 kit -ниод; ком; 2. Горе наведени добра се примењује Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући Agilent DNA 1000 kit - потребан је кит за електрофоретско раздвајање и анализу ДНК фрагмената дужине 25-1000 нуклеотида компатибилан са апаратом 2100 Bioanalyzer (произвођача Agilent), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 2 | Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1; FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод; ком; 6. 2; FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод; ком; 6. 3; MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод; ком; 27. Горе наведени добра се за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући Партија 2.1. FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel- потребан је сет проба за детекцију герминативних мутација у 96 гена повезаних са канцером и припрему геномске библиотеке. Неопходно је да пробе буде компатибилне са TruSight Rapid Capture китом и апаратом нове генерације секвенцирања MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 2.2. FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indexes, 48 Samples)- потребан је сет хемикалија за припрему геномске библиотеке коју чини панел од 96 гена повезаних са канцером. Неопходно је да кит буде компатибилан са апаратом нове генерације секвенцирања MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 2.3. MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles)- потребан је кит за наношење узорака припремљене геномске библиотеке TruSight Rapid Capture китом на апарат MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 3 | Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод; пак; 20. BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод; пак; 6. CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод; 25 те; 2. CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод; пак; 2. CD38PE -ниод; ком; 2. CD3 PerCP 100test -ниод; ком; 2. CD4 PerCP -ниод; ком; 2. CD3-FITC -ниод; ком; 2. CD7 FITC -ниод; ком; 2. CD8 FITC 100 tests -ниод; ком; 2. CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод; ком; 2. HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод; ком; 2. Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод; ком; 2. HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод; ком; 2. PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод; ком; 2. PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод; ком; 2. PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод; ком; 2. FITC labeled anti-human CD158a 100 tests; ком; 2. CD56 PE; ком; 2. Горе наведени добра се за апарат Flowcitometar BD или одговарајући Партија 3.1. FACS Flow Sheat Fluid, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајући, доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.2. 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајући, доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.3. CaliBRITE 3 beads, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.4. Simultest CD3/CD16+CD56, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон Leu-4/11c+19; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.5. CD38 PE, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон ХБ7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.6. CD3 PerCP, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.7. CD4 PerCP, оптимално од произвођача Бецтон Дицкинсон или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK3; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.8. CD3 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.9. CD7 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон M-T701; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.10. CD8 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон СК1; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.11. CD20 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон L27; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.12. HU NKG2D PE MAB, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CX5; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.13. Hu CD163 PerCP-Cy5.5, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон ГХИ/61; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.14. HU CD68 FITC MAB, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон Y1/82А; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.15. PE labeled anti-human CD28, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CD28.2; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.16. PE labeled anti-human CD158b, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CH-7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.17. PE labeled anti-Human DNAM-1, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон ДX11; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.18. FITC labeled anti-human CD158a, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон HP-3E4; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.19. CD56 PE оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон MY31; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа |
| 4 | Партија 4 Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца; Укупно без пдв. 1; Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD; ком; 12; 436,149.00. 2; Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом; ком; 12; 4,677,750.00. 3; Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD; ком; 4; 1,862,689.52. 4; Cobas BRAF mutation test V600 -ниод; ком; 2; 593,365.50. 5; Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод; ком; 6; 2,870,377.50. Горе наведени добра се за апарат Cobas z 4800 или одговарајући Партија 4.1. Cobas DNA sample preparation kit (FFPE)- потребан је кит за изолацију ДНК из парафинких калупа компатибилана са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Потребна је регистрација у АЛИМС-у. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.2. KRAS Mutation Test v2 (LSR)- потребан је кит за детекцију мутација у егзонима 2,3 и 4 КРАС гена како из ДНК изолованих из парафинских исечака узорака тумора (FFPE), тако и из циркулишућих туморских ДНК изолованим из плазме (ctDNK); да је компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 1%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.3. EGFR mutation test- потребан је кит за детекцију мутација у EGFR гену компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Потребна је регистрација у АЛИМС-у. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.4. BRAF V600 Mutation Test- потребан је кит за детекцију мутација у егзону 15, кодону 600 BRAF гена из DNK изолованом из парафинских исечака узорака тумора (FFPE); да је компатибилан са Цобас з 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 5%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.5. NRAS/BRAF Mutation Test v2 (LSR)- потребан је кит за детекцију мутација у егзонима11 и 15 BRAF gena и егзонима 2,3 и 4 НРАС гена како из ДНК изолованих из парафинских исечака узорака тумора (FFPE), тако и из DNK изолованим из плазме; да је компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 5%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 5 | Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца; Укупно без пдв. 1; Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод; пак; 4; 53,200.00. 2; Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод; пак; 8; 106,400.00. 3; Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод; пак; 6; 61,896.00. 4; BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод; ком; 2; 178,316.00. Горе наведени добра се за апарат Qубит или одговарајући Партија 5.1. Qubit DS DNA BR assay kit (100)- потребан је кит за флуориметријску квантификацију DNK концентрације 100 пг/μЛ до 1000 нг/μЛ који је компатибилана са апаратом Qубит 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 5.2. Qubit DS DNA HS assay kit (100)- потребан је кит за флуориметријску квантификацију ДНК концентрације 10 pg/μL до 100 ng/μL који је компатибилана са апаратом Qubit 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific, или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партијан 5.3. Qubit assay tube, (500 ком)- потребне су тубе за флуориметријску квантификацију DNK концентрација на Qubit 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком Партија 5.4. BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (100 реакција)- потребан је кит за линеарну амплификацију PCR продуката и генерисање једноланчаних олигонуклеотида различите дужине обележених флуоресцентним бојама за методу Sanger секвенцирања. Кит треба да је компатибилан са ABI 3730 DNK секвенатором (Thermo Fisher Scientific). Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 6 | Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1; Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана 50ком цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод; пак; 33. Горе наведени добра се за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним dnom,graduisana (50ком) цетрифушке епрувете са навојем pp 15ml-конусна- потребне су епрувете за изолацију циркулишуће DNK из крви које су компатибилне са Eppendorf 5430R центрифугом |
| 7 | Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца; Укупно без пдв. Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод; пак; 4; 72,760.00. Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод; пак; 14; 29,008.00. Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод; пак; 14; 27,342.00. Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод; пак; 60; 42,000.00. Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод; пак; 4; 2,600.00. Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни; пак; 2; 30,324.00. Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод; пак; 20; 292,180.00. Горе наведени обра се за апарат 7500 RealTime PCR Партија 7.1. Наставци 0,1-10µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија.7.2. Наставци 0,1-10µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком) градуисани- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.3. Наставци 0,5-20µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку Партија 7.4. Наставци 2-200µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку Партија 7.5. Наставци, 100-1000µl Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.6. Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.7. Наставци 2-200 µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |

Сада гласи:

| Р.б. |  |
| --- | --- |
| 1 | Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1.; Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући; ком; 2. Горе наведени добра се примењује Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући Agilent DNA 1000 kit - потребан је кит за електрофоретско раздвајање и анализу ДНК фрагмената дужине 25-1000 нуклеотида компатибилан са апаратом 2100 Bioanalyzer (произвођача Agilent), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 2 | Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1; FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод или одговарајући; ком; 6. 2; FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод или одговарајући; ком; 6. 3; MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод или одговарајући; ком; 27. Горе наведени добра се за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући Партија 2.1. FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel- потребан је сет проба за детекцију герминативних мутација у 96 гена повезаних са канцером и припрему геномске библиотеке. Неопходно је да пробе буде компатибилне са TruSight Rapid Capture китом и апаратом нове генерације секвенцирања MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 2.2. FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indexes, 48 Samples)- потребан је сет хемикалија за припрему геномске библиотеке коју чини панел од 96 гена повезаних са канцером. Неопходно је да кит буде компатибилан са апаратом нове генерације секвенцирања MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 2.3. MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles)- потребан је кит за наношење узорака припремљене геномске библиотеке TruSight Rapid Capture китом на апарат MiSeq (произвођача Illumina), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 3 | Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод или одговарајући; пак; 20. BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод или одговарајући; пак; 6. CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод или одговарајући; 25 те; 2. CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод или одговарајући; пак; 2. CD38PE -ниод или одговарајући; ком; 2. CD3 PerCP 100test -ниод или одговарајући; ком; 2. CD4 PerCP -ниод или одговарајући; ком; 2. CD3-FITC -ниод или одговарајући; ком; 2. CD7 FITC -ниод или одговарајући; ком; 2. CD8 FITC 100 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод или одговарајући; ком; 2. HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод или одговарајући; ком; 2. Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод или одговарајући; ком; 2. FITC labeled anti-human CD158a 100 tests или одговарајући; ком; 2. CD56 PE или одговарајући; ком; 2. Горе наведени добра се за апарат Flowcitometar BD или одговарајући Партија 3.1. FACS Flow Sheat Fluid, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајући, доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.2. 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајући, доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.3. CaliBRITE 3 beads, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.4. Simultest CD3/CD16+CD56, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон Leu-4/11c+19; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.5. CD38 PE, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон ХБ7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.6. CD3 PerCP, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.7. CD4 PerCP, оптимално од произвођача Бецтон Дицкинсон или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK3; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.8. CD3 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон SK7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.9. CD7 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон M-T701; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.10. CD8 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон СК1; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.11. CD20 FITC, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон L27; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.12. HU NKG2D PE MAB, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CX5; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.13. Hu CD163 PerCP-Cy5.5, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон ГХИ/61; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.14. HU CD68 FITC MAB, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон Y1/82А; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.15. PE labeled anti-human CD28, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CD28.2; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.16. PE labeled anti-human CD158b, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон CH-7; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.17. PE labeled anti-Human DNAM-1, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон ДX11; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.18. FITC labeled anti-human CD158a, оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребно да је клон HP-3E4; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа Партија 3.19. CD56 PE оптимално од произвођача Becton Dickinson или одговарајуће, потребна регистрација у АЛИМС-у; да је клон MY31; доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа |
| 4 | Партија 4 Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1; Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD или одговарајући; ком; 12. 2; Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом или одговарајући; ком; 12. 3; Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD или одговарајући; ком; 4. 4; Cobas BRAF mutation test V600 -ниод или одговарајући; ком; 2. 5; Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод или одговарајући; ком; 6. Горе наведени добра се за апарат Cobas z 4800 или одговарајући Партија 4.1. Cobas DNA sample preparation kit (FFPE)- потребан је кит за изолацију ДНК из парафинких калупа компатибилана са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Потребна је регистрација у АЛИМС-у. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.2. KRAS Mutation Test v2 (LSR)- потребан је кит за детекцију мутација у егзонима 2,3 и 4 КРАС гена како из ДНК изолованих из парафинских исечака узорака тумора (FFPE), тако и из циркулишућих туморских ДНК изолованим из плазме (ctDNK); да је компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 1%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.3. EGFR mutation test- потребан је кит за детекцију мутација у EGFR гену компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Потребна је регистрација у АЛИМС-у. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.4. BRAF V600 Mutation Test- потребан је кит за детекцију мутација у егзону 15, кодону 600 BRAF гена из DNK изолованом из парафинских исечака узорака тумора (FFPE); да је компатибилан са Цобас з 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 5%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 4.5. NRAS/BRAF Mutation Test v2 (LSR)- потребан је кит за детекцију мутација у егзонима11 и 15 BRAF gena и егзонима 2,3 и 4 НРАС гена како из ДНК изолованих из парафинских исечака узорака тумора (FFPE), тако и из DNK изолованим из плазме; да је компатибилан са Cobas z 480 апаратом (произвођача Roche Diagnostic), или одговарајуће, са којим се раде анализе; да је осетљивост 5%. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 5 | Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. 1; Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод или одговарајући; пак; 4. 2; Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод или одговарајући; пак; 8. 3; Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод или одговарајући; пак; 6. 4; BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод или одговарајући; ком; 2. Горе наведени добра се за апарат Qубит или одговарајући Партија 5.1. Qubit DS DNA BR assay kit (100)- потребан је кит за флуориметријску квантификацију DNK концентрације 100 пг/μЛ до 1000 нг/μЛ који је компатибилана са апаратом Qубит 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 5.2. Qubit DS DNA HS assay kit (100)- потребан је кит за флуориметријску квантификацију ДНК концентрације 10 pg/μL до 100 ng/μL који је компатибилана са апаратом Qubit 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific, или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партијан 5.3. Qubit assay tube, (500 ком)- потребне су тубе за флуориметријску квантификацију DNK концентрација на Qubit 3 Fluorimeter (произвођача Thermo Fisher Scientific), или одговарајуће, са којим се раде анализе. Доставити каталог произвођача са техничком Партија 5.4. BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (100 реакција)- потребан је кит за линеарну амплификацију PCR продуката и генерисање једноланчаних олигонуклеотида различите дужине обележених флуоресцентним бојама за методу Sanger секвенцирања. Кит треба да је компатибилан са ABI 3730 DNK секвенатором (Thermo Fisher Scientific). Доставити каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |
| 6 | Партија 6 1; Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод, или одговарајућа; пак; 33. Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга Горе наведени добра се за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним dnom,graduisana (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем pp 15ml-конусна- потребне су епрувете за изолацију циркулишуће DNK из крви које су компатибилне са Eppendorf 5430R центрифугом |
| 7 | Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући Редни број; Назив; Јединица мере; Оквирне Количине за 24 месеца. Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод; пак; 4. Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод; пак; 14. Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод; пак; 14. Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод; пак; 60. Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод; пак; 4. Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни; пак; 2. Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод; пак; 20. Горе дени обра се за апарат 7500 RealTime PCR Партија 7.1. Наставци 0,1-10µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија.7.2. Наставци 0,1-10µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком) градуисани- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.3. Наставци 0,5-20µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку Партија 7.4. Наставци 2-200µl, Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку Партија 7.5. Наставци, 100-1000µl Eppendorf или одговарајући, (1000 ком)- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.6. Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. Партија 7.7. Наставци 2-200 µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни- доставити узорак као и каталог произвођача са техничком спецификацијом производа, са каталошким бројем који одговара каталошком броју достављеног узорка, обавезно обележити у горњем десном углу број партије и ставку. |

Табела број 1

Колоне 1, 2, 3 и 4 – Попуњава наручилац

Колоне  5, 6, 7, 8– Подаци о понуђеним добрима - Попуњава понуђач

-врши се измена за Партију 4,5,6,7 на страни 20,21,22,23,24 и 25

Тако да уместо:

| Партија 1.Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Agilent DNA 1000 kit -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |
| 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод | ком | 27 |  |  |  |  |

| Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
|  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод | пак | 20 |  |  |  |  |
|  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод | пак | 6 |  |  |  |  |
|  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод | 25 те | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод | пак | 2 |  |  |  |  |
|  | CD38PE -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3 PerCP 100test -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD4 PerCP -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3-FITC -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD7 FITC -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD8 FITC 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD56 PE | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 4. Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD | ком | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом | ком | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |

| Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод | пак | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод | пак | 6 |  |  |  |  |
| 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 6 Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана 50ком цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод | пак | 33 |  |  |  |  |

| Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
|  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод | пак | 14 |  |  |  |  |
|  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод | пак | 14 |  |  |  |  |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод | пак | 60 |  |  |  |  |
|  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни | пак | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод | пак | 20 |  |  |  |  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

_________________________________________

Сада гласи:

| Партија 1.Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |
| 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 27 |  |  |  |  |

| Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
|  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод или одговарајући | пак | 20 |  |  |  |  |
|  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод или одговарајући | пак | 6 |  |  |  |  |
|  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод или одговарајући | 25 те | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод или одговарајући | пак | 2 |  |  |  |  |
|  | CD38PE -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3 PerCP 100test -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD4 PerCP -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD3-FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD7 FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD8 FITC 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | CD56 PE или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 4. Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD или одговарајући | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |

| Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод или одговарајући | пак | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод или одговарајући | пак | 6 |  |  |  |  |
| 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |

| Партија 6 Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
| 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод, или одговарајућа | пак | 33 |  |  |  |  |

| Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Каталошки Број | Заштићено име /комерцијални назив добра | Произвођач и Земља порекла | Број решења АЛИМС-а |
|  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод или одговарајући | пак | 14 |  |  |  |  |
|  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод или одговарајући | пак | 14 |  |  |  |  |
|  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод или одговарајући | пак | 60 |  |  |  |  |
|  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни или одговарајући | пак | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод или одговарајући | пак | 20 |  |  |  |  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

_________________________________________

4. У Табела број 2

бр. ЈН 36/20 Реагенси за потребе Служне Научно истраживачке и образовне  делатности по партијама,

врши се измена за Партију 1,2,3,4,5,6,7 на страни 36,37,38,39,40,41,42 и 43

Тако да уместо:

| Партија 1.Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | Agilent DNA 1000 kit -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |

| Укупно без пдв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пдв |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |

| Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод | ком | 27 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  |  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод | пак | 20 |  |  |  |  |
|  |  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод | пак | 6 |  |  |  |  |
|  |  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод | 25 те | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод | пак | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD38PE -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3 PerCP 100test -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD4 PerCP -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3-FITC -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD7 FITC -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD8 FITC 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD56 PE | ком | 2 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 4. Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | 2 | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | 3 | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | 4 | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод | ком | 6 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод | пак | 8 |  |  |  |  |
|  | 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод | пак | 6 |  |  |  |  |
|  | 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод | ком | 2 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 6 Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана 50ком цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод | пак | 33 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  |  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод | пак | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод | пак | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод | пак | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | 6. | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни | пак | 2 |  |  |  |  |
|  | 7. | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод | пак | 20 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сада гласи:

У Табела број 2

бр. ЈН 36/20 Реагенси за потребе Служне Научно истраживачке и образовне  делатности по партијама,

СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА И ВРЕДНОСТИМА ПАРТИЈЕ/А И

СТАВКИ СА И БЕЗ ПДВ-а, ВРЕДНОСТИМА ПДВ-а

| Партија 1.Добра су намењена за апарат Agilent DNA 1000 kit -ниод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | Agilent DNA 1000 kit -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |

| Укупно без пдв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пдв |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |

| Партија 2. Добра су намењена за апарат NGS MiSeq Illumina Incubator Hybex Microsaple Bioshake IQ 1808-0506 DynaMag-96Side Skirted Magnet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | FC-121-0202 TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 | FC-140-1104 TruSight Rapid Capture (24Indices. 48 Samples), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | 3 | MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit,v2 (300 cycles), Illumina USA -ниод или одговарајући | ком | 27 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 3. Добра су намењена за апарат Flowcitometar BD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  |  | BD FACS Flow Sheaht Fluid 20l -ниод или одговарајући | пак | 20 |  |  |  |  |
|  |  | BD Falcon™ 5mL Round-Bottom test Tube Polystyrene 125/pack -ниод или одговарајући | пак | 6 |  |  |  |  |
|  |  | CaliBRITE 3 beads -25testova -ниод или одговарајући | 25 те | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3/CD16+CD56- BD Simultest CD3/CD16+CD56 ,50test -ниод или одговарајући | пак | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD38PE -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3 PerCP 100test -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD4 PerCP -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD3-FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD7 FITC -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD8 FITC 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD20 FITS 100 tests 345792 -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | HU NKG2D PE MAB FTM 0.1 mg -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Hu CD163 PerCP-Cy5.5 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | HU CD68 FITC MAB 50 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-human CD28 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-human CD158b 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | PE labeled anti-Human DNAM-1 100 tests -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | FITC labeled anti-human CD158a 100 tests или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CD56 PE или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 4. Добра су намењена за апарат Cobas z 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Cobas DNA sample препаратион кит (FFPE) - - ниод кит за изолацију ДНК из пара.узорака-IVD или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | 2 | Cobas KRAS mutation test- V2-LSR -ниод кит за циљану детекцију KRAS mutacija rel-тиме PCR методом или одговарајући | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | 3 | Cobas EGFR mutation test- -ниод кит за циљану детекцију EGFR mutacija Real time PCR metodom- IVD или одговарајући | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | 4 | Cobas BRAF mutation test V600 -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | Cobas NRAS/BRAF mutation test V2-LSR -ниод или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 5 Добра су намењена за апарат Qubit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Qubit DSDNA BR assay kit.100kom-DS DNK BR esej кит -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Qubit DSDNA HS assay кит..100ком-DS DNK HSesej кит -ниод или одговарајући | пак | 8 |  |  |  |  |
|  | 3 | Qубит ассаy тубе ,а.500ком -ниод или одговарајући | пак | 6 |  |  |  |  |
|  | 4 | BigDye Terminator V3.1 CycleSequencing Кит, 100 RXn -ниод или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 6 Добра су намењена за апарат Eppendorf 5430R центрифуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  | 1 | Епрувета конична 15ml NUNC-стерилна са конусним дном,градуисана (50ком или 25 ком x2 ) цетрифушке епрувете са навојем пп 15ml-конусна -ниод, или одговарајућа | пак | 33 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 7 Добра су намењена за апарат 7500 RealTime PCR PCR апарат - Applied Bio Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |
| Кпп | Редни број | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Једин. мере | Оквирне количине за 24 месеца | Јединич. цена | Укупно без пдв-а (3x4) | Пдв (износ) | Укупно са пдв-ом (5+6) |
|  |  | Наставци.0,1-10ul,Eppend.Duaf 960ком-стерил -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.0.1-10ul,Eppendorf-graduisani 1000ком -нестерилни - ниод или одговарајући | пак | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.0,5-20уl,Eppend. A1000ком -нестерилнит хермо МБП -ниод или одговарајући | пак | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.2-200ul,Eppend. a 1000kom -нестерилни безбојни сет -ниод или одговарајући | пак | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Наставци.100-1000ul,Eppend.a 1000 -ниод или одговарајући | пак | 4 |  |  |  |  |
|  | 6. | Наставци 50-1000µl, Eppendorf или одговарајући, Dual filter (960 ком), стерилни или одговарајући | пак | 2 |  |  |  |  |
|  | 7. | Наставци.2-200ul,Eppend.Duaf-Dualfilter TIPS PCR a 960ком стерилни -ниод или одговарајући | пак | 20 |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  |  |  |

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци