**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА**

**Предмет: одговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл.63. став 3. Закона о јавним набавкама за јавну набавку медицинског потрошног материјала по партијама, за партију бр.14 (ЈН бр.30/20)**

**У предметној јавној набавци заинтересовано лице за учешће у поступку јавне набавке медицинског потрошног материјала по партијама за партију бр.14 (ЈН бр.30/20) је поставило доле наведено питање:**

**Партија 14**

Везано за ЈН 30/20 МЕДИЦИНСКИ ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА, молим Вас за појасњење у вези са партијом број 14 – Папирне компресе у ролни 50cm х 60cm. Да ли је прихватљиво понудити ролну од 80 компреса, где је димензија компресе 53cm x 60cm?

**Одговор Комисије наручиоца на горе постављено питање гласи:**

**Наручилац ће као одговарајуће тј.прихватљиве понуде прихватити понуде понуђача који понуде ролну од 80 компреса, где је димензија компресе 53cm х 60 cm.**

**У Позиву за подношење понуда и конкурсној документацији за јавну набавку медицинског потрошног материјала, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума, објављени рок за достављање понуда и рок за отварање истих се продужава.**

**Рок за достављање понуда: Понуђачи су обавезни да понуде доставе поштом или лично закључно до 04.06.2020.године до 11.00 часова.**

**Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 04.06.2020.године по истеку рока за предају понуда са почетком у 12.00 часова у просторијама Института за онкологију и радиологију Србије.**

**У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.**

**Комисија наручиоца у предметној јавној набавци**