# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки за 2020.годину: 12 -услуге- Услуге одржавања медицинске лабораторијске опреме (за биохемијску, патохистологију,  хематолошку, експерименталну,….) са резервним деловима

Број поступка: 50.

Врста поступка : отворени поступак ради закључења оквирног споразума на период од 2.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр.86/15,41/19)  и чл.39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.25-12/1 од 23.02.2016.г. и 25-39 od 18.11.2019.године , Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке бр.11-51 од 19.05.2020.г.конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

# Прилог бр. 1

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# Назив наручиоца : ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

# Адреса : Пастерова бр.14 , 11 000 Београд

# Интернет страница : www.ncrc.ac.rs

# Врста поступка : отворени поступак ради закључења оквирног споразума

Број јавне набавке : 12- услуге- Услуге одржавања медицинске лабораторијске опреме (за биохемијску, патохистологију,  хематолошку, експерименталну,….) са резервним деловима

# Број поступка: 50

Предмет јавне набавке : ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

Поступак се спроводи ради : закључења оквирног споразума на период од две године

# Контакт : Одељење за јавне набавке

# Лице за контакт: Бојовић Љубодраг,  дипл.правник

# Електронска адреса : javne.nabavke@ncrc.ac.rs

# Телефон : 011-2067-126

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Општем речнику набавке на позицији услуге (ознака 50400000, Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме)

2. Опис партија: предмет јавне набавке је обликован у  17 партије.

Партија 1 – Услуга текућих поправки и одржавања Опрема Thermo и Diapath –

Партија 2 – Услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Eppendorf –

Партија 3 – Услуга текућих поправки и одржавања Leica, Reichart, Carl Zeiss, Olympus –

Партија 4 – Услуга текућих поправки и одржавања TKA, Dairei, Artico, Rottina, Memmert -

Партија 5 – Услуга текућих поправки и одржавања ABI Prism –

Партија 6 – Услуга текућих поправки и одржавања Facs Calibour –

Партија 7 – Услуга текућих поправки и одржавања CO2 inkubator, ULTF 220–

Партија 8 – Услуга текућих поправки и одржавања Beckman –

Партија 9 – Услуга текућих поправки и одржавања Ламинарне коморе –

Партија 10 – Услуга текућих поправки и одржавања Ваге –

Партија 11 – Услуга текућих поправки и одржавања Апарат за дејонизацију воде – Millipore –

Партија 12 – Услуга текућих поправки и одржавања MiSeq Illumina sekvenator –

Партија 13 – Услуга текућих поправки и одржавања Innovens 55EU2 Jouan –

Партија 14 – Услуга текућих поправки и одржавања Ситна лабораторијска опрема –

Партија 15 – Услуга текућих поправки и одржавања Carl Zeiss –

Партија 16 – Услуга текућих поправки и одржавања Miele машина за прање лаб. посуђа –

Партија 17 – Услуга текућих поправки и одржавања Mini Vidas Blue –

3. Прилог бр.2- упутство понуђачима како да сачине понуду - понуђач не попуњава

4. Прилог бр. 3 - образац понуде - понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза, са  исказаним укупним износом. Износ пореза  се исказује посебно.  Понуда мора бити  заведена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

5. Прилог бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са  обрасцем за оцену испуњености услова – понуђач попуњава

6. Прилог бр. 5 - модел оквирног споразума и модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ  МОДЕЛ УГОВОРА.

У случају подношења заједничке понуде ,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе члана 81.Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са подизвођачем  у предметном поступку примењују се одредбе члана 80. Закона о јавним набавкама.

7. Прилог бр. 6.- Врсту техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара , радова и услуга, начин спровођења контроле  и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, рок употребе,евентуалне додатне услуге-понуђач потписује да је сагласан са истим

8. Прилог бр. 7 – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују (гарантују) услугу извршење посла  - овлашћено лице понуђача  потписује  овај прилог  чиме потврђује  да ће испунити захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција

9. Прилог бр. 8  –образац структуре цене са упутством како да се попуни –понуђач попуњава, потписује

# 10. Прилог бр.9 – образац трошкова припреме понуде-попуњава понуђач

11. Прилог бр.10 – образац изјаве о независној понуди-попуњава понуђач

12. Прилог бр.11 – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада , заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњава понуђач

13. Прилог бр.12 – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- понуђач попуњава само ако исти наступа са подизвођачем

14. Прилог бр.13 – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- понуђач попуњава само ако исти подноси заједничку понуду

# Прилог бр. 2

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА, начину доказивања испуњености услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору најповољније понуде, а исто је сачињено у складу са чл.61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ) , члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр.86/15, 41/19 и чл.40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.25-12/1 од 23.02.2016.г и 25-39 od 18.11.2019.године.

Од правног/физичког лица/групе понуђача који подносе понуду (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ) се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених података и докумената који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која  не одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати одбијање његове понуде као неприхватљиве.

- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет ове јавне набавке је  ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА  и то:

предмет јавне набавке је обликован у  17 партија.

Партија 1 – Услуга текућих поправки и одржавања Опрема Thermo и Diapath –

Партија 2 – Услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Eppendorf –

Партија 3 – Услуга текућих поправки и одржавања Leica, Reichart, Carl Zeiss, Olympus –

Партија 4 – Услуга текућих поправки и одржавања TKA, Dairei, Artico, Rottina, Memmert -

Партија 5 – Услуга текућих поправки и одржавања ABI Prism –

Партија 6 – Услуга текућих поправки и одржавања Facs Calibour –

Партија 7 – Услуга текућих поправки и одржавања CO2 inkubator, ULTF 220–

Партија 8 – Услуга текућих поправки и одржавања Beckman –

Партија 9 – Услуга текућих поправки и одржавања Ламинарне коморе –

Партија 10 – Услуга текућих поправки и одржавања Ваге –

Партија 11 – Услуга текућих поправки и одржавања Апарат за дејонизацију воде – Millipore –

Партија 12 – Услуга текућих поправки и одржавања MiSeq Illumina sekvenator –

Партија 13 – Услуга текућих поправки и одржавања Innovens 55EU2 Jouan –

Партија 14 – Услуга текућих поправки и одржавања Ситна лабораторијска опрема –

Партија 15 – Услуга текућих поправки и одржавања Carl Zeiss –

Партија 16 – Услуга текућих поправки и одржавања Miele машина за прање лаб. посуђа –

Партија 17 – Услуга текућих поправки и одржавања Mini Vidas Blue –

Комуникација у поступку предметне јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама (у писаној форми).

Ова јавна набавка се врши у отвореном поступку  јавне набавке у складу са чл.32. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

НАРУЧИЛАЦ  задржава право да не изабере ни једног понуђача у процесу набавке по овој јавној набавци,  а према законској регулативи.

- ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

2.1.	Право учешћа по овом јавном позиву имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица, као и група понуђача у случају подношења Заједничке понуде (чији је саставни део споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке), а која испуњавају услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови) и услова из конкурсне документације , а испуњеност истих доказују    у складу са чл.77.Закона о јавним набавкама и позивом за подношење понуда .

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 ,2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. ,2, 4. ЗЈН.

Лице које је самостално поднело понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач ,нити да учествује у више заједничких понуда.

2.2.	Уколико у јавној набавци учествује група понуђача са заједничком понудом, дужни су да поднесу правни акт  којим се обавезују на  заједничко извршење набавке ако добију уговор, којим ће бити прецизно одређена појединачна одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  - Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.ncrc.ac.rs .

- РОКОВИ

4.1.	 Понуђачи су дужни да своје понуде благовремено доставе у запечаћеној коверти  поштом или предају лично у Службу деловодног протокола (канцеларија бр.15), најкасније до 9.00 часова (06.08.2020.год.), на адресу Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова бр.14, Београд.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„Понуда за набавку услугe ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

“– НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини коверте понуђач је дужан написати следеће: назив понуђача, адреса понуђача, број  телефона и особу за контакт.

4.2.	Уколико се понуда доставља поштом ПОНУЂАЧ је дужан да обезбеди да понуда пристигне до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће се у супротном сматрати неблаговременом.

4.3.	Све понуде које НАРУЧИЛАЦ прими после истека утврђеног рока за подношење наручилац неће ни узети у разматрање  и исте ће  неотворене вратити понудјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.	    Важне активности и рокови су приказани у табели број 1.

| Активност | Датум и време |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда | 06.08.2020.год. до 9.00 часова |
| Јавно отварање понуда | 06.08.2020.год. у 11.00 часова |

Табела бр. 1 – Преглед важних датума

6.	     ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

  - Сваки ПОНУЂАЧ  може искључиво у писаној форми  од  НАРУЧИОЦА  тражити   било  какво  појашњење  или додатне информације у вези садржаја конкурсне документације и припремања понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде. Комуникација између наручиоца и понуђача  у вези са тим обављаће  се у  писаној форми.

  - НАРУЧИЛАЦ је дужан да   ПОНУЂАЧУ у року од три дана од дана пријема  пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

6.3. 	Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем , односно путем поште , електронске поште или факсом.

- ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  - У било које време до крајњег рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ може, из било ког разлога, на своју иницијативу или као одговор на захтев потенцијалног понуђача за објашњење, извршити измене конкурсне документације. Сви потенцијални понуђачи који су преузели или добили конкурсну документацију биће, у писаној форми, обавештени о изменама конкурсне документације преко портала јавних набавки и интернет странице наручиоца , које ће за њих бити обавезујуће.

  - Ако НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити крајњи рок за подношење понуда, о чему  ће обавестити све понуђаче, и објавити обавештење о продужењу рока.

  - По истеку рока предвиђеног за достављање понуда НАРУЧИЛАЦ не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

  - По истеку рока предвиђеног за достављање понуда ПОНУЂАЧ не може повући нити мењати своје понуде..

- ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА

  - Понуда коју припреми ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене ПОНУЂАЧ И НАРУЧИЛАЦ, треба да су написане на српском језику на којем је припремљена и конкурсна документација.

  - Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди ПОНУЂАЧ, могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српском  језику.

  - Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом  2. Закона о јавним набавкама.

9.  	    НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ

9.1. 	Понуда се доставља у писаном облику, пожељно  на  обрасцу  који  ПОНУЂАЧ  добија  од  НАРУЧИОЦА  приликом  преузимања конкурсне документације(уколико понуђач доставља понуду на другом обрасцу ,тај образац мора имати све елементе које има и образац понуде који је саставни део конкурсне документације наручиоца (прилог бр.3).

9.2. 	Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно, и недвосмислено на следећи начин:

- Прилог бр. 2 - упутство понуђачима како да сачине понуду - понуђач не попуњава

- Прилог бр. 3 - образац понуде - понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке(опште податке о понуђачу/подизвођачу/понуђачу из групе понуђача; рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда ; податке о проценту укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) . Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза на додату вредност, са  исказаним укупним износом. Износ ПДВ-а  се исказује посебно.  Понуда мора бити  потписана од стране овлашћеног лица понуђача .

- Прилог бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76.Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са  обрасцем за оцену испуњености услова –попуњава понуђач

- Прилог бр. 5 - модел оквирног споразума и модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће бити закључен са изабраним понудјачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ  И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ  МОДЕЛ УГОВОРА.

У случају подношења заједничке понуде ,односно понуде са учешћем подизвођача,у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача ,односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе члана 81.Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са подизвођачем  у предметном поступку примењују се одредбе члана 80.Закона о јавним набавкама.

- Прилог бр. 6.- Врсту ,техничке карактеристике (спецификације),квалитет, количину и опис добара ,радова и услуга ,начин спровођења контроле  и обезбеђивања гаранције квалитета,рок извршења, место извршења или испоруке добара,рок употребе, евентуалне додатне услуге

- Прилог бр. 7 – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују(гарантују) услугу извршење посла  - овлашћено лице понуђача  потписује овај прилог  чиме потврђује  да ће испунити захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција

- Прилог бр. 8  –образац структуре цене са упутством како да се попуни –понуђач попуњава, потписује  предметни образац

- Прилог бр.9 – образац трошкова припреме понуде-попуњава понуђач

- Прилог бр.10 – образац изјаве о независној понуди-попуњава понуђач

- Прилог бр.11 – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду ,запошљавању и условима рада ,заштите животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде –попуњава понуђач

- Прилог бр.12 – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- понуђач попуњава само ако исти наступа са подизвођачем

- Прилог бр.13 – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- понуђач попуњава само ако исти подноси заједничку понуду

9.3. 	Период важења понуде мора бити најмање  120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

10.  	       КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА(ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ  УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ ПОНУДА БИЛА ОЦЕЊЕНА КАО ПРИХВАТЉИВА )

  - . 	ПОНУЂАЧ мора да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови за учешће) и додатне услове из конкурсне документације , а испуњеност истих доказује са документима која издају надлежни државни органи у складу са чл.77 ЗЈН и конкурсном документацијом .

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 ,2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. ,2, 4. ЗЈН.

  - .Уз понуду се обавезно доставља попуњен,потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  и конкурсне документације (уз Прилог бр. 4), заједно са достављањем доказа о испуњености наведених услова  као и услова прописаних у члану  80. члану 81. (за подизвођаче,за групе понуђача који подносе заједничку понуду)  Закона о јавним набавкама  и то за:

# а) ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ

1) Извод из  регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката)

2) потврде надлежних органа (судова , односно надлежне полицијске управе) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе , да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре  и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда

3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (потврда Пореске управе надлежне филијале понуђача и потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије о измирењу доспелих обавеза по основу изворних локалних јавних прихода)  и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4) Услoв : Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe кao и дa нeмajу зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe (чл. 75. ст. 2. Зaкoнa)

Дoкaз:

Пoтписaн Oбрaзaц изjaвe (Oбрaзaц изjaвe o пoштoвaњу oбaвeзe из чл. 75 ст. 2 Зaкoнa). Изjaвa мoрa дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa .

# ДОДАТНИ  УСЛОВИ

За Партију 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16 и 17

- Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача. .

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

За Партију 10

- Извршилац услуге треба да је регистрован за еталонирање вага и да има сертификат од надлежне државне институције (акредитована лабораторија од стрене АТС или Завода за мере и драгоцене метале)

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата.

За Партију 14

- Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата.

- Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и  најмање једног електротехничара.

ДОКАЗ : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању .

- Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1).

Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2).

Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

10.3. 	Стручна Комисија Института ће утврдити  да ли су сва тражена документа као докази  приложена уз понуду ПОНУЂАЧА приликом поступка јавног отварања понуде, а на основу достављене документације за квалификацију понуђача односно попуњеног обрасца за установљавање квалификације понуђача.

11. 	НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

11.1. У понуди Понуђач је дужан да  наведе НАЧИН И УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА за  предметну набавку. (90 дана од дана пријема фактуре за претходни месец). Аванс није дозвољен.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да је исти при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине , као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У понуди понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или у групи понуђача (заједничка понуда) или са подизвођачима (да обавезно наведе називе подизвођача и учесника у заједничкој понуди) у складу са чланом 80. и 81. ЗЈН.

12.  	       ЦЕНЕ И ВАЛУТА

  - Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог пореза са свим укалкулисаним трошковима, по јединици мере

  - Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће  поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама.

- НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

  - ПОНУЂАЧ који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не смеју да буду дати на увид другим Понуђачима, дужан је да на првој страни документа у горњем десном углу крупним словима напише ‘ПОВЕРЉИВО’, овери потписом одговорног лица. Уколико Понуђачи не поступе по овом упутству подаци се неће сматрати поверљивим. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРАВНИ ПРОПИС ПО ОСНОВУ КОГА ИМА ПРАВО ДА ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ ПРОГЛАШАВА ПОВЕРЉИВИМ.

- ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

  - Рок за достављање понуда је 06.08.2020.године до 9.00 часова.

  - Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда не стигне на адресу наручиоца или се отвори пре времена.

  - На полеђини коверте треба обавезно навести назив и адресу понуђача што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

  - Понуда се може доставити поштом или лично на адресу:

# ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

# Пастерова 14, 11000 Београд

# Са назнаком: - „НЕ ОТВАРАТИ“

ПОНУДА за набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА”

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

  - НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 06.08.2020. године у 11,00 сати по истеку рока за достављање понуда у згради Института за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, 11000 Београд. Приликом доласка за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник Понуђача треба да се јави у Одељење за јавне набавке (приземље Института, канцеларија бр. 012) како би био обавештен у којој просторији ће бити одржан поступак отварања понуда.

  - Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје мора имати свој број, датум издавања и мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Понуђача. Отварању понуда могу присуствовати и сва друга заинтересована лица.

  - Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и  њихово присуство.

  - Приликом јавног отварања, Наручилац утврђује да ли су сва тражена документа из члана 75. Закона о јавним набавкама  (из прилога 4 конкурсне документације) приложена уз понуду.

- ЗАХТЕВИ И КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

  - Наручилац ће у предметној набавци разматрати само прихватљиве понуде – понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све услове из члана 75.Закона о јавним набавкама и захтеве из конкурсне документације.

Наручилац ће  одбити све неприхватљиве понуде. Понуде које наручилац прихватио оцењиваће применим критеријума утврђених у предметној набавци.

Поред обавезних и додатних услова за учешће, захтеви конкурсне документације у конкретном случају набавке су:

- важност понуде мора бити минимум 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда и понуђач може поднети само једну понуду са доказима о испуњености законских услова и услова из конкурсне документације;

в) Наручилац задржава право да:

- одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

- одустане од избора на основу одлуке надлежног органа;

- одустане од избора у случају престанка потребе за конкретном набавком (нпр.виша сила);

- одустане од избора уколико је предмет јавне набавке добијен поклоном, донацијом;

- одустане од избора у случају да је понуђена цена најповоЉније понуде, већа од средстава које је НАРУЧИЛАЦ определио за конкретну јавну набавку (неприхватљива понуда).

- РOК И НAЧИН ПЛAЋAЊA: Пoнуђaч уписуje нajдужи бeскaмaтни рoк плaћaњa  кojи мoжe дa пoнуди oд мoмeнтa извршeнe интeрвeнциje,кao и oдгoвaрajући нaчин плaћaњa, кojи нe мoжe бити крaћи oд  90 дaнa

- РOК ЗA OДЗИВ СEРВИСEРA: Пoнуђaч унoси нajкрaћи рoк oдзивa сeрвисeрa oд трeнуткa пoзивa Нaручиoцa, кojи нe мoжe бити дужи oд 3 сaта.

- ГAРAНTНИ РOК ЗA ИЗВРШEНУ УСЛУГУ:Пoнуђaч унoси НAJДУЖИ MOГУЋИ РOК зa извршeну услугу кoja je прeдмeт нaбaвкe, пoчeв oд дaнa извршeњa услугe, нe мoжe бити крaћи oд 6 мeсeци.

- ГAРAНTНИ РOК ЗA РEЗEРВНE ДEЛOВE:Пoнуђaч унoси НAJДУЖИ MOГУЋИ РOК зa угрaђeни рeзeрвни дeo кoja je прeдмeт нaбaвкe, пoчeв oд дaнa угрaдњe дeлa, нe мoжe бити крaћи oд 6 мeсeци или преносиве гаранције произвођача.

- РOК ЗA СEРВИСИРAНJE AПAРATA:Пoнуђaч унoси НAJКРAЋИ мoгући рoк зa сeрвисирaњe aпaрaтa oд дaнa приjaвe квaрa, кojи нe мoжe бити дужи oд 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;.

За Партије 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 и 17

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом  критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена радног сата –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена  резервних делова –  најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене радног сата а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене радног сата, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда

За Партију 2

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом  критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Укупна цена сервисирања  –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2. Цена  резервних делова –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу укупне цене сервисирања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене сервисирања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

За Партију 3

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом  критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена месечног одржавања –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена oдржaвaњa разних микроскопа – најнижа понуђена цена x пондер =50  пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене месечног одржавања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене месечног одржавања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

За Партију 8

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена месечног одржавања –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена  резервних делова –  најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене месечног одржавања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене месечног одржавања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

18.6.	 Наручилац задржава право да:

- одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

- одустане од избора на основу одлуке надлежног органа;

- одустане од избора у случају престанка потребе за конкретном набавком (нпр.виша сила);

- одустане од избора уколико је предмет јавне набавке добијен поклоном, донацијом;

- одустане од избора у случају да је понуђена цена најповољније понуде, већа од средстава које је НАРУЧИЛАЦ определио за конкретну јавну набавку (неприхватљива понуда).

Понуде са варијантама неће се разматрати. Понуђач је обавезан да понуди ИСКЉУЧИВО једну цену за понуђени ставку и ИСКЉУЧИВО један рок плаћања (у данима по пријему фактуре, 90 дана). СВЕ ДРУГО СМАТРАЋЕ СЕ ВАРИЈАНТАМА И ПОНУДА ЋЕ СЕ  ОДБИТИ  КАО  НЕПРИХВАТЉИВА.

# 16.   ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

16.1. 	Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима,односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума и уговора закљученог по основу оквирног споразума  достави:

- РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ,ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА) ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА  ИЗНОС од 10% од вредности уговора БЕЗ УРАЧУНАТОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА.

Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране  понуђача КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.

16.2.    РЕГИСТРОВАНА МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Приликом потписивања оквирног споразума/ уговора, изабрани понуђач је дужан да достави  регистровану меницу за добро извршење посла у висини  од   10% од вредности уговора. (без урачунатог износа пореза).

Регистрована меница  за добро извршење посла издата од стране понуђача је  са роком важности 30 дана дуже од дана важења уговора .  Регистрована меница  за добро извршење посла биће враћена понуђачу што је пре могуће након истека рока а најкасније 30 календарских дана од датума истека рока а на основу захтева понуђача достављеног наручиоцу у писаној форми.

Регистрована меница за добро извршење посла ће бити наплаћена у следећим случајевима:

а) ако понуђач не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором;

б) ако понудјач одбије да потише Записник о рекламацијама

17.            ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

17.1. У року од двадесетпет  (25) дана од дана јавног отварања понуде, НАРУЧИЛАЦ ће у писаној форми обавестити све понуђаче о донетој Одлуци о закључењу оквирног споразума/обустави поступка, објављивање исте на порталу Управе за јавне набавке.

# 18.       ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Након објављивања Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави поступка, на порталу Управе за јавне набавке , наручилац ће испоштовати законске рокове у погледу коришћења права која понуђачима припадају по основу заштите у предметној набавци, а потом ће приступити закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона .

18.1.Ако после објављивања одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави поступка,на порталу Управе за јавне набавке неки од понуђача жели да утврди разлоге због којих његова понуда није изабрана као најповољнија,  може да упути НАРУЧИОЦУ  захтев за заштиту права понуђача уколико сматра да су му права у поступку предметне јавне набавке повређена.

18.2.Одлука о закључењу оквирног споразума представља основ за закључивање оквирног споразума са изабраним понуђачем по основу кога ће наручилац закључити и уговор о јавној набавци. Након поступка отварања понуда , НАРУЧИЛАЦ ће НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ послати 2 /два/ оригинала усаглашеног оквирног споразума на потпис.

# 19. 	    ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уколико изабрани ПОНУЂАЧ не достави регистровану меницу за добро извршење посла или не потпише оквирни споразум/уговор о јавној набавци, у утврђеним роковима  , НАРУЧИЛАЦ може одустати од закључења оквирног споразума / уговора о јавној набавци. Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише оквирни споразум, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чл.113.став 3.Закона о јавним набавкама.

# 20.          НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за доделу уговора о јавној набавци,против сваке радње наручиоца .Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл.63. став 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отлонио. Након доношења Одлуке у предметној  јавној набавци, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на порталу Управе за јавне набавке .

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке , до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права  или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Лице које је учествовало у поступку јавне набавке има право да изврши увид у податке о спроведеном поступку после доношења одлуке наручиоца, са чим у вези наручиоцу доставља  захтев у писаној форми у року од два дана од дана достављања одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу одређену чланом 156.став 1. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије (бр. рачуна 840-30678845-06, позив на број 50/20. (прималац: Република Србија, сврха : републичка административна такса , са назнаком набавке на коју се захтев односи, корисник : Буџет Републике Србије)) :

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке ,односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000,00 динара

(ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛОГ 3 ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ (партију 1, 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16  и 17)  ЗА КОЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ )

ПРИЛОГ 3

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ за јавну набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПАРТИЈУ__________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_ _______________________    Адреса:___________________Шифра делатности:_______  Матични број:______________ ПИБ: _______________ Број рачуна:_____________ који се води код_________________банке и кога заступа Директор_________________________

Особа за контакт ___________________________

Телефон особе з контакт______________________маил адреса_____________________

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

- самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

| Назив апарата | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| # Цeнa рaднoг сaтa бeз oбзирa нa брoj сeрвисeрa |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена радног сата –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена  резервних делова –  најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене радног сата а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене радног сата, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем __________________. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Назив подизвођача:_________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:___________________________Име Директора:________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партија 2 –  Услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Eppendorf –

ПРИЛОГ 3

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ за јавну набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_ _______________________    Адреса:___________________Шифра делатности:_______  Матични број:______________ ПИБ: _______________ Број рачуна:_____________ који се води код_________________банке и кога заступа Директор_________________________

Особа за контакт ___________________________

Телефон особе за контакт______________________маил адреса_____________________

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

- самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

| Oпис услугe | Цена сервисирања по апарату бeз пдв-a | Цена сервисирања по апарату са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| Servis, kalibracija i etaloniranje pipeta jednokanalnih i multikanalnih (8-kanalnih i 12-kanalnih) |  |  |
| Eppendorf Mcycler Gradient 5331(pcr aparat) – redovan preventivni servis |  |  |
| Eppendorf centrifuga model 5417R (sa hlađenjem) – redovan preventivni servis |  |  |
| Centrifuga 5402 – redovan preventivni servis |  |  |
| Mini Spin centrifuga (bez hlađenja) – redovan preventivni servis |  |  |
| Biofotometar 6131 – redovan preventivni servis |  |  |
| Qiagen, Real time PCR, Rotogene 5-plex – redovan preventivni servis |  |  |
| Укупно |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази у оцену Понуда, али су понуђачи у обавези да се доставе )

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом  критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Укупна Цена сервисирања  –

најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

- Цена  резервних делова –  –

најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу укупне цене сервисирања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене сервисирања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Назив подизвођача:_________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:___________________________Име Директора:________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партију 3 – Услуга текућих поправки и одржавања Leica, Reichart, Carl Zeiss, Olympus –

ПРИЛОГ 3

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ за јавну набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_ _______________________    Адреса:___________________Шифра делатности:_______  Матични број:______________ ПИБ: _______________ Број рачуна:_____________ који се води код_________________банке и кога заступа Директор_________________________

Особа за контакт ___________________________

Телефон особе за контакт______________________маил адреса_____________________

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

- самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

| Oпис услугe | брoj мeсeци |  | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa бeз пдв-a | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa сa пдв | укупнo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 1695/06.2000 - Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 7067/08.2012 - Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0807 - Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0809 - Vodeno kupatilo HI 1210 6353/08 - Vodeno kupatilo HI 1210 6352/08 - Vodeno kupatilo HI 1210 12359 - Rotacioni mikrotom Leica RM2245 s/n 11824 - Dako autostejner Link 48 + UPS - Hladna ploča Histo Core Arcadia C 12360 - Mikroskop Leica DM RBE s/n: 162772 - Mikroskop Leica DM 1000 312366-032009 - Mikroskop Leica DM 2000 308259-092008 - Mikroskop Reichart Polyvar s/n: 367549 - Rotacioni mikrotom Reichart Jung 2040 Autocut s/n: 069998 | 24 |  |  |  |  |
| Oпис услугe |  | Цeнa сервисирања по радном сату без обзира на број извршиоца бeз пдв-a |  | Цeнa сервисирања по радном сату без обзира на број извршиоца са пдв-ом |  |
| Razni mikroskopi: Jena, invertni Jena; Olympus: BX51, fluerescentni, CH-2 (3 kom), BH-2-5, BH-2 (2 kom); Nicon Eclipse, Carl Zeiss 2 kom, Kruss 1 kom, Nikon 1 kom |  |  |  |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази у оцену Понуда, али су понуђачи у обавези да се доставе )

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом     критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена месечног одржавања –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена oдржaвaњa разних микроскопа – најнижа понуђена цена x пондер =50  пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене месечног одржавања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене месечног одржавања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Назив подизвођача:_________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:___________________________Име Директора:________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партија 8 – Услуга текућих поправки и одржавања Beckman

ПРИЛОГ 3

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ за јавну набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_ _______________________    Адреса:___________________Шифра делатности:_______  Матични број:______________ ПИБ: _______________ Број рачуна:_____________ који се води код_________________банке и кога заступа Директор_________________________

Особа за контакт ___________________________

Телефон особе з контакт______________________маил адреса_____________________

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

- самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

| Oпис услугe | брoj мeсeци | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa бeз пдв-a | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa сa пдв | Укупнo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hematoloski analizator LH780 Beckman Coulter, - Imunohemijski analizator Access 2, - Beckman Coulter AU480, - DxH500 - DxH800 - ILYTE-jonizovani Ca | 24 |  |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом     критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ                          ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Приликом вредновања понуда бодоваће се :

1.  Цена месечног одржавања –   најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

2.  Цена  резервних делова –  најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера

понуђена цена

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера, уговор о јавној набавци  ће се доделити оном понуђачу који је добио највећи број пондера по основу цене месечног одржавања а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене месечног одржавања, наручилац ће по основу елемента критеријума  - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Назив подизвођача:_________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:___________________________Име Директора:________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Прилог бр. 4

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН И ДОДАТНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач ( правно лице/предузетник/физичко лице) у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност услова у складу са чл.75 и чл.77 Закона о јавним набавкама , чл.21,чл.22. и чл.23.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  и конкурсном документацијом:

# а) ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1)	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

1) Извод из  регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката) ;

2)	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) потврде надлежних органа (судова, органа управе) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине , кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре  и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда

3)	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (1.потврда Пореске управе надлежне филијале понуђача и 2. потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије о измирењу доспелих обавеза по основу изворних локалних јавних прихода)  и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

4) Услoв : Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe кao и дa нeмajу зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe (чл. 75. ст. 2. Зaкoнa)

Дoкaз:

Пoтписaн Oбрaзaц изjaвe (Oбрaзaц изjaвe o пoштoвaњу oбaвeзe из чл. 75 ст. 2 Зaкoнa). Изjaвa мoрa дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa .

Понуђачи у предметној јавној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из Агенције за привредне регисте као доказ регистрације понуђача).

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 , 2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1., 2, 4. ЗЈН.

# ДОДАТНИ  УСЛОВИ

За Партију 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16 и 17

- Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача. .

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

За Партију 10

- Извршилац услуге треба да је регистрован за еталонирање вага и да има сертификат од надлежне државне институције (акредитована лабораторија од стрене АТС или Завода за мере и драгоцене метале)

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата.

За Партију 14

- Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата.

- Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и  најмање једног електротехничара.

ДОКАЗ : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању .

- Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1).

Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2).

Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

# рилог бр. 4/а

# Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова

ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ИСТИ ПОПУНЕ И ПОТПИШУНУ СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЛИ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА ,ПРЕДМЕТНИ ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА КОПИРА И ИСТИ ДА БУДЕ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ СВИХ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ (понуђач може доказе доставити у неовереним копијама).

| Захтевани доказ за испуњеност услова | Број и датум издавања приложеног доказа | Орган који је издао захтевани доказ |
| --- | --- | --- |
| 1) Извод из регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката) ; |  |  |
| 2) потврде надлежних органа (судова, органа управе) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе , да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине , кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |  |
| 3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (1.потврда Пореске управе надлежне филијале понуђача и 2. потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије о измирењу доспелих обавеза по основу изворних локалних јавних прихода) и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда . |  |  |
| 4) Услoв : Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe кao и дa нeмajу зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe (чл. 75. ст. 2. Зaкoнa) Дoкaз: Пoтписaн Oбрaзaц изjaвe (Oбрaзaц изjaвe o пoштoвaњу oбaвeзe из чл. 75 ст. 2 Зaкoнa). Изjaвa мoрa дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa. |  |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ |  |  |
| За Партију 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16 и 17 - Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача. . Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача. |  |  |
| За Партију 10 - Извршилац услуге треба да је регистрован за еталонирање вага и да има сертификат од надлежне државне институције (акредитована лабораторија од стрене АТС или Завода за мере и драгоцене метале) Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата. |  |  |
| За Партију 14 Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001. - Доказ: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата. Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и најмање једног електротехничара. - ДОКАЗ : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању . Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1). - Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији. Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2). - Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији. |  |  |
| РОК ПЛАЋАЊА: 90 дана од дана пријема фактуре за претходни месец | / | / |
| Изјава понуђача да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде понуђачи су дужни да доставе изјаву о испуњености предметног услова ( прилог бр.11 конкурсне документације) |  |  |
| Решење о упису понуђача у регистар понуђача који се води у Агенцији за привредне регистре (УКОЛИКО ЈЕ ИСТИ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА) |  |  |

Прилог бр.5

Модел оквирног споразума

Модел oквирног споразума понуђач мора да  потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у обавези да модел оквирног споразума овери и потпише. Модел оквирног споразума може бити оверен печатом.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

Наручилац и Извршилац услуга су сагласили како следи:

Члан 1. 	У овом Оквирном споразуму речи и изрази имају иста значења као што су наведена у Општим условима оквирног споразума који су дати у наставку.

Члан 2. 	Сматраће се да следећи документи чине саставни део овог Оквирног споразума, по следећем редоследу важности:

- Оквирни споразум;

- Одлука о закључењу оквирног споразума;

- Понуда са прилозима;

- Општи услови оквирног споразума;

- Конкурсна документација са свим изменама и допунама.

Члан 3. 	Добављач се овим оквирним споразумом обавезује да, на позив Наручиоца, закључи појединачне уговоре о јавној набавци услуга (по један уговор на 12 месеци), у свему према понуди бр. __________________од ________________, коју је Наручилац изабрао, као најповољнију, одлуком о закључењу оквирног споразума, бр. ___________ од _______________,за партије:_________________________________________________________

Члан 4. 	Оквирни споразум за партију/е ступа на снагу даном потписивања, а примењује се до истека рока важења утврђеног у Општим условима, односно утрошка укупне финансијске вредности Оквирног споразума утврђене у Општим условима.

Члан 5.	Овај Оквирни споразум је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку уговорну страну.

| ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- |

ОПШТИ УСЛОВИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Предмет

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати уговори о јавној набавци - ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА.

Вредност

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума износи ____________________без пореза (износ представља укупну вредност оквирног споразума за период од 24 месеца, за све партије додељене истом понуђачу), односно са урачунатим порезом_____________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.1 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.2 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.3 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.4 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.5 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.6 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.7 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.8 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.9 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.10 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.11 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.12 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.13 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.14 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.15 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.16 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.17 износи ___________динара без пореза, односно са порезом ___________динара.

Укупна вредност оквирног споразума може се повећати за највише 5% у случају постојања потребе и расположивих финансијских средстава Института (члан 115. Став 1. ЗЈН).

Укупна финансијска вредност испоручених добара на основу закључених уговора по овом оквирном споразуму не може да буде већа од укупне вредности оквирног споразума утврђене овим чланом.

Наручилац није у обавези да, током важења овог оквирног споразума, закључи уговоре са Добављачем,  нити да их закључи до пуне вредности из става 1. овог члана, нити је Добављач овлашћен да од Наручиоца потражује надокнаду евентуалне штете претрпљене због незакључења уговора у вредности из става 1. овог члана.

Трајање оквирног споразума

Члан 3.

Оквирни споразум се закључује до утрошка финансијских средстава, процењених за ову предметну набавку, а најдуже на период од 24 месеца.

Рок из става 1. овог члана почиње да тече од датума потписивања оквирног споразума од стране првог Добављача. Одбијање појединачног понуђача да закључи оквирни споразум за партију за коју му је додељен оквирни споразум нема утицаја на рок важења оквирног споразума. Оквирни споразум престаје да важи према свим Добављачима истеком рока из овог члана, став 1. Истеком рока важења оквирног споразума не престају да важе уговори закључени на основу оквирног споразума који нису у потпуности реализовани.

Спровођење оквирног споразума

Члан 4.

Наручилац ће са Добављачем закључивати уговоре о јавној набавци добара, за партије за које је закључио оквирни споразум, а у свему према прихваћеним понудама Добављача.

Наручилац има право да закључи више сукцесивних уговора.

Уговор ће се закључивати у складу да Моделом уговора који се налази у прилогу овог оквирног споразума. Наручилац ће, ради закључења појединачног уговора, Добављачу послати потписан уговор у складу са моделом који се налази у прилогу овог Споразума, а Добављач  је дужан да исти врати потписан у року од 3(три) радна/календарска дана.

Уговори се закључују за тачно одређени временски период и тачно одређену финансијску вредност. Истеком уговором одређеног временског периода или утрошком уговорених финансијских средстава пре истека тог периода, појединачан уговор престаје да важи.

Сва преостала финансијска средства, која по том уговору нису утрошена, могу да буду уговорена новим уговором, под условом да оквирни споразум и даље траје.

Средство обезбеђења за добро извршење посла

Члан 5.

Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења обавеза из оквирног споразума, Добављачи су у обавези да приликом потписивања оквирног споразума доставе наручиоцу, на име гаранције за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % укупне вредности прихваћене понуде, без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 740  дана од дана закључења оквирног споразума. Меница мора бити регистрована код НБС.

Меница  ће бити  реализована:

- у потпуности, уколико Добављач не закључи уговор на основу Оквирног споразума, по пријему позива Наручиоца, или у току спровођења уговора закљученог на основу Оквирног споразума одустане од истог, или уколико Добављач неспровођењем уговора онемогући Наручиоца да спроводи редовну делатност и нанесе му штету или угрози живот пацијената или запослених радника који рукују са предметним добрима на ма који начин;

- делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико Наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређено добро набави од другог понуђача, а због неуредног или неадекватног извршења обавеза од стране изабраног Добављача.

Менице ће бити враћена Добављачима по истеку рока или окончању посла. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити.

Раскид оквирног споразума

Члан 6.

Оквирни споразум престаје да важи:

  - услед имена у законским прописима који регулишу оквирне споразуме, које Наручилац није могао да предвиди,

  - истеком рока важења оквирног споразума,

  - утрошком финансијски средстава предвиђених за спровођење оквирног споразума,

  - споразумом обе стране у писаној форми,

  - једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају да је дошло до раскида појединачног уговора.

У случају једностраног раскида изјавом воље Наручиоца, оквирни споразум се раскида у односу на страну са којом је уговор закључен, док према осталим странама, споразум остаје на снази.

Решавање спорова

Члана 7.

Стране у споразуму су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Измене и допуне

Члан 8

Овај споразум се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса и то сагласношћу воља свих страна у споразуму.

Стране у споразуму се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.

Члан 9.

Саставни део овог споразума чине и следећи прилози:

- Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА:

1. ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ , Пастерова бр.14, Београд (у даљем тексту овог уговора: Наручилац) коју заступа В.Д. директорка проф.др Даница Грујичић

Шифра делатности:  85110  , Матични број: 07046707,  Регистарски број:	6012506549

ПИБ број:  100284729 , Текући рачун: 840-618661-46  који се води  код Управе за јавна плаћања  Тел/фаx:   011/2067-100;  фаx: 011/2685-300

и  (у даљем тексту овог уговора: извршилaц услугa)

2. ___________________________________, кога заступа _________________

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ број:

Текући рачун:

Тел/фаx:

закључили су

М О Д Е Л    У Г О В О Р А    О    Ј А В Н О Ј   Н А Б А В Ц И

ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

Број пoстуoкa јавне набавке : 50-услуге

Београд, 2020 године

Члaн 1.

Овим уговором уређују се права и обавезе у вези јавне набавке у пoступку - услуге: ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА, који је додељен понуђачу у отвореном поступку и на основу кога је закључен Оквирни споразум бр.____од _________године

# Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa je нaручилaц схoднo oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним ("Сл. глaсник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  нa oснoву пoзивa oбjaвљeнoг нa Пoртaлу Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe и интeрнeт стрaници Институтa www.ncrc.ac.rs , спрoвeo oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe и дa je пoслe спрoвeдeнoг пoступкa изaбрao извршиoцa услугe зa прeдмeтну услугу..

Члaн 2.

Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa je пoнудa Извршиoцa бр._________  oд  __________2020.гoд. кoja je зaвeдeнa кoд нaручиoцa пoд брojeм ________  дaнa _________2020. гoд.

нaбaвку услугa (Прилог 3 попуњава Наручилац)

# Члaн 3.

# Цене  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА утврђeнe су пoнудoм извршиoцa услугa брoj	 oд 	_________2020. гoдинe и фикснe су зa врeмe трajaњa oвoг угoвoрa.

Уговорена вредност износи ________________ дин. без пореза, односно _________________ дин са порезом.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2020. годину (Финансијским планом наручиоца за 2020. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2020. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021. годину (финансијским планом наручиоца за 2021. годину).

У супротом, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца. ednoj budžeslizovane najvišebudžestkoj

Саставни део овог уговора су јединичне цене и комерцијално – технички услови из понуде.

# Цeнe услугa су искaзaнe у прилoгу 1.  из  члaнa 2.  и нe мoгу сe нaкнaднo мeњaти.

Нaручилaц ћe извршити плaћaњe у рoку oд  90 дaнa oд дaнa извршeнe услугe и дoстaвљeнe фaктурe,у прoстoриjу нaручиoцa.

Члaн 4.

Услуге које се подразумевају под редовним одржавањем, приказане су у прилогу 6 овог Уговора.

За резервне делове које би Пружалац услуге уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, наручилац ће платити у складу ценама из понуде резервних делова само уз претходно одобрење техничке службе наручиоца.

Пружалац услуге  ће започети са одржавањем и сервисирањем опреме након ступања на снагу овог Уговора (даном достављања регистроване менице за добро извршење посла по претходно потписаном уговору).

Уговор важи 12 месеци од дана потписивања, односно до реализације уговорених количина.

Рок за отказивање уговора је 15 дана и исти мора бити достављен другој уговорној страни у писаној форми.

Обавезе Извршиоца

Члaн 5.

Пружалац услуге се обавезује да врши одржавање на начин на који је то прописао произвођач опреме, а да при том по могућству не омета рад наручиоца. Пружалац услуге  је обавезан да Наручиоца  обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

Пружалац услуге  обавља одржавање као интервенцију- на позив наручиоца услуге.

Наручилац услуге је обавезан да пријави грешку на апарату на један од следећих начина :

-телефоном__________________________

-Фаxом на број______________________

-Или на Е-маил_____________________________

О променама понуђач  обавештава наручиоца благовремено и то и усмено и у писаној форми.

Наручиочев позив мора да садржи најмање следеће информације:

- индетификација особе која пријављује потребу за интервенцијом сервисера;

- телефонски број на који дежурни сервисер мора да се јави;

- врста квара-разлог за интервенцију.

Пружалац услуге савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

У случају пријаве квара на Институту, Пружалац услуге је обавезан да:

- По посебном захтеву наручиоца он обезбеђује и расположивост свог сервиса за одржавање суботом,недељом и у време државних празника,као и ван редовног радног времена или обезбеди дежурство;

- Да се одазове на позив у року од 3 сата и да започне процес дијагнозе квара

  - Пружалац услуге је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 радна дана од  датума када је модул примљен на поправку, ако није неопходно делове наручивати из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност апарата  према законским нормативима понуђач је дужан да изврши замену неопходних резервних делова   у апарату у складу са ценовником резервних делова датом у  понуди.

Уколико Пружалац услуге не изврши поправку у предвиђеном временском року наручилац  има право да раскине уговор.

Извршилац се обавезује да сваког првог у месецу достави рачун и оверене радне налоге ,за извршене радове у претходном месецу. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

Обавезе наручиоца

Члaн 6.

Наручилац је обавезан да систем и његове компоненте користи у складу са  упутством за употребу, инструкцијама, обуком стандардима предвиђеним у Закону и стандардима како је прописао произвођач.

Наручилац је обавезан да овлашћеном особљу техничке службе Пружаоца услуге обезбеди потребне услове рада, као и неометан приступ до опреме која је предмет одржавања.

Наручилац ће овластити лице које задужено за контакт са Пружалацем услуге и које ће га позивати на интервенцију.

Наручилац је дужан да неовлашћеним лицима онемогући и приступ опреми која је предмет овог  Уговора.

Наручилац је дужан да обезбеди просторију у којој се налази опреме Пружаоцу услуге,како од крађе тако и од физичких оштећења(влага,температура и слично).

Виша сила

Члaн 7.

Дефиниција  Више силе подразумева околности које ниједна уговорна страна овог Уговора не може предвидети, нити уклонити, а које се догоде након потписивања овог Уговора, тако да последице, као што су: електрично пражњење, струјни удар, пожар, поплава, земљотрес, грмљавина, није могуће избећи, у складу су са Законом о облигационим односима.

Цене и услови плаћања

Члaн 8.

Наручилац се обавезује да ће плаћање сервисне услуге и резервних делова  према ценама датим у понуди која је саставни део Уговора.

Уговорене цене сервисних услуга које ће пружалац услуга пружати наручиоцу на период од годину дана од дана ступања уговора на снагу гласе:

- Наручилац ће резервне делове наручивати само у случајевима квара истих, односно престанка рада клима.

- Услуге ће се плаћати по пријему рачуна са радним налогом у року од ______дана од дана пријема фактуре.

Пружалац услуге је дужан да у фактури наведе број и датум Уговора на који се предметна фактура односи што представља правни основ за плаћање.

По извршеним услугама сервисирања Пружалац услуге  услуга ће у уговореном року доставити наручиоцу услуга рачун на наплату са свим документима везаним за исплату (фактура,радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту уређаја на њему који је сервисиран,опис услуга и спецификацију уграђених делова,напомену сервисера-ако је има,а оверен од корисника или овлашћеног представника техничке службе ИОРС-а). Извршилац радова је у обавези да један примерак радног налога достави техничкој служби ИОРС-а за одржавање објеката и опреме.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години  а по основу Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,због природе расхода,захтевају плаћање у више година (Сл.гласник РС бр.21/2014, ).

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност  повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 ЗЈН.

Гаранције

Члaн 9.

Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених услуга у трајању од_________          месеци за услуге у домену интервенције, а за замењене резервне делове ___________  месеци.

Пружалац услуге се обавезује да приликом потисивања Уговора достави  наручиоцу следеће врсте финансијских гаранција:

- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора (а најкасније до прве испоруке предмета јавне набавке) преда наручиоцу уредно потписану и печатирану сопствену бланко регистровану меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Регистрована меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора.

- Са регистрованом меницом је изабрани понуђач дужан да достави:

- копију картона депонованих потписа,

- доказ о регистрацији менице и

- менично овлашћење, које мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).

У случају неиспуњавања уговорених обавеза од стране Пружаоца услуге, наручилац услуга има право да достављено средство обезбеђења реализује по основу достављених меничних овлашћења пружаоца услуга.

Раскид Уговора

Члaн 10.

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писменим обавештењем друге 15 дана унапред, уколико та друга уговорна страна крши одредбе овог Уговора, с тим што задржава право на накнаду штете.

Члaн 11.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. Закључује се на период од 12(дванаест) месеци. Истеком уговором временског периода на који је исти закључен или утрошком уговорених финансијских средстава пре истека тог периода, појединачан уговор престаје да важи.

Члaн 12.

Опште

За све што није дефинисано и предвиђено овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим односима. Свака измена и допуна овог Уговора може постати пуноважна само уколико је обострано утврђена и уговорена у писменој форми, и то у форми Анекса.

Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су два за Наручилаца и два за понуђача. Овај Уговор ступа на снагу од датума потписивања истог, и достављањем финансијске гаранције за исти.

Саставни део Уговора чине:

- Понуда бр______од _______

- Прилог 3 конкурсне документације

3) Техничке спецификације (прилог 6)

УГOВOРНE СTРAНE:
             НAРУЧИЛAЦ						ИЗВРШИЛAЦ УСЛУГA

ИНСTИTУT ЗA OНКOЛOГИJУ И

РAДИOЛOГИJУ СРБИJE

ВД Дирeктoрa

____________________                                                              __________________

Проф.др Даница Грујичић

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач  је  дужан  да  попуни  модел  уговора,  парафира  и  овери  потписом сваку  страну,  чиме  потврђује  сагласност  са истим.

Модел уговора понуђач копира, попуњава за коју подноси понуду.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРИЛОГ 6

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1 – Услуга текућих поправки и одржавања Опрема Thermo и Diapath –

THERMO SHANDON Cytospine 3 centrifuga

THERMO SHANDON Varistain

THERMO SHANDON Microtom

THERMO SHANDON Microtom Exelsior ES

Hladna ploča Diapath;

Hladna ploča Thermo;

Microm STP 120;

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора (ценовник достављамо у електронској форми ради мање папирологије).

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи. Извршилац савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

- У случају пријаве квара у Институту, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиоца, он обезбеђује и расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена односно да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку осим у случају када је неопходно набавити резервни део из иностранства у ком случају је максимални рок за поправку 5 недеља од пријаве квара;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова  у  складу са ценовником.

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача опреме.

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Р.б. | Каталошки број | Назив дела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 197 | HUMIDITY CHAMBER |
| 2 | 0201 | STANDARD VICE 50 X 45MM |
| 3 | 0214 | STD VICE 50MM X 30MM |
| 4 | 0215 | VICE SPACER 50MM X 10MM |
| 5 | 0216 | VEE SPACER |
| 6 | 0220 | VEE SPACER 5-10MM DIA |
| 7 | 0223 | THIN FOIL SPECIMEN - HOLDER |
| 8 | 0303 | CASSETTE QUICK RELEASE - CLAMP |
| 9 | 0313 | STANDARD VICE 25 X 30MM |
| 10 | 0318 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER |
| 11 | 0321 | KNIFE HOLDER - LOW PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 12 | 0322 | KNIFE HOLDER - HIGH PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 13 | 0603 | HEAVY DUTY CRYOCASSETTE- PK5 |
| 14 | 1515 | SUPER MEGA BASE MOULD - PK10 |
| 15 | 8300 | Waste wax drawer, Excelsior, 5/cs |
| 16 | 171900 | Shandon Gemini Adapter |
| 17 | 172540 | Slide Basket 19 for CoverTech |
| 18 | 172550 | Slide Basket 30 for CoverTech |
| 19 | 172560 | Adapter f. HMS-MS/DS 50, 1 x 30 for CoverTech |
| 20 | 172570 | Adapter f. HMS-MS/DS 100, 2 x 30 for CoverTech |
| 21 | 172580 | Adapter f. Jung Autostainer XL, 2 x 30 for CoverTech |
| 22 | 172610 | Adapter f. Combi Tech |
| 23 | 172740 | Vent tube, solvent resistant, for CoverTech 75 mm, length 3 m |
| 24 | 172760 | Adapter f. Medite, COT 20, 1x19 for CoverTech |
| 25 | 172780 | Adapter f. Medite TST 30,40,50,1 x 30 for CoverTech |
| 26 | 172920 | Adapter f. Shandon Varistain 24-4, 2 x 19 for CoverTech |
| 27 | 172940 | Adapter f. Sakura, DRS 601, 1 x 19 for CoverTech |
| 28 | 173000 | Adapter Bavimed Stainer |
| 29 | 173010 | Vacuum Cup for Cover Glasses, 2 pes. for CoverTech |
| 30 | 173070 | Adapter f. manual staining, for slide baskets for 19 slides |
| 31 | 173120 | Adapter f. Leica ST4040, 1 x 19 for CoverTech |
| 32 | 173140 | Adapter clip, Sakura DRS 2000, 1 x 19 for CoverTech |
| 33 | 173150 | Adapter f. Leica ST4040, 2 x 30 for CoverTech |
| 34 | 182700 | Active Charcoal Filter HMS 70 |
| 35 | 183120 | Specimen Basket STP 120 |
| 36 | 183130 | Paraffin Bath STP 120 |
| 37 | 183830 | Plastics Reagent Container with grip for STP 120 |
| 38 | 184100 | Active Charcoal Filter STP 120 |
| 39 | 184150 | Slide basket 70 slides HMS 70 |
| 40 | 184240 | HMS 70 slide basket holder f. CoverTech, 2 x 30 baskets |
| 41 | 184250 | Reagent Trough HMS 70 |
| 42 | 264130 | Reagent bottle cpl. STP 420 D/ES |
| 43 | 434910 | Inserts for baskets STP 420 D/ES |
| 44 | 526510 | Baskets with lid STP 420 D/ES |
| 45 | 2222006 | MICROTOME KNIFE - D-PROFILE FLAT-BACK 240 x 33 x 14mm |
| 46 | 3050822 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB22 80mm LG 22 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 47 | 3050835 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB35 80mm LG 35 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 48 | 3153735 | DISPOSABLE BLADE H-PROFILE HP35 ULTRA (PK 50) |
| 49 | 5601006 | D-PROFILE TUNGSTEN - CARDIBE KNIFE 160 x 34 x 10mm |
| 50 | 6401015 | ST ST BASE MOULDS - 10 x 10mm 5mm DEEP 10/PK |
| 51 | 6401016 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 24mm 5mm DEEP 10/PK |
| 52 | 6401017 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 30mm 9mm DEEP 10/PK |
| 53 | 6401018 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 37mm 9mm DEEP 10/PK |
| 54 | 6768351 | PAPSPIN COLLECTION FLUID lxl25mL |
| 55 | 6774006 | HISTOPLAST PELLET 2.5KG BOX 56-57 DEG C |
| 56 | 6774060 | HISTOPLAST PELLET 10KG BAG 56-57 DEG C |
| 57 | 6776104 | DOUBLE FROST SLIDES - GROUND EDGE 45DEG 0.8-1.0mm PK1000 |
| 58 | 6776106 | PLAIN SLIDES CUT EDGE - 0.8-1.0mm PK1000 |
| 59 | 6776215 | POLYSINE COATED SLIDES - |
| 60 | 7211011 | 3ML VIAL & CAP PK200 |
| 61 | 7411258 | CHARCOAL FILTERS PK 6 |
| 62 | 9990610 | FILTER VAPOUR (CHARCOAL) |
| 63 | 9990612 | FILTER FORMALDEHYDE (POTASSIUM PERMANGANATE) |
| 64 | 42810004 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE GREEN 3u |
| 65 | 42810005 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE RED 8u |
| 66 | 42810006 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE BLUE lu |
| 67 | 42810008 | MICROSHARP DIAMOND LAPPING PASTE YELLOW 6u |
| 68 | 42810009 | MICROSHARP IRON PLATE - 1 3 6 OR 15 MICRON |
| 69 | 42810021 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED D-PROFILE KNIVES |
| 70 | 42810024 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED C-PROFILE KNIVES |
| 71 | 42810026 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE FLAT BACK KNIVES |
| 72 | 42810028 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE ROUND BACK KNIVES |
| 73 | 42810029 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - D-PROFILE (WEDGE) KNIVES |
| 74 | 52610028 | SLIDE SUPPORT ROD PK 2 |
| 75 | 52610045 | MOUNTANT BOTTLE ASSY |
| 76 | 52610046 | SLIDE LOADER ASSY |
| 77 | 52610052 | SLIDE HOLDER ASSY- V-24 |
| 78 | 59910018 | SEALED HEAD ASSY |
| 79 | 59910025 | SAMPLE CHAMBER CLOSURE CAPS (PK12) |
| 80 | 59910052 | CYTOCLIP ST ST SLIDE CLIP 6/BOX |
| 81 | 66110048 | AIRBAGS - PK4 |
| 82 | 66110056 | EMERGENCY FILTER TYPE C |
| 83 | 66610021 | VERTICAL SLIDE CARRIER - 64 SLIDE CAPACITY |
| 84 | 66610023 | PLASTIC STAIN TROUGH - 750ML CAPACITY |
| 85 | 66610024 | WATER WASH TROUGH ASSY |
| 86 | 66610028 | HORIZONTAL SLIDE CARRIER 10 SLIDE CAPACITY |
| 87 | 69810018 | 2L HDPE CONTAINER ASSY |
| 88 | 69810019 | 1L HDPE CONTAINER ASSY |
| 89 | 69810029 | 1L ORG BASKET KIT ASSY |
| 90 | 69810030 | 2L ORG BASKET KIT ASSY |
| 91 | 69810031 | BASKET LID ASSY |
| 92 | 69810034 | 1L RANDOM CURETTING BSKT |
| 93 | 69810035 | 2L RANDOM CURETTING BSKT |
| 94 | 69810036 | 1L BSKT HANGER ASSY |
| 95 | 69810037 | 2L BSKT HANGER ASSY |
| 96 | 69810050 | 1L 240V WAX BATH |
| 97 | 69810051 | 2L 240V WAX BATH ASSY |
| 98 | 69810052 | 1L 110V WAX BATH ASSY |
| 99 | 69810053 | 2L110V WAX BATH ASSY |
| 100 | 69810095 | SERVICE MANUAL CITADEL |
| 101 | 69810130 | 1L STST REAGENT CONT ASS |
| 102 | 69810131 | 2L STST REAGENT CONT ASS |
| 103 | 69820125 | 10 CASS ORGANISER BASKET |
| 104 | 69820126 | 25 CASS ORGANISER BASKET |
| 105 | 73310002 | BUFFER BOTTLE (750ML) |
| 106 | 73310007 | DROPPER BOTTLE (PK50) |
| 107 | 73310015 | REAGENT TRAY ASSY |
| 108 | 73310016 | USER DEFINED METHOD CARD (PK5) |
| 109 | 73310017 | CASSETTE RACK ASSY |
| 110 | 73310025 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 111 | 73910136 | OVERFILL SENSOR CAP ASSY |
| 112 | 73910265 | REAGENT BOTTLE CAP - PK3 |
| 113 | 74110254 | OPERATOR GUIDE CONSUL |
| 114 | 74110255 | SERVICE MANUAL CONSUL |
| 115 | 74110257 | VENT ADAPTOR KIT |
| 116 | 74110259 | XYLENE TANK WICKS - PK12 |
| 117 | 74110262 | SLIDE CLIP - PK100 |
| 118 | 74110263 | MULTIPLE BENCH STAND |
| 119 | 74110264 | DISPOSABLE TRAYS - PK10 |
| 120 | 74110265 | SLIDE ROD CARRIER - LEICA STAINER |
| 121 | 74120254 | 24mm SLIP DISPENSER BODY |
| 122 | 74120257 | 50mm SLIP HOLDER ASSY |
| 123 | 74120258 | 60mm SLIP HOLDER ASSY |
| 124 | 74120282 | S/HOLDER - 50mm OFFSET |
| 125 | 74210099 | OPERATOR GUIDE V24-4 |
| 126 | 74210100 | SERVICE MANUAL V24-4 |
| 127 | 74210121 | SAKURA/ MESSEI BASKET - AND CLIP |
| 128 | 74720256 | SLIDE CLIP HOLDER ASSY |
| 129 | 74720258 | SPINDLE ADAPTOR ASSY |
| 130 | 75210147 | WAX DRAIN CONTAINER ASSY |
| 131 | 75210148 | BOTTLE CONNECTOR SEALS - (SET OF 3) |
| 132 | 75210149 | WAX VESSEL SEALS - PK4 |
| 133 | 75210151 | SERVICE MANUAL PATHCENTRE |
| 134 | 75210152 | LABEL BOTTLE/SHELF |
| 135 | 75210154 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 136 | 75210157 | REACTION VESSEL SEAL |
| 137 | 75210161 | WAX DISPOSAL BAG - PK10 |
| 138 | 75210165 | RANDOM CASSETTE BASKET (1 SEGMENT) |
| 139 | 75210166 | LARGE SPECIMEN BASKET - (1 SEGMENT) |
| 140 | 75210168 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 141 | 75220418 | PRCU LEAD |
| 142 | 75220419 | BASKET HANDLE ASSY |
| 143 | 75230681 | VITON LID SEAL |
| 144 | 75230701 | CASSETTE RETAINING CLIP |
| 145 | 77210080 | MILLED CRYOCASSETTE - PK ASSORTED SIZES |
| 146 | 77220537 | CRYOCASSETTE HANDLE ASSY |
| 147 | 77230046 | MOHS ORGANISER TRAY |
| 148 | 77510144 | FOOTSWITCH |
| 149 | 77510164 | FIXED HEAD ASSY |
| 150 | 77510166 | ORIENTATION HEAD - FINE ADJUST |
| 151 | 77510167 | 60mm x 55mm VICE |
| 152 | 77510168 | RALPH KNIFE HOLDER 38mm |
| 153 | 77510170 | KNIFE HOLDER- TRIANGULAR GLASS |
| 154 | 77510171 | SOLID KNIFE HOLDER |
| 155 | 77510174 | ICE TRAY |
| 156 | 77510175 | COLD TRAY |
| 157 | 77510178 | RESIN CLAMP JB4 |
| 158 | 77510179 | VOLTAGE SELECTOR 100V |
| 159 | 77510252 | COLD POINT LIGHT SOURCE - 240V EUROPEAN |
| 160 | 77510262 | COLD POINT LIGHT SOURCE- 110V |
| 161 | 77910020 | HOT FOIL TAPE KIT |
| 162 | 0318-002 | UNIVERSAL BASE ASSY |
| 163 | 0321-002 | TOP STAGE LP ASSY |
| 164 | 0325-105 | ORIENTATION ASSY |
| 165 | 0620-001 | CRYOCASSETTE - PK5 |
| 166 | 0620-002 | SHELF TRAY ASSY |
| 167 | 0620-004 | DEBRIS TRAY |
| 168 | 0620-006 | ORIENTATING HEAD - FINE ADJUSTMENT |
| 169 | 0620-007 | BIOPSY CRYOCASSETTE PK5 |
| 170 | 0620-008 | ORIENTATING HEAD-SIMPLE |
| 171 | 0620-012 | ANTI ROLL PLATE ASSY |
| 172 | 0620-807 | CRYOCASSETTE HOLDER ASSY |
| 173 | 0620-818 | STD FIXED HEAD ASSY |
| 174 | 6774006EK | Paraffin w/ drawer kit, Shandon Histoplast |
| 175 | 8330EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast PE |
| 176 | 8331EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast IM |
| 177 | 8332EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast LP |
| 178 | 8334K | Paraffin w/drawer kit, Type 1 |
| 179 | 8335K | Paraffin w/drawer kit, Type 3 |
| 180 | 8336K | Paraffin w/drawer kit, Type 6 |
| 181 | 8337K | Paraffin w/drawer kit, Type 9 |
| 182 | A00048 | TUBING ASSY HAZ WASTE |
| 183 | A00049 | TUBING ASSY NON HAZ WASTE |
| 184 | A67761223 | SLIDE SUPERFROST PLUS ADHESION WHITE FROSTED END GRD EDGE 38x75xl.0mm (PK72) |
| 185 | A67761333 | COVERSLIP CIRCLE 12mm (PK 1000) |
| 186 | A6776220 | SUPERFROST SLIDE ULTRA PLUS PK72 |
| 187 | A69810054 | VACUUM UNIT 220-240V 50/60HZ (EUROPEAN) |
| 188 | A74110291 | 20 SLIDE CLIP ROD COMPLETE |
| 189 | A75210192 | ORGANISER BASKET 306 (1 SEGMENT) 129.434,99 |
| 190 | A75210193 | REAGENT BOTTLE (PK 3) |
| 191 | A75210194 | REAGENT BOTTLE CAP (PK 3) |
| 192 | A75210197 | DISPLACEMENT BLOCK |
| 193 | A77210064 | KNIFE GUARD |
| 194 | A77210086 | REPLACEMENT ANTI ROLL - PLATE |
| 195 | A77210155 | CRYOCASSETTE VARIETY PACK |
| 196 | A77510181 | RESIN CLAMP EBH-2 |
| 197 | A77510269 | L/P KNIFE HOLDER TOP STAGE COMPLETE |
| 198 | A77510272 | MULTI STAGE L/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 199 | A77510275 | MULTI STAGE H/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 200 | A77510300 | OPERATOR GUIDE FINESSE+ |
| 201 | A78000016 | PSU COMPLETE (CHINA ONLY) |
| 202 | A78010226 | STATIC WATER WASH STATION |
| 203 | A78010401 | CONSUL CLIP TRANSFER TOOL ASSEMBLY |
| 204 | A78010403 | SERVICE MANUAL VARISTAIN GEMINI |
| 205 | A78010404 | SAKURA CARRIER (PK OF 5) |
| 206 | A78010466 | BASKET AND CARRIER (PK OF 5) |
| 207 | A78010467 | VENT ADAPTOR KIT |
| 208 | A78010487 | REAGENT POT (PK OF 3) |
| 209 | A78010488 | MULTI REAGENT POT COVER (PK OF 4) |
| 210 | A78010489 | SINGLE REAGENT POT COVER (PK OF 6) |
| 211 | A78010505 | REAGENT POT INSERT (PK OF 3) |
| 212 | A78010510 | SLIDE RACK ADAPTOR - LARGE SLIDES (5 PAIRS) , |
| 213 | A78030174 | CABLE 25 WAY SCREENED DATALINK |
| 214 | A78110100 | OPERATOR GUIDE FINESSE 325 |
| 215 | A78110101 | SERVICE MANUAL FINESSE 325/315 |
| 216 | A78110103 | SIMPLE KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 217 | A78210001 | MICROWRITER SOFTWARE - LICENCE |
| 218 | A78210002 | ADDITIONAL HOPPER HOLDER FOR USE ON CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER ONLY |
| 219 | A78210003 | EMPTY PLASTIC HOPPERS - BOX/20 WITH ENDS FOR FILLING WITH CASSETTES |
| 220 | A78210004 | COLLECTION GUIDE CHUTE CURVED FOR MWR & MWC 73.360,64 |
| 221 | A78210006 | ST. ST. COLLECTION HOPPER WITH REMOVABLE LID FOR COLLECTION OF CASSETTES FOR MWR & MWC |
| 222 | A78210007 | ST. ST. COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION SYSTEM 1 42.116,50 |
| 223 | A78210008 | PLASTIC COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION OF CASSETTES MWR/MWC |
| 224 | A78210009 | PLASTIC HOPPER CASSETTE LOADING PLATFORM 23.594,84 |
| 225 | A78210016 | HOPPER HOLDER RACK FOR CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER |
| 226 | A78210050 | SLIDE COLLECTION SYSTEM - |
| 227 | A78210051 | SLIDE DISPENSING HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 228 | A78210052 | SLIDE COLLECTION HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 229 | A78210053 | DIAMOND STYLUS |
| 230 | A78210054 | OPERATOR GUIDE SLIDE MICROWRITER |
| 231 | A78210100 | RS232 STANDARD CABLE |
| 232 | A78210101 | MANUAL SWITCH BOX TO LINK CASSETTE & SLIDE MICROWRITERS TO ONE PC |
| 233 | A78210102 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 110V |
| 234 | A78210103 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 220V |
| 235 | A78210150 | MECHANISM FOR USE WITH PLASTIC HOPPERS ON CASSETTE MICROWRITER |
| 236 | A78210151 | 4 HOPPER UNIT |
| 237 | A78210152 | 4 HOPPER UNIT SUPPLIED WITH 4 X MECHANISMS |
| 238 | A78210153 | CASSETTE HOPPER MECHANISM STORAGE RACK |
| 239 | A78210166 | HOPPER FOR MICROWRITER 1 |
| 240 | A78310250 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 241 | A78310251 | SERVICE MANUAL CYTOSPIN 4 |
| 242 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 243 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 244 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 245 | A78410025 | ORGANISER BASKET KIT |
| 246 | A78410027 | WAX WASTE DRAWER COMPLETE |
| 247 | A78410029 | MONITOR CLAMP KIT COMPLETE |
| 248 | A78410070 | EXCELSIOR NETMON MODEM |
| 249 | A78410108 | WAX 3 HEATER MAT |
| 250 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 251 | A78410050 | Flex Rigid PCB Assembly 1 |
| 252 | A78410072 | NETMON SOFTWARE KIT |
| 253 | A78410095 | REACTION TANK LEVEL SENSOR CLEANING KIT |
| 254 | A78410100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 255 | A78410101 | SERVICE MANUAL EXCELSIOR |
| 256 | A78410078 | REACTION CHAMBER PIPE KIT |
| 257 | A784-1013 | EXCELSIOR ES SCREEN REFERENCE CARDS |
| 258 | A78420156 | BASKET LID ASSY (OVERMOULDED) |
| 259 | A78420158 | BASKET DIVIDER ASSY (OVERMOULDED) |
| 260 | A78430265 | WAX FILL CHUTE |
| 261 | A78710006 | PAPSPIN KIT (100 TESTS) |
| 262 | A78710018 | TPX CHAMBER (PK 12) |
| 263 | A78910014 | HEAT EXTRACTOR ASSEMBLY |
| 264 | A78910016 | FE ORIENTATION HEAD COMP. 7 |
| 265 | A78910031 | CRYOCASSETTE 40MM DIA COLOURED (PK OF 6) |
| 266 | A78910032 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER L/P COMPLETE |
| 267 | A78910033 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER H/P COMPLETE |
| 268 | A78910036 | HEAT EXTRACTOR ASSY HALF HEIGHT 7.939,11 |
| 269 | A78910037 | HEAT EXTRACTOR ASSY DOUBLE WEIGHT |
| 270 | A78910039 | DEBRIS TRAY COMPLETE |
| 271 | A78910041 | CRYOBAR COVER |
| 272 | A78910047 | SOLID KNIFE HOLDER COMP |
| 273 | A78910054 | CRYOBAR CASSETTE IDENT. LABEL (PK OF 4) |
| 274 | A78910055 | CRYOCASSETTE 40mm DIA ANNULAR (PK OF 4) 22.157,49 |
| 275 | A78910056 | CRYOCASSETTE 25mm DIA CROSS-HATCHED (PK OF 4) 26.127,05 |
| 276 | A78910057 | CRYOCASSETTE 28x40mm CROSS-HATCHED (PK OF 4) |
| 277 | A78910058 | CRYOCASSETTE HANDLE (PK OF 4) |
| 278 | A78910075 | PERSPEXANTI ROLL PLATE |
| 279 | A78910078 | KNIFE GUARD KIT |
| 280 | A78910100 | OPERATOR GUIDE CRYOTOME FE & FSE |
| 281 | A78910101 | SERVICE MANUAL CRYOTOME |
| 282 | A78930063 | CRYO-BAR SHELF 80mm |
| 283 | A78930121 | R.H. STORAGE SHELF |
| 284 | A78930166 | STORAGE SHELF - 56MM WIDE |
| 285 | A78930200 | GLASS ANTI ROLL PLATE |
| 286 | A79210050 | SLIP HOPPER 24x40mm # 1.5 500x2 SSG GLASS REF. 24x40-1.5W-YO-B3-602693 |
| 287 | A79210051 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.5 500x2 - SSG GLASS REF. 24x50-1.5W-YO-B3-602693 |
| 288 | A79210052 | SLIP HOPPER 24x55mm #1.5 500x2 SSG REF. 24x55-1.5W-YOB3-602693 |
| 289 | A79210053 | SLIP HOPPER 24x40mm #1.0 |
| 290 | A79210054 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.0 |
| 291 | A79210056 | BASKET STAND COMPLETE |
| 292 | A79210064 | GEMINI BASKETS (5) BLACK SLIDERS |
| 293 | A79210065 | GEMINI BASKETS (5) WHITE SLIDERS |
| 294 | A79210069 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) BLACK SLIDERS |
| 295 | A79210070 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) WHITE SLIDERS |
| 296 | A79210071 | CONVERSION KIT VARISTAIN V24-4 |
| 297 | A79210080 | VENT EXTRACTION KIT |
| 298 | A79210092 | LOADING TRAY COMPLETE |
| 299 | A79210099 | TRANSFER HEAD - OFFSET KIT |
| 300 | A79210103 | OPERATOR INFORMATION PACK |
| 301 | A79210118-CD | SERVICE MANUAL CLEARVUE CD |
| 302 | A79210163 | BARCODE READER CONVERSION KIT |
| 303 | A79210164 | GRIPPER RETURN PLATE CONVERSION KIT |
| 304 | A79510013 | HOT FOIL TAPE (PK 5) |
| 305 | A79510014 | OUTPUT COLLECTION SYSTEM |
| 306 | A79510018-CD | LABWRITER BASIC SOFTWARE TOP LEVEL CD WITH OP GUIDES |
| 307 | A79510022 | EMBEDDING CASSETTE COLLECTION TRAYS - PK OF 4 |
| 308 | A79510061 | COLLECTION SYSTEM EXIT CHUTE - PRINTMATE 1 ONLY |
| 309 | A79810100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 310 | A80210100 | OPERATOR GUIDE PARA TRIMMER |
| 311 | A80410040 | PTTANK LID PINS AND LID CONTACTS CLEANING KIT |
| 312 | A80510129 | PC FOR 360 INSTRUMENTS |
| 313 | A80510130 | PC FOR 480S INSTRUMENTS |
| 314 | A80510131 | PC FOR 480 INSTRUMENTS |
| 315 | A80510132 | PC FOR 720 INSTRUMENTS |
| 316 | A80510134 | REAGENT BARCODE LABEL KIT |
| 317 | A80510135 | FLAP LABEL KIT |
| 318 | A80510136 | 15ml VIAL WITH CAP KIT |
| 319 | A80510137 | LV-720 REAGENT TRAY KIT |
| 320 | A80510138 | 480S REAGENT RACK KIT |
| 321 | A80510139 | SLIDE RACK KIT |
| 322 | A80510155 | BOTTLE KIT INC BUFFER & Dl WATER TUBE KITS |
| 323 | A80510164 | SLIDE BARCODE LABEL KIT |
| 324 | A81010026 | COVER COMPLETE TISSUE STORAGE |
| 325 | A81010030 | TAMPING TOOL KIT |
| 326 | A81010031 | WAX SCRAPER KIT |
| 327 | A81010032 | MAGNIFIER ASSEMBLY HISTOSTAR ONLY |
| 328 | A81010033 | FORCEPS ELECTRIC RED 1mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 329 | A81010034 | FORCEPS ELECTRIC YELLOW 2mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 330 | A81010035 | FORCEPS ELECTRIC BLUE 4mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 331 | A81010036 | DOCUMENT HOLDER KIT HISTOSTAR ONLY |
| 332 | A81910004 | COLLECTION HOPPER ASSEMBLY COMPLETE |
| 333 | A82310038 | ORGANISER 50 SEGMENT BASKET KIT |
| 334 | A82310071 | SECURSETTE SEGMENT BASKET KIT |
| 335 | AP14160 | INLET HOSE 2.5M LONG NON TRANSP. BLUE 10 BAR AT 25 DEG.COMP. WITH 3/4 BSP FEM CAP+LINE TO ELBOW CAP+LINER |
| 336 | AP14747 | PACKAGING BAG LIQUID WAX Q-BAG 300/530 x 245mm lOOmuTHK LOW DENSITY POLYETHYLENE PK 20 |
| 337 | AP15921 | Tape Hot Foil 28mm x 122M (Tolerance 27.5-29mm) |
| 338 | AP16054 | DONGLE - LABWRITER WITH SLIDEMATE |
| 339 | AP16125 | CABLE ASSEMBLY MINI-DIN 6-WAY PS2 PLUG TO PS2 PLUG 2M LONG |
| 340 | AP16629 | SWITCH FOOT OPERATED AIR BELLOWS 2mm X 3mm BORE TUBE PVC FARNELL 107271 |
| 341 | B1000200 | LIN 1ST AT SLIDE STAINER 115V 60Hz |
| 342 | B1000201 | LINISTAT SLIDE STAINER 230v 50Hz |
| 343 | B1002490K | Paraffin w/drawer kit, Precision Cut |
| 344 | B1003371 | USB SERIAL ADAPTER |
| 345 | B3120202 | LARGE SECTION DRYER - 110-120V 50/60HZ |
| 346 | B3120202SH | SHELF |
| 347 | B3120203 | LARGE SECTION DRYER - 230-240V 50/60HZ |
| 348 | B3120205 | PARA TRIMMER 110-130V 50-60Hz |
| 349 | B3120206 | PARA TRIMMER 220-240V 50-60Hz |
| 350 | B35310006 | BARCODE READER FOR 2-D BARCODES |
| 351 | B35310015 | SHANDON BARCODE WRITER SOFTWARE CD |
| 352 | B35310017 | BARCODE READER FOR LINEAR BARCODES |
| 353 | B81300028 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 354 | B81300029 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 355 | B81300030 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER |
| 356 | B81300031 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER |
| 357 | B81300032 | COUNTERTOP ARM 15" PC PKG WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 358 | B81300033 | DESKTOP MOUNT 15" PC PKG. WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 359 | B81310001 | LABWRITER BASIC SOFTWARE FOR SLIDEMATE |
| 360 | B81310004 | MINI KEYBOARD |
| 361 | B8310005 | ETHERNET CABLE - CROSSOVER ETHERNET CABLE - SLIDEMATE TO PC 3M |
| 362 | B81320040 | POWER PACK KIT 100-240V UNIVERSAL US CORD |
| 363 | B81320041 | THERMAL TRANSFER RIBBON "1"" WIDE X 2.7"" OD" |
| 364 | B81320042 | CABLE 24 GAUGE 8 CONDUCTOR FLAT RJ-45 CONNECTORS 3FT LG |
| 365 | B81320043 | KEYBOARD INTERFACE KIT |
| 366 | C76 | Gold Chloride Gold Chloride (Yellow) Sodium Salt, 1 gram |
| 367 | C78/2-G | Histoclear II Histoclear II, Clearing Agent *UN 1268*, 1 gallon |
| 368 | E1 | Postlip Blotting Paper Box 100 |
| 369 | El/01 |  |
| 370 | E10/7 | Fords GM Blotting Paper Fords Gold Medal Blotting Paper, pk 25 |
| 371 | E10/7 | Cassette Insert Paper Cassette Insert Paper, 26 x 31mm, pk 1000 |
| 372 | E10/75/BLUE | Biopsy Insert Pads, BLUE pk 1000 |
| 373 | E10/75/GREY | Biopsy Insert Pads, GREY |
| 374 | E10/87 | Plastic Biopsy Insert Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 375 | E 10/87B | Plastic Biopsy Insert BLUE Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 376 | E100 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (12 SLIDES) |
| 377 | E102 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (25 SLIDES) |
| 378 | E102/25 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (55 SLIDES) |
| 379 | E102/5 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (24 SLIDE) |
| 380 | E102/6 | VERTICAL SLIDE RACK S/STEEL (48 SLIDES) |
| 381 | E103 | COVERGLASS STAINING RACK ST/STEEL (25 COVER GLASSES) |
| 382 | E103/3 | IMMUNO SLIDE STAINING TRAY - 24 SLIDES 350 x 255 x 35mm |
| 383 | E103/S/PKIT | PLUMBING KIT - STAIN MATE |
| 384 | E103/SL/B2 | BATH -STAINMATE MAX |
| 385 | E103/SL/BL2 | STAINLESS STEEL STAIN BATH LID - STAINMATE MAX |
| 386 | E103/SL/EXTB | EXTERNAL BATH STAINMATE MAX |
| 387 | E103/SL/R20 | PLASTIC SLIDE RACK STAINMATE MAX 20 SLIDE |
| 388 | E 103/SL/R30 | Slide Rack - Stainmate Plastic Slide Rack for StainMate Max 30 slide |
| 389 | E 103/SL/R30A | Adaptor - Slide Rack St/Steel Slide Adaptor for Slide Rack for STM |
| 390 | E103/SL/WB | WATER BATH - STAINMATE MAX |
| 391 | E103/SS/B | BATH - STAINMATE MINI |
| 392 | E103/SS/BL | LID - STAIN MATE MINI BATH |
| 393 | E103/SS/EXTB | EXTERNAL BATH WITH PLASTIC LID - MINI |
| 394 | E103/SS/R | PLASTIC SLIDE RACK STAIN MATE MINI 5 SLIDE |
| 395 | E103/SS/WB | WATER BATH - STAINMATE MINI |
| 396 | E104 | Shieferdecker Jar Shieferdecker Jar, to take 10 slides |
| 397 | E105 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 240ml |
| 398 | E106 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 165ml |
| 399 | E106/7 | SMALL GLASS TROUGH 230ml WITH S/STEEL LID |
| 400 | E106/9 | LARGE GLASS TROUGH 500ml WITH S/STEEL LID |
| 401 | E 107 | Polyacetal Trough Polyacetal Trough, Volume 170ml Takes 1 Xe99 |
| 402 | E107/53/CDUT | Timer Count Down/Count Up Timer |
| 403 | El 6/2 | Watchmaker's Forceps |
| 404 | El 6/3 | Watchmaker's Forceps |
| 405 | E16/4 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 406 | E16/5 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 407 | El8/l/C | St/Steel Hinged Lid |
| 408 | E18/1SL | SLIMLINE HOTPLATE 220-240V 50/60HZ |
| 409 | E18/1SL/120 | SLIMLINE HOTPLATE 110-120V 50/60HZ |
| 410 | E22/01MWFLTUBE | FLAT PACK TUBE FOR CASSETTE MICROWRITER, PK 500 TUBE x570mmLONG |
| 411 | 183240 | LID FOR STP 120 |
| 412 | 183270 | COVER |
| 413 | 183150 | BASKET CARRIER |
| 414 | 183160 | AGITATION MECHANICS |
| 415 | 183050 | TOOTH BELT |
| 416 | 183060 | INDUCTIV SENSOR |
| 417 | 183070 | MOTOR |
| 418 | 183080 | MOTOR |
| 419 | 183090 | STEPPING MOTOR |
| 420 | 183390 | STP-033 MICROSWITCH |
| 421 | 183400 | STP-034 MICROSWITCH |
| 422 | 183280 | TOUCHPAD KEYBOARD |
| 423 | 183230 | CPU BOARD |
| 424 | 183220 | POWER SUPPLY BOARD |
| 425 | 183200 | MAIN SWITCH |
| 426 | 183360 | 5-PINS HOUSING |
| 427 | 182470 | MAINS CABLE 230V |
| 428 | 183290 | VENTILATOR 115V STP |
| 429 | 184100 | STP120 FILTERS |
| 430 | 184120 | GREASE FOR STP 120 |
| 431 | 183300 | HEATING PARAFFIN STP |
| 432 | 183310 | SWITCH |
| 433 | 183320 | TEMPERATURSENSOR STP |
| 434 | 183130 | PARAFIN BATH |
| 435 | 183120 | SPECIMEN BASKET |
| 436 | 183250 | WEIGHT |
| 437 | 183110 | REAGENT CONTAINER |
| 438 | 183121 | HOLDER COMPLETE |
| 439 | 183140 | VENTILATION SYSTEM |
| 440 | A78410058 | BATTERY, CHARGED & TESTED |
| 441 | A78410001 | REACTION CHAMBER LID |
| 442 | A78410005 | MAIN ELECTRONICS ASSY |
| 443 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 444 | A78410008 | WAX TANK COMPLETE |
| 445 | A78410009 | WAX HEATER COMPLETE |
| 446 | A78410010 | WAX TANK FRAME COMPLETE |
| 447 | A78410012 | PUMP PLATE ASSY |
| 448 | A78410015 | PRESSURE TRANSDUCER COMP. |
| 449 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 450 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 451 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 452 | XS3403 | PCB CP225/450 DUAL filament feedback (30mA)-AS4006 |
| 453 | XS3392 | PCB CP 160/320 Analogue X-RAY control-AS0067 |
| 454 | XS1862 | Fuse QA FF HRC LET 63A |
| 455 | XS1915 | CP Generator Fan Heat sink-H060 |
| 456 | XS3434 | TP1 SUPERVISOR DOSE PCB |
| 457 | XS3449 | TPI PSU PCB |
| 458 | XS3435 | TP1 CPU PCB |
| 459 | XS3441 | TPI I/O PCB |
| 460 | XS2013 | Bulb-Lamp BA15d T 16x35mm (2 off) |
| 461 | XS8347 | PCB 300 Filter |
| 462 | XS8345 | PCB Applicator - 200/300 |
| 463 | XS5022 | Ion Chamber & Circlip-TR 1344 |
| 464 | XS5015 | Electrometer Assy-TR 1346 |
| 465 | XS1028 | EHT Euro 160kV Grey 15 mtr- A55001/15M |
| 466 | XS3832 | IP67 Panel Mount Latching Push Button Switch |
| 467 | XS2032 | White Midget Groove LED Indicator Lamp-5mm 24vdc |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 2 – Услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Eppendorf –

  - Servis, kalibracija i etaloniranje pipeta jednokanalnih i multikanalnih (8-kanalnih i 12-kanalnih)

  - Eppendorf Mcycler Gradient 5331(pcr aparat) – redovan preventivni servis

  - Eppendorf centrifuga model 5417R (sa hlađenjem) – redovan preventivni servis

  - Centrifuga 5402 – redovan preventivni servis

  - Mini Spin  centrifuga (bez hlađenja) – redovan preventivni servis

  - Biofotometar 6131 – redovan preventivni servis

  - Qiagen, Real time PCR, Rotogene 5-plex – redovan preventivni servis

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- Цена сервисирања наплаћује се по апарату.

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност лабораторијског апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова  у  складу са ценовником (прилог бр. 2), а по одобрењу Наручиоца.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова је три сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova sa cenama za Mastercycler gradient 5331 |  |  |
| --- | --- | --- |
| I . | 0013 530 106 | Bridge rectifier |
| 2. | 5331 866 000 | PCB "Power unit" |
| 3. | 5331 891 004 | Thermoblock, w/o heating lid |
| 4. | 5331 864 007 | Heated lid for 5331/5333 |
| 5. | 5331 602 002 | Fan, large |
| 6. | 5331 601 006 | Fan, small |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova sa cenama za Centrifuge 5417R |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5417 700 031 | Lid spring, left |
| 2. | 5417 700 040 | Lid spring, right |
| 3. | 3110 849 000 | Lower housing 20- 200 pil |
| 4. | 3110 850 009 | Lower housing, complete 0,1 - 2,5 ul |
| 5. | 3110 855 000 | Lower housing 100-1000 pl |
| 6. | 3110 856 007 | Lower housing, complete 500 - 5000 ul |
| 7. | 3111 603 005 | Lower part lOml |
| 8. | 6131 802 003 | PCB Receiver |
| 9. | 6131 130 005 | Lamp with holder, adjusted |
| 10. | 6131 120 000 | Optic-chassis |
| 11. | 6131 801007 | PCB BioPhotometer |
| 12. | 6131 603 000 | Keyboard |
| 13. | 0013 570 884 | Fuse 1A slow |
| 14. | 0013 611 424 | Switching power unit |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za Pipete Research. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3114 810.001 | Tip holder 100/ 8-channel, cpl |
| 2. | 3114 811.008 | Tip holder 100/12-channel |
| 3. | 3110 849 000 | Lower housing 20- 200 μl |
| 4. | 3110 850 009 | Lower housing, complete 0,1 - 2,5 μl |
| 5. | 3110 855 000 | Lower housing 100-1000 μl |
| 6. | 3110 856 007 | Lower housing, complete 500 - 5000 μl |
| 7. | 3111 603 005 | Lower part 10ml |
| 8. | 3114 812.004 | Tip holder 300/ 8-channel, cpl |
| 9. | 3114 813.000 | Tip holder 300/12-channel, cpl. |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za Mastercycler gradient 5331 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0013 530 106 | Bridge rectifier |
| 2. | 5331 866 000 | PCB "Power unit" |
| 3. | 5331 891 004 | Thermoblock, w/o heating lid |
| 4. | 5331 864 007 | Heated lid for 5331/5333 |
| 5. | 5331 602 002 | Fan, large |
| 6. | 5331 601 006 | Fan, small |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za Centrifuge MiniSpin |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5452 850.011 | Motor (with speed sensor) |
| 2. | 5452 853.207 | Repair set for lid latch |
| 3. | 5452 850.100 | Motor for lid latch |
| 4. | 5452 852.022 | PCB "Mainboard", 230 V |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za BioPhotometer 6131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6131 610.007 | Display cpl., incl. cable |
| 2. | 6131 606.000 | Mains input module, wired |
| 3. | 6131 802.003 | PCB Receiver,cpl |
| 4. | 6131 141.007 | Diffraction screen with holder |
| 5. | 6131 130.005 | Lamp holder, pre-adjusted, incl. Lamp |
| 6. | 6131 120.000 | Optical chassis, cpl |
| 7. | 6131 852.000 | Reference diode with diaphragm |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za Centrifuge 5417R |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5417 700 031 | Lid spring, left |
| 2. | 5417 700 040 | Lid spring, right |
| 3. | 5407 803.002 | PCB Control, cpl. 230 V including PCB Control 1 and 2 |
| 4. | 5407 634.006 | Imbalance sensor (incl. holder) |
| 5. | 5407 450.002 | Frequency converter 230V |
| 6. | 5407 304.103 | Motor 230 V |

| Eppendorf spisak osnovnih rezervnih delova za RotoGene 5-Plex HRM. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9019883 | Optical source and detector assy, RG3 |
| 2. | 9020330 | PCB - Mainboard, RGQII |
| 3. | 9019392 | Filter, air, RGx |
| 4. | 9019351 | Fan, cooling blower, RG6 |
| 5. | 9019348 | Impeller, heater fan, RGx |
| 6. | 9019347 | Motor, 12VDC Heater fan, RG6 |
| 7. | 9019361 | Fan, Base, 12V 120mm, RG6 |
| 8. | 9019365 | Solenoid, lid lock assembly, RG6 |
| 9. | 9019337 | Photomultiplier with cable, RG6 |
| 10. |  | Eppendorf twin.tec PCR plate 96, semi skirted |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 3 – Услуга текућих поправки и одржавања Leica, Reichart, Carl Zeiss, Olympus –

Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 1695/06.2000

Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 7067/08.2012

Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0807

Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0809

Vodeno kupatilo HI 1210 6353/08

Vodeno kupatilo HI 1210 6352/08

Vodeno kupatilo HI 1210 12359

Rotacioni mikrotom Leica RM2245 s/n 11824

Dako autostejner Link 48 + UPS

Hladna ploča Histo Core Arcadia C 12360

Mikroskop Leica DM RBE s/n: 162772

Mikroskop Leica DM 1000 312366-032009

Mikroskop Leica DM 2000 308259-092008

Mikroskop Reichart Polyvar s/n: 367549

Rotacioni mikrotom Reichart Jung 2040 Autocut s/n: 069998

Razni mikroskopi: Jena, invertni Jena; Olympus: BX51, fluerescentni, CH-2 (3 kom), BH-2-5, BH-2 (2 kom); Nicon Eclipse, Carl Zeiss 2 kom, Kruss 1 kom, Nikon 1 kom

- Услуге које  се подразумевају под редовним одржавањем, приказани су у Прилогу 1 овог Уговора. Прилог 1 садржи динамику превентивног и периодичног одржавања. Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи. Извршилац услуга ће предметне услуге извршити по одобрењу наручиоца. Извршилац савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу са ценама из прилога 2 Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручилаца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У цену треба да буду урачунати сви трошкови доласка, радних сати, без обзира на број доласка и број радних сати (уградња делова треба да буде урачуната у цену одржавања) осим за разне микроскопе где се сервис наплаћује по радном сату

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од три сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача и да се може користити у медицинској пракси.

Прилог 1

Радови на месечном нивоу:

- Leica CM 1850

Чишћење система за хлађење. Провера система за регулацију температуре коморе. Отклон ситних кварова. Подмазивање и подешавање микротомског дела апарата. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Leica SM 2000 R

Отклон ситних кварова. Подмазивање и подешавање микротомског дела, чишћење и подмазивање клизних и котрљајућих површина. Чишћење и подмазивање држача жилета. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Leica HI 1210

Провера система за регулацију температуре. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Leica DM1000, DM2000, DMRB

Отклон ситних кварова. Чишћење и подмазивање клизних површина сточића. Чишћење и центрирање оптичког система. Контрола и подешавање парафокалности и горњих и доњих граничних позиција фокуса. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Reichert Polyvar

Отклон ситних кварова. Чишћење и подмазивање клизних површина сточића. Чишћење и центрирање оптичког система. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Reichert 2040

Отклон ситних кварова. Подмазивање и подешавање микротомског дела. Чишћење и подмазивање држача жилета. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Rotacioni mikrotom Leica RM2245

Отклон ситних кварова. Чишћење и подмазивање клизних површина сточића. Чишћење и центрирање оптичког система. Контрола стања, рада и исправности апарата.

- Dako autostejner Link 48 + UPS, са резервним деловима (доставља понуђач)

- Хладна плоча Histo Core Arcadia C, са резервним деловима (доставља понуђач)

Разни микроскопи се сервисирају по позиву уз обавезну барем једногодишњу проверу исправности.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Mikroskopi Leica DM1000 1. Grlo sijalice 2. Kućiste sijalice za DM1000 3 .Držač mikroskopskih pločica 4. Zupčanik makro-mikro prenosa posrec 5 .Separator kuglica stočića 6 .Kuglica stočića 7 .Šina stočića kraća 8. Šina stočića duža 9 .Opruga stočića 10 .Lisnata opruga 11. Napajanje 12. Sijalica 12V 30W Gy 13 .Objektiv N Plan 5x 14. Objektiv N Plan 10x 15. Objektiv N Plan 20x 16. Objektiv N Plan 40x 17. Objektiv N Plan 100x 18. Okular 10x/22 | Mikroskop Leica DM200 21. Sijalica 12v30w 22. Grlo sijalice 23. Kućište sijalice za DM2000 24. Držač mikroskopskih pločica 25. Jack 26 .El. Kabl za mikroskop 27.Zupčanik makro-mikro prenosa posrec 28 .Separator stočića 29. Kuglica stočića 30. Šina stočića kraća 31 . Šina stočića duže 32 .Opruga stočića 33 .Napajanje 34 .Lisnata opruga 35.Objektiv N Plan 5x 36. Objektiv N Plan 10x 37 .Objektiv N Plan 20x 38 .Objektiv N Plan 40x 39. Objektiv N Plan 100x 40 .Okular 10x/22 | Mikroskop Leica DMRB 41. Sijalica 12v100w 42 .Grlo sijalice kompl. 43. Držač mikroskopskih pločica 44 .Jack 45. El. Kabl za mikroskop 46. Zupčanik posredni 47. Separator 48. Kuglica 49 .Šina kraća 50. Šina duža 51. Opruga stočića 52. Štampana ploča |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop Reichert Polyvar 53. Sijalica 12v100w 54. Grlo sijalice kompl. 55. Držač mikroskopskih pločica 56. Jack 57 .El. Kabl za mikroskop 58 .Zupčanik posredni 59. Separator 60. Kuglica 61. Šina kraća 62. Šina duža 63. Opruga stočića 64. Štampana ploča | Kriotom Leica CM1850 65. Antirol pločica komplet 66 .Antirol pločica 67 .Umetak za okrugle uzorke 68 .Motor ventilatora 69 .Kompresorza CM1850 70 .Start up relay 71 .Temperaturne sonde 72 .Pressure plate za mikrotom 73 .Zadnja pritisna ploča LP 74 .Kockica za mikrotom 75 .Elektronski relej 76 .Poluga za pritisnu ploču 77 .Poluga držača žileta 78 .Neonska lampa u komori 79 .Elisa 80 .Sonda PT1000 za CM 81 .Motor za pomeranje spindla 82 .Ekspanzioni ventil za CM komplet | Vodeno kupatilo Leica HI1210 83 .Grejač za vodeno kupatilo HI1210 84 .Temp. osigurač 85 .Temp. sonda 86 .Elektronski relej |
| Mikrotom Reichert 2040 87.UCC nosač kalupa 88.Standard nosaća kalupa 89.Pressure plate za mikrotom 90.Zadnja pritisna ploča 91.Poluga za pritisnu ploču 92.Poluga držača žileta 93.Kočnica za mikrotom 94.Pokrovna zavesa za mikrotom 95.Vijak zadnje ploče 96.Zatezač poluge držača žileta 97.Ležaj retrakta 98.Opruga drzača noža 99.Telefonski valjka | Mikrotom Leica sm2000R 100.Standardni držač objekta 101.Niskoprofilni držač žileta 102.Opruga držača objekta 103.Opruga za umetak 104.Tanjirasta opruga držača nožica 105.Gumeni disk za SM2000R 106.Vijak M3 hex. 107.UCC Univerzalni držač kaseta 108.Opruga univ.drž.kalupa za mikrotom 109.Opruga baze drž.nožica 110.Vijak za standardni držač uzorka 111.Cilindar držača noža za SM2000R Rotacioni mikrotom Leica RM2245 (dostavlja ponuđač) Dako autostejner Link 48 + UPS (dostavlja ponuđač) Hladna ploča Histo Core Arcadia C (dostavlja ponuđač) | Списак делова и услуга за разне микроскопе Napojna jedinica Okular Objektiv Koncentrator Izvor svetlosti Regulator osvetljaja Mehanizam za horizontalno pozicioniranje preparata Mehanizam za podešavanje visine nosača preparata Prizma Optika glave Gumeni oslonci Zupčaste letve za pozicioniranje preparata Dugme/točkić za pozicioniranje preparate po XYZ osi Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata mikroskopa Sočivo Optika glave Gumeni oslonci Zupčaste letve za pozicioniranje preparata Dugme za pozicioniranje preparate po XYZ osi Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata mikroskopa Ispitivanje električne bezbednosti uređaja sa izradom izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 4 – Услуга текућих поправки и одржавања TKA, Dairei, Artico, Rottina, Memmert -

  - Hetich Rottina 420R, 4 kom, Rottina 380R, 1kom

  - centrifuga Rotanta 460R,

  - dejonizator vode ТКА Ro7 (uređaj za revezrnu osmozu sa jonoizmenjivačem 7L/H)

  - Dairei i Artico: Frižider -80°C Dairei(Artico) ULTF -80°C, 2 kom, LR300 Artico,

  - PN52 Frimed zamrzivač -80 iz donacije,

  - SB10 Frimed frižider

  - Memmert SN450 sterilizator

  - homogenizator

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога 2 овог Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за одржавање лабораторијске опреме издате од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

1. За уређај Hettich Rottina 420R

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lid with sight-glass | E3709 | ком |
| 2 | Outer sight-glass and gluing ring | E1323 | ком |
| 3 | Hinge | E2750 | ком |
| 4 | Gas spring | E3428 | ком |
| 5 | Sealing ring | E2771 | ком |
| 6 | Front panel | E2865 | ком |
| 7 | Case for control panel | E2876 | ком |
| 8 | Electronic for Control panel | E2748 | ком |
| 9 | Pulser with cable | E2342 | ком |
| 10 | Rotary knob | E2341 | ком |
| 11 | Motor cover | E2866 | ком |
| 12 | Folded bellows | E967 | ком |
| 13 | Motor | E2984 | ком |
| 14 | Driving taper | E2174 | ком |
| 15 | Speed sensor on top of the motor | E2745 | ком |
| 16 | Speed - imbalance sensor | E3145 | ком |
| 17 | Rubber-metal-bearing M8x18 (30x40) | E2752 | ком |
| 18 | Anti-twist-device | E732 | ком |
| 19 | Connector plug with line filter | E2808 | ком |
| 20 | Power switch ON/OFF | E1007 | ком |
| 21 | Electronics with software 230V | E2780 | ком |
| 22 | Control lead 220/20 pole | E2863 | ком |
| 23 | Braking resistor with overtemperature sw | E2861 | ком |
| 24 | Compressor | E2774 | ком |
| 25 | Starting relay | E1444 | ком |
| 26 | Starting capacitor | E1445 | ком |
| 27 | Temperature sensor in the centrifuge cha | E2742 | ком |
| 28 | Temperature sensor at condenser | E2061 | ком |
| 29 | Fan at the condenser | E2874 | ком |
| 30 | Ventilator 230V50Hz 12W | E3662 | ком |
| 31 | Rubber foot | E3154 | ком |
| 32 | Lid lock right cpl. | E2760 | ком |
| 33 | Excentric disc, metal | E2763 | ком |
| 34 | Sliding block | E2327 | ком |
| 35 | Lid lock left cpl. | E2759 | ком |
| 36 | Traction spring | E2152 | ком |
| 37 | Push rod, cpl. | E2758 | ком |
| 38 | Wear-and-tear parts for lid lock | E2151 | ком |
| 39 | Ball-shaped head for gas spring | E2627 | ком |
| 40 | Cover | E2756 | ком |
| 41 | Cover | E2757 | ком |
| 42 | Contact link | E2766 | ком |
| 43 | Contact spring | E2772 | ком |
| 44 | Centrifuging chamber foamed | E2775 | ком |
| 45 | Upper part | E2776 | ком |
| 46 | Lid cpl. | E2777 | ком |
| 47 | Control panel cpl. refrigerated | E2779 | ком |
| 48 | Cover | E2879 | ком |
| 49 | Control lead 1200/9 pole | E2908 | ком |
| 50 | Cable: lock < > main board | E2955 | ком |
| 51 | Motor lock, cpl. | E3045 | ком |
| 52 | Dryer | E3112 | ком |
| 53 | Micro switch | E3489 | ком |
| 54 | Liquefyer | E3620 | ком |
| 55 | Nalgene cirobox 9x9 |  | пак |
| 56 | Cryo mikotube 2.0ml-graduisane stojeće sa navojnim poklopcem |  | пак |

2. За уређај Hettich Rottina 420

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lid with sight-glass | E3708 | ком |
| 2 | Outer sight-glass and gluing ring | E1323 | ком |
| 3 | Hinge | E2750 | ком |
| 4 | Gas spring | E3428 | ком |
| 5 | Sealing ring | E2771 | ком |
| 6 | Front panel | E2862 | ком |
| 7 | Case for control panel | E2875 | ком |
| 8 | Electronic for Control panel | E2748 | ком |
| 9 | Pulser with cable | E2342 | ком |
| 10 | Rotary knob | E2341 | ком |
| 11 | Motor cover | E961 | ком |
| 12 | Motor | E2984 | ком |
| 13 | Driving taper | E2174 | ком |
| 14 | Speed sensor on top of the motor | E2745 | ком |
| 15 | Speed - imbalance sensor | E3145 | ком |
| 16 | Rubber-metal-bearing M8x18 (30x40) | E2752 | ком |
| 17 | Anti-twist-device | E732 | ком |
| 18 | Connector plug with line filter | E2808 | ком |
| 19 | Power switch ON/OFF | E1009 | ком |
| 20 | Electronic with software | E2765 | ком |
| 21 | Control lead 220/20 pole | E2863 | ком |
| 22 | Braking resistor with overtemperature sw | E2861 | ком |
| 23 | Rubber foot | E3154 | ком |
| 24 | Lid lock right cpl. | E2760 | ком |
| 25 | Excentric disc, metal | E2763 | ком |
| 26 | Contact spring | E2772 | ком |
| 27 | Sliding block | E2327 | ком |
| 28 | Lid lock left cpl. | E2759 | ком |
| 29 | Traction spring | E2152 | ком |
| 30 | Push rod, cpl. | E2758 | ком |
| 31 | Wear-and-tear parts for lid lock | E2151 | ком |
| 32 | Ball-shaped head for gas spring | E2627 | ком |
| 33 | Centrifuging chamber | E2754 | ком |
| 34 | Upper part | E2755 | ком |
| 35 | Cover | E2756 | ком |
| 36 | Cover | E2757 | ком |
| 37 | Contact link | E2766 | ком |
| 38 | Cover | E2879 | ком |
| 39 | Control lead 1200/9 pole | E2908 | ком |
| 40 | Cable: lock < > main board | E2955 | ком |
| 41 | Motor lock, cpl. | E3045 | ком |
| 42 | Micro switch | E3489 | ком |

0

3. За уређај Hettich Rottina 380R

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lid ROTINA 380/380R | E3052 | ком |
| 2 | Hinge cpl. | E3912 | ком |
| 3 | Spring 70N | E3917 | ком |
| 4 | Sealing ring | E3054 | ком |
| 5 | Front panel ROTINA 380R | E3432 | ком |
| 6 | Control panel | E2782 | ком |
| 7 | Pulser with cable | E2342 | ком |
| 8 | Rotary knob | E2341 | ком |
| 9 | Motor cover | E907 | ком |
| 10 | Folded bellows | E908 | ком |
| 11 | Motor | E2801 | ком |
| 12 | Speed sensor (on the top of the motor) | E906 | ком |
| 13 | Speed/imbalance sensor (at the bottom of | E3144 | ком |
| 14 | Rubber-metal-bearing M8(25x40) 43Sh | E3053 | ком |
| 15 | Anti-twist-device | E732 | ком |
| 16 | Connector plug with line filter | E2808 | ком |
| 17 | Power switch ON/OFF | E1008 | ком |
| 18 | Electronic with software | E3095 | ком |
| 19 | Supporting plate | E3510 | ком |
| 20 | Control lead 220/20 pole | E2863 | ком |
| 21 | Braking resistor with overtemperature sw | E2861 | ком |
| 22 | Compressor 220V-240V/50-60Hz | E2824 | ком |
| 23 | Starting relay | E1444 | ком |
| 24 | Starting capacitor | E1445 | ком |
| 25 | Temperature sensor in the centrifuge cha | E2742 | ком |
| 26 | Temperature sensor at the condensor | E3129 | ком |
| 27 | Fan at the condenser | 5873 | ком |
| 28 | Motor fan | E3113 | ком |
| 29 | Ventilaton grille | E2352 | ком |
| 30 | Rubber foot | E3154 | ком |
| 31 | Lid lock right cpl. | E2760 | ком |
| 32 | Excentric disc, metal | E2763 | ком |
| 33 | Contact spring | E2772 | ком |
| 34 | Sliding block | E2327 | ком |
| 35 | Lid lock left cpl. | E2759 | ком |
| 36 | Traction spring | E2152 | ком |
| 37 | Push rod cpl. | E3262 | ком |
| 38 | Outer sight-glass and gluing ring | E1323 | ком |
| 39 | Wear-and-tear parts for lid lock | E2151 | ком |
| 40 | Control lead 1200/9 pole | E2908 | ком |
| 41 | Cable: lock < > main board | E2955 | ком |
| 42 | Front panel | E3028 | ком |
| 43 | Sealing ring at the condenser | E3070 | ком |
| 44 | Spring shackle | E3171 | ком |
| 45 | Liquefyer | E3175 | ком |
| 46 | Lid complete ROTINA 380R | E3191 | ком |
| 47 | Lid lock with push rood cpl. | E3199 | ком |
| 48 | Angle bracket for gas spring | E3259 | ком |
| 49 | Back wall, coated, with flat plug | E3280 | ком |
| 50 | Upper part, coated and pre-assembled | E3281 | ком |
| 51 | Micro switch | E3489 | ком |
| 52 | Replacement set (gas spring) consisting | E3777 | ком |
| 53 | Lower anti twist device | E604 | ком |

4. За уређај Rotanta 460R

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Front panel | E2114 | ком |
| 2 | Lid cpl. | E2139 | ком |
| 3 | Rubber foot | E3154 | ком |
| 4 | Power switch ON/OFF | E1006 | ком |
| 5 | Control panel with program function | E2047 | ком |
| 6 | Lid open-button | E2051 | ком |
| 7 | Contact block board | E2050 | ком |
| 8 | Sealing ring | E1605 | ком |
| 9 | Motor cover | E966 | ком |
| 10 | Folded bellows | E967 | ком |
| 11 | Gas spring | E2137 | ком |
| 12 | Temperature sensor at the upper side of | E2149 | ком |
| 13 | Temperature sensor at the bottom | E964 | ком |
| 14 | Motor asynchron 280.70.00001 (230V) | E2031 | ком |
| 15 | Speed sensor (on the top of the motor) | E906 | ком |
| 16 | Rubber-metal-bearing M8 (25x35) 38Sh | E526 | ком |
| 17 | Anti-twist-device | E732 | ком |
| 18 | Damper with bracket | E808 | ком |
| 19 | Rubber-metal-bearing on damper | E557 | ком |
| 20 | Connector plug with line filter | E507 | ком |
| 21 | Varistor board "only for repair!" | E934 | ком |
| 22 | Braking resistor with overtemperature sw | E2150 | ком |
| 23 | Lid lock right cpl. | E2033 | ком |
| 24 | Micro switch | E3489 | ком |
| 25 | Square cpl., left | E2153 | ком |
| 26 | Traction spring | E2152 | ком |
| 27 | Wear-and-tear parts for lid lock | E2151 | ком |
| 28 | Dryer | E3112 | ком |
| 29 | Temperature sensor ( at the liquefyer) | E2964 | ком |
| 30 | Compressor | E2774 | ком |
| 31 | Starting capacitor | E1445 | ком |
| 32 | Starting relay | E1444 | ком |
| 33 | Fan at the condenser | E1018 | ком |
| 34 | Micro switch (Imbalance) | E2533 | ком |
| 35 | Supply board R | E1893 | ком |
| 36 | Braking chopper | E912 | ком |
| 37 | Radio interference suppression filter | E899 | ком |
| 38 | Frequency converter | E909 | ком |
| 39 | Control lead 350/16 pole | E1580 | ком |
| 40 | Locking shackle 26-pole | E1701 | ком |
| 41 | Light emitting diode | E2057 | ком |
| 42 | Rubber-metal-bearing M6 (20x35) 45Sh | E2094 | ком |
| 43 | E-Prom V-4.02 | E2144 | ком |
| 44 | Micro switch with positive opening opera | E2154 | ком |
| 45 | Driving taper | E2174 | ком |
| 46 | Modification kit to change motor | E2269 | ком |
| 47 | Modification kit to change motor No. E96 | E2270 | ком |
| 48 | Cover plate | E2400 | ком |

5. За уређај дејонизатор воде TKA Ro7

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pump high pressure |  | ком |
| 2 | Ro membrana |  | ком |
| 3 | Filter 5μm+act carbon |  | ком |
| 4 | Softner Cartridge R07 |  | ком |

6. За уређај ULTF -80°C

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service filter | 5079000-01 | ком |
| 2 | Base plate fittings, set, complete | 5079007-01 | ком |
| 3 | Compressor SC21 CNX.2, complete | 5070001-01 | ком |
| 4 | Cover | 5070106-01 | ком |
| 5 | PCB-Board G-214 Controller | 5041006-01 | ком |
| 6 | Power supply G 214 | 5041007-01 | ком |
| 7 | Battery G21 0/G214 controller | 5044001-01 | ком |
| 8 | Display G-214 | 5043014-01 | ком |
| 9 | Foot with pin | 5053017-01 | ком |
| 10 | Fittings for condenser | 5079008-01 | ком |
| 11 | Condenser | 5071017-01 | ком |
| 12 | Door Magnet | 5032011-01 | ком |
| 13 | Magnet bracket | 5031164-01 | ком |
| 14 | Display cover | 5030088-01 | ком |
| 15 | Sensor bracket | 5031163-01 | ком |
| 16 | Foamed lid ex. handle and hinges | 5052003-01 | ком |
| 17 | Sub lid ULTF80 | 5052009-01 | ком |
| 18 | Hinge 30 | 5031006-01 | ком |
| 19 | Cover top part for hinge | 5030003-01 | ком |
| 20 | Cover bottom part for hinge | 5030004-01 | ком |
| 21 | Terminal Board, complete | 5070099-01 | ком |
| 22 | Handle with lock | 5051001-01 | ком |
| 23 | Inlay for handle | 5030000-01 | ком |
| 24 | Key, set 2 pcs. | 5051002-01 | ком |
| 25 | Catch for handle | 5031004-01 | ком |
| 26 | Cover for catch | 5030001-01 | ком |
| 27 | Temp. sensor - lenght 800 mm | 5042019-01 | ком |
| 28 | Chassis plug | 5054003-01 | ком |
| 29 | Plug for remote alarm | 5054002-01 | ком |
| 30 | Magnetic switch - length 800 mm | 5042021-01 | ком |
| 31 | Starting device | 5070101-01 | ком |
| 32 | Fan complete | 5010000-01 | ком |
| 33 | Wings for fan | 5010009-01 | ком |
| 34 | Grill for compressor compartment | 5030069-01 | ком |
| 35 | Mains lead | 5019056-01 | ком |
| 36 | Cylinder deposit for refrigerant | 5072000-01 | ком |
| 37 | Refrigerant EP88 - 175g | 5072025-01 | ком |

7. За уређај ULTF 220

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service filter | 5079000-01 | ком |
| 2 | Base plate fittings, set, complete | 5079007-01 | ком |
| 3 | Compressor SC15CNX.2 | 5070058-01 | ком |
| 4 | Starting Relay SC15CNX.2 | 5070025-01 | ком |
| 5 | Cover | 5070106-01 | ком |
| 6 | Backup battery | 5044001-01 | ком |
| 7 | PCB-Board G-214 Controller | 5041006-01 | ком |
| 8 | Display G-214 | 5043007-02 | ком |
| 9 | Drain plug | 5030040-01 | ком |
| 10 | Double castor | 5053009-01 | ком |
| 11 | Fixed spanner, 9mm | 5032002-01 | ком |
| 12 | Fittings for condenser | 5079008-01 | ком |
| 13 | Condenser | 5071030-01 | ком |
| 14 | Foamed lid ex. handle and hinges | 5052100-01 | ком |
| 15 | Door magnet | 5032011-01 | ком |
| 16 | Magnet bracket | 5031164-01 | ком |
| 17 | Display cover | 5030088-01 | ком |
| 18 | Sensor bracket | 5031163-01 | ком |
| 19 | Hinge 40 | 5031007-01 | ком |
| 20 | Sub lid, small 470x300x30mm | 5052008-01 | ком |
| 21 | Sub lid, x-small 470x227x30mm | 5052085-01 | ком |
| 22 | Cover top part for hinge | 5030003-01 | ком |
| 23 | Cover bottom part for hinge | 5030004-01 | ком |
| 24 | Terminal Board, complete | 5070099-01 | ком |
| 25 | Handle with lock (push & turn) | 5051001-01 | ком |
| 26 | Inlay for handle | 5030000-01 | ком |
| 27 | Key, set 2 pcs. | 5051002-01 | ком |
| 28 | Catch for handle | 5031004-01 | ком |
| 29 | Cover for catch | 5030001-01 | ком |
| 30 | Temperature sensor PT1000 - length 400 mm | 5042018-01 | ком |
| 31 | Chassis plug | 5054003-01 | ком |
| 32 | Plug for remote alarm | 5054002-01 | ком |
| 33 | Magnetic switch - length 700 mm | 5042020-01 | ком |
| 34 | Starting capacitor 71 μF | 5070101-01 | ком |
| 35 | Fan complete | 5010000-01 | ком |
| 36 | Wings for fan | 5010009-01 | ком |
| 37 | Well-nut, screw, set for fan bracket | 5019052-01 | ком |
| 38 | Motor screen, white plastic | 5030006-01 | ком |
| 39 | Grill for motor compartment | 5030005-01 | ком |
| 40 | Mains lead | 5019056-01 | ком |
| 41 | Cylinder - deposit | 5072000-01 | ком |
| 42 | Refrigerant EP88- 135g | 5072026-01 | ком |

8. За уређај Artico LR300

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Castor | 5053006-01 |  |
| 2 | Castor w/ brake | 5053007-01 |  |
| 3 | Door stainless steel | 5052025-01 |  |
| 4 | Door white | 5052020-01 |  |
| 5 | Gasket | 5052105-01 |  |
| 6 | Door sleeve | 5031033-01 |  |
| 7 | Door lower support | 5031034-01 |  |
| 8 | Hinge for solid door | 5031240-01 |  |
| 9 | Door upper support | 5031041-01 |  |
| 10 | Top panel Stainless steel | 5050040-02 |  |
| 11 | Top panel White | 5050030-02 |  |
| 12 | Display G 214 | 5043007-02 |  |
| 13 | Lock with key | 5051015-01 |  |
| 14 | Fan switch | 5019022-01 |  |
| 15 | Defrost water tank | 5031036-01 |  |
| 16 | Evaporator | 5073020-01 |  |
| 17 | Condenser and compressor support | 5031138-01 |  |
| 18 | Condenser | 5071005-01 |  |
| 19 | Condenser fan ex. Wing | 5010007-01 |  |
| 20 | Fan wing | 5010043-01 |  |
| 21 | Compressor | 5070036-01 |  |
| 22 | Start PTC 103N0011 | 5070043-01 |  |
| 23 | Start capacitor 117U5014 | 5070037-01 |  |
| 24 | Electrical box for 230V connection | 5049006-01 |  |
| 25 | Battery BP 7-12 (12V, 7AH) | 5044001-01 |  |
| 26 | PCB Board G-214 Controller | 5041006-01 |  |
| 27 | Shelf guide | 5062009-01 |  |
| 28 | Shelf support front | 5062002-01 |  |
| 29 | Shelf | 5060004-01 |  |
| 30 | Shelf support back | 5062002-01 |  |
| 31 | Drain | 5030081-01 |  |
| 32 | Main Lead | 5019169-01 |  |
| 33 | Fan for evaporator EN 60079-15 / ATEX. | 5010046-01 |  |
| 34 | Power supply G-214 | 5041007-01 |  |
| 35 | Dry filter | 5079000-01 |  |
| 36 | Probe NTC for compressor | 5042016-01 |  |
| 37 | Probe for chamber (PT1000) | 5042003-01 |  |
| 38 | Cylinder + deposit | 5072000-01 |  |

9. За уређај PN52 Frimed zamrzivač -80

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressore EMT6165GK-A-CSIR per unità 8139/3A | _IFFO-070B |  |
| 2 | Compressor EMT6165GK-A-CSIR for unit 8139/3A | _IFFO-070B |  |
| 3 | Compressore NEK6144GK-D-CSIR (220V-60Hz) | _IFFO-073B |  |
| 4 | Compressor NEK6144GK-D-CSIR (220V-60Hz) | _IFFO-073B |  |
| 5 | Compressore NEK6165GK-G-CSIR (115V-60Hz) | _IFFO-074B |  |
| 6 | Compressor NEK6165GK-G-CSIR (115V-60Hz) | _IFFO-074B |  |
| 7 | Evaporatore RX50241 | _IFEV-120B |  |
| 8 | Evaporator RX50241 | _IFEV-120B |  |
| 9 | Condensatore cod. 1030240F70 per unità 8139 | _IFFO-075B |  |
| 10 | Condenser cod. 1030240F70 for unit 8139 | _IFFO-075B |  |
| 11 | Motoventilatore per evaporatore AA1282HB-AT | _IFFO-104B |  |
| 12 | Fan motor for evaporator AA1282-AT | _IFFO-104B |  |
| 13 | Motoventilatore per condensatore cod. AA707710X | _IFFO-076B |  |
| 14 | Fan motor for condenser cod. AA707710X | _IFFO-076B |  |
| 15 | Scheda mainboard per pannello di controllo - Logika 2 | _MESC-002B |  |
| 16 | Electronic mainboard for control panel - Logika 2 | _MESC-002B |  |
| 17 | Panelo display - Logika 2 | _MESC-003B |  |
| 18 | Display panel - Logika 2 | _MESC-003B |  |
| 19 | Centralina autolimentata da batteria a tampone 12V | _MESC-004B |  |
| 20 | Battery back up 12V - Logika 2 | _MESC-004B |  |
| 21 | Connettore IEC porta fusibili | _MEFO-011B |  |
| 22 | IEC connector for fuses | _MEFO-011B |  |
| 23 | Microswitch per porta | _MEFO-021B |  |
| 24 | Door microswitch | _MEFO - 021B |  |
| 25 | Connettore IEC porta fusibili SNAP IN ON/OFF | _MEFO-030B |  |
| 26 | IEC connector for fuses snap in ON/OFF | _MEFO - 030B |  |
| 27 | Serratura a chiave | _POFO-202B |  |
| 28 | Door lock with key | _POFO - 202B |  |
| 29 | Sonda ambiente PT1000 | _MFFO-016B |  |
| 30 | PT10 00 Probe | _MFFO - 016B |  |
| 31 | Guarnizione porta PN45 | _GUMA-006B |  |
| 32 | Door gasket PN45 | _GUMA - 006B |  |
| 33 | Guarnizione porta PN52 | _GUMA-007B |  |
| 34 | Door gasket PN52 | _GUMA - 007B |  |

10. За уређај SB10 Frimed

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressore NEK2117GK-A-CSIR per unità 8779 (230V-50Hz) | _IFFO-081B |  |
| 2 | Compressor NEK2117GK - A - CSIR for unit 8779 (230V - 50Hz) | _IFFO-081B |  |
| 3 | Compressore NEK2117GK-A-CSIR per unità 8779/2D (220V-60Hz) | _IFFO-082B |  |
| 4 | Compressor NEK2117GK - A - CSIR for unit 8779 /2D (220V - 60Hz) | _IFFO-082B |  |
| 5 | Compressore NEK2117GK-A-CSIR per unità 8779/1G (115V-60Hz) | _IFFO-083B |  |
| 6 | Compressor NEK2117GK - A - CSIR for unit 877 9/1G (115V - 60Hz) | _IFFO-083B |  |
| 7 | Evaporatore RX50326 | _IFEV-110B |  |
| 8 | Condensatore cod.0720180 A70 per unità 8779 | _IFFO-084B |  |
| 9 | Condenser cod.0720180 A70 for unit 8779 | _IFFO-084B |  |
| 10 | Motoventilatore per evaporatore AA1282HB-AT | _IFFO-104B |  |
| 11 | Fan motor for evaporator AA1282HB - AT | _IFFO-104B |  |
| 12 | Motoventilatore per condensatore cod. AA600709X | _IFFO-085B |  |
| 13 | Fan motor for condenser cod. AA600 709X | _IFFO-085B |  |
| 14 | Scheda mainboard per pannello di controllo - Logika 2 | _MESC-002B |  |
| 15 | Electronic mainboard for control panel - Logika 2 | _MESC-002B |  |
| 16 | Panelo display - Logika 2 | _MESC-003B |  |
| 17 | Display panel - Logika 2 | _MESC-003B |  |
| 18 | Centralina autolimentata da batteria a tampone 12V | _MEBT-004B |  |
| 19 | Battery back up 12V - Logika 2 | _MEBT-004B |  |
| 20 | Connettore IEC porta fusibili | _MEFO-011B |  |
| 21 | IEC connector for fuses | _MEFO-011B |  |
| 22 | Connettore IEC porta fusibili SNAP IN ON/OFF | _MEFO-030B |  |
| 23 | IEC connector for fuses snap in ON/OF F | _MEFO-030B |  |
| 24 | Microswitch per porta | _MEFO-015B |  |
| 25 | Door microswitch | _MEFO-015B |  |
| 26 | Serratura a chiave | _POFO-202B |  |
| 27 | Door lock with key | _POFO-202B |  |
| 28 | Sonda ambiente PT1000 | _MFFO-016B |  |
| 29 | PT1000 Probe | _MFFO-016B |  |
| 30 | Guarnizione porta SB | _GUMA-005B |  |
| 31 | Door gasket - SB | _GUMA-005B |  |

11. За уређај Memmert SN450

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controller | B30891 |  |
| 2 | PC-Boards | B30579 |  |
| 3 | Sensor | E06295 |  |
| 4 | Main switch | B29941 |  |
| 5 | Temperature limiter | E06871 |  |
| 6 | Cooling fan | E04796 |  |
| 7 | Battery | E05061 |  |
| 8 | Cotactor | E03649 |  |
| 9 | Network cable | E06398 |  |
| 10 | SD-Card | E06141-E |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 5 – Услуга текућих поправки и одржавања ABI Prism –

  - Applied biosystem Real time PCR

  - ABI Prism 6100

  - Qubit 3 Fluorometer

  - Gene AMP PCR 2400

- употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Р.б. | Каталошки број | Назив дела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201307 | PLUG..375 MTG HOLE |
| 2 | 4316733 | FUSE,5X20mm 12.5A 250VTIME LAG |
| 3 | 4322074 | ASSY,FANS RAVEN |
| 4 | 4327459 | LATCH.PUSH TO CLOSE 3MM THK |
| 5 | 4328260 | CA, PREMIUM USB TYPE A-B, 3 METERS |
| 6 | 4328584 | CBL.USB A/B 20" |
| 7 | 4332910 | PAPER.NON-FLOURESCENT BLACK |
| 8 | 4342741 | ADAPTER, USB SHIELDED A-B |
| 9 | 4343660 | 1SW,MICR0 SPDT ON NC ON 5A 240VAC ROLLER |
| 10 | 4353028 | PCA.MICROCONTROLLER GEMINI SERVICE |
| 11 | 4344277 | TRAY,BLOCK DRIVE |
| 12 | 4344405 | COVER.GEMINI |
| 13 | 4344636 | ASSY,DOOR/BEZEL BETELGUESE |
| 14 | 4353029 | ASSY,HEATED COVER SERVICE |
| 15 | 4344631 | DRAWER,BETELGUESE |
| 16 | 4344760 | PCA,POWER AMPLIFIER BOARD BETELGEUSE |
| 17 | 4350584 | 96 WELL RNASE P VERIF PLATE |
| 18 | 4351151 | 7500 SPECTRAL RED DYE CAL KIT |
| 19 | 4345277 | CBL.SHLD RS232 2.5FT PVC 300V UL2464 |
| 20 | 4346157 | SSY,CBL LAMP PWR |
| 21 | 4345636 | PCA.FRONT LED GEMINI |
| 22 | 4345814 | DRUM.DAMPENER GEMINI |
| 23 | 4345851 | SW,PB 2PDT ON OFF 16AMP 250VAC TV8 PNL M |
| 24 | 4345885 | CBL,FLX FLT 10CNDCT 3" 30V 1.5A RC |
| 25 | 4345911 | ASSY,CBL BLOCK CONTROL |
| 26 | 4345935 | ASSY,CBL FILTER TURRET BETELGEUSE |
| 27 | 4345990 | ASSY,CBL BLOCK MOTOR |
| 28 | 4346133 | ASSY,LAMP BLOWER GEMINI |
| 29 | 4346476 | FLTR.HOT MIRROR 50MM |
| 30 | 4346898 | ASSY,CAMERA/LENS GEMINI |
| 31 | 4346983 | LATCH.PNL PUSH TO CLOSE GEMINI |
| 32 | 4347364 | PLUNGER.BALL ,24"DIA PUSH-IN SS |
| 33 | 4347509 | PLT.GUIDE MASK GEMINI |
| 34 | 4348190 | CBL,ASSY FRNT PNL LED DR SW GEMINI |
| 35 | 4344320 | HEATER.COVER BLOCK DRIVE |
| 36 |  | MicroAmp TM optical 96-well reaception plate, whith Barcode |
| 37 |  | MicroAmp Optical Adhesive Film |
| 38 |  | Amicon Ultra 0.5 centrifugal filter unit with ultracel-30 membrane |
| 39 |  | AlumaSeal II film |
| 40 |  | PCR tubes, strips of 8 |
| 41 |  | Nalgene cirobox 9x9 |
| 42 |  | Cryo mikotube 2.0ml-graduisane stojeće sa navojnim poklopcem |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 6 – Услуга текућих поправки и одржавања Facs Calibour –

Facs Calibour

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања овог Уговора.

- Извршилац се обавезује да врши одржавање на начин на који је то прописао произвођач опреме, а да при том по могућству не омета рад Наручиоца. Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова  у  складу са ценовником (прилог).

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату сервиса (без обзира на број извршилаца).

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од три сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача и да се може безбедно користити у медицинској пракси.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача опреме.

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| 33035219 | ASSY PCB DROPLET HV | 343536 | AIRFIL INTAKE 1-1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33090007 | FSC / FL4 AMP PCB | 343537 | AIRFIL CYONICS LASER |
| 331131 | PCB ASSY POWER DRIVER | 343538 | AIRFIL HYDROPHOBIC |
| 33113107 | PCB ASSY POWER DRIVER | 34353807 | AIRFIL HYDROPH (x 10) |
| 33116007 | STATUS BD ASSY | 343540 | AIRFIL HYDROPH BIOHAZ |
| 331480 | EPROM FACSCALIBUR | 343541 | AIRFIL MILIPORE HAWP |
| 331522 | ACDU Driver Board | 343542 | SALINE FILTER |
| 331640 | PCB, DIAGNOSTIC D1SPLAY | 343568 | FIT 1/8 Male |
| 33164007 | ASSY DGN DISP | 343570 | HOSE,VINYL 1/8X1/4 5M |
| 33167007 | ASSY PCB LOADER CONTROL | 34357007 | TUBING VINYL GEBOTECH |
| 332240 | PCB ASSEMBLY BDPAC | 343583 | LINE DECLOGGER |
| 33224017 | PCB ASSEMBLY BDPAC | 343585 | TEFLON TUBE NORPR 5M |
| 332330 | PCB ASSY FLUIDICS CONTRO | 343610 | O-RING 1.239 ID X .070 W |
| 33233007 | ASSY PCB FLUIDICS CONTRO | 343615 | O-RING .364ID X .070 W F |
| 332727 | SPA CAROUSEL KIT 1 TO | 343616 | O RING .926 IN ID X .070 |
| 332728 | SPA CAROUSEL KIT 5 TO | 343620 | O-RING 101IDX.070W |
| 332729 | SPA CAROUSEL KIT9T0 | 343639 | PM SCN CAL LSRII FORT |
| 332730 | SPA CAROUSEL KIT 13TO16 | 343648 | CLEANING WIRE |
| 332821 | FILTER BLOCK ASSY | 343663 | 70 DUROMETER GASKET |
| 332837 | RED DIODE LASER SERVICE | 343665 | SHEATH RESERVOIR |
| 332978 | MAS PLATE MANAGER 3.3 | 344106 | JDSU ARGON 488 PS |
| 333694 | CORDSET 10A 2.5 METER | 344106R | JDSU ARGON 488 PS |
| 333751 | USB Dongle CQ PRO OS X | 344155 | PMT SOCKET GROUNDlNGclip |
| 334560 | PMT TYPE R9220 | 344271 | USB DONGLE CELLQ |
| 33461607 | H SWIVEL KINEMATIC MOUNT | 344283 | SHEATH CAP MODIFIED |
| 33461707 | MOUNT VERTICAL SWIVEL | 344916 | CABLE POWER CORD |
| 334720 | FLD TWR PNL-JACK CBL | 344921 | GREEN POWER SWITCH |
| 334721 | FLD TWR MN CBL | 345365 | REGULATOR K AIR PRESSURE |
| 335230 | LIFT BEARING SLEEVE,MOD | 34536507 | REGULATOR UPGRADE KIT |
| 335536 | MOUNT ASSY OPTIC,VIOL#2 | 345373 | CBL KT - BSC 4 COLOR |
| 338347 | SPA2/3 WSTE CPS (2) | 34537507 | ASSY I/O PNL SERVICE |
| 338454 | FACSCALIBUR USER'S GUIDE | 345708 | CHASSIS IVD |
| 339390 | BARBED FITTING | 34587007 | ASSY PNEUMAT.COMPS SERVI |
| 33939907 | FLl FILTER ASSY FACSCOUN | 34650307 | FTNG ELBOW 1/8-27NPT-1/8 |
| 341312 | TE COOLED DIODE LASER | 346553 | FACSCALIBUR USER'S GUIDE |
| 341424 | ASSY PMT SOCKET | 346633 | CYTOMETER MANIFOLD |
| 342164 | FL4 HALF MIRROR | 347376 | LASER LIGHT SHIELD |
| 342967 | FACSCALIBUR FLUIDICS LAB | 34738807 | OPTICS COVER ASSEMBLY |
| 343140 | EPROM FACSORT | 347428 | FILTER 645nm |
| 343182 | LOADER RACKS 1 TO 4 | 347655 | SCREWDRIVER W/ SQUARE HE |
| 34323707 | TOOL&SPARES KIT CALIBUR | 348004 | CELL CULTURE INSERT HOLD |
| 34334617 | PCB ASSY FLUIDICS DRIVER | 349532 | PRESSURE SWITCH,10PSI PR |
| 343505 | TUBE 1/16X1/32 5M | 349533 | ASY,PRESSURE SW1TCH 2.5P |
| 343508 | FITTING BARBED 1/16 ID | 54500170 | LAMP, 12V 100W ABS |
| 34350807 | FT BRB 1/16 (x5) | 640127 | PRESSURE GAUGE DIGITAL |
| 343509 | BALLSEAL | 640862 | LENS OBJECTIVE ASSY 6.3X |
| 34350907 | BALL SEAL (x5) | 641294 | CHASSIS IVD CALIBUR |
| 343527 | COUPLING INSERT HOSE BAR | 641320 | CAB BEADS |
| 34352707 | CLNG INS HS BR (x5) | 641516 | GAS SPRING 6"STROKE XI7" |
| 343528 | COUPL.INS.HOSE BARB 1/8 | 644441 | BRACKET MICROS.OBJECTIVE |
| 34352807 | CPL INS HS BRB 1/8 (x5) | 64455707 | UNIV.MICROSCOPE ASSY SER |
| 343529 | CPLN INS WHT 1/8 ID HOSE | 644838 | AIRFIL CYONICS LASER |
| 34352907 | CPL INS W 1/8 HS (x5) | 645037 | DRWR 8" SLD 8" TRVL |
| 343530 | COUPLING INSERT HOSE BAR | 645038 | DRWR 8" SLD 8" TRVL |
| 34353007 | CPL INS HS BR (x5) | AM6610044 | LOGIC BOARD, 33MHZ, 8 MB |
| 343533 | CAP DISPOSABLE | AM6610044R | REP LOGIC BOARD QUADRA |
| 343535 | FILTER | C026047406 | ASSY, FLUID RESISTOR |
| C026056702S | ASSY, BEAM EXPANDER | C026175200 | ASSY SKIRT CALIBUR LOADE |
| C026057200S | LENS COLLIMATION | C026175301 | KIT CABLE EXTERNAL |
| C026057301S | MIRROR FORWARD SCATTER | C026175400 | KIT CABLE DRAWER |
| C026057504S | ASSY,FLUIDICS COMPONENTS | C026176002 | FACSCALIBUR USER'S GUIDE |
| C026072504S | MIRROR MOUNT DICHROIC # 1 | C026177000 | ASSY SSC FILTER 488/10 |
| C026072505S | MIRROR MOUNT DICHROIC #2 | C026177000S | ASSY SSC FILTER 488/10 |
| C026072506S | ASSY,BREWSTER MIRROR SSC | C026179200S | ASSY 4 COLOR FSC FILTER |
| C026072603S | TUBESAMPLE | C026179500 | CABLE KIT FOUR COLOR |
| C026074850D | DEFECTIVE LASER HEAD SP | C026179600 | DUAL PMT HOUSING |
| C026076200S | ASSY LASER FAN | C026179600S | DUAL PMT HOUSING |
| C026078302S | ASSY, PNEUMATIC COMPONEN | C026182700S | ASSY FWD SCATTER HSG SVC |
| C026078400S | ASSY, INTERCONNECT BRACK | C026183002 | KIT COOLING LASER |
| C026078520 | ASSY, POWER SUPPLY PRIMA | C026184100 | CABLE KIT-FINAL#2 4 CLR 5 |
| C026078601 | ASSY, POWER SUPPLY SECU | C026184300S | ASSY DCM ACTUATOR |
| C026079001S | ASSY, WASTE LEVEL SENSOR | C026184901R | BSC FLOW CELL |
| C026079101S | ASSY, SHEATH LEVEL SENSO | C026184901S | ASSY, BASIC FLOW CELL |
| C026079502 | ASSY,PRESSURE TRANSDUCER | C026185002R | REPAIRED FCB 2 SORT FLOW |
| C026079602 | ASSY, PINCH VALVE | C026185002S | FCB 2 SORT FLOW CELL |
| C026079800 | ASSY, PRESSURE PUMP | C026185600S | ASSY BIOHAZARD PUMP |
| C026091000 | ASSY PMT SOCKET | C026186000 | VALVE & CABLE ASSY |
| C026094500 | VENT VALVE | C026186200 | VALVE ASSEMBLY |
| C026098300S | ASSY,BIOHAZARD COMPONENT | C026186300 | EPROM AM 128 FCS/FL4 PCB |
| C026098500S | ASSY, BIOHAZARD PINCH VA | C026186500 | V6 PINCH VALVE |
| C026102200S | ASSY,FILTER & SLIT FLl | C032003002S | PCB ASSY SSC/FL2,FL1/FL3 |
| C026102201S | ASSY,FILTER & SLIT FL2 | C032003301S | PCB ASSY,PULSE PROCESSOR |
| C026102202S | ASSY,FILTER & SLIT FL3 | C032003302S | PCB ASSY PULSE PROCESSOR |
| C026102203S | ASSY, SSC SLIT | C032003303S | PCB ASSY PULSE PROCESSOR |
| C026122000S | ASSY, BEAM STEERING PLAT | C032004300S | PCB ASSY CLASSIFIER |
| C026123510 | ASSY FOUR COLOR PMT COVE | C032004302S | PCB ASSY CLASSIFIER |
| C026124300S | ASSY, BEAM EXPANDER | C032005403S | PCB ASSY ADC |
| C026126202 | ASSY,CELL COLLECTION MOD | C032005404S | PCB ASSY ADC FACSORT |
| C026128900S | ASSY,FILTER & SLIT SSC | C032005702S | PCB ASSY POWER DRIVER |
| C026129000S | ASSY, FILTER & SLIT FLl | C032006000S | PCB ASSY CONFLICT RESOLU |
| C026129001S | ASSY, FILTER & SLIT FL2 | C032006001S | PCB ASSY CONFLICT RESOLU |
| C026129002S | ASSY, FILTF.R & SLIT FL3 | C032008502S | FACSCAN/FACSORT CCB SVRC |
| C026130800S | ASSY,PROPORTIONAL VALVE | C032008503S | FACSCAN/FACSORT CCB SVRC |
| C026132800S | ASSY,FLUID SWITCH | C032008702 | PCB ASSY MOTHER BOARD |
| C026136001S | ASSY, COLLECTION VALVE | C032008702S | ASSY MOTHER BOARD |
| C026136600 | ASSY, SALINE FILTER CALI | C032009603S | STATUS PCB.FACSORT |
| C026136600S | ASSY, SALINE FILTER | C032010700 | PCB SAMPLE PRESSURE REGU |
| C026137400S | ASSY, BALL VALVE | C032010700S | ASSY SMPL PRSS REG SERV |
| C026143600 | SOLENOID WITH CABLE | C032011407S | FSC/FL4 AMP PCB |
| C026156500 | KIT, CABLE - FINAL#1 | C032011500 | PCB ASSY LOADER I/F |
| C026156600 | KIT CABLE - FINALNUM 2 | C032011500S | PCB ASSY LOADER I/F |
| C026158401S | ASSY RED LASER MOUNT | C032011701 | PCB ASSY CELL COLLECTION |
| C026158410 | ACHROMATIC FOCUS LENS | C032011701S | PCB ASSY CELL COLLECTION |
| C026158410S | ACHROMATIC FOCUS LENS | C032011902 | PCB ASSY FLUIDICS CONTRO |
| C026I58411S | ACHROMATIC FOCUS LENS | C0320 U902S | PCB ASSY FLUIDICS CONTRO |
| C026159001R | ASSY DRAWER FACSORT/FACS | C032012003S | PCB ASSY ADC CALIBUR II |
| C026159403S | ASSY TUBE LIFTER | C032012004S | PCB ASSY ADC CALIBUR II |
| C026159500 | TUBE SENSOR ASSY | C032012006S | PCB ASSY ADC CALIBUR 11 |
| C026162500 | LOADER COVER CALIBUR | C032012007S | PCB ASSY ADC CALIBUR 11 |
| C026162601 | ASSY LASER & SLIT | C032012008S | PCB ASSY ADC CALIBUR II |
| C026163600S | FLUID DRAWER SERVICE | C032012104S | DDM PCB |
| C026164000S | ASSY FILTER BLOCK | C032012106S | DDM PCB |
| C026173200S | VALVE ASSEMBLY | C032012304 | PCB ASSY BDPAC |
| C026173901S | REMOTE KEY PAD | C032012500 | PCB ASSY LOADF.R XFORM |
| C032012500S | PCB ASSY LOADER XFORM | C051095600 | MICROSTEPPER DRIVE |
| C032012600 | PCB ASSY LOADER RELAY | C051095900 | SPECTRA PHYSICS PLASMA |
| C032012801 | SSC/FL2 OR FL1/FL3 AMP P | C051098500 | POWER SUPPLY - DUAL PMT |
| C032012801S | SSC/FLl OR FL1/FL3 AMP | C051099500 | PMT FL4 |
| C032012802S | SSC/FLl OR FL1/FL3 AMP | C051099700 | AIR DUCT, 5" LIGHT DUTY |
| C032013101S | PCB ASSY STATUS MEMORY | C051099701 | AIR DUCT, LIGHT DUTY 5ID |
| C032013402 | ASSY PCB DROP DEL HV SE | C051103800 | LASER DUST SHIELD |
| C032013803S | PCB ASSY, STATUS MEMORY | C051104200 | POWER SUPPLY-DUAL PMT |
| C032013900 | PCB ASSY, D1SPLAY DRIVER | C051104200S | DUAL PMT PWR SUPPLY |
| C033242803S | PCB ASSY AMPLIFIER FSC | C063029800 | CONCNTR SAMPL INPU CPU=2 |
| C041054220 | CABLE LASER INTERFACE | C063029900 | CONCENTRATOR 12MM CELL C |
| C041054700 | CABLE POWER CORD | C063030000 | CONCENTRATOR 25MM CELLC |
| C041054701 | CABLE ASSY POWER CORD | C120028200 | REPAIR KIT AIR PUMP |
| C041055100 | CABLE, GPIO-REAR PANEL | C120037300 | CONCENTRATOR UPGRADE KIT |
| C041057931 | CABLE POWER INPUT CONN | C196363401 | FILTER LP 650 |
| C041058000 | CABLE, MOTHERBOARD-STATU | C196365600 | MOUNT, SHOCK |
| C041058900 | CABLE ASSY, 2.0 LG | C196379501 | ADAPTER, FILTER |
| C041067900 | CABLE DROPLET CONTAINMEN | C196439000 | SUPPORT CLAMP NDL UPG |
| C041068001 | CABLE MICROSWITCH | C196454602 | DRIP TUBE RETAINER |
| C041068500 | CABLE ASSY, DDM | C196454603 | DRIP TUBE RETAINER ABS |
| C041068501 | CABLE ASSY DDM UPGRADE | C196454704 | TUBE DRIP |
| C041079602 | CBLE, CONFL RES/DRVR/COL | C196456800 | RETAINER NUT |
| C041082404 | GPIO CABLE, MAC | C196457100 | FITTING, BARBED |
| C041085600 | NEW LED TEST SIGNAL CAB | C196493000 | PMT HOUSING |
| C041086400 | STEPPER MOTOR ASSEMBLY | C196542100 | CLAMP, OBJ LENS |
| C041086500 | CABLE ASSY REED SW | C196556800 | CLAMP |
| C041087901 | CABLE, EXT DCM, PRESSURE | C196568000 | Brace Sheath Tank |
| C041088000 | CABLE, INTERNAL DCM PRES | C196572200 | BRACKET CELL COLLECTION |
| C041088400 | CABLE PRESS SENSOR LOADE | C196575300 | STUD ADAPTER |
| C041088600 | CABLE, CONTROL TO REMOTE | C196577200 | MOUNTING CLAMP OBJ. LENS |
| C041088800 | CABLE SHEATH DRAWER | C196581200S | Card Cage Bar |
| C041089000 | CABLEHARDSTAND BY | C196595900 | ELBOW TUBING |
| C041089200 | CABLE, CONTROL TO MAC | C196608600 | LOADER SEAL, CONICAL (BL |
| C041089300 | DDM CABLE ASSEMBLY | C196609400 | LEAD SCREW/NUT SET LIFTE |
| C041089400 | PMT CABLE ASSEMBLY | C196611300 | WASHER, PLATE, CAROUSEL |
| C041089500 | RIBBON CABLE 20PIN | C196611900 | FLAG, HOME, CAROUSEL |
| C041089600 | PMT CABLE ASSEMBLY | C196617900 | HOUSING, HOME SENSOR |
| C051007800 | PMT R928 | C196618601 | MOUNT VERTICAL SWIVEL |
| C051022900 | PMT SIDE ON IP28A, SSC | C196619100 | H SWIVEL KINEMATIC MOUNT |
| C051029300 | ISOLATOR VIBRATION | C196619300 | FILTER 635DF20 |
| C051029601 | FAN FRONT 125 XR FAN | C196619800 | FILTER RED/BLUE |
| C051036400 | FAN MODEL 4606X | C196620600 | TUBE GUIDE NUT |
| C051037300 | PUMP AIR | C196620800 | TUBE GUIDE |
| C051042I01 | JDSU ARGON 488 HD | C196624700 | CONTROLPANEL |
| C051049400 | EXTENDER CARD VECTOR | C196625100 | COVER, CABLE DRAWER |
| C051053000 | BIOHAZARD PUMP | C196626101 | SHIELD EMI |
| C051053300 | FAN VENTILATION KIT | C196628801 | GASKET,TUBE LIFTER SHAFT |
| C051058500 | PMT POWER SUPPLY | C196630201 | DRAWER SLIDE-MOD RIGHT |
| C051068500 | POWER SUPPLY DIGITAL W/C | C196630202 | DRAWER SLIDE-MOD LEFT |
| C051074900 | LENS OBJECTIVE | C196631901 | FILTER 661BP16 |
| C051086400 | MAIN POWER SUPPLY LOADER | C196631902 | FILTER LP 670 |
| C051093900 | ASSY CONCENTRATOR CONTRO | C196632101 | MIRROR |
| C051094000 | CONCENTRATOR VESSEL | C196633502 | HOLDER FILTER |
| C051094100 | CONCENTRATOR WASTE RESER | C196633800 | OPTICS BASEPLATE |
| C051094300 | VALVE SWITCH | C196633900 | JACK SCREW OPT PLT |
| C051094600 | OPTICAL ENCODER KIT | C196634000 | FILTER 646NM |
| C051095300R | REF.POWER SUPPLY SPECTRA | C196634300 | SHIELD LIGHT FLOW CELL |
| C196636900 | HOLDER, SSC FILTER | C591012000 | TAPER FITTING LUER QUICK |
| C196637700 | TUBESUPPORT | C591012000S | TPR FTNG LUER QCK (x5) |
| C196637800 | OPTICS PLT SUPPORT | C591016400 | FITTINGTEE 1/16 BARB |
| C196637901 | SEAL FLAT ,125 INCH | C5910I6500 | FITTING ELBOW 1/8 BARB |
| C196637902 | SEAL FLAT ,093 INCH | C591016600 | ADAPTER 1/8 X 1/16 PP |
| C196637903 | SEAL FLAT ,188 INCH | C591016600S | ADAP 1/8 X 1/16 PP (x5) |
| C196638200 | LASERPLENUM | C591016700 | FTG,"T"l/8 BARB, PP |
| C196638900 | FILTER DICHROIC 580 DLSP | C591018100 | CPLN BDY PNL MOUNT 1/8 |
| C200204600 | COVER LOADER FACSORT | C591018100S | CPLN BD PNLMNT 1/8 (x5) |
| C200204800 | LOADERCOVERSCAN | C591018105 | 1/8 IN COUPLING BDY PNL |
| C200205201 | CALIBUR FLUIDIC DRAWER | C591018500 | FTG 1/8 X 1/16 X 1/8 TEE |
| C322003700 | PHOTO DETECTOR, FSC | C591018600 | FTG 1/16 X 1/8 X 1/8 TEE |
| C322003701 | PHOTO DETECTOR, FSC | C591020100 | BARBED FITTING 1/8 STRAI |
| C383002000 | FUSE CIRC BREAKER 3A | C591020400 | ELBOW 1/4 NTP FILTER |
| C383002900 | FUSE CIRC BREAKER 2A | C591022200 | PNL MOUNT COUPL INSERT P |
| C383004200 | LINE FILTER WITH AC CONN | C591023700 | MINIATURE FITTING |
| C391001100 | RELAY OMRON GR2-24-DC 12 | C601001500 | SOLENOID VALVE |
| C491010302 | SWITCH FLOAT | C601001700 | VALVE, FLOW CONTROL |
| C491012100 | GREEN POWER SWITCH | C601001800 | VALVE CHECK I/16IN ID-TB |
| C522012401 | EPROM 27128 STATUS 12D F | C601003100 | TUBING CLAMP |
| C522012402 | EPROM FACSCALIBUR | C601003903 | ORIFICE RESTRICTOR |
| C522013001 | EPROM AM128 FSC/FL4 PCB | C601003905 | ORIFICE RESTRICTOR |
| C531008400 | FILTER BP 488/10 | C623001400 | SHEATH REGULATOR FACSCAN |
| C561001600 | HOUR METER | C651003000 | PULLEY 08P 10 TEETH 1/8 |
| C591007700 | Barbed N/P 1/81D+01/81D | C651003100 | BELT 3/8W 08P I50T |
| C591007700S | BRB NIP 1/81 01/81 (x5) | C651003200 | BELT 25W 08P |
| C591007800 | ELBOW 1/8 IN ID WHITE | C651003600 | PULLEY 08P 20 TEETH 3/16 |
| C591007800S | ELBOW 1/8 ID WHT (x5) | C671002700 | KNOB FLUID SWITCH-CRA |
| C591009005 | 1/8 IN HOSE BARB, COUPL | C710000201 | MOTOR DC l/8m SHAFT 24V |
| C591009101 | COUPLING PANEL MOUNT 1/1 | C722004100 | BEARING .19 ID |
| C591009102 | COUPLING PANEL MOUNT 1/1 | C722004201 | DRAWER SLIDE TBLS |
| C591009102S | CPL PNLMT 1/16 BLU (x5) | C731005300 | BALL PLUNGER, 1/4-20 |
| C591009104 | COUPLING PANEL MOUNT 1/1 | C741040801 | SCR 8-32X1/2 PH PN CRS |
| C591009104S | CPL PNLMT 1/16 ORG (x5) | C741050802 | PAN HEAD SCREW |
| C591009106 | CPLN BDY PNL MT 1/16 ID | C741350802 | FLAT HEAD SCREW |
| C591009200 | COUPLING BDY PNL MNT 1/ | C742610401 | SCREW 2-56 X 1/4 MIRROR |
| C591009201 | COUPLING PANEL MOUNT 1/8 | C742621202 | CLAMP SCREWS (1 UNIT) |
| C591009202 | COUPLING PANEL MOUNT 1/8 | C742630602 | SCREW SHCS BLACK 6-32 X |
| C591009202S | CPL PNLMT 1/8 BLU (x5) | C743042001 | SCREW SCR 8/32 1.25 SO |
| C591009204 | COUPLING BODY PNL MNT 1/ | C743551000 | SCREW SWIVEL PAD 10-32 |
| C591009204S | CPL PNLMT 1/8 WHT (x5) | C747014700 | SCREW 4-40X1 |
| C591009205 | COUPLING PANEL MOUNT 1/8 | C747022600 | SPRING PLUNGER 10-32 |
| C591009205S | CPL PNLMT 1/8 (x5) | C747022700 | BALL PLUNGER # 10-32 DLRN |
| C591010000 | FITTING BARBED 1/8 TO 1/ | C751021201 | NUT HEX 1/4 - 28 UNF |
| C591010000S | FTNG BRB 1/8 TO l/(x5) | C751110501 | KEP NUT 8-32 |
| C591011304 | LOCK RING GRN MLLR-5 | C757001901 | WING NUT |
| C591011400 | FITTING QUICK DISCONN 1/ | C757003900 | NUT JAM 3 8-24 HEX SST |
| C591011500 | TAPER FIITING LUER QUICK | C767005900 | WASHER .62 OD X .20 ID |
| C591011500S | TPR FTNG LUER QCK (x5) | C767014000 | WASHER STAR 1/2 INCH ID |
| C591011601 | CPLING 1/16 PMCDD22-01-3 | C767017100 | STANDOFF.l/F HEX M/F4-40 |
| C591011602 | COUPLING BLK 1/16 | C781010300 | GAS SPRING |
| C591011605 | COUPLINGBLUE 1/16 | C803001700 | TUBE URETH ORG 5M |
| C591011605S | CPLNG BLUE 1/16 (x5) | C803003000 | TUBE VINYL BLK 5M |
| C591011606 | COUPLING ORANGE 1/16 | C803003002 | TUBE PVCl/16Xl/8 Y 5M |
| C591011606S | CPL ORANGE 1/16 (x5) | C803003003 | TUBEPVC 1/16X1/8R5M |
| C591011900 | TAPER FITTING LUER QUICK | C803003004 | TUBE PVCl/16Xl/8 B 5M |
| C591011900S | TPR FTNG LUER QCK (x5) | C803003005 | TUBE PVCl/16Xl/8 G 5M |
| C803003008 | TUBE PVC1/16X1/8 0 5M | C981013300 | BEAM STEERING BAR |
| C803003700 | TUBE 3/8IDXl/20DC 5M | C981025200 | ALLEN WRENCH CUT |
| C803003802 | TUBE VIN1/8X1/4RED 5M | C981025300 | OPEN END WRENCH |
| C803003803 | TUBE VIN1/8X1/4BL5M | C981025500 | TORQUE WRENCH |
| C803003804 | TUBE VIN1/8X1/4 GR 5M | C993009501 | SYRINGE OPTICAL GEL |
| C882000300 | O-RING ,426IDX.070W | C993010900 | Detergent,Liquid Contrad |
| C882004000 | O-RING ,364IDX.070W SAMP | CREDFOODCO | RED FOOD COLOR (38 ML.) |
| C882012500 | 0-RING .117IDX .019 W | CSWINX2500 | SWINNEX FILTER HOLDER 25 |
| C882014000 | O-RING 2.4MM X 1,9 MM | CSW1NX2501 | SILIC.GASK SWIN 25 CPU=5 |
| C882014100 | O-RING 4.00MM X 2,0MM | X100012 | CAMERA PWR SUPPLY CAS100 |
| C882014200 | O-RING 14,3MM X 2,4 MM | XI00202 | 580NM FILTERS CAS 100 |
| C882014300 | O-RING 27.6MM X 2,4MM | X100405-00 | BOARD VGA |
| C882014400 | QUAD RING 50,52 X 1,78 | XI00451 | VIDEO INPUT CABLE CAS100 |
| C882014601 | SEAL SHAFT WIPER | X100516 | X-AXIS SENSOR WT M.SCREW |
| C882015000 | O-RING SILICON .145 ID | X100550 | Y-AXIS SENSOR WT M.SCREW |
| C951025400S | LABEL SERIAL# CALIBUR | XI00707 | MICROSC.PWR SUPPLY 220V |
| C970023821 | ASSY,MICROSCOPE W/BOX | XI00709 | MICROSCOPE CONTROL BOARD |
| C970037500S | LOG AMP CALIBRATOR | X200517 | CAMERA PWR SUPPLY CAS200 |
| C981011700 | INTERLOK DEFETE | X200810 | CAS SERVICE KIT |
|  | AlumaSeal II film |  |  |
|  | PCR tubes, strips of 8 |  |  |
|  | BD Falcon falcon Round-Bottom test Tube Polystyrene |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 7 – Услуга текућих поправки и одржавања CO2 inkubator, ULTF 220–

  - CO2 inkubator

  - ULTF 220

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Опис редовног одржавања:

CO2 инкубатор: провера CO2 сонде и рекалибрација, мерење унфомности температуре и нивоа влажности, мењање филтера CO2 и HEPA филтера. Провера општег стања.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

1. За уређај CO2 инкубатор

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| Механички делови |  |  |  |
| 1 | ULPA FILTER | 1100181 | ком |
| 2 | FILTER 145MM(OD)X45MM(H), WITH DIRECT MOUNTING | 1250081 | ком |
| 3 | GASKET, FTR-195 FILTER, REV 2 | 1051440 | ком |
| 4 | CHAMBER BLOWER HOUSING | 1050578 | ком |
| 5 | CHAMBER BLOWER WHEEL | 1050579 | ком |
| 6 | EXPANDED WASHER, PTFE ID10MMXOD18.5MMXTHK1.5MM | 1050783 | ком |
| 7 | FLANGE BEARING, POMID8XOD14MMXTHK0.7MMXHT3.5MM | 1050784 | ком |
| 8 | V-RING SEAL | 1050785 | 2 ком |
| 9 | DECON PUMP, 120VAC | 1050589 | ком |
| 10 | DECON PUMP, 230VAC | 1050588 | ком |
| 11 | GLASS,TEMPERED (GL-260), 170L | 1030130 | ком |
| 12 | GLASS,TEMPERED (GL-316), 50L | 1030177 | ком |
| 13 | GLASS,TEMPERED (GL-336), 240L | 1030198 | ком |
| 14 | HINGE,GLASS DOOR | 1050080 | 2 ком |
| 15 | SAMPLING PORT,GLASS DOOR MOUNT, WITH LOCK | 1050782 | ком |
| 16 | HINGE STAINLESS STEEL | 1050572 | 2 ком |
| 17 | PVC MAGNETIC DOOR GASKET, 170L | 1050912 | ком |
| 18 | PVC MAGNETIC DOOR GASKET, 50L | 1250029 | ком |
| 19 | PVC MAGNETIC DOOR GASKET, 240L | 1250030 | ком |
| 20 | DOOR TRIM TOP, 50L | 1250020 | ком |
| 21 | DOOR TRIM TOP, 170L | 1050540 | ком |
| 22 | DOOR TRIM TOP, 240L | 1250022 | ком |
| 23 | GASKET NO.35,SILICON RUBBER, | 1050816 | 3,5m |
| 24 | WATER PAN-170L,S/S GRADE 304 | 1250031 | ком |
| 25 | WATER PAN-050L,S/S GRADE 304 | 1250032 | ком |
| 26 | GLASS DOOR HANDLE | 1051191 | ком |
| 27 | PORT,ACCW/ SLEEVE,SIZE:BIG | 1050040 | ком |
| 28 | MAGNET RING NR010012N | 1051344 | ком |
| 29 | ACCESS PORT MAGNET HOLDER | 1051361 | ком |
| Електрични делови |  |  |  |
| 30 | FAN MOTOR, 230VAC, 50/60HZ | 1250035 | ком |
| 31 | FAN MOTOR, 115 VAC, 50/60HZ | 1250036 | ком |
| 32 | SMPS OPEN FRAME | 1080306 | ком |
| 33 | I-SERIES MAIN BOARD, REV13 | 1080434 | ком |
| 34 | I-SERIES ANALOG OUTPUT BOARD, REV.3 | 1080436 | ком |
| 35 | I-SERIES DISPLAY BOARD, REV.6 | 1080435 | ком |
| 36 | LCG 4 LINE W/BACK CONNECTOR, YELLOE GREEN | 1081042 | ком |
| 37 | MEMBRANE, CELCULTURE BLUE COLOR | 1080451 | ком |
| 38 | MAIN SWITCH, BLACK | 1080829 | ком |
| 39 | DOOR SWITCH 3P | 1080418 | ком |
| 40 | ELECTRICAL PANEL COOLING FAN | 1080426 | ком |
| 41 | AUTOMATIC RESET THERMOSTAT | 1080425 | ком |
| 42 | MANUAL RESET THERMOSTAT | 1051141 | ком |
| 43 | SENSOR, TEMPERATURE | 1080312 | ком |
| 44 | SOLENOID VALVE FOR DECON PUMP | 1080428 |  |
| Специјализовани делови |  |  |  |
| 45 | CO2 SENSOR CABLE (FOR IR SENSOR) | 1081034 | ком |
| 46 | CO2 IR SENSOR WITH PCB | 1080399 | ком |
| 47 | TC TO IR SENSOR UPGRADE KIT | 5070941 | ком |
| 48 | ESCO O2 SENSOR | 5071002 | ком |
| 49 | SOLENOID VALVE FOR CO2 INJECT | 1050775 | 1, 2, 3, 4 |
| 50 | SOLENOID VALVE FOR N 2 INJECT | 1051334 | 1, 2, 3, 4 |
| 51 | PRESSURE SWITCH (FOR CO2/O2 BACKP OPTION ONLY) | 1080411 | 2 ком |
| 52 | COA-1001-F | 5070061 | ком |
| 53 | SENSOR,% RH OEM MODULE | 1080670 | ком |
| 54 | INLINE FILTER, 0.2UM (FOR CO2 AND DECON PUMP) | 1250026 | 2 ком |
| 55 | INLINE FILTER, 1.0UM (FOR FILTERED AIR EXCHANGE) | 1050771 | 2 ком |
| 56 | PVC CLEAR TUBING, ¼”ID X 7/1” OD X 3/16” (DECON PUMP AND GAS TUBING) | 1050584 | m |
| 57 | SILICONE TUBING, SIZE:1/4ID X 7/16 OD, 100FT/ROLL | 1050851 | m |
| 58 | PU TUBE CLEAR (CO2 INJECT TUBING) | 1050772 | m |

2. За уређај ULTF Arctiko 220

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service filter x | 5079000-01 | ком |
| 2 | Overload protector | 5070103-01 | ком |
| 3 | Base plate fittings, set, complete | 5079007-01 | ком |
| 4 | Compressor SC18CNX.2 x | 5070015-01 | ком |
| 5 | Backup battery x | 5044001-01 | ком |
| 6 | PCB-Board G-214 Controller x | 5041006-01 | ком |
| 7 | Display G-214 x | 5043007-02 | ком |
| 8 | Drain plug | 5030040-01 | ком |
| 9 | Double castor | 5053009-01 | ком |
| 10 | Fixed spanner, 9mm | 5032002-01 | ком |
| 11 | Fittings for condenser | 5079009-01 | ком |
| 12 | Condenser | 5071018-01 | ком |
| 13 | Foamed lid ex. handle and hinges | 5052004-01 | ком |
| 14 | Door magnet | 5032011-01 | ком |
| 15 | Magnet bracket | 5031164-01 | ком |
| 16 | Display cover | 5030088-01 | ком |
| 17 | Sensor bracket | 5031163-01 | ком |
| 18 | Hinge 40 | 5031007-01 | ком |
| 19 | Sub lid, small | 5052008-01 | ком |
| 20 | Sub lid, large 24,0 | 5052007-01 | ком |
| 21 | Top part for hinge cover | 5030003-01 | ком |
| 22 | Bottom part for hinge cover | 5030004-01 | ком |
| 23 | Handle with lock (push & turn) | 5051001-01 | ком |
| 24 | Inlay for handle, neutral | 5030000-01 | ком |
| 25 | Key, set - 2 pcs | 5051002-01 | ком |
| 26 | Catch for handle | 5031004-01 | ком |
| 27 | Cover for catch | 5030001-01 | ком |
| 28 | Temp. sensor - length 400 mm x | 5042018-01 | ком |
| 29 | Chassis plug | 5054003-01 | ком |
| 30 | Plug for remote alarm | 5054002-01 | ком |
| 31 | Magnetic switch - length 700 mm | 5042020-01 | ком |
| 32 | Starting device x | 5070107-01 | ком |
| 33 | Cover | 5070104-01 | ком |
| 34 | Starting capacitor x | 5070108-01 | ком |
| 35 | Run capacitor x | 5070109-01 | ком |
| 36 | Fan, complete | 5010000-01 | ком |
| 37 | Wings for fan | 5010009-01 | ком |
| 38 | Well-nut, screw, set for fan | 5019052-01 | ком |
| 39 | Motor screen, White plastic | 5030006-01 | ком |
| 40 | Grill for motor compartment | 5030005-01 | ком |
| 41 | Mains lead | 5019056-01 | ком |
| 42 | Cylinder + deposit x | 5072000-01 | ком |
| 43 | Refrigerant EP88 - 235g x |  | ком |
| 44 | Nalgene cirobox 9x9 |  | пак |
| 45 | Cryo mikotube 2.0ml-graduisane stojeće sa navojnim poklopcem |  | пак |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 8 – Услуга текућих поправки и одржавања Beckman

  - Hematoloski analizator LH780 Beckman Coulter,

  - Imunohemijski analizator Access 2,

  - Beckman Coulter AU480,

  - DxH500

  - DxH800

  - ILYTE-jonizovani Ca

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога 2 овог Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања овог Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

- Корективно одржавање се састоји од дефектаже квара, отклањања неисправности, функционалног тестирања апарата и провере тачности резултата.

- Под превентивним одржавањем наведене опреме, подразумева се контрола и подешавање механичких, електромеханичких електронских, рачунарских, енергетских и других склопова апарата. Извођење тестова функционалности и свега осталог што обезбедује квалитетан и безбедан рад опреме као и неопходну безбедност за пацијенте и особље.

- Извршилац радова се обавезује да ће поправку уређаја извршити у року од 48h, или да ће обезбедити уређај исте намене који би се користио на ИОРС до дефинитивне поправке.

- У цену треба да буду урачунати сви трошкови доласка, радних сати, без обзира на број доласка и број радних сати;

- Прилог 1 садржи ценовник резервних делова (уградња делова треба да буде урачуната у цену одржавања).

- Прилог 2 садржи план одржавања.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата сервисера обученог за предметну набавку издатог од стране произвођача опреме;

- Неопходно је да извршилац радова најмање једном месечно изврши валидацију свих предметних апарата.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

|  |  |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 126611 | 9670 | SENSOR, BOTTLE DETECT | KOM |
| 125352 | 9667 | 48-012535-2,BELT,TIMING, 278 TOOTH | KOM |
| 101061 | 9668 | 02-010106-1, ROTOR/VALVE | KOM |
| 129521 | 9666 | 61-012952-1 Door, Substrate, Moled | KOM |
| MU7673 | 10716 | Pump assy 3 | KOM |
| MU824500 | 10554 | BLOCK 2 FOR REF ELECTRODE (1 ea) | Kom |
| MU7988 | 10655 | GEAR PUMP CONTROL BOARD, MV3997 | Kom |
| B36645 | 4253 | REPL KIT, THREE YEAR MAIN. KIT | Kom |
| 386190 | 9664 | BRUSH 7" DISP ASP PROBE | Pak |
| 6232254 | 4106 | 6 inch VACUUM REGULATOR (vakum regulator) | Kom |
| 6912099 | 4134 | WBC DILUENT DISPENSER (HmX) | Kom |
| 6232502 | 4140 | LUER LOCK MALE .094 | Kom |
| 6232801 | 4142 | LUER LOCK FEMALE | Kom |
| 6214108 | 4143 | VALVE, PNEUMATIC | Kom |
| 6232724 | 4146 | TRAP, VACUUM 150 PSI/125F | Kom |
| 6706004 | 4147 | DILUENT ASSY DISPENSER 10cc | Kom |
| 7270453 | 4151 | Compressor Rebuild Kit (komplet za kompresor) (OLD 7270453) | Kom |
| 7270454 | 4152 | Compr Reb Kit Vaccum (komp za vakum pumpu)(OLD 7270454) | Kom |
| 2852261 | 4173 | SCREW, SPCL.LEAD (vodjica ispiraca probe) | Kom |
| 723367 | 4175 | S/A CLEANING TRUCK ispiraÄ? probe | Kom |
| 1017361 | 4178 | BSV, SHAFT, COATED osovina BSV | Kom |
| 6232635 | 4180 | VLV, PNEU, SOL, NC, 4WAY, SP 120PS ventil | Kom |
| 2527689 | 4181 | BEARING SHIELDED METRIC leA3aj | Kom |
| 6706457 | 4182 | BLOOD SAMPLING VALVE segmentacioni ventil | Kom |
| 6805648 | 4183 | S/A ACTUATOR CENTER PAD cilindar | Kom |
| 1014681 | 4184 | STUD, BALL #10-32 kugla cilindra | Kom |
| 722490 | 4185 | MOTOR, DC, GEAR MINIATURE motor ispiraca probe | Kom |
| 6706923 | 4186 | PLATELET PROCESSOR 2 štampana ploea | Kom |
| 775704 | 4189 | REPL KIT, LH700/GENS PM KIT | Kom |
| 6859703 | 4190 | S/ASSY,BRKT PRESS/TEMP | Kom |
| 6706458 | 4193 | ASSY, FLOW CELL 2, COATED | Kom |
| 6859621 | 4194 | S/ASSY HARN HGB LAMP SOURCE | Kom |
| 6858756 | 4195 | S/A PUMP 2CC | Kom |
| 6858762 | 4196 | S/A PUMP .138/.205 ml | Kom |
| 6859181 | 4199 | PUMP W/FITTING , kompresor | Kom |
| 6855650 | 4207 | BSV HOUSING | Kom |
| 6807145 | 4249 | S/A,PIERCE CARTRIDGE,LOW | Kom |
| 6232751 | 4250 | FTG, PUSH-CONNECT REDUCER 5/32 | Kom |
| A47130 | 4252 | SW,FLUID LVL HEIGHT ADJUST | Kom |
| 6805762 | 4254 | S/A VACUUM TUBING | Kom |
| 6805761 | 4255 | 5PSI Tubing | Kom |
| 6805763 | 4256 | S/A 30 PSI TUBING | Kom |
| 4292 | 4249 | S/A,PIERCE CARTRIDGE,LOW | Kom |
| 2121695 | 4332 | CONN, MINI UNIV MATE-N-LOK | Kom |
| 6214107 | 4336 | VALVE, PNEUMATIC | Kom |
| 6232503 | 4337 | LUER .094 ACT | Kom |
| 3202205 | 4339 | TUBING, POLYURETH, .082 1m crevo | m |
| 3202209 | 4340 | TUBING, POLYURETH plava cev | m |
| 3213073 | 4348 | TUBING SILICONE 1m crveno | m |
| 2807024 | 4353 | SCREW, SET | Kom |
| 3203015 | 4359 | TUBING, SILICONE | m |
| 3202208 | 4360 | TUBING, POLYURETH zelena cev | m |
| 3202207 | 4361 | TUBING, POLYURETH zuta cev | m |
| 6213006 | 4362 | CHOKE,PNEUMATIC | Kom |
| 3202039 | 4363 | TUBING CLEAR | m |
| 6103025 | 4371 | GLWR, CUSTOM, CUVETTE HGB | Kom |
| 6859348 | 4372 | CAP, FLOAT LEVEL SENSOR SMALL | Kom |
| 6232313 | 4446 | PRESSURE REGULATOR regulator pritiska | Kom |
| 1025122 | 4458 | CP SHIM .006 THK podloA!ka .006 | Kom |
| 6232469 | 4463 | CPLG, Q-C, INTL, 50V, .125 HOSE konektor plast | Kom |
| 6905043 | 4464 | REPL KIT, RBC DILUENT DISPENSER | Kom |
| 6858757 | 4475 | S/A PUMP .350/.540ML | Kom |
| 6858073 | 4483 | S/A PUMP, 200ML | Kom |
| 6232628 | 4106 | RGLTR,VACUUM 7HG,45SCIM,AIR | Kom |
| 6208005 | 4487 | GAUGE REGULATOR 50 - 100 PSI | Kom |
| 6807225 | 4491 | S/A PINCH VALVE, REDUCED STRK | Kom |
| 6232376 | 4493 | VALVE, PNEU SOLENOID, PILOT, NO | Kom |
| A67540 | 4495 | FRU ROCKERBED CYLINDER | Kom |
| 6805382 | 4499 | VALVE,DUMP W/FTGS | Kom |
| 6857371 | 4506 | LATEX PARTICLES 5.1 MICRON 15ml | Kom |
| 3213137 | 4512 | TUBING PULL-APART | m |
| 3213139 | 4513 | TUBING SILICONE | m |
| 3213163 | 4514 | TBG, SILICONE | m |
| 3213176 | 4515 | TBG SILICONE .079 | m |
| 3213197 | 4516 | TUBING ELASTOMER, THERMOPLASTIC (crevo) | m |
| 3203026 | 4517 | TUBING SILICONE | m |
| 6232468 | 4522 | CPLG, QUICK-CONN EXT, .125 HOSE | Kom |
| 6232581 | 4523 | CPLG, QUICK-CONN INSERT EXT | Kom |
| 6232588 | 4524 | CPLG, QUICK-CONN INSERT W/SOV | Kom |
| 6232982 | 4533 | ACTUATOR, VALVE 1/6 STATION | Kom |
| 6807391 | 4541 | S/A, TRAP, FOAM | Kom |
| 6706013 | 4548 | 3 ELEMENT SCATTER SENSOR | Kom |
| 3202036 | 4553 | TBG,POLYU,.082IDX.144OD,CLEAR (crevo) | m |
| 3213205 | 4554 | TBG, PVC, MED GRD .030IDX.090OD crevo | m |
| 6859115 | 4555 | SAMPLE LINE 6.00 LG 0.12 ID SILICON | Kom |
| 3213199 | 4557 | TBG SILICONE 250 ID X 094W | m |
| 7000551 | 4561 | FRU,TTMLENS BLOOK | Kom |
| 6859777 | 4569 | DETECT PREAMP 6 | Kom |
| 6859066 | 4570 | R-LIGHT SCATTER PREAMP 5 | Kom |
| 1018010 | 4576 | SAMPLE LINE 14.64LG,0.30ID kalibrisano crevo | Kom |
| 84241 | 9281 | ASSY UNIBASE REASERVOIR | Kom |
| 6232994 | 4579 | ACTUATOR VALVE | Kom |
| 6855763 | 4582 | ASSY PULL-APARTPINCH VALVE | Kom |
| 6856319 | 4583 | ASSY 3 TUBE PINCH VALVE | Kom |
| 1017501 | 4584 | MOUNT, PINCH VALVE draA3aÄ? jednostrukog ventila | Kom |
| 6232447 | 4585 | ACTUATOR, VALVE PILOT PISTON | Kom |
| 6211015 | 4586 | ACTUATOR VALVE | Kom |
| 6232342 | 4592 | Valve solenoid | Kom |
| 3213212 | 4594 | TUBING ELASTOMER THERMOPLASTIC crevo | m |
| 3230077 | 4596 | Pharmed tubing | m |
| 464277 | 4664 | SCD, ELBOW FITTING prikljueak za vazduh | Kom |
| 464786 | 4665 | REAGENT PROBE ASSY sonda za reagens | Kom |
| 883371 | 4158 | TRRIFLOW LUBR BOTTLE 59ml ulje za odrzavanje | Kom |
| ME002151 | 6202 | PH ELECTRODE ILYTE | Kom |
| ME002102 | 6205 | K ELECTRODE ILYTE | Kom |
| ME002150 | 6206 | CA ELECTRODE ILTYE | Kom |
| ME002152 | 6207 | CA REF ELEC ILYTE | Kom |
| ME002258 | 6209 | MEMBRANE ASSY membrana | Kom |
| ME002108 | 6210 | SOLUTIONS VALVE ILYTE ventil | Kom |
| ME002107 | 6211 | SAMPLE PROBE ILYTE (IGLA) | Kom |
| ME002257 | 6212 | SAMPLE DETECTOR ILYTE | Kom |
| ME002104 | 6213 | TUBING KIT ILYTE | Pak |
| ME002113 | 6214 | CL ELECTRODE | Kom |
| ME002103 | 6215 | REFERENCE ELECTRODE ILYTE | Kom |
| OME002541 | 6216 | PRINTER PAPER ILYTE | Kom |
| ME002110 | 6218 | DAILY CLEANING KIT ILYTE NA/K/CL 50ml | Pak |
| ME002100 | 6220 | CALCIUM TUBING KIT ILYTE crevo | set |
| OME000029 | 6224 | YES/NO SWITCH ILYTE | Kom |
| 6593010 | 6233 | CUP 1000 x 0.5ml ILYTE | Pak |
| OME000173 | 6235 | JACK, ELECTRODE ILYTE | Kom |
| VEN | 8517 | Ventilator 120x120 | Kom |
| 13085 | 9061 | VENTILATOR 12vdc, 60X60X25mm | Kom |
| 13614 | 9062 | VENTILATOR 24vdc, 80X80X25mm | Kom |
| B25546 | 9099 | SENSOR, REFLECTIVE, ESCROW, BULK FEEDER | Kom |
| B22710 | 9184 | ENCODER KIT, 1024 CPR, 3/8"" ID | Kom |
| B22711 | 9185 | ENCODER MODULE, 1024 CPR | Kom |
| A30292 | 9189 | VALVE, 3 WAY, SOLENOID | Kom |
| 104941 | 9190 | VALVE, SOLENOID, 2 WAY MANIFOLD | Kom |
| A92074 | 9191 | Probe, Cable, Radio Frequency | Kom |
| 9192 | 9194 | SENSOR LEVEL, MANIFOLD, FLUIDICS | Kom |
| 118851 | 9193 | ASSY, VALVE, SINGLE | Kom |
| B37881 | 9194 | SENSOR, LEVEL, MANIFOLD, FLUIDICS | Kom |
| A34001 | 9195 | BUBBLE TRAP WASH BUFFER | Kom |
| B21390 | 9196 | Kit, Access 2 Minor PM with Probe Ti | Kom |
| A31604 | 9199 | REPAIR KIT, COMPRESSOR | Kom |
| 8648A | 9202 | BALL BRNG- 250ID | Kom |
| 84421 | 9203 | BEARING, BALL 125X.25 LLEE | Kom |
| 6932A | 9204 | RET RING, 0.125 DIA SHIFT | Kom |
| A74731 | 9205 | Belt Incubator Access | Kom |
| 386214 | 9206 | MIXER BELTS | Kom |
| 973001 | 9207 | BRUSH DISP ASPIRATE 10/KPG | Kom |
| 6981C | 9208 | LUBRICANT TYPE2 LITHIUM | Kom |
| 101091 | 9210 | SEAL, VALVE, PRECISION | Kom |
| 6062A | 9211 | FST, FERRULE, 1/16 TUBING | Kom |
| 77602 | 9212 | FST, SEAL, O-RING | Kom |
| 81071 | 9213 | ASSY, SEAL/O-RING, PREC, UPPER, FS | Set |
| 81081 | 9214 | ASSY, SEAL/O-RING, WASH/PREC, FS | Set |
| 6565A | 9216 | FST, O-RING.188 ID .062 THK | Kom |
| 82971 | 9217 | 10T MIXER ASSY, 3-RING | Kom |
| 82981 | 9218 | 14T MIXER ASSY, 3-RING | Kom |
| 7877A | 9221 | ASSY, VALVE HOME SENSOR | Kom |
| 8177A | 9222 | ASSY, OPT SENSOR 14 INCH W TYPE optiÄ?ki senzor | Kom |
| 6711B | 9223 | ASSY, THERM, 10-32 STUD, 14 INCH | Kom |
| 7141C | 9224 | ASSY, SUBSTRATE PROBE | Kom |
| 8299B | 9225 | ACCESS DISPENSE PROBE | Kom |
| A15341 | 9226 | CONNECTOR, TUBE konektor creva | Kom |
| A53635 | 9227 | TUBING .125IDx.187OD crevo | m |
| 74255 | 9228 | STATOR, WASH VALVE | Kom |
| 75895 | 9229 | STATOR, PRECISION VALVE | Kom |
| 77372 | 9230 | TUBE, PUMP 1.29 MM,I.D | Kom |
| 8808B | 9231 | ULTRASONIC BOARD ACCESS2 | Kom |
| 7597B | 9232 | AY, ATERA BSD, I/O | Kom |
| 6596A | 9234 | ASSY, PCB, VESSEL SENSOR | Kom |
| 1465H | 9235 | ASSY, PCB, POWER DRIVER | Kom |
| 77155 | 9238 | PERI PUMP ASSEMBLY PKG FOR FS | Kom |
| 88911 | 9239 | SPRING, COMPRESSION | Kom |
| 77512 | 9240 | TUBE, PERI PUMP, 2.79 MM | Kom |
| 59005033A | 9242 | FST, THERMAL GREASE 8oz BTL | Kom |
| 7884A | 9243 | ASSY, SOL VALVE, 2-WAY elektroventil | Kom |
| 8380C | 9244 | ASSY 486 DX4 CPU BD, TSTD | Kom |
| 973023 | 9245 | THERMISTOR 10-32 14 INC | Kom |
| 973127 | 9246 | AC2 3 inch TRANSDUCER/HOUSING ASSY | Set |
| 8157D | 9247 | ASSY, TRNSDCR/HOUSING REV G PIP | Set |
| 973083 | 9249 | AC2 SETUP NETWORK PCB | Kom |
| 01-008409B | 9250 | ASSY, ASPIRATE PROBE | Kom |
| 79263 | 9251 | ASSY, ROTOR/SHAFT | Kom |
| A24758 | 9252 | FLUSHABLE VACUUM PUMP FIELD KIT | Kom |
| 75373 | 9266 | TIMING BELT (wash pump) 3mm | Kom |
| 74883 | 9267 | TIMING BELT (precision pump) 3mm | Kom |
| 81831 | 9268 | FILTER, SCRN BUFER TANK | Kom |
| 80171 | 9272 | Filter/Bottle Assembly Waste | Kom |
| 75863 | 9273 | SEAL, CERAMIC VALVE | Kom |
| 6792A | 9274 | SPRING, VESSEL | Kom |
| 5939C | 9275 | ASSY PELTIER | Kom |
| A50385 | 9282 | ACCESS 2 Hard Drive with software | Kom |
| 9283 | 9283 | 3 INCH TIP TRANSDUCER vrh pipetora Access2 | Kom |
| 5941A | 9284 | TIP TRANSDUCER REPLACEMENT vrh pipetora Access | Kom |
| 87144 | 9285 | STAYBEAM, MACHINED vodjica | Kom |
| 87981 | 9286 | SUPPLY TUBE ASSY crevo | Kom |
| 79102 | 9287 | TUBING, TYGON, SURGICAL/HOSPITAL crevo | m |
| 5542C | 9288 | TUBE ASSY, SF11 | Kom |
| 8811B | 9289 | TUBE ASSEMBLY 16 INCH crevo | Kom |
| 7973A | 9290 | TUBE ASSY, DCF 6.0&#39&#39 crevo | Kom |
| 6351C | 9291 | ASSY TUBE crevo | Kom |
| 77962 | 9292 | SWITCH BOOT mikroprekidae | Kom |
| A49912 | 9293 | SPLASH GUARD plastieni štitnik | Kom |
| A56208 | 9295 | TUBING, 12" (30 cm) crevo | Kom |
| 78143 | 9299 | HARNESS FLUIDS TRAY konekt sa kablom i prekidaÄ?em | Kom |
| 6848A | 9300 | HEATER, WASH CAROUSEL TOP grejae folijski | Kom |
| 6719A | 9302 | Pulley, Idler, Pipettor X axis | Kom |
| 88201 | 9303 | AC2 IDLER Z-AXIS ASSY lezaj sa nosacem | Kom |
| 118891 | 9304 | ASSY IDLER, X, PNP lezaj sa nosacem | Kom |
| 6720A | 9305 | AY IDLER, Z-AXIS lezaj sa nosacem | Kom |
| 75262 | 9306 | SENSOR HOME RV SHUTTLE optieki senzor | Kom |
| 972964 | 9307 | ASSY SENSOR EJECT optieki senzor | Kom |
| A69165 | 9309 | SENZOR VAKUM, FLUIDICS PCB | Kom |
| A80247 | 9312 | PERI PUMP | Kom |
| A44462 | 9313 | Fan, Reagent 3 | Kom |
| 973040 |  | ACCESS 2 KEYBOARD | Kom |
| A59590 | 9320 | ACCESS2 PCB KIT W/SW | Set |
| A49945 | 9321 | Quad Stepper Motor Control | Kom |
| 986410 | 9326 | LUBRICANT OIL 3 IN 1 | Kom |
| 79094 | 9327 | ACCESS TUBE FITTING, MANIFOLD | Kom |
| A55454 | 9330 | ASSY ACCESS LUMINOMETER FS | Kom |
| 78013 | 9331 | BUFFER LEVEL SENSOR AS | Kom |
| 973155 | 9332 | KIT, 486 DX4 CPU BD, TESTED | Kom |
| B20205 | 9333 | Reagent storage cover kit | Set |
| B15047 | 9334 | THERMAL MOD KIT | Kom |
| B00350 | 9337 | KIT CASSETTE , 6 CHANNEL PUMP | Set |
| B21391 | 9338 | KIT ACCESS2 MAJOR (old A71779) | Kom |
| A91138 | 9339 | ACCESS 2 CPU and CABLE KIT | Set |
| 100281 | 9340 | WHEEL, BEARING | Kom |
| 101271 | 9341 | O-RING, AS568-005 | Kom |
| 108492 | 9342 | COLLET,PNP,MOLDED | Kom |
| 128193 | 9343 | Aspirate Probe (Probes 2 and 3), UniCel DxI | Kom |
| 124642 | 9344 | Probe, Sample | Kom |
| A82210 | 9345 | Valve Assembly, Select, Substrate Supply | Kom |
| 386203 | 9346 | ASSY, TRANSDUCER, RIGHT, DXI800 | Kom |
| 386213 | 9347 | ASSY, TRANSDUCER, LEFT, DXI800 | Kom |
| 123992 | 9348 | SENSOR, 38",RIGHT ANGLE | Kom |
| A25989 | 9349 | Sub Probe Kit, 2 piece | Kom |
| 129201 | 9350 | VACCUM PUMP, DUAL HEAD | Kom |
| 116961 | 9351 | TUBING,MARPENE,3.2MM ID | m |
| B11093 | 9352 | FS, Assembly Spin Substrate Peek | Kom |
| 106732 | 9353 | NOZZLE, WASH TOWER | Kom |
| 119191 | 9354 | AY, THERMISTOR, DIPPED 14&#34 | Kom |
| A30809 | 9355 | Tube, Substrate Probe | Kom |
| 108591 | 9356 | ASSY, SENSOR CARRIAGE | Kom |
| A69057 | 9357 | PCB, MOTION CONTROL CARD | Kom |
| 11021E | 9358 | PCB, Triple Hall Effect | Kom |
| A32775 | 9359 | Duck Bill Check Valves (white), 1 box, 10/box | Set |
| 108981 | 9360 | SENSOR, 28 INCH, U-TYPE | Kom |
| 11023D | 9361 | PCB, Single Hall Effect | Kom |
| A30810 | 9362 | Probe, Substrate | Kom |
| 126011 | 9363 | ASSY, THERM., 10-32 | Kom |
| 129341 | 9364 | O-RING, .176ID | Kom |
| A47902 | 9365 | FS, Tested DXI EMI Luminometer | Kom |
| A45823 | 9366 | Nozzle, Wash, Sample Pipettor | Kom |
| 126031 | 9367 | SENSOR, 33&#34, U TYPE | Kom |
| 109001 | 9368 | SENSOR 8&#34U-TYPE | Kom |
| 109332 | 9369 | SENSOR, 16 INCH | Kom |
| A44234 | 9370 | Diaphragm Repair Kit, Vac Pump | Set |
| 125961 | 9371 | ASSY OPTICAL SENSOR 31&#34 | Kom |
| A11339 | 9372 | PCB, DUAL ULTRASONIC BOARD, BOXED AND TESTED | Kom |
| 108921 | 9373 | SENSOR 10 inch U TYPE | Kom |
| 11032F | 9374 | PCB, Power Distribut Bd | Kom |
| B16593 | 9375 | Kit, Substrate Pump Valve &amp O-rings | Kom |
| A58782 | 9377 | URETHANE PUMP BELT AND BELT CLIP | Kom |
| A17590 | 9378 | F/S PNP Piston Assy | Kom |
| 111281 | 9380 | ENCODER,DIFF.,1024 RES | Kom |
| 81600074 | 9381 | WASH PULLEY SERVICE KIT | Kom |
| A52113 | 9384 | FST, O-Ring, AS 568-16, 80 Duro Black EPDM | Kom |
| B31949 | 9387 | KIT, FACE SEAL | Kom |
| B35062 | 9392 | KitPnP, Collet, Piston, Assembly | Kom |
| 87901 | 9393 | CHAIN, SERVICE LOOP | Kom |
| A92071 | 9395 | SAMPLE PROBE | Kom |
| B21384 | 9396 | PM KIT DXI600 | Kom |
| 6769C | 9398 | AY WASTE BOTTLE 2 CPLIN | Kom |
| 11705A | 9399 | FST, TUBING, PNEU, 5/32 OD, ORINGE | m |
| 81906 | 9448 | ACCESS SUBSTRATE 4X130ML 2400T | Pak |
| 81915 | 9449 | ACCESS 1.0ml, 13mm INSERT CUPS | Pak |
| 81910 | 9450 | ACCESS SYSTEM CHECK SOLUTION 6X4ML | Pak |
| 81911 | 9451 | ACCESS CONTRAD 70, 1 LITER | Kom |
| 81912 | 9452 | ACCESS CITRANOX, 1 GALLON (3.785ml) | Pak |
| A16792 | 9453 | ACCESS WASH BUFFER II 4X1950ML | Kom |
| 81901 | 9457 | ACCESS REACTION VESSELS 16X98 | Pak |
| 81902 | 9458 | ACCESS SAMPLE CUPS 2mL, 1000/pak | Pak |
| 81904 | 9459 | ACCESS WASTE BAGS, 20/BOX | Pak |
| 81916 | 9493 | ACCESS CHLAMYDIA INSERT CUPS 1000 CASICE | Pak |
| 651412 | 9510 | SAMPLE CUP 0.5ml DXC, 1000/pak | Pak |
| 81917 | 9520 | ACCESS 1.0ml, 16mm INSERT CUPS | Pak |
| 386167 | 9522 | Reaction Vessels 10x1000 DXI | Pak |
| A16793 | 9523 | Wash Buffer II 1x10L DXI | Kom |
| A79784 | 9524 | Wash Buffer II cartridge DXI | Pak |
| A79783 | 9525 | Sample Diluent II cartridge DXI | Pak |
| 5026-0004-00 | 9753 | ARK Methotrexate Dilution Buffer AU | Pak |
| ZM006200 | 10356 | Sample Cup Glass | Kom |
| B15601 | 10358 | System Monitor Solution AU | Pak |
| MU919400 | 10404 | Na-electrode | Kom |
| MU919600 | 10405 | Cl-electrode | Kom |
| MU919700 | 10406 | REF-electrode | Kom |
| MU919500 | 10407 | K electrode | Kom |
| MA3502 | 10424 | MA3502 TUBE ZA ISE | Kom |
| MA3627 | 10426 | Connector | Kom |
| MB0024 | 10427 | Rubber | Kom |
| MB0205 | 10428 | Tube | Kom |
| MB9893 | 10430 | Tube TEFLON | Kom |
| MD7061 | 10434 | WS Nozzle | Kom |
| MD7559 | 10437 | Connector | Kom |
| MD7749 | 10438 | Packing GUMICE VAKUUM KOMORE | Kom |
| MD773 | 10439 | Mouthpiece | Kom |
| ME5001 | 10441 | D-POT Tube | Kom |
| 66313 | 10237 | Ise selectivity check AU | Pak |
| 66314 | 10238 | Ise internal ref.solution AU | Pak |
| OE66853 | 10245 | Sample cups AU systems 1000/pak | Pak |
| OSR0001 | 10246 | Wash solution 3x(2x2L) | Pak |
| MU6061 | 10716 | Pump assy 3 | KOM |
| MU3614 | 10471 | Photo diode array PCB FOTODETEKTOR | Kom |
| MU7648 | 10496 | Valve Assy 4 | Kom |
| MU820600 | 10500 | SAMPLE PROBE S1 AU | Kom |
| MU820700 | 10502 | SAMPLE PROBE S2 (IGLA ZA UZORKE) | Kom |
| MU826700 | 10504 | Mix Bar (L-Shape), 1set/3pcs | Pak |
| MU920200 | 10508 | Ref silicone packing AU SYS (GUMICA REFERENTNE ELEKTRODE) | Kom |
| MU953900 | 10513 | Sponge 2 PCS/SET | Kom |
| MU959900 | 10514 | MIXING BAR - SPIRAL 3PCS/SET | Pak |
| ME8477 | 10448 | Diaphragm | Kom |
| ME8478 | 10449 | Valve | Kom |
| MF0261 | 10450 | O Ring | Kom |
| MF4325 | 10452 | Gear 30 | Kom |
| MF4326 | 10453 | Motor Gear | Kom |
| MF4404 | 10455 | Retainer plate for MF 4401 | Kom |
| MU962300 | 10518 | ROLLER TUBING (2PCS) (PERISTALTICKA CREVA) | Pak |
| MU962800 | 10519 | Mixing Rod for ISE AU ISE MEA ALICA | Kom |
| MU963800 | 10522 | O Ring for cuvette washer 6PCE/SET | Pak |
| MU990000 | 10524 | Electrode O Ring | Kom |
| MU993400 | 10525 | SAMPLE PROBE AU | Kom |
| MU995800 | 10526 | REAGENT PROBE AU (IGLA ZA REAGENSE) | Kom |
| ZM0073 | 10531 | Fotolubrication | Kom |
| ZM011100 | 10532 | S Syringe AU | Kom |
| ZM011200 | 10533 | R SYRINGE AU | Kom |
| ZM051500 | 10538 | Sponge Roller | Kom |
| ZM113100 | 10541 | Connector 3PCS/SET for washnozzle | Pak |
| DM266300 | 10543 | MOTOR | Kom |
| ZM297000 | 10544 | Pinch Valve Tube 2PCS/SET | Kom |
| B09924 | 10552 | PHOTO SENSOR ASSY AU | Kom |
| ME9376 | 10559 | NO REP, CREVO | Kom |
| ME7878 | 10560 | TUBE FIXER | Kom |
| MF7443 | 10568 | DIAPHRAGM, AU 400 MEMBRANA VAKUUM PUMPE | Kom |
| MU988800 | 10577 | PHOTOMETER LAMP AU | Kom |
| ME4305 | 10578 | COOLANT | Kom |
| MD9888 | 10586 | T TUBE B | Kom |
| MU7640 | 10591 | VALVE ASSY AU | Kom |
| MU7954 | 10601 | 2 axis Pules Motor Controler 541BPMC2A | Kom |
| MU7646 | 10605 | VALVE ASSY | Kom |
| MU7696 | 10606 | VALVE ASSEMBLY (old number MU7655) | Kom |
| MU7685 | 10607 | VALVE ASSEMBLY | Kom |
| MB5946 | 10609 | Tube Fitting for PTFE Tubing, Synapse, SM6-1020 | Kom |
| MU796302 | 10614 | AC/DC DRIVER PCB AU480/680 541 BACD | Kom |
| MW0168 | 10615 | PCB TEMP. CONTR. 519BTMC1A | Kom |
| B04783 | 10618 | POWER CORD, LENOVO EURO 1.8M | Kom |
| MW0490 | 10623 | AU400 Preventive Maintenance Kit 2y | Kom |
| MW0499 | 10625 | AU480 Preventive Maintenance Kit 1y | Kom |
| MW0500 | 10626 | AU480 Preventive Maintenance Kit 2y | Kom |
| MW0177 | 10636 | BARCODE READER za 480 | Kom |
| MF0226 | 10637 | Feed Plate, LOPATICA TRANSPORTNOG MEHANIZMA | Kom |
| MW016903 | 10640 | PCB S Level, AU480 | Kom |
| MU2963 | 10647 | FLOAT SWITCH 2 | Kom |
| MA5621 | 10653 | JOINT, KONEKTOR | Kom |
| B37620 | 10660 | SOLENOID VALVE | Kom |
| B37621 | 10663 | SOLENOID VALVE ASSY AU400/2700, ISE REF VENTIL OLD MU3226 | Kom |
| MU7683 | 10665 | VALVE ASSEMBLY, VENTIL SAMPLE A PRICA 3 WAY AU480 | Kom |
| MF6891 | 10667 | PTFE TUBE 1X3X1250,TYPE B | Kom |
| ZM1168 | 10678 | DISPENSER ASSY | Kom |
| MA3231 | 10680 | RACK | Kom |
| MU941300 | 10686 | MANDOLINE STRING 0.14 mm | Kom |
| ZM022700 | 10688 | Stylet, Mandolin String 0.3mm (1 ea.) | Kom |
| MF6889 | 10690 | PTFE Tube 1 X 3 X 100, Type B | Kom |
| MU7982 | 10693 | DETECTOR HAND SENSOR ZA ISE DPOT AU680 new B26574 | Kom |
| MD7602 | 10708 | HOLDER, MAGNET ZA VRATA | Kom |
| MW0557 | 10709 | AU400 6M Kit1 | Kom |
| MW0185 | 10710 | CA COVER | Kom |
| B53167 | 10711 | PELTIER AU 480 | Kom |
| MW0166S | 10712 | PRESSURE MONITOR 519BSPM1A | Kom |
| MU796104 | 10713 | R1 LEVEL DETECTION PCB AU 480 | Kom |
| MU4512 | 10714 | FILTER CASE ASSY | Kom |
| MU795502-1 | 10715 | 3 AXIS PULES MOTOR CONVECTOR | Kom |
| RXH60128 | 14080 | Silicon Sleeve | kom |
| MU5727B | 10722 | Pump Assembly | KOM |
| A50568 | 9669 | Cooler Assembly, DXI, FS | KOM |
| A94759 | 9197 | Sensor, Gripper, Round Inductive | KOM |
| A24510 | 9514 | System check HS Tool | Pak |
| A96736 | 14081 | VALVE, SOL. 2 WAY 22MM, NO | Kom |
| RXH60131 | 14056 | Customer Maintenance and Replacement Kit | kom |
| RXH60119 | 14079 | PVC Tubing ID 1.6mm - OD 4.8mm | KOM |
| RXH60007 | 14057 | Solnd LV 2 way - 1.6mm - M2.5 | kom |
| RXH60116 | 14078 | Tubing, Sample Syr. - Sample Prb | KOM |
| RXH60008 | 14058 | Solnd LV 3 way - 1.6mm - M2.5 | kom |
| RXH60025 | 14059 | O-ring DIA1.4x1.25 Flcrbn,Rns Hd | kom |
| RXH60105 | 14077 | Pharmed Tubing 3.2mm - OD 6.4mm | KOM |
| RXH60037 | 14060 | Rinsing head | kom |
| RXH60080 | 14076 | Pharmed Tubing 1.6mm - OD 4.8mm | KOM |
| RXH60041 | 14061 | Sampling probe | kom |
| RXH60001 | 14062 | 150W Power Supply Adapter | kom |
| RXH60035 | 14063 | RBC Counting Chamber | kom |
| RXH60033 | 14064 | Probe Optical Sensor | kom |
| RXH60079 | 14075 | PU Tubing ID 1.6mm - OD 3.2mm | kom |
| RXH60043 | 14065 | Slotted Optical Switch (Rocker or Syringe) | kom |
| RXH60078 | 14074 | PU Tubing ID 1mm - OD 3mm | kom |
| RXH60053 | 14066 | Waste piston (DIA 22mm) | kom |
| RXH60077 | 14073 | PU Tubing ID 3.2mm - OD 6.4mm | KOM |
| RXH60040 | 14067 | Sampling piston (DIA1.6mm) | kom |
| RXH60076 | 14072 | PU Tubing ID 2.4mm - OD 4mm | KOM |
| RXH60075 | 14071 | PU Tubing ID 3.2mm - OD 4.8mm | KOM |
| RXH60006 | 14068 | Piston Diluent (DIA 16mm) | kom |
| RXH60047 | 14069 | Syringe Body Assy | kom |
| RXH60074 | 14070 | PVC tubing 0,89mm | kom |
| 723442 | 14086 | S/A BEARING AND HOUSING, X-AXIS STM | Kom |
| 773867 | 14085 | S/A BEARING, X-AXIS, FLOATING | Kom |
| B22712 | 9386 | Encoder, Parts kit ROHS | kom |
| RXH60019 | 14087 | Piston Lyse (DIA 6.5mm) | kom |
| B75895 | 9670 | FS KIT, SUBSTRATE BTL DETECT | KOM |
| A60958 | 4127 | Cable (Sensor Distribution card to Rocker Bed P36) | kom |
| MU7986 | 10720 | Degasser Assy, MU7986 with Tube | KOM |
| MU7645 | 10540 | water pump | Kom |
| A44995 | 4187 | CP,SPRING,CPRSN, CRES 0.360 OD X 1.25 LG X .040W,ELECTROPOLISH | Kom |
| MU7996 | 10730 | Valve assy 5+ | kom |
| 774906 | 14097 | SVCE KIT, WASTE TUBE W, Labels | kom |
| 6858077 | 14134 | Choke Line 7" | KOM |
| 8409B | 9250 | ASSY, ASPIRATE PROBE | KOM |
| A99462 | 14008 | ASSY, VACUUM CHAMBER | KOM |
| B39663 | 14009 | ASSY,PROBE WASTE CHAMBER, DXH | KOM |
| B39662 | 14010 | ASSY,VCSN WASTE CHAMBER, DXH | KOM |
| B75975 | 14011 | ASSY,WBC BATH | KOM |
| B75976 | 14012 | ASSY,RBC BATH | KOM |
| B36838 | 14013 | VALVE,SOL,2 WAY NC VALVE ASSY TERMINATED W/ 9" LEADS, SERIES 6628 | KOM |
| 178129 | 14014 | VALVE,SOL,S/A, 2 WAY LIQUID, 16 MM, MANIFOLD MOUNT | KOM |
| 773721 | 14015 | CBL ASSY, 3 WAY LIQUID VALVE, 11 IN | KOM |
| 178332 | 14016 | VALVE,SOL,S/A, 3 WAY LIQUID, 16 MM, MANIFOLD MOUNT | KOM |
| B14423 | 14017 | S/A,SOL VALVE W/CONN, 10MM WIDTH | KOM |
| 773720 | 14018 | CBL ASSY,2 WAY LIQUID VALVE, 11 IN | KOM |
| A55539 | 14019 | PUMP,LIQ,METERING,REAGENTS DISPENSER, 0.1 ML/REV | KOM |
| B37863 | 14020 | PUMP,LIQ,METERING,REAGENTS DISPENSER, 0.1 ML/REV, CARTRIDGE SEAL | KOM |
| 772789 | 14021 | LAB EQUIP,500 UL SYRINGE,GLASS | kom |
| B37718 | 14022 | TBG,PNEU/HYDR,TUBING, TYGON 2001, .082 ID X .174 OD, CLEAR | M |
| A43212 | 14023 | ASSY,TEMP CONTROL MODULE SAMPLE/SHEATH LINE | KOM |
| A49367 | 14024 | CBL ASSY, PWR CBL 10 PSI TRANSDUCER, 13 IN LG | KOM |
| A95865 | 14025 | R PROD,DXH800PMI KIT | KOM |
| A82355 | 14026 | VALVE,PNEU,CHECK FOR .062ID TBG, RED OR BLUE DOT | KOM |
| 774433 | 14027 | S/A,LINE, .040 ID X 3.5 LG MOLDED ENDS | KOM |
| A46101 | 14028 | S/A, AMTC SAMPLE LINE 7.82 LG X 0.030 ID | KOM |
| A46821 | 14029 | S/A,DIST_VLV SAMPLE LINE 4.00LG X .030 ID | KOM |
| A65052 | 14030 | S/A,PROBE WIPE/ ALIGNMENT .072 OD FITTINGS | KOM |
| A54819 | 14031 | CP,SAMPLE LINE, .012 ID, 1.56 IN LG | KOM |
| 1025225 | 14032 | CP, SLEEVE, PINCH VALVE | KOM |
| 1024575 | 14033 | SLEEVE, PINCH VALVE | KOM |
| A39266 | 14034 | CHAINS/BELTS,TIMING, GT2 2MM PITCH, 6MM WIDE, 101 GROOVES | KOM |
| 723205 | 14035 | FTG,PUSH-CONNECT,FEMALE,1/4NPT .250 TUBE, BRASS, NP | kom |
| 6232080 | 14036 | CHECK,FOR .125 ID TUBE | KOM |
| B69555 | 14037 | SWRE KIT,DXH CONNECTIVITY 3.0.2.0 SIMULATOR SOFTWARE KIT | KOM |
| B82143 | 14038 | SWRE KIT,DXH CONNECTIVITY 3.1.0.0 SIMULATOR SOFTWARE KIT | KOM |
| A90972 | 14039 | VALVE,SOL,2 WAY, 22MM, NC | KOM |
| 3213153 | 14040 | TBG,POLYU,.23IDX.083OD CLEAR | M |
| 3213062 | 14041 | TBG,POLYU., .040IDX.102OD CLEAR | M |
| 3213063 | 14042 | TBG,POLYU,.062IDX.124OD CLEAR | M |
| B21175 | 14043 | CP, WASH COLLAR & PROBE ALIGNMENT TOOL | KOM |
| B27928 | 14044 | ASSY,NRBC MIXING CHAMBER, RAISED TUBE | KOM |
| A38746 | 14045 | ASSY,CBC VENT CHAMBER CBC | KOM |
| A92072 | 9174 | Probe, Tube, Fluid | KOM |
| A98988 | 9462 | PCB, RF Level Sense Board | KOM |
| B21127 | 14051 | S/A, DIFF/RETIC MIXING CHAMBER, W/CAP | KOM |
| A86622 | 14052 | VALVE,SOL,3/2 WAY, 16 MM | KOM |
| B49535 | 4156 | REPL KIT,LH 700PMI KIT A | Kom |
| B49537 | 4157 | REPL KIT,LH 700PMI KIT B | Kom |
| ME000885 | 6226 | ELECTRODE HOUSING ILYTE NA/K/CL | KOM |
| A61129 | 14001 | FRU,S/A, PUMP,PNEUMATIC SUPPLY | KOM |
| A35402 | 14002 | CBL ASSY, PWR CBL, 10 PSI TRANSDUCER, 12 IN LG | KOM |
| 6213009 | 14003 | CHOKE,.006 ORIFICE BROWN | KOM |
| 624176 | 14004 | ASSY,HGB LAMP AND BRACKET | KOM |
| A49368 | 14005 | CBL ASSY, XDCR,VAC/PRESS, 0 10 HG VAC, 3 PIN 4 POS RCPT | KOM |
| A37172 | 14006 | ASSY,BUFFER CHAMBER DILUENT/CLENZ | KOM |
| B12399 | 14007 | ASSY,FEEDER CHAMBER W/ BOTTOM PORTS | KOM |
| B81366 | 10540 | Pump assy 1 OLD MU7645 | kom |
| B86814 | 10767 | Mixing motor cable | kom |
| MU846500 | 10735 | Cuvette 5 x 5 mm (pkg of 10) AU480 | Kom |
| DT123800 | 10736 | Pressure Switch, 0/-101 kPa | Kom |
| OME002571 | 6231 | CALCIUM TROUBLESHOOTING KIT | Kom |
| RXH60162 | 14099 | Kit, HGB LED | Kom |
| 6805636 | 4197 | S/ASSY, HARN WASTE SENSOR | Kom |
| 6805384 | 4198 | S/A RGLTR, W/FTGS, 30PSI | Kom |
| RXH60163 | 14098 | HGB LED | Kom |
| MB9500 | 10548 | PTFE Tube 2 X 3 X 600. Type A | Kom |
| 2851681 | 14145 | PIN,DOWEL,.0937DIA X .500L CRES,PSVT | kom |
| A19014 | 9287 | Tubing. Tygon. 062ID. X. 1 OLD 79102 | kom |
| A16488 | 9310 | A16488A, KIT, DXI DATA ACQUISITION | Kom |
| A50851 | 4225 | Assy mixing chamber w/cap/stain | kom |
| C04826 | 14143 | DxH 800 Unitized (with floor stand) Internal Waste Installation Kit | kom |
| MB2684 | 10739 | PTFE Tube, 2 x 3 x 500 Type A | kom |
| MA2525 | 10740 | TUBING, TEFLON, WITH COUPLINGS, AU680 | kom |
| RXH60021 | 14101 | Optic Bench / WBC chamber Assy | Kom |
| 1023262 | 4129 | Cover, level sense manifold | kom |
| B25708 | 9677 | Pump, Peristaltic, Liquid Transfer | kom |
| A80404 | 9678 | Kit, Coupling, Panel Mount | kom |
| B75476 | 10754 | Degasser Tube | kom |
| RXH60024 | 14102 | O-ring DIA 2.5 x 1.25 Nitrile ( 5 kom ) | kom |
| B44088 | 14128 | BSV mechanical drive, w/o pads, FRU | kom |
| A61447 | 14130 | BSV pads, w/tubing and QD, FRU | kom |
| C18015 | 9668 | F/S Kit, Valve Rotor & Coupler, OLD 101061 | kom |
| B29934 | 14126 | MRC Temperature Control Board (PRC310) ROHS | kom |
| RXH60049 | 14131 | Syringe Motor Assy | kom |
| C11147 | 4176 | Fru,Probe Wipe Module W/ Gear Drive | kom |
| MU844700 | 10773 | Air filter, 378x50x7mm | kom |
| C26938 | 9245 | Thermistor 10-32 14INC | kom |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

Прилог 2

Опис превентивних одржавања

Preventivno održavanje hematološkog brojača LH 780 Beckman Coulter

Godišnje održavanje (Svakih 40,000 ciklusa ili po potrebi)

-       zameniti dotrajalih jednosmernih ventila

-       zameniti aspiraciona poliuretanska creva

-       zameniti “mixing chamber”

-       zameniti O-Ring-ove na aperturama

-       zameniti sve cevi ispod “pinch” ventila

-       zameniti sva kalibrisana creva

Za navedeno održavanje neophodno je koristiti LH kit (PN 775704) koji sadrži sve neophodne delove.

Preventivno održavanje imunohemijskog analizatora Access/Access2 Beckman Coulter

Dnevno održavanje (radi korisnik)

-       Provera statusa sistema (temperatura, potrošni materijal i otpad)

-       Provera da li curi na spojevima creva fluid modula

-       Čišćenje spoljašnjosti supstrat, dispens i aspirate proba

-       Prime supstrata

-       Puštanje Clean Wash Probes procedure (čišćenje unutrašnjosti primarne, aspiracionih i dispenzionih proba)

Nedeljno održavanje (radi korisnik)

-       Brisanje spoljašnjosti aparata

-       Provera otpadne filter boce

-       Čišćenje i provera spoljašnjosti primarne probe

-       Zamena i čišćenje aspiracionih proba

-       Dnevno održavanje

-       Puštanje System Check procedure

Polugodišnje održavanje (na 650 sati rada ili po potrebi, radi servis)

-       Provera temperatura po modulima

-       Provera rada ventilatora za hlađenje

-       Zamena držača reakcionih kiveta

-       Podmazivanje “Wash arm”

-       Zamena kaiša za mešanje (zamena ležajeva po potrebi)

-       Čišćenje Wash-Read karusela (zamena ležajeva po potrebi)

-       Provera i čišćenje luminometarskog sočiva i RV opruge (zamena po potrebi)

-       Provera substratne probe (zamena po potrebi)

-       Zamena aspiracionih proba

-       Zamena O-ring-ova Precision pump

-       Zamena creva peristaltičke pumpe

-       Provera opruge Precision pumpe

-       Provera i čišćenje Wash i Precision ventila

-       Provera “Wash Tower Nozzle” i O-ringa

-       Zamena probe glavnog pipetora

-       Podmazivanje osovine glavnog pipetora

-       Provera “Service Loop-a”

-       Provera podešenosti modula

-       Podešavanje i kalibracija inkubacionog kaiša

-       Čišćenje RV senzora i provera njihovog napona

-       Provera brzine mikser motora

-       Provera performansi vakum sistema

-       “Volume Check”

-       Provera “Drift Corection Factor”-a

-       Puštanje System Check-a

Godišnje održavanje (na 1300 sati rada ili po potrebi, radi servis)

-       Provera temperatura po modulima

-       Provera rada ventilatora za hlađenje i čišćenje prašine

-       Zamena inkubacionog kaiša i držača reakcionih kiveta (zamena ležajeva po potrebi)

-       Zamena “Mixer pulleys i pinch rollers”

-       Podmazivanje “Wash arm”

-       Zamena kaiša za mešanje (zamena ležajeva po potrebi)

-       Čišćenje Wash-Read karusela (zamena ležajeva po potrebi)

-       Provera i čišćenje luminometarskog sočiva i RV opruge (zamena po potrebi)

-       Provera substratne probe (zamena po potrebi)

-       Zamena aspiracionih proba

-       Zamena O-ring-ova Wash i Precision pumpi

-       Zamena creva peristaltičke pumpe

-       Zamena opruge Precision pumpe

-       Provera i čišćenje Wash i Precision ventila

-       Zamena “Wash Tower Nozzle” i O-ringa

-       Zamena probe glavnog pipetora

-       Podmazivanje osovine glavnog pipetora

-       Provera “Service Loop-a”

-       Provera podešenosti modula

-       Podešavanje i kalibracija inkubacionog kaiša

-       Čišćenje RV senzora i provera njihovog napona

-       Provera brzine mikser motora

-       Provera performansi vakum sistema

-       “Volume Check”

-       Provera “Drift Corection Factor”-a

-       Puštanje System Check-a

Za navedeno godišnje održavanje neophodno je koristiti

B21391  Access/Access2 Major                                                1

01-008409B Assy, aspirate probe                                 3

Preventivno održavanje biohemijsakog aparata AU480

Polugodišnje održavanje

Čišćenje:

Peltiera kao i ploče za kontrolu Peltier elementa

Otprašivanje senzora aparata

Igli i lopatica miksera

Sistema ISE ( ukoliko aparata ima ISE jedinicu )

Bunarića za odvod za Reagens iglu i igle za uzorak

Tanka za DI vodu

Ultrazvučno pranje:

kiveta aparata, kao i fizička provera kiveta

Wash stanice

filera za DI vodu

Podmazivanje:

Reagens ruke i ruke za uzorke

Špriceva za reagens, uzorke i buffer

Zamena:

Peristaltičkog creva MU962300 na DI pumpi - AU PM KIT MW0557

Peristaltičkih creva ISE MU962300 ( na godišnjem nivou) –AU PM KIT MW0557

Provera:

Rada ISE jedinice, provera da li postoji prisutnost vazduha u sistemu

Prošpricavanja Reagens i igle za uzorak

Rada Wash stanice

Rada Mix jedinice, podesiti ukoliko je potrebno

Kalibracija ISE, pranje W1, fotokalibracija kiveta

Kontrola parametara

Zamena delova / potoršnog materijala:

p/n                   Naziv dela                                             Predviđeni rok  zamene

MW0557           AU400 6M Kit1                                      6 meseci

MW0499           AU480 Preventive Maintenance Kit 1y    12 meseci

MW0500           AU480 Preventive Maintenance Kit 2y    24 meseci

MU988800        Lampa                                                             na 2000 radnih sati

Elektrode ISE:

Šifra elektrode  Tip Elektrode                             Predviđeni rok zamene

OE63100           Na elektroda                             po potrebi

OE63103           K  elektroda                              po potrebi

OE63101           Cl  elektroda                              po potrebi

OE63102           Referentna elektroda                 po potrebi

Održavanje aparata ACL – koagulometar (svi tipovi) Instrumentation Laboratory

Dnevno održavanje

-       Proveriti nivo referentne emulzije

-       Uraditi ciklus pranja

-       Proveriti deo za rotore (izbaciti iskorišćene rotore, delimično iskorišćene odložiti u deo za temperiranje rotora)

-       Proveriti rezervoare za reagens

-       Proveriti nivo otpadne tečnosti u boci za otpad

-       Proveriti printer papir

Nedeljno održavanje

-       Očistiti spoljašnjost aparatqa

-       Očistiti rezervoar za otpad/ispiranje igala

-       Uraditi ciklus pranja igala

Dvonedeljno održavanje

-       Očistiti puteve svetla (optičke puteve)

Mesečno održavanje

-       Očistiti filter vazduha

Godišnje održavanje

-       Zameniti filter vazduha P/N 181022.86

-       Zameniti kompletnu fluidnu liniju P/N 73289.01

-       Zameniti iglu za ACL 9000  P/N18110843 I igla za ACL 7000 P/N 18103822

-       Zameniti elektroventil DILUTOR ELECTR. VALVE P/N 18110838

-       Zameniti oprugu na nosaču rotora P/N 181020.93

Održavanje po potrebi

-       Podesiti igle

-       Očistiti liniju za otpad

-       Zameniti printer papir

-       Izvršiti dekontaminaciju igala

-       Zameniti crevo za otpad

Preventivno održavanje DxH

Pre početka radova

Proveriti da li su sve odgovarajuće modifikacije na aparatu urađene

Pregledati Event Log, Maintenance log and Service log i videti da li ima nekih poruka o greškama.

Pitati korisnika o problemima u radu

Pregledati Daily Checks, QC i Field trending

Proveriti da li ima nepravilnosti u radnom okruženju aparata

CBC Modul leva strana instrumenta provera i potvrda performansi

Proveriti Transducer panel, kupatila i komore. Zameniti po potrebi

Proveriti creva i spojeve sve 4 FMI pumpe

Proveriti CBC otpadnu komoru i put vakuma (VC115 port 5>QD3-4>VL115>QD2-3)

Proveriti crevo između WBC kupatila i Hgb komore. Zameniti po potrebi

Zameniti crevo vakum regulatora (PN 6858077)

Proveriti Count Vacuum

Proveriti HGB komoru (VC 107)

Isprati crevo između VC107 i VC199

Uraditi Hgb Blank Verification proceduru

Proveriti da nema curenja na komorama malih zapremina reagenasa VC321 – VC326

VCSn Modul desna strana instrumenta provera i potvrda performansi

Zameniti Diff ili Retic (PN B21127) komoru za mešanje (komoru koja je istrošenija)

Zameniti NRBC (PN B27928) komoru za mešanje

Zameniti sve (3) AMTC sample line (PN A46101). Ova creva povezuju aspiracione priključke komora za mešanje sa AMTC priključcima FF 230, 240 i 250

Ukloniti Distribucioni ventil i odstojnik i očistiti destilovanom vodom

Proveriti AMTC jednosmerne ventile. Zameniti po potrebi

Zameniti sve (3) DV sample line (PN A46821). Ova creva povezuju AMTC priključke sa DV aspiracionim portovima 1, 4 i 7

Zameniti flow cell sample line (PN A54819) i sleeve (PN 1024575)

Proveriti Lower sheath crevo PL275 do flow cell priključka 2

Proveriti flow cell put otpada od priključka 6 do VC218 (FC port 6>QD286>VL216>QD8-6>VC218) i oprati po potrebi

Proveriti prostor u i oko VCSn modula da nema olabavljenih QD konektora

Zameniti VC340 VC340 vacuum bleed tubing choke (PN 6232158) i vent port (PN A63898)

Proveriti da nema naslaga i zameniti po potrebi ventile VL341 i VL342

Proveriti da li su MTM podešavanja/pojačanja u odgovarajućim opsezima

Proveriti Diff flow rate koristeći field trending podatke

Proveriti NRBC whole blood calibration koristeći field trending podatke

Proveriti otpadnu komoru probe VC340, očistiti po potrebi

Proveriti vakum komoru VC350, očistiti po potrebi

Koristeći System monitor proveriti pravilno funkcionisanje Vakum transdjusera. Raw vakum i Probe Waste vakum vrednosti treba da budu približno iste

SAM Modul provera i potvrda performansi

Rasklopiti Probe wash collar i zameniti oprugu (PN 721975). Po potrebi zameniti wash collar (PN A65052)

Ukloniti nečistoće oko zastavice senzora epruveta (ako ih ima)

Uraditi Probe Wash Collar podešavanje

Proveriti da li je aspiraciona proba prava i da li je dobro pričvršćena u svom nosaču

Očistiti spoljšnjost BSV-a

Proveriti spojeve aspiracionog creva na probi i BSV-u. Proveriti da li crevo smeta kretanju SAM-a

Proveriti modul aspiracionog šprica na curenje, po potrebi zameniti click-n-seal konektor (PN B16526)

Očistiti vođicu SAM X ose alkoholom, NE PODMAZIVATI

Proveriti podešavanja kompletnog SAM modula uključijići i tube bottom

Proveriti detektore krvi

STM Modul provera i potvrda performansi

Očistiti površinu STM-a po potrebi

Očistiti sočivo bar kod čitača kaseta po potrebi

Očistiti sočivo bar kod čitača Single-tube po potrebi

Očistiti vođicu STM X ose alkoholom, NE PODMAZIVATI

Proveriti zategnutost kaiša casstte mixer-a, zameniti po potrbi (PN A39266)

Proveriti funkcionalnost senzora/prekidača i držača epruveta Single-tube modula

Proveriti STM senzore zone čekanja, zameniti po potrebi (PN 178076)

PSM Modul

Očistiti PSM filter po potrebi

Skinuti poklopce i proveriti creva, konektore i žice. Zameniti creva po potrebi

Skinuti i očistiti Vacuum trap. Zameniti po potrebi (PN6232724)

Zameniti filtere maflera M301 i M310 (PN B76941)

Postolje

Proveriti sva creva za reagense da nisu uštinuta ili prelomljena. Ako se koriste senzori tečnog otpada, proveriti funkcionalnost svakog od njih

Proveriti mehanizam vrata da li je pravilno postavljen i funkcionalan

Proveriti sigurnosni mehanizam fioka (dve fioke ne mogu biti istovremeno izvučene)

Očistiti filter vazduha po potrebi

Završna provera performansi

Montirati sve poklopce

Uraditi Daily checks proceduru 3 puta. Sve mora da prođe (sačuvati odštampane vrednosti)

Uraditi reproducibilnost sa punom krvi (sačuvati odštampane vrednosti)

Uraditi carryover sa punom krvi (sačuvati odštampane vrednosti)

Pustiti LATRON CX-P kontrolu 5 puta u korisničkom modu, svih 5 puštanja moraju da prođu

Spisak delova za godišnji servis

| r.b. | Kataloški broj | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A95865 | DxH 800/600 PMI Kit | 1 kom |

Preventivno održavanje ILYTE

| Polugodišnje održavanje |  |
| --- | --- |
| Zamena |  |
| Crevo za aspiraciju (garantovano vreme rada – 3meseca) |  |
| Crevo za aspiraciju (kratko) (garantovano vreme rada – 3meseca) |  |
| Crevo peristaltičke pumpe (garantovano vreme rada – 3meseca) |  |
| Ventil za distribuciju reagensa, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 12meseci) |  |
| Igla za aspiraciju Zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 12meseci) |  |
| K+ elektroda, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 6meseci) |  |
| Na+ elektroda, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 12meseci) |  |
| Ca++ elektroda, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 6meseci) |  |
| pH elektroda, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 6meseci) |  |
| Referentna elektroda, zameniti po potrebi. (garantovano vreme rada – 12meseci) |  |
| Brisač igle za aspiraciju, zameniti nakon uradjenih 100 seruma/plasmi,nakon uradjenih 50 punih krvi, ili nakon dve nedelje koriscenja. |  |

| ME002100 | Calcium Tubing Kit |
| --- | --- |
| ME002101 | Sodium Electrode |
| ME002102 | Potassium Electrode |
| ME002107 | Sample Probe |
| ME002108 | Solution Valve |
| ME002150 | Calcium Electrode |
| ME002151 | pH Electrode |
| ME002152 | Reference Electrode for Ca++ |
| ME002257 | Sample detector |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 9 – Услуга текућих поправки и одржавања Ламинарне коморе –

Ламинарне коморе:

- Barselona Telstar BIO II - a

- Iskra PIO M12  SN 765

- Steril CTH-3MP

- Barselona Telstar BIO II a/p

- Bioaie Аura 2000 MAC 6

- CRUMAIR Laminarna komora 9005 FL

- Klima oprema BM800

- Klima oprema KTV

- Iskra PIO М12  SN 766

- Iskra PIO М12  SN 767

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога 2 Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно. Делови наведени у списку делова су дати као класе делова, понуђач треба да достави детаљан ценовник свих делова за све ламинарне коморе у форми .xls документа на USB медију.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за одржавање лабораторијске опреме издате од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Тестирање опреме за рад у чистом изводи се према захтевима које прописују GMP стандарди и то:

- Тест заптивености апсолутног филтера на линији налегања.

- Мерење брзине струјања и протока ваздуха у чистом простору.

- Тест брзине и униформисаности струјања ваздуха.

- Тестирање броја присутних лебдећих честица у радном простору.

- Планско сервисирање обухвата замену предфилтера, апсолутних филтера, калибрисање надзорне електронике, замену лампи FLL и UVL и сервис мотора вентилатора, преглед општег стања ламинарних комора. Наведено тестирање мора бити спроведено од стране акредитоване лабораторије која је овлашћена за наведено тестирање уз доставу сертификата исте. Тестирање се обавља два пута годишње уз издату валидациону потврду о усклађености рада ламинарних комора са стандардима, документацију тестирања и протокол валидације.

- Сервисирање се обавља по радном сату без обзира на број извршилаца.

- Приликом замене филтера Извршилац је дужан да замењене филтере преузме и даље процесуира према важећим законима и прописима Републике Србије (Закон о управљању отпадом).

- По преузимању отпада Извршилац је дужан да Наручиоцу (епидемиологији) у законском року достави документ о кретању отпада по важећем закону (Закон о управљању отпадом).

- Извршилац услуге је дужан да начини фото документацију о затеченом и изведеном стању приликом сваке интервенције (поготово затечено и изведено стање по замени филтера мора бити јасно приказано). Фото документацију Извршилац доставља Наручиоцу на CD/DVD медију разврстану у “фасцикле" са називима који одговарају називима ламинарних комора и са фото документима који јасно приказују датум настанка документа (ggggmmdd назив коморе (опционо серијски број) р.б. слике – на пример “20200721 Iskra PIO 765.jpg”). У случају да филтери имају серијске бројеве Извршилац је дужан да наведе серијске бројеве у радним налозима.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предфилтер | ком |
| 2 | Апсолутни филтер | ком |
| 3 | Надзорна електроника | ком |
| 4 | FLL/UVL lamp | ком |
| 5 | Мотор вентилатора | ком |
| 6 | Стакло | ком |
| 7 | Дисплеј | ком |
| 8 | Сајла | ком |
| 9 | Сензор протока | ком |
| 10 | Температурни сензор | ком |
| 11 | Напајање | ком |
| 12 | Преузимање, одношење и даље процесуирање филтера према законима и прописима Републике Србије уз достављање доказа о уништавању електронским путем, а по захтеву Наручиоца и уз достављање оригиналног документа | услуга |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 10 – Услуга текућих поправки и одржавања Ваге

Предлози техничке службе за ову предметну набавку наведени у даљем тексту требало би да буду у уговору ако су у складу са законом о јавним набавкама:

- Еталонирање вага

- Еталонирање термометара

- Еталонирање хидро-термометара

- Овера са издавањем уверења за ваге

- Овера са издавањем уверења за термометре

- Овера са издавањем уверења за хидро-термометре.

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником.

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

- Извршилац услуге треба да је регистрован за еталонирање вага и да има сертификат од надлежне државне институције (акредитована лабораторија од стрене АТС или Завода за мере и драгоцене метале)

| RB | Odeljnje Vaga | Vrednost usluge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popravka | Etaloniranje | Žigosanje |
| 1 | Urologija “D.R.P.” min 0.5 – max 150kg |  |  |  |
| 2 | Pedijatrija Vaga za bebe “Mister baby” |  |  |  |
| 3 | Pedijatrija “TTM” Zagreb tp M130 2kg-130kg |  |  |  |
| 4 | Pedijatrija Digitalna vaga stolica |  |  |  |
| 5 | Eksperimentalna laboratorija – OEO Digitalna vaga “Presica B1 1100D |  |  |  |
| 6 | Eksperimentalna laboratorija – OEO Osobna vaga max 130kg |  |  |  |
| 7 | Eksperimentalna laboratorija – OEO Digitalna vaga “Presica B1 110M” |  |  |  |
| 8 | Eksperimentalna laboratorija – OEO Analitička vaga “Mettler H43” |  |  |  |
| 9 | Eksperimentalna laboratorija – OEO Analitička vaga “Mettler” |  |  |  |
| 10 | APOTEKA Elektronska vaga “Scalter” |  |  |  |
| 11 | Kadrovska Služba Elektronska vaga “Tenstpost Zaječar” |  |  |  |
| 12 | Prijemna ambulantna “BRAVAGA”, min 1 kg – max 150kg br 00736 |  |  |  |
| 13 | Odeljenje za HT “SECA” tip 740 2kg-200kg |  |  |  |
| 14 | Onkologija – KMO “SECA” 5kg-140kg |  |  |  |
| 15 | Onkologija – KMO “DETECTO” 0.5kg-130kg |  |  |  |
| 16 | Onkologija – OION “SECA” 5kg-140kg |  |  |  |
| 17 | Ginekologija “Tim Zagreb” |  |  |  |
| 18 | Patologija Digitalna vaga “Tehnica” |  |  |  |
| 19 | Kuhinja Kružna vaga “Balans” 10kg |  |  |  |
| 20 | Kuhinja Nagibna Vaga “Omas” max 2kg |  |  |  |
| 21 | Kuhinja Magacinska vaga “TTM” max 100kg |  |  |  |
| 22 | ORL Vaga “Seca” |  |  |  |
| 23 | Biohemijska Laboratorija “Sartorijus” tip 2472 10g-200g |  |  |  |
| 24 | OP Blok “Radwag Wagi Elektroniczne” model: WLC 20/A2 Max: 20kg, d=0,1g |  |  |  |
| 25 | OP Blok “Pionir” tip PA213CM, tehnička vaga PA213CM OHAUS, tip 0-2-91 Max: 210g, d=0,02g |  |  |  |
| 26 | Nuklearna medicina ,,Birotehnika SD301,, Max:250kg,Min:2kg |  |  |  |
| 27 | Digitalni termometri po komadu |  |  |  |
| 28 | Hidrometri po komadu |  |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 11 – Услуга текућих поправки и одржавања Апарат за дејонизацију воде – Millipore –

  - Millipore Milli Q Direct 8/16 sistem

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога 2 Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања овог Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

- Понуђач доставља предлог плана редовних сервиса у складу са препоруком произвођача. Предлог се доставља у електронској форми у .xls или .doc формату.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV LAMP 185 NM - 17 W | ZMQUVLP01 | ком |
| 2 | 357MM UV HOUSING ASSY CLEAN SST END CAPS | ZF3000470 | ком |
| 3 | RO PUMP (AQU8871) | ZF3000431 | ком |
| 4 | INTERNAL PRESSURE REGULATOR | ZF3000434 | ком |
| 5 | DISTRIBUTION PUMP (AQU8800) | ZF3000401 | ком |
| 6 | PRESSURE SENSOR (0-14 Bar) | ZF3000445 | ком |
| 7 | PERMEATE/RESISTIVITY CELL | ZF3000234 | ком |
| 8 | MQ REF A+ INTER. RES CELL | ZF3000465 | ком |
| 9 | MQ REF A+ PRODUCT RES CELL | ZF3000464 | ком |
| 10 | MQ INT MAIN CONTROL BOARD | ZF3000435 | ком |
| 11 | INT REJECT FLW CAPILLARY 0.7mm | ZF3000438 | ком |
| 12 | MQ DIRECT POWER SUPPLY BOARD (V2) | ZF3000433 | ком |
| 13 | LCD GRAPHIC DISPLAY 128X128 DOT | ZF3000421 | ком |
| 14 | MILLI-Q DIRECT KEYPAD | FTPF08491 | ком |
| 15 | Q-POD PC BOARD | ZF3000419 | ком |
| 16 | TUBE PE 4/6 L3M T | ZF3000158 | ком |
| 17 | TUBE PE 6/8 L3M B | ZF3000160 | ком |
| 18 | FUSE 3.15A FAST ACTING | FTPF12296 | ком |
| 19 | PROGARD T3 pack for RO cartridge optimum protection | PR0G000T3 | ком |
| 20 | Vent Filter for PE Tank (Type 2 Water) | TANKMPK01 | ком |
| 21 | Q-PAK TIX(1/Pak) | QPAK00TIX | ком |
| 22 | Millipack express 40, filter unit 0.22um, non sterile | MPGP04001 | ком |
| 23 | RO Membrane for Elix 5,Rios 8 and AFS 8 Systems, 1/PK | CDRC60201 | ком |
| 24 | ROCLean A Acid Cleaning Pouch | ZWACID012/12 | ком |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 12 – Услуга текућих поправки и одржавања MiSeq Illumina sekvenator –

  - MiSeq Illumina sekvenator

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога 2 Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања овог Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

- Понуђач доставља предлог плана редовних сервиса у складу са препоруком произвођача. Предлог се доставља у електронској форми у .xls или .doc формату.

- Превентивно одржавање дефинисано је прилогом 1.

Прилог 1: Превентивно одржавање инструмента MiSeq, Illumina

- Подешавање и провера система Y осе

- Подешавање и провера система X осе

- Комплетан оптички тест

- Провера система протока флуида

- Провера система одмеравања запремине флуида

- Провера рада комплетног система и добијених резултата (квалификациони тест) сетом реагенаса за секвенцирање

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела: | Јединица мере: |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPARE, PHOTOINTERRUPTER SENSOR, 22MM | ком |
| 2 | SPARE, GROUND STRAP | ком |
| 3 | SPARE, USB TO RA R-3 CABLE | ком |
| 4 | SPARE, CABLE ASSY,MAIN 2 CAVRO | ком |
| 5 | SPARE, THERMAL TO REAGENT CHILLER-TEC CABLE | ком |
| 6 | SPARE, CABLE,THERMAL2RC-SENSORS | ком |
| 7 | SPARE, MAIN TO SPEAKER CABLE ASSEMBLY | ком |
| 8 | SPARE, WASTE BOTTLE SIPPER TUBE | ком |
| 9 | SPARE, M3 MIRROR MOTOR CABLE ASSEMBLY | ком |
| 10 | SPARE, CABLE ASSY,SENSOR M3 MIRROR | ком |
| 11 | SPARE, ASSY,SINGLE LUMEN,WASTE BOTTLE | ком |
| 12 | SPARE, OPTICAL FILTER, 527.5/21 | ком |
| 13 | SPARE, DISK DRIVE COVER | ком |
| 14 | SPARE, LED MODULE ASSEMBLY | ком |
| 15 | SPARE, GASKET,CHILLER | ком |
| 16 | SPARE, Y-STAGE ASSEMBLY | ком |
| 17 | SPARE, MOTOR POWER CABLE ASSEMBLY | ком |
| 18 | SPARE, MAIN TO IMAGING MODULE CABLE ASSEMBLY | ком |
| 19 | SPARE, FLOW SENSORS CABLE ASSEMBLY | ком |
| 20 | SPARE, CAMERA | ком |
| 21 | SPARE, REAGENT VALVE TUBING ASSEMBLY | ком |
| 22 | SPARE, FLOWCELL DOOR CABLE ASSEMBLY | ком |
| 23 | SPARE, SIMPLE LED RCA BOARD | ком |
| 24 | SPARE, LCD TOUCHSCREEN ASSEMBLY, 12.1" | ком |
| 25 | SPARE,MOTOR,NEMA 17,24V,1A | ком |
| 26 | SPARE, AIR FILTER, 12X20X0.5 | ком |
| 27 | SPARE, REAGENT DOOR ASSEMBLY | ком |
| 28 | SPARE, ASSY,CAMERA MODULE | ком |
| 29 | SPARE, SIPPER ELEVATOR ASSEMBLY | ком |
| 30 | SPARE, SIPPER ELEVATOR MOTOR ASSEMBLY | ком |
| 31 | SPARE, AMBIENT THERMAL CABLE ASSEMBLY | ком |
| 32 | SPARE, PIERCING PROBE ASSEMBLY | ком |
| 33 | SPARE, SYRINGE PUMP WITH 3WAY VALVE | ком |
| 34 | SPARE, MAIN TO CAMERA CABLE ASSEMBLY | ком |
| 35 | SPARE, LED POWER CABLE ASSEMBLY | ком |
| 36 | SPARE, GROUND STRAP | ком |
| 37 | SPARE, ASSY,FCH,SIDE BUTTON,RFID | ком |
| 38 | SPARE, ASSY,TUBE,FC OUTLET TO PUMP INLET,0.76mm ID 1/16" OD, | ком |
| 39 | SPARE, CABLE,THERMAL2FC-TEC | ком |
| 40 | SPARE, CABLE,DB25 MALE TO DB25 FEMALE,6', DOUBLE-SHIELDED | ком |
| 41 | SPARE, ASSY,DUAL LUMEN 500ML BOTTLE,PR2 | ком |
| 42 | SPARE, COMBO PCA BOARD | ком |
| 43 | SPARE,THERMISTOR,CHILLER ASSY,MiSeq | ком |
| 44 | SPARE. HARD DRIVE, ENTERPRISE SBC ASSY,E-BOX,MiSeq | ком |
| 45 | SPARE,TUBING,VALVE TO CHILLER SIPPER,Miseq | ком |
| 46 | SPARE, ASSY, COMPENSATOR ,MOUNTED W/ MOTOR | ком |
| 47 | SPARE, ASSY,SBC,MiSeq2 | ком |
| 48 | HARDWARE,MiSeq2 FIELD UPGRADE | ком |
| 49 | SPARE, SYRINGE, XC PUMP,500uL | ком |
| 50 | SPARE,ASSY,SIPPER CONSOLE | ком |
| 51 | SPARE, PCA,RFID READER BOARD,PR2- Tested | ком |
| 52 | SPARE, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ком |
| 53 | BTL.500 ml TX16010-100IL | ком |
| 54 | SPARE, ASSY,FOLD MIRROR FOCUS | ком |
| 55 | SPARE, CABLE ASSY,LVDS2PANEL | ком |
| 56 | SPARE, CABLE ASSY,BACKLIGHT2PANEL | ком |
| 57 | SPARE, MAIN CONTROLLER PCA BOARD | ком |
| 58 | SPARE, ASSY,TOOL KIT,ALIGNMENT | ком |
| 59 | SPARE, ASSY,COATED RFID PCA,WITH PIGTAIL | ком |
| 60 | SPARE,CABLE ASSY,CHILLER/PR2 SENSORS | ком |
| 61 | SPARE, ASSY,OPTICAL TEST TARGET,14X28X1.27MM | ком |
| 62 | SPARE, ASSY,FCH RFID,SPLIT,COATED,W CABLE | ком |
| 63 | SPARE, ASSY, FCH TEC | ком |
| 64 | SPARE,POWER SUPPLY,ATX,750W,MiSeq | ком |
| 65 | SPARE, ASSY,MANIFOLD,2 PORT,INTERSECTION | ком |
| 66 | SPARE, MIRROR,DICHROIC,F4 | ком |
| 67 | SPARE,BOTTLE,WASTE,750ML | ком |
| 68 | SPARE, CABLE ASSY,JUMPER,FRONT DOOR SENSOR | ком |
| 69 | SPARE, LUBRICANT,PTFE GREASE,MAGNALUBE-G | ком |
| 70 | SPARE, KAPTON_TAPE,0.5",SILICONE_ADHESIVE, | ком |
| 71 | FC,14 X 28MM X 1.27MM,1.7MM CH,BEADED | ком |
| 72 | FC,MiSeq DRY SEALED BFC | ком |
| 73 | FLOWCELL,U-CH X 1.70 MM,14 X 28MM X 1.27MM,GLASS-GLASS | ком |
| 74 | Spare, CABLE ASSY,ValvePigtail-EXT | ком |
| 75 | SPARE, ASSY,GENERIC TOOL BOX | ком |
| 76 | SPARE, WRENCH,FLUIDICS | ком |
| 77 | FC,MiSeq DRY SEALED BFC SUPERFLAT | ком |
| 78 | SPARE,TOOL,EXTENDER,MODIFIED,6-40,SS | ком |
| 79 | SPARE, CORDSET, INDIA/SOUTH AFRICA, C13, 10 AMP, 2.5m | ком |
| 80 | SPARE, FILTER,DUAL BAND EM | ком |
| 81 | SPARE, CABLE ASSY,4PORT SERIAL SBC MAIN | ком |
| 82 | SPARE, TOOLING,ADJUST,TUBE LENS | ком |
| 83 | SPARE, CRATE,SHIPPING | ком |
| 84 | SPARE, COVER,RFID MOLDED,FCH | ком |
| 85 | SPARE, TOOL,MANIFOLD ALIGN,SS FCH | ком |
| 86 | SPARE, RETAINER, FILTER, F4, MOLDED | ком |
| 87 | REFURB, ASSY,SIPPER CONSOLE | ком |
| 88 | REFURB, ASSY,LED MODULE | ком |
| 89 | REFURB, ASSY,CAMERA MODULE,SONY | ком |
| 90 | REFURB, ASSY,ELEVATOR,SIPPER | ком |
| 91 | REFURB, SYRINGE PUMP,TECAN XC,CERAMIC 3-WAY DISTRIBUTION | ком |
| 92 | REFURB, ASSY,E-BOX,MiSeq2 | ком |
| 93 | SPARE, CABLE,ETHERNET EXT,PNL MT,6FT | ком |
| 94 | SPARE, CABLE ASSY,INSTRUMENT/FLOWCELL FAN | ком |
| 95 | SPARE, CABLE ASSY,24PortValvePwrComm | ком |
| 96 | SPARE, CAP PLUG,800ML WASTE BOTTLE | ком |
| 97 | SPARE, ASSY,OBJECTIVE,12 MM STAGE,v2.1 | ком |
| 98 | SPARE,ASSY,TEC,CHILLER,SHIELDED | ком |
| 99 | SPARE, PACKAGING MATERIALS, MISEQ | ком |
| 100 | SPARE, POWER CORD,AU,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ком |
| 101 | CARTRIDGE,50X26.5MM,28X14MM FLOWCELL | ком |
| 102 | SPARE, WASH TRAY, MOLDED | ком |
| 103 | SPARE, POWER CORD,EU,2.5M | ком |
| 104 | SPARE, LABEL,LEFT PANEL | ком |
| 105 | SPARE, PLUG,6-40 FLAT BOTTOM NUT | ком |
| 106 | SPARE, POWER CORD,CHINA,2.5M, BLACK,FEATURE C13 | ком |
| 107 | SPARE,PCA,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3 | ком |
| 108 | SPARE, ASSY,CHILLER, | ком |
| 109 | SPARE ASSY,VALVE,ROTARY SELECTOR,24 POS/25 PORT,V3,W/BRACKET | ком |
| 110 | REFURBISHED, ASSY, 12MM Z-STAGE, v2.1 | ком |
| 111 | SPARE, LENS,OBJECTIVE,NIKON | ком |
| 112 | SPARE, ASSY,BAR,GIMBAL | ком |
| 113 | SPARE, CABLE ASSY,SENDOR PR2 ENGAGED | ком |
| 114 | SPARE, FILTER,F2,DUAL BAND DICHROIC | ком |
| 115 | SPARE, CABLE,USB to RA R-3,50" | ком |
| 116 | SPARE,ASSY,LEFT FRONT COVER,Miseq | ком |
| 117 | SPARE,Y-STAGE, MiSEQ | ком |
| 118 | SPARE, MODIFIED ISOLATOR | ком |
| 119 | SPARE, ISOLATOR STANDOFF | ком |
| 120 | SPARE, THREAD LOCKER, LOCTITE 242, ME | ком |
| 121 | SPARE, CABLE ASSY,SENSOR WASTE FULL | ком |
| 122 | SPARE,PEEK PROBE | ком |
| 123 | SPARE, TARGET. ALIGNMENT, 1MM | ком |
| 124 | SPARE,EXTENDER TOOL,HDLESS, MICRO-NANO NUT,N-290 | ком |
| 125 | SPARE, RETAINER, FILTER, F2, MOLDED | ком |
| 126 | SPARE, PLUG,6-40,FLAT BOTTOM,PEEK | ком |
| 127 | SPARE, ASSY,ALIGNMENT TOOL,THETA Z,UNIV | ком |
| 128 | Spare, Torque Adapter, 1/4 ? 28 extender tool | ком |
| 129 | Spare, Torque Wrench W/ Adapters Kit | ком |
| 130 | SPARE, TEMP Logger, USB | ком |
| 131 | Spare, Torque Wrench, 0.5 - 4.0 in/lbs | ком |
| 132 | SPARE, TORQUE ADAPTER, 6-40, EXTENDER | ком |
| 133 | SPARE, ASSY,DOOR,CHILLER, FEL | ком |
| 134 | SPARE,ENTERPRISE, HDD,CUST GHOST IMAGED,MISEQ2 | ком |
| 135 | SPARE, KIT, ENTERPRISE HD, 1BAY,E-BOX,MiSeq | ком |
| 136 | SPARE, Kit, Preventive Maintenance MiSeq | ком |
| 137 | SPARE, SYRINGE PUMP AND BRACKET ASSEMBLY | ком |
| 138 | SPARE, SYRINGE, 250uL212 | ком |
| 139 | SPARE, ASSY,CHILLER | ком |
| 140 | SPARE, ASSY,L8 | ком |
| 141 | SPARE, BEAMSPLITTER,DICHROIC,20 DEG.,F3 | ком |
| 142 | SPARE, MIRROR,M4 | ком |
| 143 | GASKET,CO-MOLDED,2 POS | ком |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 13 – Услуга текућих поправки и одржавања Innovens 55EU2 Jouan

  - Innovens 55EU2 Jouan

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 14 – Услуга текућих поправки и одржавања Ситна лабораторијска опрема –

Centrifuge: Boeco U-32, Tehtnica Centric 322A, 2 kom, Minispin, Heraeus, Sigma, Centra-4, 2 kom, Centrifuga GY rozen 416, Centrifuga sa hlađenjem (Sigmalab) 3-16 PK

WTW PH metar, 2 kom

Magnetna mešalica Tehnica MM-530, Boeco i magnetna mešalica 2 kom

Vodena kupatilo: MEMMERT WB, Boeco PWB-4, vodena kupatila razna 9 kom,

Mešač amalgama

BRAND Automatska pipeta 10 µL, BRAND Automatska pipeta 200 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 100-1000 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 5-50 µL (3 kom), BRAND Makro propipeta (10 kom), BRAND Pipetor III, varijabilni,standardni ventil 1-10 ML (3 kom), ostale BRAND pipete

Topla ploča Biooptica, aparat za topljenje parafina wax dispenser, digestori Mopec, inkubator Incucell, aparata za elektroforezu 2 kom, aparata za elektroforezu Biotech, brojač diferencijski, šejkeri razni, spektrofotometar Boeco, uređaj za sajcovanje, Bioshake IQ 1808-0506, DynaMag-96Side Skirted Magnet, Vortex, Vortex IKA MS3, Kadica za elektroforezu za Comet Assaj, Inhalator Maxaer 1000, Laringoskop

Lab. Frižider EverMed 600, Mikro ultra centrifuga, Rotor-Gene Q, LightCycler 480, BioSpec-NANO, Hybex microsample incubator, Automatski Washer, Multiscan EX (Thermo Labsystems), Bioanalizator Agilent Technologies 2100, Stat fax 2600, Fluoroskan ASCENT FL100-240V, Microrray skener, Hidrasys 2-SCA, SPA plus imunohem.analizator, Blatex aparat

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001.

- Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и  најмање једног електротехничара.

- Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Извештаји о испитивању се достављају само у случају захтева од стране Наручиоца, а Извршилац је дужан да у радном налогу назначи да ли је апарат прошао све потребне тестове и да да евентуална упозорења и препоруке. Извештај се доставља по захтеву Наручиоца у штампаној или електронској форми (како захтева Наручилац).

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Automatska pipeta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | O-ring |  |  |
|  | Opruga i klip |  |  |
|  | Konusi i zaptivne gumice |  |  |
|  | Kalibracija |  |  |
|  | Etaloniranje |  |  |
| Centrifuge: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Reparacija napojnog modula |  | kao konačan proizvod |
|  | Motor |  |  |
|  | Remont motora |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Reparacija regulatora broja obrtaja |  | kao konačan proizvod |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Karusel |  |  |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Reparacija mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Reparacija kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| pH metar: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | PH sonda |  |  |
|  | Merni modul PH metra |  |  |
|  | Displej PH metra |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Napajanje |  |  |
|  | Baterija |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata PH metra |  | kao konačan proizvod po elementu |
| Magnetna mešalica: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Modul elektromagnetnog pogona |  |  |
|  | Grejač |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Indikator uključenosti |  |  |
|  | Napojni kabl |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Regulator brzine mešalice |  |  |
|  | Servis regulatora brzine mešalice |  |  |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Tajmer |  |  |
|  | Prirubnica |  |  |
|  | Motor |  |  |
|  | Upravljačka PCB |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata mešalice |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Vodeno kupatilo: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Grejač |  |  |
|  | Regulacioni termostat |  |  |
|  | Indikator temperature |  |  |
|  | Displej / Tajmer |  |  |
|  | Osigurač sa kućištem |  |  |
|  | Sigurnosni termostat |  |  |
|  | Rešetka |  |  |
|  | Sud za materijal |  |  |
|  | Slavina |  |  |
|  | Kućište |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata kupatila |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje temperature vode kalibrisanim termometrom |  |  |
|  | Kalibracija i etaloniranje |  |  |
| Centrifuga s hlađenjem |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Motor centrifuge |  |  |
|  | Remont motora centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Servisiranje regulatora broja obrtaja |  |  |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Remont bravice poklopca centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Karusel |  |  |
|  | Remont karusela |  | kao konačan proizvod |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj sa uležištenjem i ležajem |  |  |
|  | Remont bubnja sa uležištenjem i ležajem |  | kao konačan proizvod |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Remont mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Servis kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Modul za kontrolu temperature |  |  |
|  | Servis modula za kontrolu temperature |  | kao konačan proizvod |
|  | Peltijev element |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Delovi za sitnu laboratorijsku opremu |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | SMD kondenzator |  |  |
|  | Keramički kondenzator |  |  |
|  | Ostali kondenzatori |  |  |
|  | Otpornik |  |  |
|  | Otpornik za velike snage |  |  |
|  | Signalni tranzistor |  |  |
|  | Snažni tranzistor (tranzistori snage) |  |  |
|  | MOSFET tranzistori |  |  |
|  | IGBT tranzistori |  |  |
|  | Tiristori |  |  |
|  | Triac |  |  |
|  | Diac |  |  |
|  | IC linearna |  |  |
|  | IC digitalna |  |  |
|  | Mikrokontroleri |  |  |
|  | Mikroprocesori |  |  |
|  | Vremenske baze |  |  |
|  | Kristal |  |  |
|  | Visokonaponske diode |  |  |
|  | Potenciometri |  |  |
|  | Trimer potenciometri |  |  |
|  | Rele |  |  |
|  | Poluprovodnički rele |  |  |
|  | Transformator torusni 0-100VA |  |  |
|  | Transformator torusni 101-1000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 1001-2000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 2001-5000VA |  |  |
|  | Transformator torusni >5000VA |  |  |
|  | Transformator za print montažu |  |  |
|  | Transformator elektronski |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC stabilizatori |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC OP |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC Regulator |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC drajver |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC PWM |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC ostala |  |  |
|  | Optokapler |  |  |
|  | Step motor drajver |  |  |
|  | Step motor |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Nihon Kohden TEC-7721K |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Schiller Defigard 3002IH |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Mediana D500 |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Zoll |  |  |
|  | Baterija za AED |  |  |
|  | Signalna sijalica |  |  |
|  | LED sijalica |  |  |
|  | Osigurač |  |  |
|  | Toplotna izolacije |  |  |
|  | konektor |  |  |
|  | Kadica za elektroforezu |  |  |
|  | Češalj elektroforeze |  |  |
|  | Posuda za gel |  |  |
|  | Elektroda elektroforeze |  |  |
|  | Poklopac elektroforeze |  |  |
|  | Brana elektroforeze |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Laserska dioda |  |  |
|  | Dichroic filter |  |  |
|  | Fokusirajuće sočivo |  |  |
|  | Sistem za automatsko fokusiranje |  |  |
|  | Refleksiona površina |  |  |
|  | Ogledalo |  |  |
|  | sočiva |  |  |
|  | PMT detektor |  |  |
|  | Beam splitter |  |  |
|  | Teleskop |  |  |
|  | Video kamera |  |  |
|  | CCD kamera |  |  |
|  | Spektrograf |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi uglja (za ksilol) koji odgovara digestoru MOPEK BF400E |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi kalijumpermanganata (za formalin) koji odgovara digestoru MOPEK BF400EX |  |  |
|  | Maglovac filter u obliku tuša 0,2µm filtracija vode |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1,5 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 3 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 5 kVA |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje funkcionalnosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-2) |  |  |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 15 – Услуга текућих поправки и одржавања Carl Zeiss –

  - Микроскоп - Carl Zeiss

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lamp Module X-Cite 120 Spare |  | ком |
| 2 | X Cite 120 light guide, 1.5m, liquid fill |  | ком |
| 3 | Radna stanica |  | ком |
| 4 | Kamera za fluorescenciju |  | ком |
| 5 | Video kamera |  | ком |
| 6 | Napajanje |  | ком |
| 7 | Izvor lasera |  | ком |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 16 – Услуга текућих поправки и одржавања Miele машина за прање лаб. посуђа –

  - Машина за прање лабораторијског посуђа - Miele

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела | Шифра | Јединица мере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nepovratni ventil PG | 09235700 | ком |
| 2 | Set za reparaciju PG8582/83/92/93/CD | 10248254 | ком |
| 3 | Prekidač podsklopa | 10501411 | ком |
| 4 | Set creva | 10837811 | ком |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Партија 17 – Услуга текућих поправки и одржавања Mini Vidas Blue –

  - Mini Vidas Blue

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

- Понуђач доставља предлог плана редовних сервиса у складу са препоруком произвођача. Предлог се доставља у електронској форми у .xls или .doc формату.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seals kit vidas range | ком |
| 2 | Nut scanner | ком |
| 3 | Spring, comp. 4,8 LB/IN | ком |
| 4 | Plunger, nyl ball, ¼-20 | ком |
| 5 | Mini Vidas NSH cable | ком |
| 6 | Hexianios dose 25ml | ком |
| 7 | Dacron | ком |
| 8 | Vidas eponges | ком |
| 9 | Vidas OPT | ком |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.м                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

# Прилог 7

# Предмет: ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” бр. 86/15 године,) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА, које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке обавезујемо се да ћемо

1.      Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима,односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума/уговора  достави:

- РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ,ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА) ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА  ИЗНОС од 10 % од вредности уговора БЕЗ УРАЧУНАТОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА.

Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране  понуђача КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.

# Београд, ..................... 2020. Године

# Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________

За Партију 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16  и 17

# Прилог  бр. 8

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

ПИБ..................................................................

Телефон.........................фаx................................

Број пословног рачуна......................................

Лице за контакт...............................................

Датум………………………………………….

Образац структуре цене чини саставни део обрасца понуде

Понуђач:

-Понуду подноси: а) самостално  б) заједничка понуда   ц) понуда са подизвођачем

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

ЦЕНА УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| број партија | Назив апарата | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| Партије 1,4,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,16 и 17 | # Цeнa рaднoг сaтa бeз oбзирa нa брoj сeрвисeрa |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партију 2 – Услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Eppendorf –

# Прилог  бр. 8

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

ПИБ..................................................................

Телефон.........................фаx................................

Број пословног рачуна......................................

Лице за контакт...............................................

Датум………………………………………….

Образац структуре цене чини саставни део обрасца понуде

Понуђач:

-Понуду подноси: а) самостално  б) заједничка понуда   ц) понуда са подизвођачем

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

ЦЕНА УСЛУГА

| Oпис услугe | Цена сервисирања по апарату бeз пдв-a | Цена сервисирања по апарату са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| Servis, kalibracija i etaloniranje pipeta jednokanalnih i multikanalnih (8-kanalnih i 12-kanalnih) |  |  |
| Eppendorf Mcycler Gradient 5331(pcr aparat) – redovan preventivni servis |  |  |
| Eppendorf centrifuga model 5417R (sa hlađenjem) – redovan preventivni servis |  |  |
| Centrifuga 5402 – redovan preventivni servis |  |  |
| Mini Spin centrifuga (bez hlađenja) – redovan preventivni servis |  |  |
| Biofotometar 6131 – redovan preventivni servis |  |  |
| Qiagen, Real time PCR, Rotogene 5-plex – redovan preventivni servis |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази у оцену Понуда, али су у бавези да се доставе )

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партију 3 – Услуга текућих поправки и одржавања Leica, Reichart, Carl Zeiss, Olympus –

# Прилог  бр. 8

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

ПИБ..................................................................

Телефон.........................фаx................................

Број пословног рачуна......................................

Лице за контакт...............................................

Датум………………………………………….

Образац структуре цене чини саставни део обрасца понуде

Понуђач:

-Понуду подноси: а) самостално  б) заједничка понуда   ц) понуда са подизвођачем

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

ЦЕНА УСЛУГА

| Oпис услугe | брoj мeсeци | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa бeз пдв-a | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa сa пдв | укупнo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 1695/06.2000 Kriomikrotom Leica CM 1850 s/n: 7067/08.2012 Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0807 Klizni mikrotom Leica SM 2000R s/n: 0809 Vodeno kupatilo HI 1210 6353/08 Vodeno kupatilo HI 1210 6352/08 Vodeno kupatilo HI 1210 12359 Rotacioni mikrotom Leica RM2245 s/n 11824 Dako autostejner Link 48 + UPS Hladna ploča Histo Core Arcadia C 12360 Mikroskop Leica DM RBE s/n: 162772 Mikroskop Leica DM 1000 312366-032009 Mikroskop Leica DM 2000 308259-092008 Mikroskop Reichart Polyvar s/n: 367549 Rotacioni mikrotom Reichart Jung 2040 Autocut s/n: 069998 | 24 |  |  |  |

| Oпис услугe | Цeнa сервисирања по радном сату без обзира на број извршиоца бeз пдв-a | Цeнa сервисирања по радном сату без обзира на број извршиоца са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| Razni mikroskopi: Jena, invertni Jena; Olympus: BX51, fluerescentni, CH-2 (3 kom), BH-2-5, BH-2 (2 kom); Nicon Eclipse, Carl Zeiss 2 kom, Kruss 1 kom, Nikon 1 kom |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази у оцену Понуда, али су у бавези да се доставе )

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Партију 8 –Услуга текућих поправки и одржавања Beckman

# Прилог  бр. 8

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

ПИБ..................................................................

Телефон.........................фаx................................

Број пословног рачуна......................................

Лице за контакт...............................................

Датум………………………………………….

Образац структуре цене чини саставни део обрасца понуде

Понуђач:

-Понуду подноси: а) самостално  б) заједничка понуда   ц) понуда са подизвођачем

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

ЦЕНА УСЛУГА

| Oпис услугe | брoj мeсeци | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa бeз пдв-a | Цeнa услугe мeсeчнoг oдржaвaњa сa пдв | укупнo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hematoloski analizator LH780 Beckman Coulter, - Imunohemijski analizator Access 2, - Beckman Coulter AU480, - DxH500 - DxH800 - ILYTE-jonizovani Ca | 24 |  |  |  |

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази

| Ценовник свих резервних делова за - достављен на USB мeдиjу |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

# Прилог  бр. 8а

# УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђачии су обавезни да попуне предметни образац битним елементима и то :

1.Пун назив понуђача

2.Адресу

3.Број телефона /телефаxа , име и презиме лица за контакт

4.Број пословног рачуна и назив банке чији је понуђач депонент

5.Порески идентификациони број понуђача

6.Место,датум издавања и број структуре цене

7.Цену добара који су предмет набавке

8.Износ основице

9.Стопу ПДВ која се примењује, износ ПДВ (обрачунат на основицу)

Уз образац структуре цене доставити и потврду о евиденције за ПДВ.

Прилог  бр. 9

# Образац трошкова припреме понуде

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

Регистар.број......................................................

Телефон.........................фаx................................

Лице за контакт...............................................

Трошкови припреме понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА који се односе на трошкове израде узорака или модела према техничким спецификацијама наручиоца :

- износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања

Трошкови припреме понуде који се односе на трошкове прибављања средстава обезбеђења :

- износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања

# Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________

# Прилог 10

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА, које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

# И  З  Ј  А  В  А

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да понуду број _____ од дана _______________подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________

# Прилог 11

На основу члана 75.став 2. ЗЈН и чл.20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

,које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

# И  З  Ј  А  В  А

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум подношења понуде_______________________

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

Прилог 12

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује са подизвођачем.

На основу члана 8.става 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19)  као ПОНУЂАЧ(носилац посла) по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

,коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

# И  З  Ј  А  В  У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем

_____________________. Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

# Назив подизвођача:_________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

Назив подизвођача:_________________________________________

Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

Назив подизвођача:_________________________________________

Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

У случају да су доспела потраживања пренета директно на подизвођача , наручилац ће сва права и обавезе по том основу реализовати непосредно са именованим подизвођачем.

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

# Прилог 13

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује у заједничкој понуди.

На основу члана 8.става 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19)  као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

,коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

# И  З  Ј  А  В  У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци подносимо заједничку понуду са понуђачем /групом понуђача.

Саставни део изјаве о подношењу заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке бр._____од дана _____________________.

# Назив понуђача:_________________________________________________________

# Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

Назив понуђача: _________________________________________________________

Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

Назив понуђача:__________________________________________________________

Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________