СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет:   Одговор на питање и измена конкурсне документације  у складу са чл.63. став 3 Закона о јавним набавкама за јавну набавку у отвореном поступку  ЈН-50/20 -Услуге одржавања лабораторијске опреме по партијама.

У предметној јавној набавци Комисија наручица је од стране заинтересованих лица добио наведена питања.

1 . Питање заинтересованог лица:

„

Као овлашћени сервис произвођача Thermo Fisher Scientific и заитересовани понуђач за партију 1, молимо Вас за појашњење конкурсне документације за ЈН50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА, партија 1

У партији 1  (техничка спецификација) се налази и Хладна плоча произвођача Diapath.

THERMO SHANDON Cytospine 3 centrifuga

THERMO SHANDON Varistain

THERMO SHANDON Microtom

THERMO SHANDON Microtom Exelsior ES

Hladna ploča Diapath;

Hladna ploča Thermo;

Microm STP 120;

Наша фирма није овлашћени дистрибутер нити овлашћени сервис за Diapath, стога нисмо у могућности да дамо понуду која обухвата сервисирање ове опреме.

Предлажемо да наручилац услуга измени конкурсну документацију тако што ће опрему произвођача Diapath изузети из партије 1 и ставити у посебну партију.

„

У складу са чл.63 став 3. Закона о јавним набавкама Комисија наручиоца доставља одговор и врши измену конкурсне документације :

Одговор Научиоца:

- У Прилогу 6 за Партије 1  врши измену тако да уместо :

„

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРИЛОГ 6

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1 – Услуга текућих поправки и одржавања Опрема Thermo и Diapath –

THERMO SHANDON Cytospine 3 centrifuga

THERMO SHANDON Varistain

THERMO SHANDON Microtom

THERMO SHANDON Microtom Exelsior ES

Hladna ploča Diapath;

Hladna ploča Thermo;

Microm STP 120;

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора (ценовник достављамо у електронској форми ради мање папирологије).

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи. Извршилац савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

- У случају пријаве квара у Институту, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиоца, он обезбеђује и расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена односно да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку осим у случају када је неопходно набавити резервни део из иностранства у ком случају је максимални рок за поправку 5 недеља од пријаве квара;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова  у  складу са ценовником.

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача опреме.

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Р.б. | Каталошки број | Назив дела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 197 | HUMIDITY CHAMBER |
| 2 | 0201 | STANDARD VICE 50 X 45MM |
| 3 | 0214 | STD VICE 50MM X 30MM |
| 4 | 0215 | VICE SPACER 50MM X 10MM |
| 5 | 0216 | VEE SPACER |
| 6 | 0220 | VEE SPACER 5-10MM DIA |
| 7 | 0223 | THIN FOIL SPECIMEN - HOLDER |
| 8 | 0303 | CASSETTE QUICK RELEASE - CLAMP |
| 9 | 0313 | STANDARD VICE 25 X 30MM |
| 10 | 0318 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER |
| 11 | 0321 | KNIFE HOLDER - LOW PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 12 | 0322 | KNIFE HOLDER - HIGH PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 13 | 0603 | HEAVY DUTY CRYOCASSETTE- PK5 |
| 14 | 1515 | SUPER MEGA BASE MOULD - PK10 |
| 15 | 8300 | Waste wax drawer, Excelsior, 5/cs |
| 16 | 171900 | Shandon Gemini Adapter |
| 17 | 172540 | Slide Basket 19 for CoverTech |
| 18 | 172550 | Slide Basket 30 for CoverTech |
| 19 | 172560 | Adapter f. HMS-MS/DS 50, 1 x 30 for CoverTech |
| 20 | 172570 | Adapter f. HMS-MS/DS 100, 2 x 30 for CoverTech |
| 21 | 172580 | Adapter f. Jung Autostainer XL, 2 x 30 for CoverTech |
| 22 | 172610 | Adapter f. Combi Tech |
| 23 | 172740 | Vent tube, solvent resistant, for CoverTech 75 mm, length 3 m |
| 24 | 172760 | Adapter f. Medite, COT 20, 1x19 for CoverTech |
| 25 | 172780 | Adapter f. Medite TST 30,40,50,1 x 30 for CoverTech |
| 26 | 172920 | Adapter f. Shandon Varistain 24-4, 2 x 19 for CoverTech |
| 27 | 172940 | Adapter f. Sakura, DRS 601, 1 x 19 for CoverTech |
| 28 | 173000 | Adapter Bavimed Stainer |
| 29 | 173010 | Vacuum Cup for Cover Glasses, 2 pes. for CoverTech |
| 30 | 173070 | Adapter f. manual staining, for slide baskets for 19 slides |
| 31 | 173120 | Adapter f. Leica ST4040, 1 x 19 for CoverTech |
| 32 | 173140 | Adapter clip, Sakura DRS 2000, 1 x 19 for CoverTech |
| 33 | 173150 | Adapter f. Leica ST4040, 2 x 30 for CoverTech |
| 34 | 182700 | Active Charcoal Filter HMS 70 |
| 35 | 183120 | Specimen Basket STP 120 |
| 36 | 183130 | Paraffin Bath STP 120 |
| 37 | 183830 | Plastics Reagent Container with grip for STP 120 |
| 38 | 184100 | Active Charcoal Filter STP 120 |
| 39 | 184150 | Slide basket 70 slides HMS 70 |
| 40 | 184240 | HMS 70 slide basket holder f. CoverTech, 2 x 30 baskets |
| 41 | 184250 | Reagent Trough HMS 70 |
| 42 | 264130 | Reagent bottle cpl. STP 420 D/ES |
| 43 | 434910 | Inserts for baskets STP 420 D/ES |
| 44 | 526510 | Baskets with lid STP 420 D/ES |
| 45 | 2222006 | MICROTOME KNIFE - D-PROFILE FLAT-BACK 240 x 33 x 14mm |
| 46 | 3050822 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB22 80mm LG 22 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 47 | 3050835 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB35 80mm LG 35 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 48 | 3153735 | DISPOSABLE BLADE H-PROFILE HP35 ULTRA (PK 50) |
| 49 | 5601006 | D-PROFILE TUNGSTEN - CARDIBE KNIFE 160 x 34 x 10mm |
| 50 | 6401015 | ST ST BASE MOULDS - 10 x 10mm 5mm DEEP 10/PK |
| 51 | 6401016 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 24mm 5mm DEEP 10/PK |
| 52 | 6401017 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 30mm 9mm DEEP 10/PK |
| 53 | 6401018 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 37mm 9mm DEEP 10/PK |
| 54 | 6768351 | PAPSPIN COLLECTION FLUID lxl25mL |
| 55 | 6774006 | HISTOPLAST PELLET 2.5KG BOX 56-57 DEG C |
| 56 | 6774060 | HISTOPLAST PELLET 10KG BAG 56-57 DEG C |
| 57 | 6776104 | DOUBLE FROST SLIDES - GROUND EDGE 45DEG 0.8-1.0mm PK1000 |
| 58 | 6776106 | PLAIN SLIDES CUT EDGE - 0.8-1.0mm PK1000 |
| 59 | 6776215 | POLYSINE COATED SLIDES - |
| 60 | 7211011 | 3ML VIAL & CAP PK200 |
| 61 | 7411258 | CHARCOAL FILTERS PK 6 |
| 62 | 9990610 | FILTER VAPOUR (CHARCOAL) |
| 63 | 9990612 | FILTER FORMALDEHYDE (POTASSIUM PERMANGANATE) |
| 64 | 42810004 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE GREEN 3u |
| 65 | 42810005 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE RED 8u |
| 66 | 42810006 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE BLUE lu |
| 67 | 42810008 | MICROSHARP DIAMOND LAPPING PASTE YELLOW 6u |
| 68 | 42810009 | MICROSHARP IRON PLATE - 1 3 6 OR 15 MICRON |
| 69 | 42810021 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED D-PROFILE KNIVES |
| 70 | 42810024 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED C-PROFILE KNIVES |
| 71 | 42810026 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE FLAT BACK KNIVES |
| 72 | 42810028 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE ROUND BACK KNIVES |
| 73 | 42810029 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - D-PROFILE (WEDGE) KNIVES |
| 74 | 52610028 | SLIDE SUPPORT ROD PK 2 |
| 75 | 52610045 | MOUNTANT BOTTLE ASSY |
| 76 | 52610046 | SLIDE LOADER ASSY |
| 77 | 52610052 | SLIDE HOLDER ASSY- V-24 |
| 78 | 59910018 | SEALED HEAD ASSY |
| 79 | 59910025 | SAMPLE CHAMBER CLOSURE CAPS (PK12) |
| 80 | 59910052 | CYTOCLIP ST ST SLIDE CLIP 6/BOX |
| 81 | 66110048 | AIRBAGS - PK4 |
| 82 | 66110056 | EMERGENCY FILTER TYPE C |
| 83 | 66610021 | VERTICAL SLIDE CARRIER - 64 SLIDE CAPACITY |
| 84 | 66610023 | PLASTIC STAIN TROUGH - 750ML CAPACITY |
| 85 | 66610024 | WATER WASH TROUGH ASSY |
| 86 | 66610028 | HORIZONTAL SLIDE CARRIER 10 SLIDE CAPACITY |
| 87 | 69810018 | 2L HDPE CONTAINER ASSY |
| 88 | 69810019 | 1L HDPE CONTAINER ASSY |
| 89 | 69810029 | 1L ORG BASKET KIT ASSY |
| 90 | 69810030 | 2L ORG BASKET KIT ASSY |
| 91 | 69810031 | BASKET LID ASSY |
| 92 | 69810034 | 1L RANDOM CURETTING BSKT |
| 93 | 69810035 | 2L RANDOM CURETTING BSKT |
| 94 | 69810036 | 1L BSKT HANGER ASSY |
| 95 | 69810037 | 2L BSKT HANGER ASSY |
| 96 | 69810050 | 1L 240V WAX BATH |
| 97 | 69810051 | 2L 240V WAX BATH ASSY |
| 98 | 69810052 | 1L 110V WAX BATH ASSY |
| 99 | 69810053 | 2L110V WAX BATH ASSY |
| 100 | 69810095 | SERVICE MANUAL CITADEL |
| 101 | 69810130 | 1L STST REAGENT CONT ASS |
| 102 | 69810131 | 2L STST REAGENT CONT ASS |
| 103 | 69820125 | 10 CASS ORGANISER BASKET |
| 104 | 69820126 | 25 CASS ORGANISER BASKET |
| 105 | 73310002 | BUFFER BOTTLE (750ML) |
| 106 | 73310007 | DROPPER BOTTLE (PK50) |
| 107 | 73310015 | REAGENT TRAY ASSY |
| 108 | 73310016 | USER DEFINED METHOD CARD (PK5) |
| 109 | 73310017 | CASSETTE RACK ASSY |
| 110 | 73310025 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 111 | 73910136 | OVERFILL SENSOR CAP ASSY |
| 112 | 73910265 | REAGENT BOTTLE CAP - PK3 |
| 113 | 74110254 | OPERATOR GUIDE CONSUL |
| 114 | 74110255 | SERVICE MANUAL CONSUL |
| 115 | 74110257 | VENT ADAPTOR KIT |
| 116 | 74110259 | XYLENE TANK WICKS - PK12 |
| 117 | 74110262 | SLIDE CLIP - PK100 |
| 118 | 74110263 | MULTIPLE BENCH STAND |
| 119 | 74110264 | DISPOSABLE TRAYS - PK10 |
| 120 | 74110265 | SLIDE ROD CARRIER - LEICA STAINER |
| 121 | 74120254 | 24mm SLIP DISPENSER BODY |
| 122 | 74120257 | 50mm SLIP HOLDER ASSY |
| 123 | 74120258 | 60mm SLIP HOLDER ASSY |
| 124 | 74120282 | S/HOLDER - 50mm OFFSET |
| 125 | 74210099 | OPERATOR GUIDE V24-4 |
| 126 | 74210100 | SERVICE MANUAL V24-4 |
| 127 | 74210121 | SAKURA/ MESSEI BASKET - AND CLIP |
| 128 | 74720256 | SLIDE CLIP HOLDER ASSY |
| 129 | 74720258 | SPINDLE ADAPTOR ASSY |
| 130 | 75210147 | WAX DRAIN CONTAINER ASSY |
| 131 | 75210148 | BOTTLE CONNECTOR SEALS - (SET OF 3) |
| 132 | 75210149 | WAX VESSEL SEALS - PK4 |
| 133 | 75210151 | SERVICE MANUAL PATHCENTRE |
| 134 | 75210152 | LABEL BOTTLE/SHELF |
| 135 | 75210154 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 136 | 75210157 | REACTION VESSEL SEAL |
| 137 | 75210161 | WAX DISPOSAL BAG - PK10 |
| 138 | 75210165 | RANDOM CASSETTE BASKET (1 SEGMENT) |
| 139 | 75210166 | LARGE SPECIMEN BASKET - (1 SEGMENT) |
| 140 | 75210168 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 141 | 75220418 | PRCU LEAD |
| 142 | 75220419 | BASKET HANDLE ASSY |
| 143 | 75230681 | VITON LID SEAL |
| 144 | 75230701 | CASSETTE RETAINING CLIP |
| 145 | 77210080 | MILLED CRYOCASSETTE - PK ASSORTED SIZES |
| 146 | 77220537 | CRYOCASSETTE HANDLE ASSY |
| 147 | 77230046 | MOHS ORGANISER TRAY |
| 148 | 77510144 | FOOTSWITCH |
| 149 | 77510164 | FIXED HEAD ASSY |
| 150 | 77510166 | ORIENTATION HEAD - FINE ADJUST |
| 151 | 77510167 | 60mm x 55mm VICE |
| 152 | 77510168 | RALPH KNIFE HOLDER 38mm |
| 153 | 77510170 | KNIFE HOLDER- TRIANGULAR GLASS |
| 154 | 77510171 | SOLID KNIFE HOLDER |
| 155 | 77510174 | ICE TRAY |
| 156 | 77510175 | COLD TRAY |
| 157 | 77510178 | RESIN CLAMP JB4 |
| 158 | 77510179 | VOLTAGE SELECTOR 100V |
| 159 | 77510252 | COLD POINT LIGHT SOURCE - 240V EUROPEAN |
| 160 | 77510262 | COLD POINT LIGHT SOURCE- 110V |
| 161 | 77910020 | HOT FOIL TAPE KIT |
| 162 | 0318-002 | UNIVERSAL BASE ASSY |
| 163 | 0321-002 | TOP STAGE LP ASSY |
| 164 | 0325-105 | ORIENTATION ASSY |
| 165 | 0620-001 | CRYOCASSETTE - PK5 |
| 166 | 0620-002 | SHELF TRAY ASSY |
| 167 | 0620-004 | DEBRIS TRAY |
| 168 | 0620-006 | ORIENTATING HEAD - FINE ADJUSTMENT |
| 169 | 0620-007 | BIOPSY CRYOCASSETTE PK5 |
| 170 | 0620-008 | ORIENTATING HEAD-SIMPLE |
| 171 | 0620-012 | ANTI ROLL PLATE ASSY |
| 172 | 0620-807 | CRYOCASSETTE HOLDER ASSY |
| 173 | 0620-818 | STD FIXED HEAD ASSY |
| 174 | 6774006EK | Paraffin w/ drawer kit, Shandon Histoplast |
| 175 | 8330EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast PE |
| 176 | 8331EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast IM |
| 177 | 8332EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast LP |
| 178 | 8334K | Paraffin w/drawer kit, Type 1 |
| 179 | 8335K | Paraffin w/drawer kit, Type 3 |
| 180 | 8336K | Paraffin w/drawer kit, Type 6 |
| 181 | 8337K | Paraffin w/drawer kit, Type 9 |
| 182 | A00048 | TUBING ASSY HAZ WASTE |
| 183 | A00049 | TUBING ASSY NON HAZ WASTE |
| 184 | A67761223 | SLIDE SUPERFROST PLUS ADHESION WHITE FROSTED END GRD EDGE 38x75xl.0mm (PK72) |
| 185 | A67761333 | COVERSLIP CIRCLE 12mm (PK 1000) |
| 186 | A6776220 | SUPERFROST SLIDE ULTRA PLUS PK72 |
| 187 | A69810054 | VACUUM UNIT 220-240V 50/60HZ (EUROPEAN) |
| 188 | A74110291 | 20 SLIDE CLIP ROD COMPLETE |
| 189 | A75210192 | ORGANISER BASKET 306 (1 SEGMENT) 129.434,99 |
| 190 | A75210193 | REAGENT BOTTLE (PK 3) |
| 191 | A75210194 | REAGENT BOTTLE CAP (PK 3) |
| 192 | A75210197 | DISPLACEMENT BLOCK |
| 193 | A77210064 | KNIFE GUARD |
| 194 | A77210086 | REPLACEMENT ANTI ROLL - PLATE |
| 195 | A77210155 | CRYOCASSETTE VARIETY PACK |
| 196 | A77510181 | RESIN CLAMP EBH-2 |
| 197 | A77510269 | L/P KNIFE HOLDER TOP STAGE COMPLETE |
| 198 | A77510272 | MULTI STAGE L/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 199 | A77510275 | MULTI STAGE H/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 200 | A77510300 | OPERATOR GUIDE FINESSE+ |
| 201 | A78000016 | PSU COMPLETE (CHINA ONLY) |
| 202 | A78010226 | STATIC WATER WASH STATION |
| 203 | A78010401 | CONSUL CLIP TRANSFER TOOL ASSEMBLY |
| 204 | A78010403 | SERVICE MANUAL VARISTAIN GEMINI |
| 205 | A78010404 | SAKURA CARRIER (PK OF 5) |
| 206 | A78010466 | BASKET AND CARRIER (PK OF 5) |
| 207 | A78010467 | VENT ADAPTOR KIT |
| 208 | A78010487 | REAGENT POT (PK OF 3) |
| 209 | A78010488 | MULTI REAGENT POT COVER (PK OF 4) |
| 210 | A78010489 | SINGLE REAGENT POT COVER (PK OF 6) |
| 211 | A78010505 | REAGENT POT INSERT (PK OF 3) |
| 212 | A78010510 | SLIDE RACK ADAPTOR - LARGE SLIDES (5 PAIRS) , |
| 213 | A78030174 | CABLE 25 WAY SCREENED DATALINK |
| 214 | A78110100 | OPERATOR GUIDE FINESSE 325 |
| 215 | A78110101 | SERVICE MANUAL FINESSE 325/315 |
| 216 | A78110103 | SIMPLE KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 217 | A78210001 | MICROWRITER SOFTWARE - LICENCE |
| 218 | A78210002 | ADDITIONAL HOPPER HOLDER FOR USE ON CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER ONLY |
| 219 | A78210003 | EMPTY PLASTIC HOPPERS - BOX/20 WITH ENDS FOR FILLING WITH CASSETTES |
| 220 | A78210004 | COLLECTION GUIDE CHUTE CURVED FOR MWR & MWC 73.360,64 |
| 221 | A78210006 | ST. ST. COLLECTION HOPPER WITH REMOVABLE LID FOR COLLECTION OF CASSETTES FOR MWR & MWC |
| 222 | A78210007 | ST. ST. COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION SYSTEM 1 42.116,50 |
| 223 | A78210008 | PLASTIC COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION OF CASSETTES MWR/MWC |
| 224 | A78210009 | PLASTIC HOPPER CASSETTE LOADING PLATFORM 23.594,84 |
| 225 | A78210016 | HOPPER HOLDER RACK FOR CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER |
| 226 | A78210050 | SLIDE COLLECTION SYSTEM - |
| 227 | A78210051 | SLIDE DISPENSING HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 228 | A78210052 | SLIDE COLLECTION HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 229 | A78210053 | DIAMOND STYLUS |
| 230 | A78210054 | OPERATOR GUIDE SLIDE MICROWRITER |
| 231 | A78210100 | RS232 STANDARD CABLE |
| 232 | A78210101 | MANUAL SWITCH BOX TO LINK CASSETTE & SLIDE MICROWRITERS TO ONE PC |
| 233 | A78210102 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 110V |
| 234 | A78210103 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 220V |
| 235 | A78210150 | MECHANISM FOR USE WITH PLASTIC HOPPERS ON CASSETTE MICROWRITER |
| 236 | A78210151 | 4 HOPPER UNIT |
| 237 | A78210152 | 4 HOPPER UNIT SUPPLIED WITH 4 X MECHANISMS |
| 238 | A78210153 | CASSETTE HOPPER MECHANISM STORAGE RACK |
| 239 | A78210166 | HOPPER FOR MICROWRITER 1 |
| 240 | A78310250 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 241 | A78310251 | SERVICE MANUAL CYTOSPIN 4 |
| 242 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 243 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 244 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 245 | A78410025 | ORGANISER BASKET KIT |
| 246 | A78410027 | WAX WASTE DRAWER COMPLETE |
| 247 | A78410029 | MONITOR CLAMP KIT COMPLETE |
| 248 | A78410070 | EXCELSIOR NETMON MODEM |
| 249 | A78410108 | WAX 3 HEATER MAT |
| 250 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 251 | A78410050 | Flex Rigid PCB Assembly 1 |
| 252 | A78410072 | NETMON SOFTWARE KIT |
| 253 | A78410095 | REACTION TANK LEVEL SENSOR CLEANING KIT |
| 254 | A78410100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 255 | A78410101 | SERVICE MANUAL EXCELSIOR |
| 256 | A78410078 | REACTION CHAMBER PIPE KIT |
| 257 | A784-1013 | EXCELSIOR ES SCREEN REFERENCE CARDS |
| 258 | A78420156 | BASKET LID ASSY (OVERMOULDED) |
| 259 | A78420158 | BASKET DIVIDER ASSY (OVERMOULDED) |
| 260 | A78430265 | WAX FILL CHUTE |
| 261 | A78710006 | PAPSPIN KIT (100 TESTS) |
| 262 | A78710018 | TPX CHAMBER (PK 12) |
| 263 | A78910014 | HEAT EXTRACTOR ASSEMBLY |
| 264 | A78910016 | FE ORIENTATION HEAD COMP. 7 |
| 265 | A78910031 | CRYOCASSETTE 40MM DIA COLOURED (PK OF 6) |
| 266 | A78910032 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER L/P COMPLETE |
| 267 | A78910033 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER H/P COMPLETE |
| 268 | A78910036 | HEAT EXTRACTOR ASSY HALF HEIGHT 7.939,11 |
| 269 | A78910037 | HEAT EXTRACTOR ASSY DOUBLE WEIGHT |
| 270 | A78910039 | DEBRIS TRAY COMPLETE |
| 271 | A78910041 | CRYOBAR COVER |
| 272 | A78910047 | SOLID KNIFE HOLDER COMP |
| 273 | A78910054 | CRYOBAR CASSETTE IDENT. LABEL (PK OF 4) |
| 274 | A78910055 | CRYOCASSETTE 40mm DIA ANNULAR (PK OF 4) 22.157,49 |
| 275 | A78910056 | CRYOCASSETTE 25mm DIA CROSS-HATCHED (PK OF 4) 26.127,05 |
| 276 | A78910057 | CRYOCASSETTE 28x40mm CROSS-HATCHED (PK OF 4) |
| 277 | A78910058 | CRYOCASSETTE HANDLE (PK OF 4) |
| 278 | A78910075 | PERSPEXANTI ROLL PLATE |
| 279 | A78910078 | KNIFE GUARD KIT |
| 280 | A78910100 | OPERATOR GUIDE CRYOTOME FE & FSE |
| 281 | A78910101 | SERVICE MANUAL CRYOTOME |
| 282 | A78930063 | CRYO-BAR SHELF 80mm |
| 283 | A78930121 | R.H. STORAGE SHELF |
| 284 | A78930166 | STORAGE SHELF - 56MM WIDE |
| 285 | A78930200 | GLASS ANTI ROLL PLATE |
| 286 | A79210050 | SLIP HOPPER 24x40mm # 1.5 500x2 SSG GLASS REF. 24x40-1.5W-YO-B3-602693 |
| 287 | A79210051 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.5 500x2 - SSG GLASS REF. 24x50-1.5W-YO-B3-602693 |
| 288 | A79210052 | SLIP HOPPER 24x55mm #1.5 500x2 SSG REF. 24x55-1.5W-YOB3-602693 |
| 289 | A79210053 | SLIP HOPPER 24x40mm #1.0 |
| 290 | A79210054 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.0 |
| 291 | A79210056 | BASKET STAND COMPLETE |
| 292 | A79210064 | GEMINI BASKETS (5) BLACK SLIDERS |
| 293 | A79210065 | GEMINI BASKETS (5) WHITE SLIDERS |
| 294 | A79210069 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) BLACK SLIDERS |
| 295 | A79210070 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) WHITE SLIDERS |
| 296 | A79210071 | CONVERSION KIT VARISTAIN V24-4 |
| 297 | A79210080 | VENT EXTRACTION KIT |
| 298 | A79210092 | LOADING TRAY COMPLETE |
| 299 | A79210099 | TRANSFER HEAD - OFFSET KIT |
| 300 | A79210103 | OPERATOR INFORMATION PACK |
| 301 | A79210118-CD | SERVICE MANUAL CLEARVUE CD |
| 302 | A79210163 | BARCODE READER CONVERSION KIT |
| 303 | A79210164 | GRIPPER RETURN PLATE CONVERSION KIT |
| 304 | A79510013 | HOT FOIL TAPE (PK 5) |
| 305 | A79510014 | OUTPUT COLLECTION SYSTEM |
| 306 | A79510018-CD | LABWRITER BASIC SOFTWARE TOP LEVEL CD WITH OP GUIDES |
| 307 | A79510022 | EMBEDDING CASSETTE COLLECTION TRAYS - PK OF 4 |
| 308 | A79510061 | COLLECTION SYSTEM EXIT CHUTE - PRINTMATE 1 ONLY |
| 309 | A79810100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 310 | A80210100 | OPERATOR GUIDE PARA TRIMMER |
| 311 | A80410040 | PTTANK LID PINS AND LID CONTACTS CLEANING KIT |
| 312 | A80510129 | PC FOR 360 INSTRUMENTS |
| 313 | A80510130 | PC FOR 480S INSTRUMENTS |
| 314 | A80510131 | PC FOR 480 INSTRUMENTS |
| 315 | A80510132 | PC FOR 720 INSTRUMENTS |
| 316 | A80510134 | REAGENT BARCODE LABEL KIT |
| 317 | A80510135 | FLAP LABEL KIT |
| 318 | A80510136 | 15ml VIAL WITH CAP KIT |
| 319 | A80510137 | LV-720 REAGENT TRAY KIT |
| 320 | A80510138 | 480S REAGENT RACK KIT |
| 321 | A80510139 | SLIDE RACK KIT |
| 322 | A80510155 | BOTTLE KIT INC BUFFER & Dl WATER TUBE KITS |
| 323 | A80510164 | SLIDE BARCODE LABEL KIT |
| 324 | A81010026 | COVER COMPLETE TISSUE STORAGE |
| 325 | A81010030 | TAMPING TOOL KIT |
| 326 | A81010031 | WAX SCRAPER KIT |
| 327 | A81010032 | MAGNIFIER ASSEMBLY HISTOSTAR ONLY |
| 328 | A81010033 | FORCEPS ELECTRIC RED 1mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 329 | A81010034 | FORCEPS ELECTRIC YELLOW 2mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 330 | A81010035 | FORCEPS ELECTRIC BLUE 4mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 331 | A81010036 | DOCUMENT HOLDER KIT HISTOSTAR ONLY |
| 332 | A81910004 | COLLECTION HOPPER ASSEMBLY COMPLETE |
| 333 | A82310038 | ORGANISER 50 SEGMENT BASKET KIT |
| 334 | A82310071 | SECURSETTE SEGMENT BASKET KIT |
| 335 | AP14160 | INLET HOSE 2.5M LONG NON TRANSP. BLUE 10 BAR AT 25 DEG.COMP. WITH 3/4 BSP FEM CAP+LINE TO ELBOW CAP+LINER |
| 336 | AP14747 | PACKAGING BAG LIQUID WAX Q-BAG 300/530 x 245mm lOOmuTHK LOW DENSITY POLYETHYLENE PK 20 |
| 337 | AP15921 | Tape Hot Foil 28mm x 122M (Tolerance 27.5-29mm) |
| 338 | AP16054 | DONGLE - LABWRITER WITH SLIDEMATE |
| 339 | AP16125 | CABLE ASSEMBLY MINI-DIN 6-WAY PS2 PLUG TO PS2 PLUG 2M LONG |
| 340 | AP16629 | SWITCH FOOT OPERATED AIR BELLOWS 2mm X 3mm BORE TUBE PVC FARNELL 107271 |
| 341 | B1000200 | LIN 1ST AT SLIDE STAINER 115V 60Hz |
| 342 | B1000201 | LINISTAT SLIDE STAINER 230v 50Hz |
| 343 | B1002490K | Paraffin w/drawer kit, Precision Cut |
| 344 | B1003371 | USB SERIAL ADAPTER |
| 345 | B3120202 | LARGE SECTION DRYER - 110-120V 50/60HZ |
| 346 | B3120202SH | SHELF |
| 347 | B3120203 | LARGE SECTION DRYER - 230-240V 50/60HZ |
| 348 | B3120205 | PARA TRIMMER 110-130V 50-60Hz |
| 349 | B3120206 | PARA TRIMMER 220-240V 50-60Hz |
| 350 | B35310006 | BARCODE READER FOR 2-D BARCODES |
| 351 | B35310015 | SHANDON BARCODE WRITER SOFTWARE CD |
| 352 | B35310017 | BARCODE READER FOR LINEAR BARCODES |
| 353 | B81300028 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 354 | B81300029 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 355 | B81300030 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER |
| 356 | B81300031 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER |
| 357 | B81300032 | COUNTERTOP ARM 15" PC PKG WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 358 | B81300033 | DESKTOP MOUNT 15" PC PKG. WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 359 | B81310001 | LABWRITER BASIC SOFTWARE FOR SLIDEMATE |
| 360 | B81310004 | MINI KEYBOARD |
| 361 | B8310005 | ETHERNET CABLE - CROSSOVER ETHERNET CABLE - SLIDEMATE TO PC 3M |
| 362 | B81320040 | POWER PACK KIT 100-240V UNIVERSAL US CORD |
| 363 | B81320041 | THERMAL TRANSFER RIBBON "1"" WIDE X 2.7"" OD" |
| 364 | B81320042 | CABLE 24 GAUGE 8 CONDUCTOR FLAT RJ-45 CONNECTORS 3FT LG |
| 365 | B81320043 | KEYBOARD INTERFACE KIT |
| 366 | C76 | Gold Chloride Gold Chloride (Yellow) Sodium Salt, 1 gram |
| 367 | C78/2-G | Histoclear II Histoclear II, Clearing Agent *UN 1268*, 1 gallon |
| 368 | E1 | Postlip Blotting Paper Box 100 |
| 369 | El/01 |  |
| 370 | E10/7 | Fords GM Blotting Paper Fords Gold Medal Blotting Paper, pk 25 |
| 371 | E10/7 | Cassette Insert Paper Cassette Insert Paper, 26 x 31mm, pk 1000 |
| 372 | E10/75/BLUE | Biopsy Insert Pads, BLUE pk 1000 |
| 373 | E10/75/GREY | Biopsy Insert Pads, GREY |
| 374 | E10/87 | Plastic Biopsy Insert Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 375 | E 10/87B | Plastic Biopsy Insert BLUE Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 376 | E100 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (12 SLIDES) |
| 377 | E102 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (25 SLIDES) |
| 378 | E102/25 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (55 SLIDES) |
| 379 | E102/5 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (24 SLIDE) |
| 380 | E102/6 | VERTICAL SLIDE RACK S/STEEL (48 SLIDES) |
| 381 | E103 | COVERGLASS STAINING RACK ST/STEEL (25 COVER GLASSES) |
| 382 | E103/3 | IMMUNO SLIDE STAINING TRAY - 24 SLIDES 350 x 255 x 35mm |
| 383 | E103/S/PKIT | PLUMBING KIT - STAIN MATE |
| 384 | E103/SL/B2 | BATH -STAINMATE MAX |
| 385 | E103/SL/BL2 | STAINLESS STEEL STAIN BATH LID - STAINMATE MAX |
| 386 | E103/SL/EXTB | EXTERNAL BATH STAINMATE MAX |
| 387 | E103/SL/R20 | PLASTIC SLIDE RACK STAINMATE MAX 20 SLIDE |
| 388 | E 103/SL/R30 | Slide Rack - Stainmate Plastic Slide Rack for StainMate Max 30 slide |
| 389 | E 103/SL/R30A | Adaptor - Slide Rack St/Steel Slide Adaptor for Slide Rack for STM |
| 390 | E103/SL/WB | WATER BATH - STAINMATE MAX |
| 391 | E103/SS/B | BATH - STAINMATE MINI |
| 392 | E103/SS/BL | LID - STAIN MATE MINI BATH |
| 393 | E103/SS/EXTB | EXTERNAL BATH WITH PLASTIC LID - MINI |
| 394 | E103/SS/R | PLASTIC SLIDE RACK STAIN MATE MINI 5 SLIDE |
| 395 | E103/SS/WB | WATER BATH - STAINMATE MINI |
| 396 | E104 | Shieferdecker Jar Shieferdecker Jar, to take 10 slides |
| 397 | E105 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 240ml |
| 398 | E106 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 165ml |
| 399 | E106/7 | SMALL GLASS TROUGH 230ml WITH S/STEEL LID |
| 400 | E106/9 | LARGE GLASS TROUGH 500ml WITH S/STEEL LID |
| 401 | E 107 | Polyacetal Trough Polyacetal Trough, Volume 170ml Takes 1 Xe99 |
| 402 | E107/53/CDUT | Timer Count Down/Count Up Timer |
| 403 | El 6/2 | Watchmaker's Forceps |
| 404 | El 6/3 | Watchmaker's Forceps |
| 405 | E16/4 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 406 | E16/5 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 407 | El8/l/C | St/Steel Hinged Lid |
| 408 | E18/1SL | SLIMLINE HOTPLATE 220-240V 50/60HZ |
| 409 | E18/1SL/120 | SLIMLINE HOTPLATE 110-120V 50/60HZ |
| 410 | E22/01MWFLTUBE | FLAT PACK TUBE FOR CASSETTE MICROWRITER, PK 500 TUBE x570mmLONG |
| 411 | 183240 | LID FOR STP 120 |
| 412 | 183270 | COVER |
| 413 | 183150 | BASKET CARRIER |
| 414 | 183160 | AGITATION MECHANICS |
| 415 | 183050 | TOOTH BELT |
| 416 | 183060 | INDUCTIV SENSOR |
| 417 | 183070 | MOTOR |
| 418 | 183080 | MOTOR |
| 419 | 183090 | STEPPING MOTOR |
| 420 | 183390 | STP-033 MICROSWITCH |
| 421 | 183400 | STP-034 MICROSWITCH |
| 422 | 183280 | TOUCHPAD KEYBOARD |
| 423 | 183230 | CPU BOARD |
| 424 | 183220 | POWER SUPPLY BOARD |
| 425 | 183200 | MAIN SWITCH |
| 426 | 183360 | 5-PINS HOUSING |
| 427 | 182470 | MAINS CABLE 230V |
| 428 | 183290 | VENTILATOR 115V STP |
| 429 | 184100 | STP120 FILTERS |
| 430 | 184120 | GREASE FOR STP 120 |
| 431 | 183300 | HEATING PARAFFIN STP |
| 432 | 183310 | SWITCH |
| 433 | 183320 | TEMPERATURSENSOR STP |
| 434 | 183130 | PARAFIN BATH |
| 435 | 183120 | SPECIMEN BASKET |
| 436 | 183250 | WEIGHT |
| 437 | 183110 | REAGENT CONTAINER |
| 438 | 183121 | HOLDER COMPLETE |
| 439 | 183140 | VENTILATION SYSTEM |
| 440 | A78410058 | BATTERY, CHARGED & TESTED |
| 441 | A78410001 | REACTION CHAMBER LID |
| 442 | A78410005 | MAIN ELECTRONICS ASSY |
| 443 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 444 | A78410008 | WAX TANK COMPLETE |
| 445 | A78410009 | WAX HEATER COMPLETE |
| 446 | A78410010 | WAX TANK FRAME COMPLETE |
| 447 | A78410012 | PUMP PLATE ASSY |
| 448 | A78410015 | PRESSURE TRANSDUCER COMP. |
| 449 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 450 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 451 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 452 | XS3403 | PCB CP225/450 DUAL filament feedback (30mA)-AS4006 |
| 453 | XS3392 | PCB CP 160/320 Analogue X-RAY control-AS0067 |
| 454 | XS1862 | Fuse QA FF HRC LET 63A |
| 455 | XS1915 | CP Generator Fan Heat sink-H060 |
| 456 | XS3434 | TP1 SUPERVISOR DOSE PCB |
| 457 | XS3449 | TPI PSU PCB |
| 458 | XS3435 | TP1 CPU PCB |
| 459 | XS3441 | TPI I/O PCB |
| 460 | XS2013 | Bulb-Lamp BA15d T 16x35mm (2 off) |
| 461 | XS8347 | PCB 300 Filter |
| 462 | XS8345 | PCB Applicator - 200/300 |
| 463 | XS5022 | Ion Chamber & Circlip-TR 1344 |
| 464 | XS5015 | Electrometer Assy-TR 1346 |
| 465 | XS1028 | EHT Euro 160kV Grey 15 mtr- A55001/15M |
| 466 | XS3832 | IP67 Panel Mount Latching Push Button Switch |
| 467 | XS2032 | White Midget Groove LED Indicator Lamp-5mm 24vdc |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

„

Сада гласи:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРИЛОГ 6

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1 – Услуга текућих поправки и одржавања Опрема Thermo и Diapath –

THERMO SHANDON Cytospine 3 centrifuga

THERMO SHANDON Varistain

THERMO SHANDON Microtom

THERMO SHANDON Microtom Exelsior ES

Hladna ploča Thermo;

Microm STP 120;

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора (ценовник достављамо у електронској форми ради мање папирологије).

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи. Извршилац савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

- У случају пријаве квара у Институту, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиоца, он обезбеђује и расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена односно да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку осим у случају када је неопходно набавити резервни део из иностранства у ком случају је максимални рок за поправку 5 недеља од пријаве квара;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова  у  складу са ценовником.

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном рачун неће бити плаћен. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача.

- Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача опреме.

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

Понуђач доставља ценовник свих резервних делова  на USB мeдиjу са ценама без пдв-а и са пдв-ом.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Р.б. | Каталошки број | Назив дела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 197 | HUMIDITY CHAMBER |
| 2 | 0201 | STANDARD VICE 50 X 45MM |
| 3 | 0214 | STD VICE 50MM X 30MM |
| 4 | 0215 | VICE SPACER 50MM X 10MM |
| 5 | 0216 | VEE SPACER |
| 6 | 0220 | VEE SPACER 5-10MM DIA |
| 7 | 0223 | THIN FOIL SPECIMEN - HOLDER |
| 8 | 0303 | CASSETTE QUICK RELEASE - CLAMP |
| 9 | 0313 | STANDARD VICE 25 X 30MM |
| 10 | 0318 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER |
| 11 | 0321 | KNIFE HOLDER - LOW PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 12 | 0322 | KNIFE HOLDER - HIGH PROFILE DISPOSABLE BLADE |
| 13 | 0603 | HEAVY DUTY CRYOCASSETTE- PK5 |
| 14 | 1515 | SUPER MEGA BASE MOULD - PK10 |
| 15 | 8300 | Waste wax drawer, Excelsior, 5/cs |
| 16 | 171900 | Shandon Gemini Adapter |
| 17 | 172540 | Slide Basket 19 for CoverTech |
| 18 | 172550 | Slide Basket 30 for CoverTech |
| 19 | 172560 | Adapter f. HMS-MS/DS 50, 1 x 30 for CoverTech |
| 20 | 172570 | Adapter f. HMS-MS/DS 100, 2 x 30 for CoverTech |
| 21 | 172580 | Adapter f. Jung Autostainer XL, 2 x 30 for CoverTech |
| 22 | 172610 | Adapter f. Combi Tech |
| 23 | 172740 | Vent tube, solvent resistant, for CoverTech 75 mm, length 3 m |
| 24 | 172760 | Adapter f. Medite, COT 20, 1x19 for CoverTech |
| 25 | 172780 | Adapter f. Medite TST 30,40,50,1 x 30 for CoverTech |
| 26 | 172920 | Adapter f. Shandon Varistain 24-4, 2 x 19 for CoverTech |
| 27 | 172940 | Adapter f. Sakura, DRS 601, 1 x 19 for CoverTech |
| 28 | 173000 | Adapter Bavimed Stainer |
| 29 | 173010 | Vacuum Cup for Cover Glasses, 2 pes. for CoverTech |
| 30 | 173070 | Adapter f. manual staining, for slide baskets for 19 slides |
| 31 | 173120 | Adapter f. Leica ST4040, 1 x 19 for CoverTech |
| 32 | 173140 | Adapter clip, Sakura DRS 2000, 1 x 19 for CoverTech |
| 33 | 173150 | Adapter f. Leica ST4040, 2 x 30 for CoverTech |
| 34 | 182700 | Active Charcoal Filter HMS 70 |
| 35 | 183120 | Specimen Basket STP 120 |
| 36 | 183130 | Paraffin Bath STP 120 |
| 37 | 183830 | Plastics Reagent Container with grip for STP 120 |
| 38 | 184100 | Active Charcoal Filter STP 120 |
| 39 | 184150 | Slide basket 70 slides HMS 70 |
| 40 | 184240 | HMS 70 slide basket holder f. CoverTech, 2 x 30 baskets |
| 41 | 184250 | Reagent Trough HMS 70 |
| 42 | 264130 | Reagent bottle cpl. STP 420 D/ES |
| 43 | 434910 | Inserts for baskets STP 420 D/ES |
| 44 | 526510 | Baskets with lid STP 420 D/ES |
| 45 | 2222006 | MICROTOME KNIFE - D-PROFILE FLAT-BACK 240 x 33 x 14mm |
| 46 | 3050822 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB22 80mm LG 22 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 47 | 3050835 | DISPOSABLE BLADE PREMIER L-PROFILE MB35 80mm LG 35 DEG CUTTING ANGLE PK 50 |
| 48 | 3153735 | DISPOSABLE BLADE H-PROFILE HP35 ULTRA (PK 50) |
| 49 | 5601006 | D-PROFILE TUNGSTEN - CARDIBE KNIFE 160 x 34 x 10mm |
| 50 | 6401015 | ST ST BASE MOULDS - 10 x 10mm 5mm DEEP 10/PK |
| 51 | 6401016 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 24mm 5mm DEEP 10/PK |
| 52 | 6401017 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 30mm 9mm DEEP 10/PK |
| 53 | 6401018 | ST ST BASE MOULDS - 24 x 37mm 9mm DEEP 10/PK |
| 54 | 6768351 | PAPSPIN COLLECTION FLUID lxl25mL |
| 55 | 6774006 | HISTOPLAST PELLET 2.5KG BOX 56-57 DEG C |
| 56 | 6774060 | HISTOPLAST PELLET 10KG BAG 56-57 DEG C |
| 57 | 6776104 | DOUBLE FROST SLIDES - GROUND EDGE 45DEG 0.8-1.0mm PK1000 |
| 58 | 6776106 | PLAIN SLIDES CUT EDGE - 0.8-1.0mm PK1000 |
| 59 | 6776215 | POLYSINE COATED SLIDES - |
| 60 | 7211011 | 3ML VIAL & CAP PK200 |
| 61 | 7411258 | CHARCOAL FILTERS PK 6 |
| 62 | 9990610 | FILTER VAPOUR (CHARCOAL) |
| 63 | 9990612 | FILTER FORMALDEHYDE (POTASSIUM PERMANGANATE) |
| 64 | 42810004 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE GREEN 3u |
| 65 | 42810005 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE RED 8u |
| 66 | 42810006 | MICROSHARP DIAMOND - LAPPING PASTE BLUE lu |
| 67 | 42810008 | MICROSHARP DIAMOND LAPPING PASTE YELLOW 6u |
| 68 | 42810009 | MICROSHARP IRON PLATE - 1 3 6 OR 15 MICRON |
| 69 | 42810021 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED D-PROFILE KNIVES |
| 70 | 42810024 | KNIFE HOLDER - SCREW-TYPE FOR TAPPED C-PROFILE KNIVES |
| 71 | 42810026 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE FLAT BACK KNIVES |
| 72 | 42810028 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - C-PROFILE ROUND BACK KNIVES |
| 73 | 42810029 | UNIVERSAL KNIFE HOLDER - D-PROFILE (WEDGE) KNIVES |
| 74 | 52610028 | SLIDE SUPPORT ROD PK 2 |
| 75 | 52610045 | MOUNTANT BOTTLE ASSY |
| 76 | 52610046 | SLIDE LOADER ASSY |
| 77 | 52610052 | SLIDE HOLDER ASSY- V-24 |
| 78 | 59910018 | SEALED HEAD ASSY |
| 79 | 59910025 | SAMPLE CHAMBER CLOSURE CAPS (PK12) |
| 80 | 59910052 | CYTOCLIP ST ST SLIDE CLIP 6/BOX |
| 81 | 66110048 | AIRBAGS - PK4 |
| 82 | 66110056 | EMERGENCY FILTER TYPE C |
| 83 | 66610021 | VERTICAL SLIDE CARRIER - 64 SLIDE CAPACITY |
| 84 | 66610023 | PLASTIC STAIN TROUGH - 750ML CAPACITY |
| 85 | 66610024 | WATER WASH TROUGH ASSY |
| 86 | 66610028 | HORIZONTAL SLIDE CARRIER 10 SLIDE CAPACITY |
| 87 | 69810018 | 2L HDPE CONTAINER ASSY |
| 88 | 69810019 | 1L HDPE CONTAINER ASSY |
| 89 | 69810029 | 1L ORG BASKET KIT ASSY |
| 90 | 69810030 | 2L ORG BASKET KIT ASSY |
| 91 | 69810031 | BASKET LID ASSY |
| 92 | 69810034 | 1L RANDOM CURETTING BSKT |
| 93 | 69810035 | 2L RANDOM CURETTING BSKT |
| 94 | 69810036 | 1L BSKT HANGER ASSY |
| 95 | 69810037 | 2L BSKT HANGER ASSY |
| 96 | 69810050 | 1L 240V WAX BATH |
| 97 | 69810051 | 2L 240V WAX BATH ASSY |
| 98 | 69810052 | 1L 110V WAX BATH ASSY |
| 99 | 69810053 | 2L110V WAX BATH ASSY |
| 100 | 69810095 | SERVICE MANUAL CITADEL |
| 101 | 69810130 | 1L STST REAGENT CONT ASS |
| 102 | 69810131 | 2L STST REAGENT CONT ASS |
| 103 | 69820125 | 10 CASS ORGANISER BASKET |
| 104 | 69820126 | 25 CASS ORGANISER BASKET |
| 105 | 73310002 | BUFFER BOTTLE (750ML) |
| 106 | 73310007 | DROPPER BOTTLE (PK50) |
| 107 | 73310015 | REAGENT TRAY ASSY |
| 108 | 73310016 | USER DEFINED METHOD CARD (PK5) |
| 109 | 73310017 | CASSETTE RACK ASSY |
| 110 | 73310025 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 111 | 73910136 | OVERFILL SENSOR CAP ASSY |
| 112 | 73910265 | REAGENT BOTTLE CAP - PK3 |
| 113 | 74110254 | OPERATOR GUIDE CONSUL |
| 114 | 74110255 | SERVICE MANUAL CONSUL |
| 115 | 74110257 | VENT ADAPTOR KIT |
| 116 | 74110259 | XYLENE TANK WICKS - PK12 |
| 117 | 74110262 | SLIDE CLIP - PK100 |
| 118 | 74110263 | MULTIPLE BENCH STAND |
| 119 | 74110264 | DISPOSABLE TRAYS - PK10 |
| 120 | 74110265 | SLIDE ROD CARRIER - LEICA STAINER |
| 121 | 74120254 | 24mm SLIP DISPENSER BODY |
| 122 | 74120257 | 50mm SLIP HOLDER ASSY |
| 123 | 74120258 | 60mm SLIP HOLDER ASSY |
| 124 | 74120282 | S/HOLDER - 50mm OFFSET |
| 125 | 74210099 | OPERATOR GUIDE V24-4 |
| 126 | 74210100 | SERVICE MANUAL V24-4 |
| 127 | 74210121 | SAKURA/ MESSEI BASKET - AND CLIP |
| 128 | 74720256 | SLIDE CLIP HOLDER ASSY |
| 129 | 74720258 | SPINDLE ADAPTOR ASSY |
| 130 | 75210147 | WAX DRAIN CONTAINER ASSY |
| 131 | 75210148 | BOTTLE CONNECTOR SEALS - (SET OF 3) |
| 132 | 75210149 | WAX VESSEL SEALS - PK4 |
| 133 | 75210151 | SERVICE MANUAL PATHCENTRE |
| 134 | 75210152 | LABEL BOTTLE/SHELF |
| 135 | 75210154 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 136 | 75210157 | REACTION VESSEL SEAL |
| 137 | 75210161 | WAX DISPOSAL BAG - PK10 |
| 138 | 75210165 | RANDOM CASSETTE BASKET (1 SEGMENT) |
| 139 | 75210166 | LARGE SPECIMEN BASKET - (1 SEGMENT) |
| 140 | 75210168 | R/VESSEL FILTER - PK2 |
| 141 | 75220418 | PRCU LEAD |
| 142 | 75220419 | BASKET HANDLE ASSY |
| 143 | 75230681 | VITON LID SEAL |
| 144 | 75230701 | CASSETTE RETAINING CLIP |
| 145 | 77210080 | MILLED CRYOCASSETTE - PK ASSORTED SIZES |
| 146 | 77220537 | CRYOCASSETTE HANDLE ASSY |
| 147 | 77230046 | MOHS ORGANISER TRAY |
| 148 | 77510144 | FOOTSWITCH |
| 149 | 77510164 | FIXED HEAD ASSY |
| 150 | 77510166 | ORIENTATION HEAD - FINE ADJUST |
| 151 | 77510167 | 60mm x 55mm VICE |
| 152 | 77510168 | RALPH KNIFE HOLDER 38mm |
| 153 | 77510170 | KNIFE HOLDER- TRIANGULAR GLASS |
| 154 | 77510171 | SOLID KNIFE HOLDER |
| 155 | 77510174 | ICE TRAY |
| 156 | 77510175 | COLD TRAY |
| 157 | 77510178 | RESIN CLAMP JB4 |
| 158 | 77510179 | VOLTAGE SELECTOR 100V |
| 159 | 77510252 | COLD POINT LIGHT SOURCE - 240V EUROPEAN |
| 160 | 77510262 | COLD POINT LIGHT SOURCE- 110V |
| 161 | 77910020 | HOT FOIL TAPE KIT |
| 162 | 0318-002 | UNIVERSAL BASE ASSY |
| 163 | 0321-002 | TOP STAGE LP ASSY |
| 164 | 0325-105 | ORIENTATION ASSY |
| 165 | 0620-001 | CRYOCASSETTE - PK5 |
| 166 | 0620-002 | SHELF TRAY ASSY |
| 167 | 0620-004 | DEBRIS TRAY |
| 168 | 0620-006 | ORIENTATING HEAD - FINE ADJUSTMENT |
| 169 | 0620-007 | BIOPSY CRYOCASSETTE PK5 |
| 170 | 0620-008 | ORIENTATING HEAD-SIMPLE |
| 171 | 0620-012 | ANTI ROLL PLATE ASSY |
| 172 | 0620-807 | CRYOCASSETTE HOLDER ASSY |
| 173 | 0620-818 | STD FIXED HEAD ASSY |
| 174 | 6774006EK | Paraffin w/ drawer kit, Shandon Histoplast |
| 175 | 8330EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast PE |
| 176 | 8331EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast IM |
| 177 | 8332EK | Paraffin w/drawer kit, Histoplast LP |
| 178 | 8334K | Paraffin w/drawer kit, Type 1 |
| 179 | 8335K | Paraffin w/drawer kit, Type 3 |
| 180 | 8336K | Paraffin w/drawer kit, Type 6 |
| 181 | 8337K | Paraffin w/drawer kit, Type 9 |
| 182 | A00048 | TUBING ASSY HAZ WASTE |
| 183 | A00049 | TUBING ASSY NON HAZ WASTE |
| 184 | A67761223 | SLIDE SUPERFROST PLUS ADHESION WHITE FROSTED END GRD EDGE 38x75xl.0mm (PK72) |
| 185 | A67761333 | COVERSLIP CIRCLE 12mm (PK 1000) |
| 186 | A6776220 | SUPERFROST SLIDE ULTRA PLUS PK72 |
| 187 | A69810054 | VACUUM UNIT 220-240V 50/60HZ (EUROPEAN) |
| 188 | A74110291 | 20 SLIDE CLIP ROD COMPLETE |
| 189 | A75210192 | ORGANISER BASKET 306 (1 SEGMENT) 129.434,99 |
| 190 | A75210193 | REAGENT BOTTLE (PK 3) |
| 191 | A75210194 | REAGENT BOTTLE CAP (PK 3) |
| 192 | A75210197 | DISPLACEMENT BLOCK |
| 193 | A77210064 | KNIFE GUARD |
| 194 | A77210086 | REPLACEMENT ANTI ROLL - PLATE |
| 195 | A77210155 | CRYOCASSETTE VARIETY PACK |
| 196 | A77510181 | RESIN CLAMP EBH-2 |
| 197 | A77510269 | L/P KNIFE HOLDER TOP STAGE COMPLETE |
| 198 | A77510272 | MULTI STAGE L/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 199 | A77510275 | MULTI STAGE H/P KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 200 | A77510300 | OPERATOR GUIDE FINESSE+ |
| 201 | A78000016 | PSU COMPLETE (CHINA ONLY) |
| 202 | A78010226 | STATIC WATER WASH STATION |
| 203 | A78010401 | CONSUL CLIP TRANSFER TOOL ASSEMBLY |
| 204 | A78010403 | SERVICE MANUAL VARISTAIN GEMINI |
| 205 | A78010404 | SAKURA CARRIER (PK OF 5) |
| 206 | A78010466 | BASKET AND CARRIER (PK OF 5) |
| 207 | A78010467 | VENT ADAPTOR KIT |
| 208 | A78010487 | REAGENT POT (PK OF 3) |
| 209 | A78010488 | MULTI REAGENT POT COVER (PK OF 4) |
| 210 | A78010489 | SINGLE REAGENT POT COVER (PK OF 6) |
| 211 | A78010505 | REAGENT POT INSERT (PK OF 3) |
| 212 | A78010510 | SLIDE RACK ADAPTOR - LARGE SLIDES (5 PAIRS) , |
| 213 | A78030174 | CABLE 25 WAY SCREENED DATALINK |
| 214 | A78110100 | OPERATOR GUIDE FINESSE 325 |
| 215 | A78110101 | SERVICE MANUAL FINESSE 325/315 |
| 216 | A78110103 | SIMPLE KNIFE HOLDER COMPLETE |
| 217 | A78210001 | MICROWRITER SOFTWARE - LICENCE |
| 218 | A78210002 | ADDITIONAL HOPPER HOLDER FOR USE ON CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER ONLY |
| 219 | A78210003 | EMPTY PLASTIC HOPPERS - BOX/20 WITH ENDS FOR FILLING WITH CASSETTES |
| 220 | A78210004 | COLLECTION GUIDE CHUTE CURVED FOR MWR & MWC 73.360,64 |
| 221 | A78210006 | ST. ST. COLLECTION HOPPER WITH REMOVABLE LID FOR COLLECTION OF CASSETTES FOR MWR & MWC |
| 222 | A78210007 | ST. ST. COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION SYSTEM 1 42.116,50 |
| 223 | A78210008 | PLASTIC COLLECTION HOPPER FOR COLLECTION OF CASSETTES MWR/MWC |
| 224 | A78210009 | PLASTIC HOPPER CASSETTE LOADING PLATFORM 23.594,84 |
| 225 | A78210016 | HOPPER HOLDER RACK FOR CAROUSEL CASSETTE MICROWRITER |
| 226 | A78210050 | SLIDE COLLECTION SYSTEM - |
| 227 | A78210051 | SLIDE DISPENSING HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 228 | A78210052 | SLIDE COLLECTION HOPPER - 72 SLIDE CAPACITY |
| 229 | A78210053 | DIAMOND STYLUS |
| 230 | A78210054 | OPERATOR GUIDE SLIDE MICROWRITER |
| 231 | A78210100 | RS232 STANDARD CABLE |
| 232 | A78210101 | MANUAL SWITCH BOX TO LINK CASSETTE & SLIDE MICROWRITERS TO ONE PC |
| 233 | A78210102 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 110V |
| 234 | A78210103 | BARCODE DECODER/READER WITH CD SCANNER 220V |
| 235 | A78210150 | MECHANISM FOR USE WITH PLASTIC HOPPERS ON CASSETTE MICROWRITER |
| 236 | A78210151 | 4 HOPPER UNIT |
| 237 | A78210152 | 4 HOPPER UNIT SUPPLIED WITH 4 X MECHANISMS |
| 238 | A78210153 | CASSETTE HOPPER MECHANISM STORAGE RACK |
| 239 | A78210166 | HOPPER FOR MICROWRITER 1 |
| 240 | A78310250 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 241 | A78310251 | SERVICE MANUAL CYTOSPIN 4 |
| 242 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 243 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 244 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 245 | A78410025 | ORGANISER BASKET KIT |
| 246 | A78410027 | WAX WASTE DRAWER COMPLETE |
| 247 | A78410029 | MONITOR CLAMP KIT COMPLETE |
| 248 | A78410070 | EXCELSIOR NETMON MODEM |
| 249 | A78410108 | WAX 3 HEATER MAT |
| 250 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 251 | A78410050 | Flex Rigid PCB Assembly 1 |
| 252 | A78410072 | NETMON SOFTWARE KIT |
| 253 | A78410095 | REACTION TANK LEVEL SENSOR CLEANING KIT |
| 254 | A78410100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 255 | A78410101 | SERVICE MANUAL EXCELSIOR |
| 256 | A78410078 | REACTION CHAMBER PIPE KIT |
| 257 | A784-1013 | EXCELSIOR ES SCREEN REFERENCE CARDS |
| 258 | A78420156 | BASKET LID ASSY (OVERMOULDED) |
| 259 | A78420158 | BASKET DIVIDER ASSY (OVERMOULDED) |
| 260 | A78430265 | WAX FILL CHUTE |
| 261 | A78710006 | PAPSPIN KIT (100 TESTS) |
| 262 | A78710018 | TPX CHAMBER (PK 12) |
| 263 | A78910014 | HEAT EXTRACTOR ASSEMBLY |
| 264 | A78910016 | FE ORIENTATION HEAD COMP. 7 |
| 265 | A78910031 | CRYOCASSETTE 40MM DIA COLOURED (PK OF 6) |
| 266 | A78910032 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER L/P COMPLETE |
| 267 | A78910033 | MULTI STAGE DISP. KNIFE HOLDER H/P COMPLETE |
| 268 | A78910036 | HEAT EXTRACTOR ASSY HALF HEIGHT 7.939,11 |
| 269 | A78910037 | HEAT EXTRACTOR ASSY DOUBLE WEIGHT |
| 270 | A78910039 | DEBRIS TRAY COMPLETE |
| 271 | A78910041 | CRYOBAR COVER |
| 272 | A78910047 | SOLID KNIFE HOLDER COMP |
| 273 | A78910054 | CRYOBAR CASSETTE IDENT. LABEL (PK OF 4) |
| 274 | A78910055 | CRYOCASSETTE 40mm DIA ANNULAR (PK OF 4) 22.157,49 |
| 275 | A78910056 | CRYOCASSETTE 25mm DIA CROSS-HATCHED (PK OF 4) 26.127,05 |
| 276 | A78910057 | CRYOCASSETTE 28x40mm CROSS-HATCHED (PK OF 4) |
| 277 | A78910058 | CRYOCASSETTE HANDLE (PK OF 4) |
| 278 | A78910075 | PERSPEXANTI ROLL PLATE |
| 279 | A78910078 | KNIFE GUARD KIT |
| 280 | A78910100 | OPERATOR GUIDE CRYOTOME FE & FSE |
| 281 | A78910101 | SERVICE MANUAL CRYOTOME |
| 282 | A78930063 | CRYO-BAR SHELF 80mm |
| 283 | A78930121 | R.H. STORAGE SHELF |
| 284 | A78930166 | STORAGE SHELF - 56MM WIDE |
| 285 | A78930200 | GLASS ANTI ROLL PLATE |
| 286 | A79210050 | SLIP HOPPER 24x40mm # 1.5 500x2 SSG GLASS REF. 24x40-1.5W-YO-B3-602693 |
| 287 | A79210051 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.5 500x2 - SSG GLASS REF. 24x50-1.5W-YO-B3-602693 |
| 288 | A79210052 | SLIP HOPPER 24x55mm #1.5 500x2 SSG REF. 24x55-1.5W-YOB3-602693 |
| 289 | A79210053 | SLIP HOPPER 24x40mm #1.0 |
| 290 | A79210054 | SLIP HOPPER 24x50mm #1.0 |
| 291 | A79210056 | BASKET STAND COMPLETE |
| 292 | A79210064 | GEMINI BASKETS (5) BLACK SLIDERS |
| 293 | A79210065 | GEMINI BASKETS (5) WHITE SLIDERS |
| 294 | A79210069 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) BLACK SLIDERS |
| 295 | A79210070 | VARISTAIN V24-4 BASKET (5) WHITE SLIDERS |
| 296 | A79210071 | CONVERSION KIT VARISTAIN V24-4 |
| 297 | A79210080 | VENT EXTRACTION KIT |
| 298 | A79210092 | LOADING TRAY COMPLETE |
| 299 | A79210099 | TRANSFER HEAD - OFFSET KIT |
| 300 | A79210103 | OPERATOR INFORMATION PACK |
| 301 | A79210118-CD | SERVICE MANUAL CLEARVUE CD |
| 302 | A79210163 | BARCODE READER CONVERSION KIT |
| 303 | A79210164 | GRIPPER RETURN PLATE CONVERSION KIT |
| 304 | A79510013 | HOT FOIL TAPE (PK 5) |
| 305 | A79510014 | OUTPUT COLLECTION SYSTEM |
| 306 | A79510018-CD | LABWRITER BASIC SOFTWARE TOP LEVEL CD WITH OP GUIDES |
| 307 | A79510022 | EMBEDDING CASSETTE COLLECTION TRAYS - PK OF 4 |
| 308 | A79510061 | COLLECTION SYSTEM EXIT CHUTE - PRINTMATE 1 ONLY |
| 309 | A79810100 | OPERATOR GUIDE ENGLISH |
| 310 | A80210100 | OPERATOR GUIDE PARA TRIMMER |
| 311 | A80410040 | PTTANK LID PINS AND LID CONTACTS CLEANING KIT |
| 312 | A80510129 | PC FOR 360 INSTRUMENTS |
| 313 | A80510130 | PC FOR 480S INSTRUMENTS |
| 314 | A80510131 | PC FOR 480 INSTRUMENTS |
| 315 | A80510132 | PC FOR 720 INSTRUMENTS |
| 316 | A80510134 | REAGENT BARCODE LABEL KIT |
| 317 | A80510135 | FLAP LABEL KIT |
| 318 | A80510136 | 15ml VIAL WITH CAP KIT |
| 319 | A80510137 | LV-720 REAGENT TRAY KIT |
| 320 | A80510138 | 480S REAGENT RACK KIT |
| 321 | A80510139 | SLIDE RACK KIT |
| 322 | A80510155 | BOTTLE KIT INC BUFFER & Dl WATER TUBE KITS |
| 323 | A80510164 | SLIDE BARCODE LABEL KIT |
| 324 | A81010026 | COVER COMPLETE TISSUE STORAGE |
| 325 | A81010030 | TAMPING TOOL KIT |
| 326 | A81010031 | WAX SCRAPER KIT |
| 327 | A81010032 | MAGNIFIER ASSEMBLY HISTOSTAR ONLY |
| 328 | A81010033 | FORCEPS ELECTRIC RED 1mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 329 | A81010034 | FORCEPS ELECTRIC YELLOW 2mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 330 | A81010035 | FORCEPS ELECTRIC BLUE 4mm TIP HISTOSTAR ONLY |
| 331 | A81010036 | DOCUMENT HOLDER KIT HISTOSTAR ONLY |
| 332 | A81910004 | COLLECTION HOPPER ASSEMBLY COMPLETE |
| 333 | A82310038 | ORGANISER 50 SEGMENT BASKET KIT |
| 334 | A82310071 | SECURSETTE SEGMENT BASKET KIT |
| 335 | AP14160 | INLET HOSE 2.5M LONG NON TRANSP. BLUE 10 BAR AT 25 DEG.COMP. WITH 3/4 BSP FEM CAP+LINE TO ELBOW CAP+LINER |
| 336 | AP14747 | PACKAGING BAG LIQUID WAX Q-BAG 300/530 x 245mm lOOmuTHK LOW DENSITY POLYETHYLENE PK 20 |
| 337 | AP15921 | Tape Hot Foil 28mm x 122M (Tolerance 27.5-29mm) |
| 338 | AP16054 | DONGLE - LABWRITER WITH SLIDEMATE |
| 339 | AP16125 | CABLE ASSEMBLY MINI-DIN 6-WAY PS2 PLUG TO PS2 PLUG 2M LONG |
| 340 | AP16629 | SWITCH FOOT OPERATED AIR BELLOWS 2mm X 3mm BORE TUBE PVC FARNELL 107271 |
| 341 | B1000200 | LIN 1ST AT SLIDE STAINER 115V 60Hz |
| 342 | B1000201 | LINISTAT SLIDE STAINER 230v 50Hz |
| 343 | B1002490K | Paraffin w/drawer kit, Precision Cut |
| 344 | B1003371 | USB SERIAL ADAPTER |
| 345 | B3120202 | LARGE SECTION DRYER - 110-120V 50/60HZ |
| 346 | B3120202SH | SHELF |
| 347 | B3120203 | LARGE SECTION DRYER - 230-240V 50/60HZ |
| 348 | B3120205 | PARA TRIMMER 110-130V 50-60Hz |
| 349 | B3120206 | PARA TRIMMER 220-240V 50-60Hz |
| 350 | B35310006 | BARCODE READER FOR 2-D BARCODES |
| 351 | B35310015 | SHANDON BARCODE WRITER SOFTWARE CD |
| 352 | B35310017 | BARCODE READER FOR LINEAR BARCODES |
| 353 | B81300028 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 354 | B81300029 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER & INTERNALSCANNER |
| 355 | B81300030 | COUNTERTOP ARM MINIPC PKG WITH LABWRITER |
| 356 | B81300031 | DESKTOP STAND MINI-PC PKG WITH LABWRITER |
| 357 | B81300032 | COUNTERTOP ARM 15" PC PKG WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 358 | B81300033 | DESKTOP MOUNT 15" PC PKG. WITH LABWRITER &ACCESSORIES |
| 359 | B81310001 | LABWRITER BASIC SOFTWARE FOR SLIDEMATE |
| 360 | B81310004 | MINI KEYBOARD |
| 361 | B8310005 | ETHERNET CABLE - CROSSOVER ETHERNET CABLE - SLIDEMATE TO PC 3M |
| 362 | B81320040 | POWER PACK KIT 100-240V UNIVERSAL US CORD |
| 363 | B81320041 | THERMAL TRANSFER RIBBON "1"" WIDE X 2.7"" OD" |
| 364 | B81320042 | CABLE 24 GAUGE 8 CONDUCTOR FLAT RJ-45 CONNECTORS 3FT LG |
| 365 | B81320043 | KEYBOARD INTERFACE KIT |
| 366 | C76 | Gold Chloride Gold Chloride (Yellow) Sodium Salt, 1 gram |
| 367 | C78/2-G | Histoclear II Histoclear II, Clearing Agent *UN 1268*, 1 gallon |
| 368 | E1 | Postlip Blotting Paper Box 100 |
| 369 | El/01 |  |
| 370 | E10/7 | Fords GM Blotting Paper Fords Gold Medal Blotting Paper, pk 25 |
| 371 | E10/7 | Cassette Insert Paper Cassette Insert Paper, 26 x 31mm, pk 1000 |
| 372 | E10/75/BLUE | Biopsy Insert Pads, BLUE pk 1000 |
| 373 | E10/75/GREY | Biopsy Insert Pads, GREY |
| 374 | E10/87 | Plastic Biopsy Insert Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 375 | E 10/87B | Plastic Biopsy Insert BLUE Cellsafe Disposable Plastic Biopsy Insert, pk 100 |
| 376 | E100 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (12 SLIDES) |
| 377 | E102 | SWING HANDLE RACK S/STEEL (25 SLIDES) |
| 378 | E102/25 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (55 SLIDES) |
| 379 | E102/5 | FIXED HANDLE RACK S/STEEL (24 SLIDE) |
| 380 | E102/6 | VERTICAL SLIDE RACK S/STEEL (48 SLIDES) |
| 381 | E103 | COVERGLASS STAINING RACK ST/STEEL (25 COVER GLASSES) |
| 382 | E103/3 | IMMUNO SLIDE STAINING TRAY - 24 SLIDES 350 x 255 x 35mm |
| 383 | E103/S/PKIT | PLUMBING KIT - STAIN MATE |
| 384 | E103/SL/B2 | BATH -STAINMATE MAX |
| 385 | E103/SL/BL2 | STAINLESS STEEL STAIN BATH LID - STAINMATE MAX |
| 386 | E103/SL/EXTB | EXTERNAL BATH STAINMATE MAX |
| 387 | E103/SL/R20 | PLASTIC SLIDE RACK STAINMATE MAX 20 SLIDE |
| 388 | E 103/SL/R30 | Slide Rack - Stainmate Plastic Slide Rack for StainMate Max 30 slide |
| 389 | E 103/SL/R30A | Adaptor - Slide Rack St/Steel Slide Adaptor for Slide Rack for STM |
| 390 | E103/SL/WB | WATER BATH - STAINMATE MAX |
| 391 | E103/SS/B | BATH - STAINMATE MINI |
| 392 | E103/SS/BL | LID - STAIN MATE MINI BATH |
| 393 | E103/SS/EXTB | EXTERNAL BATH WITH PLASTIC LID - MINI |
| 394 | E103/SS/R | PLASTIC SLIDE RACK STAIN MATE MINI 5 SLIDE |
| 395 | E103/SS/WB | WATER BATH - STAINMATE MINI |
| 396 | E104 | Shieferdecker Jar Shieferdecker Jar, to take 10 slides |
| 397 | E105 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 240ml |
| 398 | E106 | Glass Trough Glass Trough with Glass Lid, Volume 165ml |
| 399 | E106/7 | SMALL GLASS TROUGH 230ml WITH S/STEEL LID |
| 400 | E106/9 | LARGE GLASS TROUGH 500ml WITH S/STEEL LID |
| 401 | E 107 | Polyacetal Trough Polyacetal Trough, Volume 170ml Takes 1 Xe99 |
| 402 | E107/53/CDUT | Timer Count Down/Count Up Timer |
| 403 | El 6/2 | Watchmaker's Forceps |
| 404 | El 6/3 | Watchmaker's Forceps |
| 405 | E16/4 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 406 | E16/5 | WATCHMAKERS FORCEPS |
| 407 | El8/l/C | St/Steel Hinged Lid |
| 408 | E18/1SL | SLIMLINE HOTPLATE 220-240V 50/60HZ |
| 409 | E18/1SL/120 | SLIMLINE HOTPLATE 110-120V 50/60HZ |
| 410 | E22/01MWFLTUBE | FLAT PACK TUBE FOR CASSETTE MICROWRITER, PK 500 TUBE x570mmLONG |
| 411 | 183240 | LID FOR STP 120 |
| 412 | 183270 | COVER |
| 413 | 183150 | BASKET CARRIER |
| 414 | 183160 | AGITATION MECHANICS |
| 415 | 183050 | TOOTH BELT |
| 416 | 183060 | INDUCTIV SENSOR |
| 417 | 183070 | MOTOR |
| 418 | 183080 | MOTOR |
| 419 | 183090 | STEPPING MOTOR |
| 420 | 183390 | STP-033 MICROSWITCH |
| 421 | 183400 | STP-034 MICROSWITCH |
| 422 | 183280 | TOUCHPAD KEYBOARD |
| 423 | 183230 | CPU BOARD |
| 424 | 183220 | POWER SUPPLY BOARD |
| 425 | 183200 | MAIN SWITCH |
| 426 | 183360 | 5-PINS HOUSING |
| 427 | 182470 | MAINS CABLE 230V |
| 428 | 183290 | VENTILATOR 115V STP |
| 429 | 184100 | STP120 FILTERS |
| 430 | 184120 | GREASE FOR STP 120 |
| 431 | 183300 | HEATING PARAFFIN STP |
| 432 | 183310 | SWITCH |
| 433 | 183320 | TEMPERATURSENSOR STP |
| 434 | 183130 | PARAFIN BATH |
| 435 | 183120 | SPECIMEN BASKET |
| 436 | 183250 | WEIGHT |
| 437 | 183110 | REAGENT CONTAINER |
| 438 | 183121 | HOLDER COMPLETE |
| 439 | 183140 | VENTILATION SYSTEM |
| 440 | A78410058 | BATTERY, CHARGED & TESTED |
| 441 | A78410001 | REACTION CHAMBER LID |
| 442 | A78410005 | MAIN ELECTRONICS ASSY |
| 443 | A78410007 | POWER SUPPLY UNIT |
| 444 | A78410008 | WAX TANK COMPLETE |
| 445 | A78410009 | WAX HEATER COMPLETE |
| 446 | A78410010 | WAX TANK FRAME COMPLETE |
| 447 | A78410012 | PUMP PLATE ASSY |
| 448 | A78410015 | PRESSURE TRANSDUCER COMP. |
| 449 | A78410021 | RANDOM BASKET COMPLETE |
| 450 | A78410023 | DOWN DRAFT ADAPTOR KIT |
| 451 | A78410024 | VENT ADAPTOR KIT |
| 452 | XS3403 | PCB CP225/450 DUAL filament feedback (30mA)-AS4006 |
| 453 | XS3392 | PCB CP 160/320 Analogue X-RAY control-AS0067 |
| 454 | XS1862 | Fuse QA FF HRC LET 63A |
| 455 | XS1915 | CP Generator Fan Heat sink-H060 |
| 456 | XS3434 | TP1 SUPERVISOR DOSE PCB |
| 457 | XS3449 | TPI PSU PCB |
| 458 | XS3435 | TP1 CPU PCB |
| 459 | XS3441 | TPI I/O PCB |
| 460 | XS2013 | Bulb-Lamp BA15d T 16x35mm (2 off) |
| 461 | XS8347 | PCB 300 Filter |
| 462 | XS8345 | PCB Applicator - 200/300 |
| 463 | XS5022 | Ion Chamber & Circlip-TR 1344 |
| 464 | XS5015 | Electrometer Assy-TR 1346 |
| 465 | XS1028 | EHT Euro 160kV Grey 15 mtr- A55001/15M |
| 466 | XS3832 | IP67 Panel Mount Latching Push Button Switch |
| 467 | XS2032 | White Midget Groove LED Indicator Lamp-5mm 24vdc |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

„

-У  Прилогу 6 за Партију 14  врши се измена и проширује списак апарата тако да уместо :

„

Партија 14 – Услуга текућих поправки и одржавања Ситна лабораторијска опрема –

Centrifuge: Boeco U-32, Tehtnica Centric 322A, 2 kom, Minispin, Heraeus, Sigma, Centra-4, 2 kom, Centrifuga GY rozen 416, Centrifuga sa hlađenjem (Sigmalab) 3-16 PK

WTW PH metar, 2 kom

Magnetna mešalica Tehnica MM-530, Boeco i magnetna mešalica 2 kom

Vodena kupatilo: MEMMERT WB, Boeco PWB-4, vodena kupatila razna 9 kom,

Mešač amalgama

BRAND Automatska pipeta 10 µL, BRAND Automatska pipeta 200 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 100-1000 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 5-50 µL (3 kom), BRAND Makro propipeta (10 kom), BRAND Pipetor III, varijabilni,standardni ventil 1-10 ML (3 kom), ostale BRAND pipete

Topla ploča Biooptica, aparat za topljenje parafina wax dispenser, digestori Mopec, inkubator Incucell, aparata za elektroforezu 2 kom, aparata za elektroforezu Biotech, brojač diferencijski, šejkeri razni, spektrofotometar Boeco, uređaj za sajcovanje, Bioshake IQ 1808-0506, DynaMag-96Side Skirted Magnet, Vortex, Vortex IKA MS3, Kadica za elektroforezu za Comet Assaj, Inhalator Maxaer 1000, Laringoskop

Lab. Frižider EverMed 600, Mikro ultra centrifuga, Rotor-Gene Q, LightCycler 480, BioSpec-NANO, Hybex microsample incubator, Automatski Washer, Multiscan EX (Thermo Labsystems), Bioanalizator Agilent Technologies 2100, Stat fax 2600, Fluoroskan ASCENT FL100-240V, Microrray skener, Hidrasys 2-SCA, SPA plus imunohem.analizator, Blatex aparat

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001.

- Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и  најмање једног електротехничара.

- Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Извештаји о испитивању се достављају само у случају захтева од стране Наручиоца, а Извршилац је дужан да у радном налогу назначи да ли је апарат прошао све потребне тестове и да да евентуална упозорења и препоруке. Извештај се доставља по захтеву Наручиоца у штампаној или електронској форми (како захтева Наручилац).

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Automatska pipeta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | O-ring |  |  |
|  | Opruga i klip |  |  |
|  | Konusi i zaptivne gumice |  |  |
|  | Kalibracija |  |  |
|  | Etaloniranje |  |  |
| Centrifuge: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Reparacija napojnog modula |  | kao konačan proizvod |
|  | Motor |  |  |
|  | Remont motora |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Reparacija regulatora broja obrtaja |  | kao konačan proizvod |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Karusel |  |  |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Reparacija mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Reparacija kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| pH metar: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | PH sonda |  |  |
|  | Merni modul PH metra |  |  |
|  | Displej PH metra |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Napajanje |  |  |
|  | Baterija |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata PH metra |  | kao konačan proizvod po elementu |
| Magnetna mešalica: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Modul elektromagnetnog pogona |  |  |
|  | Grejač |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Indikator uključenosti |  |  |
|  | Napojni kabl |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Regulator brzine mešalice |  |  |
|  | Servis regulatora brzine mešalice |  |  |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Tajmer |  |  |
|  | Prirubnica |  |  |
|  | Motor |  |  |
|  | Upravljačka PCB |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata mešalice |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Vodeno kupatilo: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Grejač |  |  |
|  | Regulacioni termostat |  |  |
|  | Indikator temperature |  |  |
|  | Displej / Tajmer |  |  |
|  | Osigurač sa kućištem |  |  |
|  | Sigurnosni termostat |  |  |
|  | Rešetka |  |  |
|  | Sud za materijal |  |  |
|  | Slavina |  |  |
|  | Kućište |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata kupatila |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje temperature vode kalibrisanim termometrom |  |  |
|  | Kalibracija i etaloniranje |  |  |
| Centrifuga s hlađenjem |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Motor centrifuge |  |  |
|  | Remont motora centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Servisiranje regulatora broja obrtaja |  |  |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Remont bravice poklopca centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Karusel |  |  |
|  | Remont karusela |  | kao konačan proizvod |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj sa uležištenjem i ležajem |  |  |
|  | Remont bubnja sa uležištenjem i ležajem |  | kao konačan proizvod |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Remont mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Servis kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Modul za kontrolu temperature |  |  |
|  | Servis modula za kontrolu temperature |  | kao konačan proizvod |
|  | Peltijev element |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Delovi za sitnu laboratorijsku opremu |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | SMD kondenzator |  |  |
|  | Keramički kondenzator |  |  |
|  | Ostali kondenzatori |  |  |
|  | Otpornik |  |  |
|  | Otpornik za velike snage |  |  |
|  | Signalni tranzistor |  |  |
|  | Snažni tranzistor (tranzistori snage) |  |  |
|  | MOSFET tranzistori |  |  |
|  | IGBT tranzistori |  |  |
|  | Tiristori |  |  |
|  | Triac |  |  |
|  | Diac |  |  |
|  | IC linearna |  |  |
|  | IC digitalna |  |  |
|  | Mikrokontroleri |  |  |
|  | Mikroprocesori |  |  |
|  | Vremenske baze |  |  |
|  | Kristal |  |  |
|  | Visokonaponske diode |  |  |
|  | Potenciometri |  |  |
|  | Trimer potenciometri |  |  |
|  | Rele |  |  |
|  | Poluprovodnički rele |  |  |
|  | Transformator torusni 0-100VA |  |  |
|  | Transformator torusni 101-1000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 1001-2000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 2001-5000VA |  |  |
|  | Transformator torusni >5000VA |  |  |
|  | Transformator za print montažu |  |  |
|  | Transformator elektronski |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC stabilizatori |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC OP |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC Regulator |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC drajver |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC PWM |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC ostala |  |  |
|  | Optokapler |  |  |
|  | Step motor drajver |  |  |
|  | Step motor |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Nihon Kohden TEC-7721K |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Schiller Defigard 3002IH |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Mediana D500 |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Zoll |  |  |
|  | Baterija za AED |  |  |
|  | Signalna sijalica |  |  |
|  | LED sijalica |  |  |
|  | Osigurač |  |  |
|  | Toplotna izolacije |  |  |
|  | konektor |  |  |
|  | Kadica za elektroforezu |  |  |
|  | Češalj elektroforeze |  |  |
|  | Posuda za gel |  |  |
|  | Elektroda elektroforeze |  |  |
|  | Poklopac elektroforeze |  |  |
|  | Brana elektroforeze |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Laserska dioda |  |  |
|  | Dichroic filter |  |  |
|  | Fokusirajuće sočivo |  |  |
|  | Sistem za automatsko fokusiranje |  |  |
|  | Refleksiona površina |  |  |
|  | Ogledalo |  |  |
|  | sočiva |  |  |
|  | PMT detektor |  |  |
|  | Beam splitter |  |  |
|  | Teleskop |  |  |
|  | Video kamera |  |  |
|  | CCD kamera |  |  |
|  | Spektrograf |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi uglja (za ksilol) koji odgovara digestoru MOPEK BF400E |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi kalijumpermanganata (za formalin) koji odgovara digestoru MOPEK BF400EX |  |  |
|  | Maglovac filter u obliku tuša 0,2µm filtracija vode |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1,5 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 3 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 5 kVA |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje funkcionalnosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-2) |  |  |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

„

Сада иста гласи:

„

Партија 14 – Услуга текућих поправки и одржавања Ситна лабораторијска опрема –

Centrifuge: Boeco U-32, Tehtnica Centric 322A, 2 kom, Minispin, Heraeus, Sigma, Centra-4, 2 kom, Centrifuga GY rozen 416, Centrifuga sa hlađenjem (Sigmalab) 3-16 PK

WTW PH metar, 2 kom

Magnetna mešalica Tehnica MM-530, Boeco i magnetna mešalica 2 kom

Vodena kupatilo: MEMMERT WB, Boeco PWB-4, vodena kupatila razna 9 kom,

Mešač amalgama

BRAND Automatska pipeta 10 µL, BRAND Automatska pipeta 200 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 100-1000 µL (4 kom), BRAND Automatska pipeta varijabilna 5-50 µL (3 kom), BRAND Makro propipeta (10 kom), BRAND Pipetor III, varijabilni,standardni ventil 1-10 ML (3 kom), ostale BRAND pipete

Topla ploča Biooptica, aparat za topljenje parafina wax dispenser, digestori Mopec, inkubator Incucell, aparata za elektroforezu 2 kom, aparata za elektroforezu Biotech, brojač diferencijski, šejkeri razni, spektrofotometar Boeco, uređaj za sajcovanje, Bioshake IQ 1808-0506, DynaMag-96Side Skirted Magnet, Vortex, Vortex IKA MS3, Kadica za elektroforezu za Comet Assaj, Inhalator Maxaer 1000, Laringoskop

Lab. Frižider EverMed 600, Mikro ultra centrifuga, Rotor-Gene Q, LightCycler 480, BioSpec-NANO, Hybex microsample incubator, Automatski Washer, Multiscan EX (Thermo Labsystems), Bioanalizator Agilent Technologies 2100, Stat fax 2600, Fluoroskan ASCENT FL100-240V, Microrray skener, Hidrasys 2-SCA, SPA plus imunohem.analizator, Blatex aparat, Hladna ploča Diapath

- За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања  опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.

- Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.

- Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

- У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:

  - по посебном захтеву Наручиoца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;

  - Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од  датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

- У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).

- Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача

- Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.

- У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив  Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.

- Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:

  - да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

- Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и OHSAS 18001.

- Сервис треба да има минимум 4 сервисера од којих најмање један треба да је електроинжењер, најмање један машински инжењер, најмање једног биомедицинског инжењера и  најмање једног електротехничара.

- Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Сервис треба да поседује испитни биомедицински калибрисани мерни уређај за проверу функционалности електромедицинских уређаја којим треба да изврши проверу функционалности након поправке или најмање једном годишње (ISO/IEC 60601-2). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

- Извештаји о испитивању се достављају само у случају захтева од стране Наручиоца, а Извршилац је дужан да у радном налогу назначи да ли је апарат прошао све потребне тестове и да да евентуална упозорења и препоруке. Извештај се доставља по захтеву Наручиоца у штампаној или електронској форми (како захтева Наручилац).

- Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xls документа на USB медију.

- Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).

- Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

Прилог: Минимални списак резервних делова који Понуђачи треба да доставе

| Automatska pipeta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | O-ring |  |  |
|  | Opruga i klip |  |  |
|  | Konusi i zaptivne gumice |  |  |
|  | Kalibracija |  |  |
|  | Etaloniranje |  |  |
| Centrifuge: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Reparacija napojnog modula |  | kao konačan proizvod |
|  | Motor |  |  |
|  | Remont motora |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Reparacija regulatora broja obrtaja |  | kao konačan proizvod |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Karusel |  |  |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Reparacija mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Reparacija kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| pH metar: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | PH sonda |  |  |
|  | Merni modul PH metra |  |  |
|  | Displej PH metra |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Napajanje |  |  |
|  | Baterija |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata PH metra |  | kao konačan proizvod po elementu |
| Magnetna mešalica: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Modul elektromagnetnog pogona |  |  |
|  | Grejač |  |  |
|  | Prekidač |  |  |
|  | Indikator uključenosti |  |  |
|  | Napojni kabl |  |  |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Regulator brzine mešalice |  |  |
|  | Servis regulatora brzine mešalice |  |  |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Tajmer |  |  |
|  | Prirubnica |  |  |
|  | Motor |  |  |
|  | Upravljačka PCB |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata mešalice |  | kao konačan proizvod po elementu |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Vodeno kupatilo: |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Grejač |  |  |
|  | Regulacioni termostat |  |  |
|  | Indikator temperature |  |  |
|  | Displej / Tajmer |  |  |
|  | Osigurač sa kućištem |  |  |
|  | Sigurnosni termostat |  |  |
|  | Rešetka |  |  |
|  | Sud za materijal |  |  |
|  | Slavina |  |  |
|  | Kućište |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata kupatila |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje temperature vode kalibrisanim termometrom |  |  |
|  | Kalibracija i etaloniranje |  |  |
| Centrifuga s hlađenjem |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Napojni modul |  |  |
|  | Motor centrifuge |  |  |
|  | Remont motora centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Elestično vešanje |  |  |
|  | Regulator broja obrtaja |  |  |
|  | Servisiranje regulatora broja obrtaja |  |  |
|  | Davač broja obrtaja |  |  |
|  | Detektor vibracija |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Komandni panel |  |  |
|  | Bravica poklopca centrifuge |  |  |
|  | Remont bravice poklopca centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Karusel |  |  |
|  | Remont karusela |  | kao konačan proizvod |
|  | Epruveta |  |  |
|  | Bubanj sa uležištenjem i ležajem |  |  |
|  | Remont bubnja sa uležištenjem i ležajem |  | kao konačan proizvod |
|  | Gumeni oslonci |  |  |
|  | Mehanizam za podizanje poklopca |  |  |
|  | Remont mehanizma za podizanje poklopca |  | kao konačan proizvod |
|  | RSO filter |  |  |
|  | Kočioni modul centrifuge |  |  |
|  | Servis kočionog modula centrifuge |  | kao konačan proizvod |
|  | Modul za kontrolu temperature |  |  |
|  | Servis modula za kontrolu temperature |  | kao konačan proizvod |
|  | Peltijev element |  |  |
|  | Reparacija plastičnih i metalnih konstruktivnih elemenata centriuge |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti elektromedicinskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
| Delovi za sitnu laboratorijsku opremu |  |  |  |
| Redni broj | Rezervni deo / komponenta: | Vrednost: | Napomena: |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 50V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 100V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 250V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone do 400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta do 100 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta 101µF do 1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | Elektrolitski kondenzator kapaciteta >1000 µF za napone >400V |  |  |
|  | SMD kondenzator |  |  |
|  | Keramički kondenzator |  |  |
|  | Ostali kondenzatori |  |  |
|  | Otpornik |  |  |
|  | Otpornik za velike snage |  |  |
|  | Signalni tranzistor |  |  |
|  | Snažni tranzistor (tranzistori snage) |  |  |
|  | MOSFET tranzistori |  |  |
|  | IGBT tranzistori |  |  |
|  | Tiristori |  |  |
|  | Triac |  |  |
|  | Diac |  |  |
|  | IC linearna |  |  |
|  | IC digitalna |  |  |
|  | Mikrokontroleri |  |  |
|  | Mikroprocesori |  |  |
|  | Vremenske baze |  |  |
|  | Kristal |  |  |
|  | Visokonaponske diode |  |  |
|  | Potenciometri |  |  |
|  | Trimer potenciometri |  |  |
|  | Rele |  |  |
|  | Poluprovodnički rele |  |  |
|  | Transformator torusni 0-100VA |  |  |
|  | Transformator torusni 101-1000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 1001-2000VA |  |  |
|  | Transformator torusni 2001-5000VA |  |  |
|  | Transformator torusni >5000VA |  |  |
|  | Transformator za print montažu |  |  |
|  | Transformator elektronski |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC stabilizatori |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC OP |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC Regulator |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC drajver |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC PWM |  |  |
|  | Poluprovodnici analogna IC ostala |  |  |
|  | Optokapler |  |  |
|  | Step motor drajver |  |  |
|  | Step motor |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Nihon Kohden TEC-7721K |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Schiller Defigard 3002IH |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Mediana D500 |  |  |
|  | Baterija za defibrilator Zoll |  |  |
|  | Baterija za AED |  |  |
|  | Signalna sijalica |  |  |
|  | LED sijalica |  |  |
|  | Osigurač |  |  |
|  | Toplotna izolacije |  |  |
|  | konektor |  |  |
|  | Kadica za elektroforezu |  |  |
|  | Češalj elektroforeze |  |  |
|  | Posuda za gel |  |  |
|  | Elektroda elektroforeze |  |  |
|  | Poklopac elektroforeze |  |  |
|  | Brana elektroforeze |  |  |
|  | Displej |  |  |
|  | Laserska dioda |  |  |
|  | Dichroic filter |  |  |
|  | Fokusirajuće sočivo |  |  |
|  | Sistem za automatsko fokusiranje |  |  |
|  | Refleksiona površina |  |  |
|  | Ogledalo |  |  |
|  | sočiva |  |  |
|  | PMT detektor |  |  |
|  | Beam splitter |  |  |
|  | Teleskop |  |  |
|  | Video kamera |  |  |
|  | CCD kamera |  |  |
|  | Spektrograf |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi uglja (za ksilol) koji odgovara digestoru MOPEK BF400E |  |  |
|  | Filter za portabl digestor na bazi kalijumpermanganata (za formalin) koji odgovara digestoru MOPEK BF400EX |  |  |
|  | Maglovac filter u obliku tuša 0,2µm filtracija vode |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 1,5 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 3 kVA |  |  |
|  | Baterija za UPS za medicinski uređaj 5 kVA |  |  |
|  | Ispitivanje električne bezbednosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-1) |  |  |
|  | Ispitivanje funkcionalnosti raznih laboratorijskih uređaja sa izradom Izveštaja (ISO/IEC 60601-2) |  |  |

# Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________

2 . Питање заинтересованог лица:

„

Пoштoвaни,

У вeзи мJН 50/20 Пaртиja 9

Критeриjум зa oцeну пoнудa je врeднoст рaднoг сaтa и

цeнa рeзeрвних дeлoвa.

Tрaжитe дa сe дoстaви цeнoвник свих рeзeрвних дeлoвa уз

вaш прeдлoг минимaлнe кoличинe рeзeрвних дeлoвa.

Питaмo вaс кojи цeнoвник рeзeрвних дeлoвa ћe бити

рaзмaтрaн зa oцeну пoнудa:

- Цeнoвник свих рeзeрвних дeлoвa или цeнa минимaлнe кoличинe.

( дa ли зa свaку кoмoру трeбa дoстaви цeнoвник минимaлнe кoличинe

и цeнoвник свих рeзeрвних дeлoвa)

Mишљeњa смo дa би цeнa рeдoвнoг сeрвисa зa свaку кoмoру билa

нajмeрoдaвниjи критeриjум зa oцeну пoнудa.

У складу са чл.63 став 3. Закона о јавним набавкама Комисија наручиоца доставља појашњење конкурсне документације :

„

Понуђач је у обавези да достави Понуду са ценама за минимални списак који је објавио Наручилац у конкурсној документацији за партију бр. 9. Препоручује се да Понуђач достави и проширени списак са деловима предметне опреме како би у случају квара неког дела који није наведен у конкурсној документацији било омогућено набављање резервног дела према унапред дефинисаном ценовнику.

„

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија наручиоца

у предметној јавној набавци