КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку **54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СЕРВИСИРАЊА обликоване у 7 партија**.

**Партија 1 : Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД“ модел „МЕДИВЕНТ“**

**Партија 2 : Разни деминерализатори воде**

**Партија 3 : Суви стерилизатори**

**Партија 4 : Стерилизатор Гетинге**

**Партија 5 : Стерилизатор Селецта Пресоклав 75**

**Партија 6 : Лампе за стерилизацију ваздуха,**

**Партија 7 : Плазма стерилизатор Стеррад 100С,**

Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки за 2020.годину: 2.14. - Услуге одржавања опреме за стерилизацију са резервним деловима

Број поступка: 54.

Врста поступка : отворени поступак ради закључења оквирног споразума на период од 2.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр.86/15,41/19) и чл.39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.25-12/1 од 23.02.2016.г. и 25-39 од 18.11.2019.године , Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке бр.11-51 од 19.05.2020.г.конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

**Прилог бр. 1**

***1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**Назив наручиоца : ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ**

**Адреса : Пастерова бр.14 , 11 000 Београд**

**Интернет страница : www.нцрц.ац.рс**

**Врста поступка : отворени поступак ради закључења оквирног споразума**

**Број јавне набавке :** 2.14 - Услуге одржавања медицинске опреме за стерилизацију са резервним деловима по партијама

**Број поступка: 54**

**Предмет јавне набавке : 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА**

**Поступак се спроводи ради : закључења оквирног споразума на период од две године**

**Контакт : Одељење за јавне набавке**

**Лице за контакт:Јелица Бошкоћевић ,ецц**

**Електронска адреса : јелица@нцрц.ац.рс**

**Телефон : 011-2067-129**

***2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ***

1. Општем речнику набавке на позицији услуге (ознака **50400000,** Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме)

**2. Опис партија: предмет јавне набавке је обликован у  7 партије**.

**Партија 1 : Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД“ модел „МЕДИВЕНТ“**

**Партија 2 : Разни деминерализатори воде**

**Партија 3 : Суви стерилизатори**

**Партија 4 : Стерилизатор Гетинге**

**Партија 5 : Стерилизатор Селецта Пресоклав 75**

**Партија 6 : Лампе за стерилизацију ваздуха,**

**Партија 7 :Плазма стерилизатор Стеррад 100С,**

**3. Прилог бр.2-** упутство понуђачима како да сачине понуду - **понуђач не попуњава**

**4. Прилог бр. 3 -** образацпонуде - **понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза, са исказаним укупним износом. Износ пореза се исказује посебно. **Понуда мора бити заведена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.**

**5. Прилог бр.** **4 –** услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкамаи упутство како се доказује испуњеност тих услова са обрасцем за оцену испуњености услова – **понуђач попуњава**

**6. Прилог бр. 5** - модел оквирног споразума и модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА.

**У случају подношења заједничке понуде ,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи**.

*У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе члана 81.Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са подизвођачем у предметном поступку примењују се одредбе члана 80. Закона о јавним набавкама.*

**7. Прилог бр. 6**.-Врсту техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара , радова и услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, рок употребе,евентуалне додатне услуге-**понуђач потписује да је сагласан са истим**

**8. Прилог бр**. **7** – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују (гарантују) добро извршење посла - овлашћено лице **понуђача потписује**  овај прилог чиме потврђује да ће испунити захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција

**9. Прилог бр. 8** –образац структуре цене са упутством како да се попуни –**понуђач попуњава, потписује**

**10. Прилог бр**.**9** – образац трошкова припреме понуде-**попуњава понуђач**

**11. Прилог бр**.**10** – образац изјаве о независној понуди-**попуњава понуђач**

**12. Прилог бр.11** – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада , заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – **попуњава понуђач**

**13. Прилог бр.12** – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- **понуђач попуњава само ако исти наступа са подизвођачем**

**14. Прилог бр.13** – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- **понуђач попуњава само ако исти подноси заједничку понуду**

**Прилог бр. 2**

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА, начину доказивања испуњености услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору најповољније понуде, а исто је сачињено у складу са чл.61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ) , члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр.86/15, 41/19 и чл.40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.25-12/1 од 23.02.2016.г и 25-39 од 18.11.2019.године.

**Од правног/физичког лица/групе понуђача који подносе понуду (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ) се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.**

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених података и докумената који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати одбијање његове понуде као неприхватљиве.

1. **ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**

Предмет ове јавне набавке је **54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПО ПАРТИЈАМА и то:**

**предмет јавне набавке је обликован у  7 партија**.

**Партија 1 : Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД“ модел „МЕДИВЕНТ“**

**Партија 2 : Разни деминерализатори воде**

**Партија 3 : Суви стерилизатори**

**Партија 4 : Стерилизатор Гетинге**

**Партија 5 : Стерилизатор Селецта Пресоклав 75**

**Партија 6 : Лампе за стерилизацију ваздуха,**

**Партија 7 : Плазма стерилизатор Стеррад 100С,**

Комуникација у поступку предметне јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама (у писаној форми).

Ова јавна набавка се врши у отвореном поступку јавне набавке у складу са чл.32. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

НАРУЧИЛАЦ задржава право да не изабере ни једног понуђача у процесу набавке по овој јавној набавци, а према законској регулативи.

1. **ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

2.1. Право учешћа по овом јавном позиву имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица, као и група понуђача у случају подношења Заједничке понуде (чији је саставни део споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке), а која испуњавају услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови) и услова из конкурсне документације , а испуњеност истих доказују у складу са чл.77.Закона о јавним набавкама и позивом за подношење понуда .

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 ,2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. ,2, 4. ЗЈН.

Лице које је самостално поднело понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач ,нити да учествује у више заједничких понуда.

2.2. Уколико у јавној набавци учествује група понуђача са заједничком понудом, дужни су да поднесу **правни акт** којим се обавезују на заједничко извршење набавке ако добију уговор, којим ће бити прецизно одређена појединачна одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

1. **ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
   1. Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.нцрц.ац.рс .
2. **РОКОВИ**

4.1**.**  Понуђачи су дужни да своје понуде благовремено доставе у запечаћеној коверти поштом или предају лично у Службу деловодног протокола (канцеларија бр.15), најкасније **до 12.00** часова **( 18.08.2020.год.),** на адресу Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова бр.14, Београд.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

**„Понуда за набавку услуге 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА**

**“**– **НЕ ОТВАРАТИ**, а на полеђини коверте понуђач је дужан написати следеће: назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и особу за контакт.

4.2. Уколико се понуда доставља поштом ПОНУЂАЧ је дужан да обезбеди да понуда пристигне до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће се у супротном сматрати неблаговременом.

4.3. Све понуде које НАРУЧИЛАЦ прими после истека утврђеног рока за подношење наручилац неће ни узети у разматрање и исте ће неотворене вратити понудјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**5. Важне активности и рокови су приказани у табели број 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Активност | **Датум и време** |
| Рок за подношење понуда | **18.08.2020.год. до 12.00 часова** |
| Јавно отварање понуда | **18.08.2020.год. у 13.00 часова** |

Табела бр. 1 – Преглед важних датума

**6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ**

* 1. Сваки ПОНУЂАЧ може искључиво у писаној форми од НАРУЧИОЦА тражити било какво појашњење или додатне информације у вези садржаја конкурсне документације и припремања понуде, **најкасније пет дана** пре истека рока за достављање понуде. Комуникација између наручиоца и понуђача у вези са тим обављаће се у писаној форми.
  2. НАРУЧИЛАЦ је дужан да ПОНУЂАЧУ у року од три дана од дана пријема пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

6.3. Тражење додатних информација и појашњења **телефоном није дозвољено**. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем , односно путем поште , електронске поште или факсом.

1. **ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
   1. У било које време до крајњег рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ може, из било ког разлога, на своју иницијативу или као одговор на захтев потенцијалног понуђача за објашњење, извршити измене конкурсне документације. Сви потенцијални понуђачи који су преузели или добили конкурсну документацију биће, у писаној форми, обавештени о изменама конкурсне документације преко портала јавних набавки и интернет странице наручиоца , које ће за њих бити обавезујуће.
   2. Ако НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити крајњи рок за подношење понуда, о чему ће обавестити све понуђаче, и објавити обавештење о продужењу рока.
   3. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда НАРУЧИЛАЦ не може да мења или допуњује конкурсну документацију.
   4. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда ПОНУЂАЧ не може повући нити мењати своје понуде..
2. **ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА**
   1. Понуда коју припреми ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене ПОНУЂАЧ И НАРУЧИЛАЦ, треба да су написане на српском језику на којем је припремљена и конкурсна документација.
   2. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди ПОНУЂАЧ, **могу бити на другом језику**, **под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српском језику.**
   3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 2. Закона о јавним набавкама.

**9. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ**

9.1. Понуда се доставља у писаном облику, пожељно на обрасцу који ПОНУЂАЧ добија од НАРУЧИОЦА приликом преузимања конкурсне документације(уколико понуђач доставља понуду на другом обрасцу ,тај образац мора имати све елементе које има и образац понуде који је саставни део конкурсне документације наручиоца (прилог бр.3).

9.2. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно, и недвосмислено на следећи начин:

* **Прилог бр. 2 -** упутство понуђачима како да сачине понуду - **понуђач не попуњава**
* **Прилог бр. 3 -** образацпонуде - **понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке(опште податке о понуђачу/подизвођачу/понуђачу из групе понуђача; рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда ; податке о проценту укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) . Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза на додату вредност, са исказаним укупним износом. Износ ПДВ-а се исказује посебно. **Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача .**
* **Прилог бр.** **4 –** услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76.Закона о јавним набавкамаи упутство како се доказује испуњеност тих услова са обрасцем за оцену испуњености услова –**попуњава понуђач**
* **Прилог бр. 5** - модел оквирног споразума и модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће бити закључен са изабраним понудјачем. **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН** ДА **ПОПУНИ** МОДЕЛ **И ПОТПИШЕ**, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА.

**У случају подношења заједничке понуде ,односно понуде са учешћем подизвођача,у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача ,односно сви подизвођачи**.

*У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе члана 81.Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са подизвођачем у предметном поступку примењују се одредбе члана 80.Закона о јавним набавкама.*

* **Прилог бр. 6**.-Врсту ,техничке карактеристике (спецификације),квалитет, количину и опис добара ,радова и услуга ,начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,рок извршења, место извршења или испоруке добара,рок употребе, евентуалне додатне услуге
* **Прилог бр**. **7** – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују(гарантују) добро извршење посла - овлашћено лице **понуђача потписује** овај прилог чиме потврђује да ће испунити захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција
* **Прилог бр. 8** –образац структуре цене са упутством како да се попуни –**понуђач попуњава, потписује предметни образац**
* **Прилог бр**.**9** – образац трошкова припреме понуде-**попуњава понуђач**
* **Прилог бр**.**10** – образац изјаве о независној понуди-**попуњава понуђач**
* **Прилог бр.11** – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду ,запошљавању и условима рада ,заштите животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде **–попуњава понуђач**
* **Прилог бр.12** – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- **понуђач попуњава само ако исти наступа са подизвођачем**
* **Прилог бр.13** – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- **понуђач попуњава само ако исти подноси заједничку понуду**

9.3. Период важења понуде мора бити најмање **120 (стодвадесет) дана** **од дана јавног отварања понуда**.

**10. КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА(ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ ПОНУДА БИЛА ОЦЕЊЕНА КАО ПРИХВАТЉИВА )**

* 1. **.** ПОНУЂАЧ мора да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови за учешће) и додатне услове из конкурсне документације , а испуњеност истих доказује са документима која издају надлежни државни органи у складу са чл.77 ЗЈН и конкурсном документацијом .

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 ,2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. ,2, 4. ЗЈН.

* 1. .Уз понуду се обавезно доставља попуњен,потписан од стране овлашћеног лица понуђача **образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама**  и конкурсне документације (уз Прилог бр. 4), заједно са достављањем доказа о испуњености наведених услова као и услова прописаних у члану 80. члану 81. (за подизвођаче,за групе понуђача који подносе заједничку понуду) Закона о јавним набавкама и то за:

**а) ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ**

1) Извод из регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-**извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката)**

2) потврде надлежних органа (судова , односно надлежне полицијске управе) да **ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК** нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе , да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда

3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**потврда Пореске управе** надлежне филијале понуђача и **потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије** о измирењу доспелих обавеза по основу **изворних локалних јавних прихода**) и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4) **Услов :** Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (чл. 75. ст. 2. Закона)

**Доказ**:

Потписан Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

**За Партију 1,2,4,5,6 и 7**

Кадровски капацитет:

1) Понуђач мора да располаже следећим кадровских  капацитетима да би био испуњен услов за поседовање кадровског капацитета:

а) два запослена/радно ангажованог у моменту предаје понуде за све партије, од којих један мора бити сертификован од стране произвођача опреме издатог од стране произвођача или сертификат другог произвођача, али из исте класе медицинских уређаја (понуђач доказује). ( нпр Извршилац мора да је сертификатом овлашћен, да прометује резервне делове, од произвођача опреме ЕНЦ и да има запосленог или радно ангажованог сертификованог сервисера од произвођача опреме ЕНЦ)

**ДОКАЗ** : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању .

Извршилац мора да достави писмо, којим се потврђује од стране произвођача да је овлашћен за сервисирање и испоруку резервних делова за наведени уређај или сертификат најмање једног сервисера обученог за сервисирање уређаја који су предмет набавке .

ДОКАЗ: копија сертификата произвођа опреме

**За партију 3.**

Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата од стране било ког произвођача аутоклава да је оспособљен за сервисирање аутоклава.

10.3. Стручна Комисија Института ће утврдити да ли су сва тражена документа као докази приложена уз понуду ПОНУЂАЧА приликом поступка јавног отварања понуде, а на основу достављене документације за квалификацију понуђача односно попуњеног обрасца за установљавање квалификације понуђача.

**11.** **НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

11.1. У понуди Понуђач је дужан да наведе НАЧИН И УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА за предметну набавку**. (90 дана од дана пријема фактуре за претходни месец). Аванс није дозвољен.**

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да је исти при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине , **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

У понуди понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или у групи понуђача (заједничка понуда) или са подизвођачима (да обавезно наведе називе подизвођача и учесника у заједничкој понуди) у складу са чланом 80. и 81. ЗЈН.

**12. ЦЕНЕ И ВАЛУТА**

* 1. Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог пореза са свим укалкулисаним трошковима, по јединици мере
  2. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

1. **НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**
   1. ПОНУЂАЧ који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не смеју да буду дати на увид другим Понуђачима, дужан је да на првој страни документа у горњем десном углу крупним словима напише ‘**ПОВЕРЉИВО**’, овери потписом одговорног лица. Уколико Понуђачи не поступе по овом упутству подаци се неће сматрати поверљивим. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРАВНИ ПРОПИС ПО ОСНОВУ КОГА ИМА ПРАВО ДА ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ ПРОГЛАШАВА ПОВЕРЉИВИМ.
2. **ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ**
   1. **Рок за достављање понуда је 18.08.2020.године до 12.00 часова.**
   2. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда не стигне на адресу наручиоца или се отвори пре времена.
   3. На полеђини коверте треба обавезно навести назив и адресу понуђача што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
   4. Понуда се може доставити поштом или лично на адресу:

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Пастерова 14, 11000 Београд

***Са назнаком: - „НЕ ОТВАРАТИ“***

***ПОНУДА за набавку* 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПО ПАРТИЈАМА *”навести број партије за који се предаје пнуда***

**ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

* 1. НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда **18.08.2020. године у 13,00 сати** по истеку рока за достављање понуда у згради Института за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, 11000 Београд. Приликом доласка за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник Понуђача треба да се јави у Одељење за јавне набавке (приземље Института, канцеларија бр. 012) како би био обавештен у којој просторији ће бити одржан поступак отварања понуда.
  2. Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје мора имати свој број, датум издавања и мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Понуђача. Отварању понуда могу присуствовати и сва друга заинтересована лица.
  3. Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и њихово присуство.
  4. Приликом јавног отварања, Наручилац утврђује да ли су сва тражена документа из члана 75. Закона о јавним набавкама (из прилога 4 конкурсне документације) приложена уз понуду.

1. **ЗАХТЕВИ И КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА**
   1. Наручилац ће у предметној набавци разматрати само прихватљиве понуде – понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све услове из члана 75.Закона о јавним набавкама и захтеве из конкурсне документације.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Понуде које наручилац прихватио оцењиваће применим критеријума утврђених у предметној набавци.

Поред обавезних и додатних услова за учешће, **захтеви конкурсне документације** у конкретном случају набавке су:

1. **важност понуде** мора бити минимум 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда и понуђач може поднети само једну понуду са доказима о испуњености законских услова и услова из конкурсне документације;

в) Наручилац задржава право да:

* одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;
* одустане од избора на основу одлуке надлежног органа;
* одустане од избора у случају престанка потребе за конкретном набавком (нпр.виша сила);
* одустане од избора уколико је предмет јавне набавке добијен поклоном, донацијом;
* одустане од избора у случају да је понуђена цена најповоЉније понуде, већа од средстава које је НАРУЧИЛАЦ определио за конкретну јавну набавку (неприхватљива понуда).
* **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: Понуђач уписује најдужи бескаматни рок плаћања који може да понуди од момента извршене интервенције,као и одговарајући начин плаћања, који не може бити краћи од 90 дана
* **РОК ЗА ОДЗИВ СЕРВИСЕРА**: Понуђач уноси најкраћи рок одзива сервисера од тренутка позива Наручиоца, који не може бити дужи од рока који је наведен у прилогу 6 за сваки апарат посебно.
* **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:**Понуђач уноси НАЈДУЖИ МОГУЋИ РОК за извршену услугу која је предмет набавке, почев од дана извршења услуге, не може бити краћи од 6 месеци.
* **ГАРАНТНИ РОК ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ:**Понуђач уноси НАЈДУЖИ МОГУЋИ РОК за уграђени резервни део која је предмет набавке, почев од дана уградње дела, не може бити краћи од 6 месеци или преносиве гаранције произвођача.
* **РОК ЗА СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА**:Понуђач уноси НАЈКРАЋИ могући рок за сервисирање апарата од дана пријаве квара, који не може бити дужи од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;.

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена, по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

**За Партију 2,6**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ

**НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

**За Партију 1,3,4,5, и 7**

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

**1. Укупна цена сервисирања – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2. Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:** Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера**,** уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу **који је добио највећи број пондера по основу укупне цене сервисирања** а у случају да исти имају и исти број пондера по основу **цене сервисирања**, наручилац ће по основу елемента критеријума - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

**Понуде са варијантама неће се разматрати.** Понуђач је обавезан да понуди ИСКЉУЧИВО једну цену за понуђени ставку и ИСКЉУЧИВО један рок плаћања (у данима по пријему фактуре, 90 дана)**. СВЕ ДРУГО СМАТРАЋЕ СЕ ВАРИЈАНТАМА И ПОНУДА ЋЕ СЕ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**

**16. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

**16.1.** **Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима,односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума и уговора закљученог по основу оквирног споразума достави:**

1. **РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ,ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА) ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА ИЗНОС од 10% од вредности уговора БЕЗ УРАЧУНАТОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА.**

**Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.**

**У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача** **КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.**

**16.2. РЕГИСТРОВАНА МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Приликом потписивања оквирног споразума/ уговора, изабрани понуђач је дужан да достави регистровану меницу за добро извршење посла **у висини од 10% од вредности уговора. (без урачунатог износа пореза)**.

Регистрована меница за добро извршење посла издата од стране понуђача је **са роком важности 30 дана дуже од дана важења уговора .**  Регистрована меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу што је пре могуће након истека рока а најкасније 30 календарских дана од датума истека рока а на основу захтева понуђача достављеног наручиоцу у писаној форми.

Регистрована меница за добро извршење посла ће **бити наплаћена** у следећим случајевима:

а) ако понуђач не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором;

б) ако понудјач одбије да потише Записник о рекламацијама

**17. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

17.1. У року од двадесетпет (25) дана од дана јавног отварања понуде, НАРУЧИЛАЦ ће у писаној форми обавестити све понуђаче о донетој Одлуци о закључењу оквирног споразума/обустави поступка, објављивање исте на порталу Управе за јавне набавке.

**18. ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Након објављивања Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави поступка, напорталу Управе за јавне набавке , наручилац ће испоштовати законске рокове у погледу коришћења права која понуђачима припадају по основу заштите у предметној набавци, а потом ће приступити закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона .

18.1.Ако после објављивања одлуке озакључењу оквирног споразума/обустави поступка,напорталу Управе за јавне набавке неки од понуђача жели да утврди разлоге због којих његова понуда није изабрана као најповољнија, може да упути НАРУЧИОЦУ захтев за заштиту права понуђача уколико сматра да су му права у поступку предметне јавне набавке повређена.

18.2.Одлука о закључењу оквирног споразума представља основ за закључивање оквирног споразума са изабраним понуђачем по основу кога ће наручилац закључити и уговор о јавној набавци. Након поступка отварања понуда , НАРУЧИЛАЦ ће НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ послати 2 /два/ оригинала усаглашеног оквирног споразума на потпис.

**19. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Уколико изабрани ПОНУЂАЧ не достави регистровану меницу за добро извршење посла или не потпише оквирни споразум/уговор о јавној набавци, у утврђеним роковима , НАРУЧИЛАЦ може одустати од закључења оквирног споразума / уговора о јавној набавци. **Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише оквирни споразум, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чл.113.став 3.Закона о јавним набавкама.**

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за доделу уговора о јавној набавци,против сваке радње наручиоца .Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл.63. став 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отлонио. Након доношења Одлуке у предметној јавној набавци, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на порталу Управе за јавне набавке .

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке , до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Лице које је учествовало у поступку јавне набавке има право да изврши увид у податке о спроведеном поступку после доношења одлуке наручиоца, са чим у вези наручиоцу доставља захтев у писаној форми у року од два дана од дана достављања одлуке.

**Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.**

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу одређену чланом 156.став 1. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије (бр. рачуна 840-30678845-06, позив на број **54/20**. (прималац: Република Србија, сврха : републичка административна такса , са назнаком набавке на коју се захтев односи, корисник : Буџет Републике Србије)) :

1. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке ,односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000,00 динара

**(ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛОГ 3 ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ (ЗА КОЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ )**

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПАРТИЈУ 1. Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД**“

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив апарата** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Цена радног сата без обзира на број сервисера |  |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова са ценама без пдв-а и са пдв-ом.**

Списак најчешће потребних резервних делова.

1. За уређај Хеттицх Роттина 420Р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере | Цена |
| 1 | Мрежни напојни кабл са утикачем | ком |  |
| 2 | Топљиви осигурачи | ком |  |
| 3 | Кућиште осигурача („принт“) | ком |  |
| 4 | РСО / РМИ мрежни филтер | ком |  |
| 5 | ЛЕД дисплеј (модул) | ком |  |
| 6 | Командна фолијска тастатура | ком |  |
| 7 | Напојни модул (СМПС АЦ – ДЦ ковертор) | ком |  |
| 8 | ЦПУ управљачки модул (штампана плоча) | ком |  |
| 9 | Контролно-извршни модул (штампана плоча) | ком |  |
| 10 | Предспојна направа („електронски баласт“) | ком |  |
| 11 | Вентилатор | ком |  |
| 12 | Грло флуо цеви | ком |  |
| 13 | Постоље лампе комплет (5 крака, са точковима) (ИНОX) | ком |  |
| 14 | “ХЕПА“ филтер | ком |  |
| 15 | Точак без кочнице | ком |  |
| 16 | Точак са кочницом | ком |  |
| 17 | Предња плоча лампе (челична) са перфорацијом (ИНОX) | ком |  |
| 18 | Тело лампе (профил од ливеног дур-алуминијума) (ИНОX) | ком |  |
| 19 | Гермицидна флуо цев | ком |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, по основу члана 85. став 1. тачка 1. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

1. **Цена радног сата** – **најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2.** **Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:** Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера**,** уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу **који је добио највећи број пондера по основу цене радног сата** а у случају да исти имају и исти број пондера по основу цене радног сата, наручилац ће по основу елемента критеријума - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 2** – Услуга текућих поправки и одржавања Разни деминерализатори воде: АQУА WИНН Уник 300 (капацитета 80л/х) и омекшавач воде Аплио

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА за стерилизацију ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе за контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **Назив услуга** | **Број месеци** | **Цена сервисирања на месечном нивоу** | **Укупно без пдв-а**  **(3x4)** |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Деминерализатор воде за биохемијске анализаторе АQУА WИНН Уник 300 и**  **Омекшивач воде Аплио** | 12 |  |  |
|  | **Основица за пдв** |  |  |  |
|  | **Пдв** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова на УСБ медију са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази у оцену Понуда, али су понуђачи у обавези да се доставе )**

**Прилог**

**АQУА WИНН Уник:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање – Замена комплета филтера који обухватају блок угаљ филтер, брикетирани угаљ филтер и механички филтер, јоноизмењивачку миx бед масу (20л)
* Шестомесечно одржавање – замена РО мембране

**Аплио:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање подразумева преглед и у случају потребе замену делова:
  + Турбина
  + Вентили ин/оут
  + Ињектор
  + Транспортни мотор
  + Процесор Аплио

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума Најниже понуђена цена .**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача добију исти број пондера који је уједно и највећи број пондера**,** уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу **који је добио највећи број пондера по основу укупне цене сервисирања** а у случају да исти имају и исти број пондера по основу **цене сервисирања**, наручилац ће по основу елемента критеријума - Извачење из жреба, који ће бити организован у просторијама Наручиоца у фази доношења стручне оцене понуда.

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

***ПАРТИЈА 3.* Суви стерилизатори**

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе за контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив апарата** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Цена радног сата без обзира на број сервисера |  |  |

**(Ценовник не улази у оцену Понуда, али су понуђачи у обавези да се доставе )**

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере | ЦЕНА |
| 1 | Ручка врата | ком |  |
| 2 | Заптивна гума | ком |  |
| 3 | Грејач | ком |  |
| 4 | Тајмер | ком |  |
| 5 | Сигурносни термостат | ком |  |
| 6 | Радни термостат | ком |  |
| 7 | Релеј | ком |  |
| 8 | Склопка | ком |  |
| 9 | Регулатор температуре | ком |  |
| 10 | Сигналне лампице | ком |  |
| 11 | Прекидачи | ком |  |
| 12 | Стакло врата коморе | ком |  |
| 13 | Осигурачи разни | ком |  |
| 14 | Манометар | ком |  |
| 15 | Термометар | ком |  |
| 16 | Напојни кабл са уводником и утичницом | ком |  |
| 17 | Керамичке клеме унутрашњег ожичења | ком |  |
| 18 | Силиконско унутрашње ожичење са терминалима | ком |  |
| 19 | Бравица врата коморе | ком |  |
| 20 | Мерач температуре у комори | ком |  |
| 21 | Полица коморе | ком |  |
| 22 | Термоизолација коморе и врата коморе | ком |  |
| 23 | Ногице стерилизатора | ком |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

**1. Укупна цена сервисирања – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2. Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 4 –** Услуга текућих поправки и одржавања Стерилизатори Гетинге

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ за стерилизацију ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис услуге** | Цена радног сата без обзира на број сервисера без пдв | Цена радног сата без обзира на број сервисера  Са пдв |
| **ГЕТИНГЕХС 4406 ЕЦ-1** |  |  |
| **ГЕТИНГЕ ХС 6613 ЕЦ-1** |  |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази**

**ГЕТИНГЕХС 4406 ЕЦ-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Одушни бактериолошки филтер стерилиз. "Гетинге ХС 33,44, 66"- четврт. | ком |
| 2 | Дихтунг гума врата стерилизатора "Гетинге ХС 44". | ком |
| 3 | Јоноизмењивачка МИX маса | ком |
| 4 | Филтер патрона 10" 20|јм | ком |
| 5 | Филтер патрона активног угља 10" | ком |
| 6 | Филтер патрона 10" 5ум | ком |
| 7 | Прекидач притиска (пресостат) -1 +1 бар | ком |
| 8 | Прекидач притиска (пресостат) 0,2 -5 бар | ком |
| 9 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 10 | Реле МЦЗ Р 24В, АЦ/ДЦ | ком |
| 11 | Актуатор (мотор) дихтовања ХС44 | ком |
| 12 | Актуатор (мотор) дизања врата | ком |
| 13 | Електро магнетни вентил вентилације | ком |
| 14 | Измењивач топлоте | ком |
| 15 | Електро магнетни вентил испуштања | ком |
| 16 | Електро магнетни вентил испуштања | ком |
| 17 | Грејни елемент (грејач) 900W | ком |
| 18 | Грејни елемент (грејач) 1200W | ком |
| 19 | Сонда ПТ100 за генератор | ком |
| 20 | Сонда 2xПТ100 | ком |
| 21 | Електро магнетни вентил | ком |
| 22 | Електро магнетни вентил | ком |
| 23 | Трансмитер притиска | ком |
| 24 | Трансмитер притиска | ком |
| 25 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д09Б7 24В | ком |
| 26 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д09Б7 220В | ком |
| 27 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д25Б7 220В | ком |
| 28 | ЦПУ боард ПАЦС3500 | ком |
| 29 | Улазно-излазна плоча ЦМ10 ПАЦС3500 | ком |
| 30 | Оператор панел ОП20 ПАЦС3500 | ком |
| 31 | Улазна плоча ПАЦС3500АИ10 | ком |
| 32 | Излазна плоча ПАЦС3500 ДОИО | ком |
| 33 | Пумпа вибрациона за генератор | ком |
| 34 | Неповратни вентил 1" | ком |
| 35 | Пумпа, циркулациона | ком |
| 36 | Механички заптивач пумпе фи 15 | ком |
| 37 | Т комад ејектора | ком |
| 38 | Дизна ејектора | ком |
| 39 | Дизна ејектора | ком |
| 40 | Дизна, комплет | ком |
| 41 | Кућисте дизне | ком |
| 42 | Спрејница дизне | ком |
| 43 | Распршивач дизне | ком |
| 44 | Филтер дизне | ком |
| 45 | Пловак резервоара | ком |
| 46 | Вентил сигурности | ком |
| 47 | РОмембрана 150ГПД | ком |
| 48 | РО мембрана 100 ГПД | ком |
| 49 | Електро магнетни вентил | ком |
| 50 | Јоноизмењивачки кертриџ | ком |
| 51 | ББ дејонозатор | ком |
| 52 | Редуцир притиска воде | ком |
| 53 | Манометар | ком |
| 54 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 55 | Ниворегулатор ХНМ Цроузет | ком |
| 56 | Ниворегулатор ГНР 24 | ком |

**ГЕТИНГ ХС 6613 ЕЦ-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Одушни бактериолошки филтер стерилиз. "Гетинге ХС 33, 44, 66"- четврт. | ком |
| 2 | Дихтунг гума врата стерилизатора "Гетинге ХС 66" | ком |
| 3 | Графитни спреј за канал дихтунга врата стерилизатора - ОКС 221 | ком |
| 4 | Силиконски спреј ОКС 1361 | ком |
| 5 | Сет за поправку цилиндра врата ХС66 | ком |
| 6 | Сет за заптивање цилиндра врата | ком |
| 7 | Пт-100 сонда (одвод), 120 мм | ком |
| 8 | Електромагнетни регулациони вентил 24В, 50Хз | ком |
| 9 | Електромагнетни регулациони вентил 24В, 50Хз | ком |
| 10 | Измењивач топлоте ЦБ27-26Х | ком |
| 11 | Измењивач топлоте ЦБ14-10Х | ком |
| 12 | Прекидач притиска (пресостат) -1 +1 бар | ком |
| 13 | Прекидач притиска (пресостат) 0,2 -5 бар | ком |
| 14 | Прекидач притиска (пресостат) | ком |
| 15 | Прекидач притиска (пресостат) | ком |
| 16 | Показивач притиска (манометар) генератора -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 17 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 18 | Показивач притиска (манометар) дупликатора -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 19 | Пнеуматски цилиндар врата „ | ком |
| 20 | Пнеуматски цилиндар блокаде врата | ком |
| 21 | Одвајач кондензата | ком |
| 22 | Пловак-вентил | ком |
| 23 | Биметал струјног преоптерећења ЛР2 1,0-1,6 А | ком |
| 24 | Биметал струјног преоптерећења ЛР2 2,4-4,0 А | ком |
| 25 | Моторна заштита 1.25-5 А | ком |
| 26 | Моторна заштита 3-12 А | ком |
| 27 | Прикључни модул | ком |
| 28 | Склопка ЛЦИ 4 кW 24В | ком |
| 29 | Склопка ЛЦИ 11 кW 24В | ком |
| 30 | Склопка ЛЦИ 11 кW 220В | ком |
| 31 | Реле МЦЗ Р 24В, АЦ/ДЦ | ком |
| 32 | Ниворегулатор воде ГНР 24В | ком |
| 33 | Ниворегулатор воде ЦЛД4МТ2Д | ком |
| 34 | Електронски ниворегулатор „Омрон" 61Ф | ком |
| 35 | Давач (сензор) притиска 0-5 бар | ком |
| 36 | Давач (сензор) притиска 0-5 бар | ком |
| 37 | Давач (сензор) притиска ПАСЦ3500 | ком |
| 38 | Грејни елемент (грејач), 10кW | ком |
| 39 | Нивоказно стакло са гумицама | ком |
| 40 | Сет О-ринг сонди генератора | ком |
| 41 | О-ринг генератора фил5 | ком |
| 42 | О-ринг холендера фил6 | ком |
| 43 | О-ринг холендера фил8xл,5 | ком |
| 44 | О-ринг холендера фи22 | ком |
| 45 | Сет сонди генератора | ком |
| 46 | Вакуум пумпа СИХИ ЛЕМ 50 | ком |
| 47 | Механички заптивач пумпе ЛЕМ50 | ком |
| 48 | Пумпа за допуну воде | ком |
| 49 | Сет за сервис пумпе за допуну воде | ком |
| 50 | Вентил сигурности 3,5 Бар | ком |
| 51 | Вентил сигурности 3 Бар | ком |
| 52 | Клипни вентил прохром РИ/2 | ком |
| 53 | Киипни вентил прохром Р3/4 | ком |
| 54 | Клипни вентил 1/2" | ком |
| 55 | Клипни вентил 3/4" | ком |
| 56 | Клипни вентил прохром Р3/8 | ком |
| 57 | ЦПУ боард ПАЦС3500 | ком |
| 58 | Улазно-излазна плоча ЦМ10 ПАЦС3500 | ком |
| 59 | Оператор панел ОП20 ПАЦС3500 | ком |
| 60 | Улазна плоча ПАЦС3500 АИ10 | ком |
| 61 | Излазна плоча ПАЦС3500 ДОИО | ком |
| 62 | Чаша филтера | ком |
| 63 | Електромагнетни вентил за воду | ком |
| 64 | Сонда 2xПТ100, драин | ком |
| 65 | Сонда 2xПТ100, драин ФОРМ | ком |
| 66 | Писач Јумо 2-линијски | ком |
| 67 | Биксна игле форм | ком |
| 68 | Опруга игле форм | ком |
| 69 | Дистанцер игле форм | ком |
| 70 | Игла форм | ком |
| 71 | Електромагнетни вентил форм | ком |
| 72 | Сет уложака ел-маг вентила-ФОРМ | ком |
| 73 | Филтер ДН1О ПВЦ | ком |
| 74 | Регулатор притиска | ком |
| 75 | Ограничавач температуре | ком |
| 76 | Електромагнетни вентил прохром | ком |
| 77 | Филтер са електро вентилом | ком |
| 78 | Јонска маса | ком |
| 79 | Дихтунзи разни | ком |
| 80 | Тефлон трака | ком |
| 81 | Филтер патрона 10" 20пм | ком |
| 82 | Кућиште филтера 10" | ком |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној Најниже понуђена цена , по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

**1. Укупна цена сервисирања – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2. Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 5 – Стерилизатор Селецта Пресоклав 75**

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис услуге** | Цена радног сата без обзира на број сервисера без пдв | Цена радног сата без обзира на број сервисера  Са пдв |
| Стерилизатор Селецта Пресоклав 75 |  |  |
|  |  |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова са ценама без пдв-а и са пдв-ом (Ценовник не улази**

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере | Цене без пдв |
| 1 | Ручка врата | ком |  |
| 2 | Заптивна гума | ком |  |
| 3 | Термосонда радна | ком |  |
| 4 | Грејач | ком |  |
| 5 | Термосонда сигурносна | ком |  |
| 6 | Контролер ПЛЦ | ком |  |
| 7 | Релеј | ком |  |
| 8 | Склопка | ком |  |
| 9 | Солид стате релаy ССР | ком |  |
| 10 | Тајмер | ком |  |
| 11 | Прекидачи | ком |  |
| 12 | Магнетни вентили | ком |  |
| 13 | Осигурачи | ком |  |
| 14 | Манометар | ком |  |
| 15 | Термометар | ком |  |
| 16 | Пт100 | ком |  |
| 17 | Услуга провере сигурносног вентила | по комаду |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова са ценама без пдв-а и са пдв-ом**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној Најниже понуђена цена , по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

**1. Укупна цена сервисирања – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2. Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 6 –** Лампе за стерилизацију ваздуха произвођача ЕНЦ

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **Назив производа** | **Кол.** | **Јединична цена за тромесечно сервисирање** | **Укупно** |
| **1.** | **Лампе за стерилизацију ваздуха**  **УВСВ 2030А** | **12** |  |  |
|  | **Основица за ПДВ** |  |  |  |
|  | **ПДВ** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној Најниже понуђена цена , по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

**Опис динамике одржавања:**

**Квартално одржавање (тромесечно):**

* Чишћење
* Замена филтера
* Преглед исправности осталих склопова уредаја
* Пуштање у рад

Списак најчешће потребних резервних делов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере | Цена без пдв |
| 1 | Мотор вентилатора стерилизатора ваздуха УВСВ 2030А | ком |  |
| 2 | Извор УВ зрачења (УВ лампа 30 W) | ком |  |
|  | Основица |  |  |
|  | Износ пдв |  |  |
|  | Укупно са пдв |  |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној Најниже понуђена цена , по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА .**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 7 – Плазма стерилизатор Стеррад 100С**

***ПРИЛОГ 3***

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку 54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА Е ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **Назив производа** | **Кол.** | **Јединична цена за тромесечно сервисирање** | **Укупно** |
| **1.** | **Лампе за стерилизацију ваздуха**  **УВСВ 2030А** | **12** |  |  |
|  | **Основица за ПДВ** |  |  |  |
|  | **ПДВ** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА**

**Приликом вредновања понуда бодоваће се :**

**1. Укупна цена сервисирања – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

**2. Цена резервних делова – најнижа понуђена цена x пондер =50 пондера**

**понуђена цена**

* + **Услуге редовног полугодишњег одржавања према упутству произвођача са заменом резервних делова**

**Кратак опис редовног полугодишњег сервиса:**

Замена уља у вакумској пумпи и филтера за уље. Чишћење коморе, отклањање нечистоћа у центеринг-ринг филтеру за вакумску пумпу, чишћење повратног уљног вентила. Провера и подешавање сензора за притисак. Провера свих радних напона. Тест дихтовања коморе и цурења у систему.

Сервисни комплет ознаке ПМ1, П/Н 05-06899-2-100

* + **Услуге редовног годишњег одржавања према упутству произвођача са заменом резервних делова**

**Кратак опис редовног годишњег сервиса**

Замена уља у вакумској пумпи и филтера за уље. Чишћење коморе, отклањање нечистоћа у центеринг-ринг филтеру за вакумску пумпу, чишћење повратног уљног вентила. Провера и подешавање сензора за притисак. Провера свих радних напона. Тест дихтовања коморе и цурења у систему.

Замена о-ринг гуме на комори, пластичних делова у комори, каталитичког филтера, хепа филтера, ваздушног филтера. Провера температуре мерењем у предњем и задњем делу коморе, вратима. Провера снаге ЛФПС генератора за плазму. Провера рада компресора, чишћење и замена (по потреби) неповратног вентила. Чишћење сакупљача влаге, филтера за влагу, црева за притисак од кондензације. Провера и подешавање система за убризгавање Х2О2. Техничка валидација.

Сервисни комплет ознаке ПМ1, П/Н 05-06899-2-100 и комплет ознаке ПМ2, П/Н 05-06899-2-200

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Каталошки број | Јединица мере | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| 1 | ПМ1 КИТ - Сет за полугодишњи сервис | 05-06899-2-100 | ком |  |
| 2 | ПМ2 КИТ - Сет за годишњи сервис | 05-06899-2-200 | ком |  |
| 3 | Против-повратни вентил, 1/8ФНПТ | 28-00492-008 | ком |  |
| 4 | Против-повратни вентил,1/4 ФПТ | 28-00492-004 | ком |  |
| 5 | Комплет за репарацију компресора, 1010X Б2 | 90-09190-0-001 | ком |  |
| 6 | Изолатор антене у комори | 33-02343-0-001 | ком |  |
| 7 | Пропусник Х2О2 из распршивача у комору | 03-53046-1-001 | ком |  |
| 8 | Глава са иглама за ињекцију | 03-02262-1-001 | ком |  |
| 9 | Соленоид вентил за вакум | 04-02246-0-001 | ком |  |
| 10 | Соленоид вентил за ињекцију | 28-00486-001 | ком |  |
| 11 | Соленоид вентил за врата | 28-04522-001 | ком |  |
| 12 | ЕМИ филтер | 40-01796-0-004 | ком |  |
| 13 | Вентил за одвод влаге | 28-51919-001 | ком |  |
| 14 | Соленоид вентил за притисак | 28-51392-001 | ком |  |
| 15 | Ваздушни филтер | 44-02369-001 | ком |  |
| 16 | Распршивач са грејачем | 04-03259-0-001 | ком |  |
| 17 | Сакупљач влаге | 25-04373-001 | ком |  |
| 18 | Прекидач за регулацију притиска | 04-08458-0-001 | ком |  |
| 19 | Најлонско црево 11,1/4 ОД | 27-00496-040 | ком |  |
| 20 | Најлонско црево 5/32 ОД 10 метерс 1 | 27-00496-020 | ком |  |
| 21 | Кружни прстен | 22-09329-001 | ком |  |
| 22 | Лампа, Т-5ММ | 58-01235-001 | ком |  |
| 23 | Термистор | 90-02972-0-001 | ком |  |
| 24 | Пластични делови за комору, 10100БЛК2 | 90-03638-0-002 | ком |  |
| 25 | Спојница антене и коморе | 90-03701-0-001 | ком |  |
| 26 | Црево за вакумску пумпу 3/16" ид | 27-02329-001 | ком |  |
| 27 | Сензор за врата | 04-00975-001 | ком |  |
| 28 | Пумпа за ињекцију | 02-02918-2-901 | ком |  |
| 29 | Електронска контролна плоча за принтер | 40-03178-0-001 | ком |  |
| 30 | Електронска плоча - СОЛИД СТАТЕ реле | 04-02143-1-001 | ком |  |
| 31 | Принтер | 40-03173-001 | ком |  |
| 32 | Трака за принтер | 40-03174-001 | ком |  |
| 33 | Дистрибуцијски модул за наизменично напајање | 02-02270-1-901 | ком |  |
| 34 | Контролна плоча | 02-03179-0-001 | ком |  |
| 35 | Кружни прстен ФК40 | 21-01104-040 | ком |  |
| 36 | Нискофреквентни генератор плазме | 40-50554-001 | ком |  |
| 37 | Вакумска пумпа Д16Б | 04-03760-0-901 | ком |  |
| 38 | Реле за термичку заштиту | 57-02384-004 | ком |  |
| 39 | Дигитално аналогна ел. плоча за читач касета | 04-01918-1-001 | ком |  |

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној Најниже понуђена цена , по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН.**

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

**Одлука о закључењу оквирног споразума у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА .**

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ **НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог бр. 4

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН И ДОДАТНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач ( правно лице/предузетник/физичко лице) у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност услова у складу са чл.75 и чл.77 Закона о јавним набавкама , чл.21,чл.22. и чл.23.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и конкурсном документацијом:

**а) ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА**

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

1) Извод из регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-**извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката) ;**

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) **потврде надлежних органа (судова, органа управе) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК** нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине , кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**1.потврда Пореске управе** надлежне филијале понуђача и **2.** **потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије** о измирењу доспелих обавеза по основу **изворних локалних јавних прихода**) и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

4) **Услов :** Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (чл. 75. ст. 2. Закона)

**Доказ**:

Потписан Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

Понуђачи у предметној јавној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из Агенције за привредне регисте као доказ регистрације понуђача).

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 , 2, 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1., 2, 4. ЗЈН.

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

**За Партију 1,2,4,5,6 и 7**

Кадровски капацитет:

1) Понуђач мора да располаже следећим кадровских  капацитетима да би био испуњен услов за поседовање кадровског капацитета:

а) два запослена/радно ангажованог у моменту предаје понуде за све партије, од којих један мора бити сертификован од стране произвођача опреме издатог од стране произвођача или сертификат другог произвођача, али из исте класе медицинских уређаја (понуђач доказује). ( нпр Извршилац мора да је сертификатом овлашћен, да прометује резервне делове, од произвођача опреме ЕНЦ и да има запосленог или радно ангажованог сертификованог сервисера од произвођача опреме ЕНЦ)

**ДОКАЗ** : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању .

Извршилац мора да достави писмо, којим се потврђује од стране произвођача да је овлашћен за сервисирање и испоруку резервних делова за наведени уређај или сертификат најмање једног сервисера обученог за сервисирање уређаја који су предмет набавке .

ДОКАЗ: копија сертификата произвођа опреме

**За партију 3.**

* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата од стране било ког произвођача аутоклава да је оспособљен за сервисирање аутоклава.

Стручна Комисија Института ће утврдити да ли су сва тражена документа као докази приложена уз понуду ПОНУЂАЧА приликом поступка јавног отварања понуде, а на основу достављене документације за квалификацију понуђача односно попуњеног обрасца за установљавање квалификације понуђача.

рилог бр. 4/а

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова

ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ИСТИ ПОПУНЕ И ПОТПИШУНУ СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЛИ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА ,ПРЕДМЕТНИ ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА КОПИРА И ИСТИ ДА БУДЕ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ СВИХ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ (понуђач може доказе доставити у неовереним копијама).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Захтевани доказ за испуњеност услова | Број и датум издавања приложеног доказа | Орган који је издао захтевани доказ |
| 1) Извод из регистра надлежног органа (ова тачка односи се и на стране понуђаче) )-**извод из Агенције за привредне регистре, Привредног суда или другог надлежног органа који води регистар привредних субјеката) ;** |  |  |
| 2) **потврде надлежних органа (судова, органа управе) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК** нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе , да није осуђиван за кривична дела против привреде , кривична дела против животне средине , кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |  |
| 3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (у случају да се исти налази у поступку приватизације) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**1.потврда Пореске управе** надлежне филијале понуђача и **2.** **потврда Управе јавних прихода Секретаријата за финансије** о измирењу доспелих обавеза по основу **изворних локалних јавних прихода**) и исте не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда . |  |  |
| 4) **Услов :** Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (чл. 75. ст. 2. Закона)  **Доказ**:  Потписан Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. |  |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ** |  |  |
| **За Партију 1,2,4,5,6 и 7**  Кадровски капацитет:  1) Понуђач мора да располаже следећим кадровских  капацитетима да би био испуњен услов за поседовање кадровског капацитета:  а) два запослена/радно ангажованог у моменту предаје понуде за све партије, од којих један мора бити сертификован од стране произвођача опреме издатог од стране произвођача или сертификат другог произвођача, али из исте класе медицинских уређаја (понуђач доказује). ( нпр Извршилац мора да је сертификатом овлашћен, да прометује резервне делове, од произвођача опреме ЕНЦ и да има запосленог или радно ангажованог сертификованог сервисера од произвођача опреме ЕНЦ)  **ДОКАЗ** : понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд) / копије уговора о радном ангажовању .  Извршилац мора да достави писмо, којим се потврђује од стране произвођача да је овлашћен за сервисирање и испоруку резервних делова за наведени уређај или сертификат најмање једног сервисера обученог за сервисирање уређаја који су предмет набавке .  ДОКАЗ: копија сертификата произвођа опреме |  |  |
| **За Партију 3**  Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата од стране било ког произвођача аутоклава да је оспособљен за сервисирање аутоклава.  **Доказ**: Неопходно је да извршилац услуга достави копију сертификата. |  |  |
|  |  |  |
| РОК ПЛАЋАЊА: 90 дана од дана пријема фактуре за претходни месец | / | / |
| Изјава понуђача да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** понуђачи су дужни да доставе изјаву о испуњености предметног услова ( прилог бр.11 конкурсне документације) |  |  |
| **Решење о упису понуђача у регистар понуђача који се води у Агенцији за привредне регистре (УКОЛИКО ЈЕ ИСТИ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА)** |  |  |

Прилог бр.5

**Модел оквирног споразума**

*Модел оквирног споразума понуђач мора да потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у обавези да модел оквирног споразума овери и потпише.* Модел оквирног споразума може бити оверен печатом.

**ОКВИРНИ СПОРАЗУМ**

**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 54/20 - Услуге одржавања медицинске опреме за стерилизацију са резервним деловима, ПО ПАРТИЈАМА**

**Наручилац и Извршилац услуга су сагласили како следи:**

Члан 1. У овом Оквирном споразуму речи и изрази имају иста значења као што су наведена у Општим условима оквирног споразума који су дати у наставку.

Члан 2. Сматраће се да следећи документи чине саставни део овог Оквирног споразума, по следећем редоследу важности:

1. Оквирни споразум;
2. Одлука о закључењу оквирног споразума;
3. Понуда са прилозима;
4. Општи услови оквирног споразума;
5. Конкурсна документација са свим изменама и допунама.

Члан 3. Добављач се овим оквирним споразумом обавезује да, на позив Наручиоца, закључи појединачне уговоре о јавној набавци услуга (по један уговор на 12 месеци), у свему према понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, коју је Наручилац изабрао, као најповољнију, одлуком о закључењу оквирног споразума, бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,за партије:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан 4. Оквирни споразум за партију/е ступа на снагу даном потписивања, а примењује се до истека рока важења утврђеног у Општим условима, односно утрошка укупне финансијске вредности Оквирног споразума утврђене у Општим условима.

Члан 5. Овај Оквирни споразум је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку уговорну страну.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА** | **НАРУЧИЛАЦ** |

**ОПШТИ УСЛОВИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Предмет**

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати уговори о јавној набавци **- 50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА**.

**Вредност**

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без пореза (износ представља укупну вредност оквирног споразума за период од 24 месеца, за све партије додељене истом понуђачу), односно са урачунатим порезом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.1 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.2 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.3 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.4 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.5 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.6 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**Укупна вредност оквирног споразума за партију бр.7 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без пореза, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**, односно са порезом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

Укупна вредност оквирног споразума може се повећати за највише 5% у случају постојања потребе и расположивих финансијских средстава Института (члан 115. Став 1. ЗЈН).

Укупна финансијска вредност испоручених добара на основу закључених уговора по овом оквирном споразуму не може да буде већа од укупне вредности оквирног споразума утврђене овим чланом.

Наручилац није у обавези да, током важења овог оквирног споразума, закључи уговоре са Добављачем, нити да их закључи до пуне вредности из става 1. овог члана, нити је Добављач овлашћен да од Наручиоца потражује надокнаду евентуалне штете претрпљене због незакључења уговора у вредности из става 1. овог члана.

**Трајање оквирног споразума**

Члан 3.

Оквирни споразум се закључује до утрошка финансијских средстава, процењених за ову предметну набавку, а најдуже на период од 24 месеца.

Рок из става 1. овог члана почиње да тече од датума потписивања оквирног споразума од стране првог Добављача. Одбијање појединачног понуђача да закључи оквирни споразум за партију за коју му је додељен оквирни споразум нема утицаја на рок важења оквирног споразума. Оквирни споразум престаје да важи према свим Добављачима истеком рока из овог члана, став 1. Истеком рока важења оквирног споразума не престају да важе уговори закључени на основу оквирног споразума који нису у потпуности реализовани.

**Спровођење оквирног споразума**

Члан 4.

Наручилац ће са Добављачем закључивати уговоре о јавној набавци добара, за партије за које је закључио оквирни споразум, а у свему према прихваћеним понудама Добављача.

Наручилац има право да закључи више сукцесивних уговора.

Уговор ће се закључивати у складу да Моделом уговора који се налази у прилогу овог оквирног споразума. Наручилац ће, ради закључења појединачног уговора, Добављачу послати потписан уговор у складу са моделом који се налази у прилогу овог Споразума, а Добављач је дужан да исти врати потписан у року од 3(три) радна/календарска дана.

Уговори се закључују за тачно одређени временски период и тачно одређену финансијску вредност. Истеком уговором одређеног временског периода или утрошком уговорених финансијских средстава пре истека тог периода, појединачан уговор престаје да важи.

Сва преостала финансијска средства, која по том уговору нису утрошена, могу да буду уговорена новим уговором, под условом да оквирни споразум и даље траје.

**Средство обезбеђења за добро извршење посла**

Члан 5.

Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења обавеза из оквирног споразума, Добављачи су у обавези да приликом потписивања оквирног споразума доставе наручиоцу, на име гаранције за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % укупне вредности прихваћене понуде, без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 740 дана од дана закључења оквирног споразума. Меница мора бити регистрована код НБС.

Меница ће бити реализована:

* у потпуности, уколико Добављач не закључи уговор на основу Оквирног споразума, по пријему позива Наручиоца, или у току спровођења уговора закљученог на основу Оквирног споразума одустане од истог, или уколико Добављач неспровођењем уговора онемогући Наручиоца да спроводи редовну делатност и нанесе му штету или угрози живот пацијената или запослених радника који рукују са предметним добрима на ма који начин;
* делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико Наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређено добро набави од другог понуђача, а због неуредног или неадекватног извршења обавеза од стране изабраног Добављача.

Менице ће бити враћена Добављачима по истеку рока или окончању посла. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити.

**Раскид оквирног споразума**

Члан 6.

Оквирни споразум престаје да важи:

* + услед имена у законским прописима који регулишу оквирне споразуме, које Наручилац није могао да предвиди,
  + истеком рока важења оквирног споразума,
  + утрошком финансијски средстава предвиђених за спровођење оквирног споразума,
  + споразумом обе стране у писаној форми,
  + једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају да је дошло до раскида појединачног уговора.

У случају једностраног раскида изјавом воље Наручиоца, оквирни споразум се раскида у односу на страну са којом је уговор закључен, док према осталим странама, споразум остаје на снази.

**Решавање спорова**

Члана 7.

Стране у споразуму су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду.

**Измене и допуне**

**Члан 8**

Овај споразум се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса и то сагласношћу воља свих страна у споразуму.

Стране у споразуму се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.

**Члан 9.**

Саставни део овог споразума чине и следећи прилози:

* Модел уговора

**МОДЕЛ УГОВОРА:**

**1.** **ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ , Пастерова бр.14, Београд (у даљем тексту овог уговора: Наручилац) коју заступа В.Д. директорка проф.др Даница Грујичић**

**Шифра делатности: 85110 , Матични број: 07046707, Регистарски број: 6012506549**

**ПИБ број: 100284729 , Текући рачун: 840-618661-46 који се води код Управе за јавна плаћања Тел/фаx: 011/2067-100; фаx: 011/2685-300**

**и (у даљем тексту овог уговора: извршилац услуга)**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шифра делатности:**

**Матични број:**

**ПИБ број:**

**Текући рачун:**

**Тел/фаx:**

**закључили су**

**М О Д Е Л У Г О В О Р А О Ј А В Н О Ј Н А Б А В Ц И**

**54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА**

**Број постуока јавне набавке : 54-услуге**

Београд, 2020 године

Члан 1.

**Овим уговором уређују се права и обавезе у вези јавне набавке у поступку - услуге: 50/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА, који је додељен понуђачу у отвореном поступку и на основу кога је закључен Оквирни споразум бр.\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

Уговорне стране су сагласне да је наручилац сходно одредбама Закона о јавним ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на основу позива објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Института www.нцрц.ац.рс , спровео отворени поступак јавне набавке и да је после спроведеног поступка изабрао извршиоца услуге за предметну услугу..

**Члан 2.**

Саставни део овог уговора је понуда Извршиоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020.год. која је заведена код наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. год.

набавку ***услуга (Прилог 3 попуњава Наручилац)***

**Члан 3.**

Цене **УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА** утврђене су понудом извршиоца услуга број од \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године и фиксне су за време трајања овог уговора.

Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. без пореза, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин са порезом.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2020. годину (Финансијским планом наручиоца за 2020. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2020. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021. годину (финансијским планом наручиоца за 2021. годину).

У супротом, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца. ednoj budžeslizovane najvišebudžestkoj

Саставни део овог уговора су јединичне цене и комерцијално – технички услови из понуде.

Цене услуга су исказане у прилогу 1. из члана 2. и не могу се накнадно мењати.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене услуге и достављене фактуре,у просторију наручиоца.

**Члан 4.**

Услуге које се подразумевају под редовним одржавањем, приказане су у прилогу 6 овог Уговора.

За резервне делове које би Пружалац услуге уградио у сврху нормалног функционисања опреме, наручилац ће платити у складу ценама из понуде резервних делова само уз претходно одобрење техничке службе наручиоца.

Пружалац услуге ће започети са одржавањем и сервисирањем опреме након ступања на снагу овог Уговора (даном достављања регистроване менице за добро извршење посла по претходно потписаном уговору).

Уговор важи 12 месеци од дана потписивања, односно до реализације уговорених количина.

Рок за отказивање уговора је 15 дана и исти мора бити достављен другој уговорној страни у писаној форми.

**Обавезе Извршиоца**

**Члан 5.**

Пружалац услуге се обавезује да врши одржавање на начин на који је то прописао произвођач опреме, а да при том по могућству не омета рад наручиоца. Пружалац услуге је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.

Пружалац услуге обавља одржавање као интервенцију- на позив наручиоца услуге.

Наручилац услуге је обавезан да пријави грешку на апарату на један од следећих начина :

-телефоном\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-Фаxом на број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-Или на Е-маил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О променама понуђач обавештава наручиоца благовремено и то и усмено и у писаној форми.

Наручиочев позив мора да садржи најмање следеће информације:

1. индетификација особе која пријављује потребу за интервенцијом сервисера;
2. телефонски број на који дежурни сервисер мора да се јави;
3. врста квара-разлог за интервенцију.

Пружалац услуге савесно, брзо и квалитетно обавља радове и сервис у складу са предвиђеним стандардима и законски предвиђеним процедурама.

У случају пријаве квара на Институту, Пружалац услуге је обавезан да:

* По посебном захтеву наручиоца он обезбеђује и расположивост свог сервиса за одржавање суботом,недељом и у време државних празника,као и ван редовног радног времена или обезбеди дежурство;
* Да се одазове на позив у року од 3 сата и да започне процес дијагнозе квара
  + Пружалац услуге је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 радна дана од датума када је модул примљен на поправку, ако није неопходно делове наручивати из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;

У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност апарата према законским нормативима понуђач је дужан да изврши замену неопходних резервних делова у апарату у складу са ценовником резервних делова датом у понуди.

Уколико Пружалац услуге не изврши поправку у предвиђеном временском року наручилац има право да раскине уговор.

Извршилац се обавезује да сваког првог у месецу достави рачун и оверене радне налоге ,за извршене радове у претходном месецу. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача

**Обавезе наручиоца**

**Члан 6.**

Наручилац је обавезан да систем и његове компоненте користи у складу са упутством за употребу, инструкцијама, обуком стандардима предвиђеним у Закону и стандардима како је прописао произвођач.

Наручилац је обавезан да овлашћеном особљу техничке службе Пружаоца услуге обезбеди потребне услове рада, као и неометан приступ до опреме која је предмет одржавања.

Наручилац ће овластити лице које задужено за контакт са Пружалацем услуге и које ће га позивати на интервенцију.

Наручилац је дужан да неовлашћеним лицима онемогући и приступ опреми која је предмет овог Уговора.

Наручилац је дужан да обезбеди просторију у којој се налази опреме Пружаоцу услуге,како од крађе тако и од физичких оштећења(влага,температура и слично).

**Виша сила**

**Члан 7.**

Дефиниција Више силе подразумева околности које ниједна уговорна страна овог Уговора не може предвидети, нити уклонити, а које се догоде након потписивања овог Уговора, тако да последице, као што су: електрично пражњење, струјни удар, пожар, поплава, земљотрес, грмљавина, није могуће избећи, у складу су са Законом о облигационим односима.

**Цене и услови плаћања**

**Члан 8.**

Наручилац се обавезује да ће плаћање сервисне услуге и резервних делова према ценама датим у понуди која је саставни део Уговора.

Уговорене цене сервисних услуга које ће пружалац услуга пружати наручиоцу на период од годину дана од дана ступања уговора на снагу гласе:

* Наручилац ће резервне делове наручивати само у случајевима квара истих, односно престанка рада клима.
* Услуге ће се плаћати по пријему рачуна са радним налогом у року од \_\_\_\_\_\_дана од дана пријема фактуре.

Пружалац услуге је дужан да у фактури наведе број и датум Уговора на који се предметна фактура односи што представља правни основ за плаћање.

По извршеним услугама сервисирања Пружалац услуге услуга ће у уговореном року доставити наручиоцу услуга рачун на наплату са свим документима везаним за исплату (фактура,радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту уређаја на њему који је сервисиран,опис услуга и спецификацију уграђених делова,напомену сервисера-ако је има,а оверен од корисника или овлашћеног представника техничке службе ИОРС-а). Извршилац радова је у обавези да један примерак радног налога достави техничкој служби ИОРС-а за одржавање објеката и опреме.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години а по основу Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,због природе расхода,захтевају плаћање у више година (Сл.гласник РС бр.21/2014, ).

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност  повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 ЗЈН.

**Гаранције**

**Члан 9.**

**Пружалац услуге** гарантује за квалитет извршених услуга у трајању од\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци за услуге у домену интервенције, а за замењене резервне делове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци.

Пружалац услуге се обавезује да приликом потисивања Уговора достави наручиоцу следеће врсте финансијских гаранција:

* **Изабрани понуђач** се обавезује да у тренутку закључења уговора (а најкасније до прве испоруке предмета јавне набавке) преда наручиоцу уредно потписану и печатирану сопствену бланко регистровану меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла**. Регистрована меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора.
* Са регистрованом меницом је изабрани понуђач дужан да достави:

1. копију картона депонованих потписа,
2. доказ о регистрацији менице и
3. менично овлашћење, које мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).

У случају неиспуњавања уговорених обавеза од стране Пружаоца услуге, наручилац услуга има право да достављено средство обезбеђења реализује по основу достављених меничних овлашћења пружаоца услуга.

**Раскид Уговора**

**Члан 10.**

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писменим обавештењем друге 15 дана унапред, уколико та друга уговорна страна крши одредбе овог Уговора, с тим што задржава право на накнаду штете.

**Члан 11.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. Закључује се на период од 12(дванаест) месеци. Истеком уговором временског периода на који је исти закључен или утрошком уговорених финансијских средстава пре истека тог периода, појединачан уговор престаје да важи.

**Члан 12.**

**Опште**

За све што није дефинисано и предвиђено овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим односима. Свака измена и допуна овог Уговора може постати пуноважна само уколико је обострано утврђена и уговорена у писменој форми, и то у форми Анекса.

Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су два за Наручилаца и два за понуђача. Овај Уговор ступа на снагу од датума потписивања истог, и достављањем финансијске гаранције за исти.

Саставни део Уговора чине:

1. Понуда бр\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_
2. Прилог 3 конкурсне документације

3) Техничке спецификације (прилог 6)

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  
 НАРУЧИЛАЦ** **ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА**

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И

РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ВД Директора

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проф.др Даница Грујичић**

**Напомена:**

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке**.**

Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери потписом сваку страну, чиме потврђује сагласност са истим.

**Модел уговора понуђач копира, попуњава за коју подноси понуду.**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

*ПРИЛОГ 6*

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1.

Предлози техничке службе за ову предметну набавку наведени у даљем тексту требало би да буду у уговору ако су у складу са законом о јавним набавкама:

* + Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД“
* употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача или сертификат другог произвођача, али из исте класе медицинских уређаја (понуђач доказује).
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.
* Сервис треба да поседује испитни, калибрисани, мерни уређај за проверу електробезбедности других уређаја, којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ИСО/ИЕЦ 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.
* Испитивања електробезбедности се за једну исту лампу може наплатити највише два пута у току године односно у случају да је потребно обавити више од две сервисне интервенције на једној лампи ова испитивања се за предметну лампу раде бесплатно. У случају интервенције и замене/сервисирања само неелектричних делова испитивање електробезбедности се врши само уз пристанак Наручиоца односно не може се наплатити у случају да је Извршилац спроводио самоиницијативно наведену проверу без одобрења од стране Наручиоца.
* Извештаји о испитивању се достављају само у случају захтева од стране Наручиоца, а Извршилац је дужан да у радном налогу назначи да ли је апарат прошао све потребне тестове и да да евентуална упозорења и препоруке. Извештај се доставља само по захтеву Наручиоца и то у штампаној или електронској форми (како захтева Наручилац).

**Прилог**

Списак најчешће потребних резервних делова.

1. За уређај Хеттицх Роттина 420Р

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Мрежни напојни кабл са утикачем | ком |
| 2 | Топљиви осигурачи | ком |
| 3 | Кућиште осигурача („принт“) | ком |
| 4 | РСО / РМИ мрежни филтер | ком |
| 5 | ЛЕД дисплеј (модул) | ком |
| 6 | Командна фолијска тастатура | ком |
| 7 | Напојни модул (СМПС АЦ – ДЦ ковертор) | ком |
| 8 | ЦПУ управљачки модул (штампана плоча) | ком |
| 9 | Контролно-извршни модул (штампана плоча) | ком |
| 10 | Предспојна направа („електронски баласт“) | ком |
| 11 | Вентилатор | ком |
| 12 | Грло флуо цеви | ком |
| 13 | Постоље лампе комплет (5 крака, са точковима) (ИНОX) | ком |
| 14 | “ХЕПА“ филтер | ком |
| 15 | Точак без кочнице | ком |
| 16 | Точак са кочницом | ком |
| 17 | Предња плоча лампе (челична) са перфорацијом (ИНОX) | ком |
| 18 | Тело лампе (профил од ливеног дур-алуминијума) (ИНОX) | ком |
| 19 | Гермицидна флуо цев | ком |

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 2.**

* + Разни деминерализатори воде: АQУА WИНН Уник 300 (капацитета 80л/х) и омекшавач воде Аплио
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања се наплаћује месечно (у цену треба да буду урачунати сви трошкови који могу да проистекну да би деминерализатор и омекшавач радили несметано).
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.
* Услуге које се подразумевају под редовним одржавањем, приказани су у прилогу који садржи динамику превентивног и периодичног одржавања као и редовну контролу квалитета.
* Одржавање деминерализатора на месечном нивоу односно месечна контрола исправности апарата и квалитета воде (Потребан квалитет воде је да јој проводност буде <1µСиеменс) као и евентуална замена свега што је потребно да би деминерализатор радио несметано.
* Одржавање омекшавача на месечном нивоу односно месечна контрола исправности апарата и квалитета воде (Потребан квалитет воде је према потребама стерилизатора Гетинге) као и евентуална замена свега што је потребно да би омекшавач радио несметано.

**Прилог**

**АQУА WИНН Уник:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање – Замена комплета филтера који обухватају блок угаљ филтер, брикетирани угаљ филтер и механички филтер, јоноизмењивачку миx бед масу (20л)
* Шестомесечно одржавање – замена РО мембране

**Аплио:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање подразумева преглед и у случају потребе замену делова:
  + Турбина
  + Вентили ин/оут
  + Ињектор
  + Транспортни мотор
  + Процесор Аплио

**Партија 3**

* + Суви стерилизатори
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата од стране било ког произвођача аутоклава да је оспособљен за сервисирање аутоклава.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.
* Понуђач доставља предлог плана редовних сервиса у складу са препоруком произвођача. Предлог се доставља у електронској форми у .xлс или .доц формату.
* Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ИСО 9001, ИСО 13485, ИСО 14001 и ОХСАС 18001.
* Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ИСО/ИЕЦ 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

**Прилог**

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Ручка врата | ком |
| 2 | Заптивна гума | ком |
| 3 | Грејач | ком |
| 4 | Тајмер | ком |
| 5 | Сигурносни термостат | ком |
| 6 | Радни термостат | ком |
| 7 | Релеј | ком |
| 8 | Склопка | ком |
| 9 | Регулатор температуре | ком |
| 10 | Сигналне лампице | ком |
| 11 | Прекидачи | ком |
| 12 | Стакло врата коморе | ком |
| 13 | Осигурачи разни | ком |
| 14 | Манометар | ком |
| 15 | Термометар | ком |
| 16 | Напојни кабл са уводником и утичницом | ком |
| 17 | Керамичке клеме унутрашњег ожичења | ком |
| 18 | Силиконско унутрашње ожичење са терминалима | ком |
| 19 | Бравица врата коморе | ком |
| 20 | Мерач температуре у комори | ком |
| 21 | Полица коморе | ком |
| 22 | Термоизолација коморе и врата коморе | ком |
| 23 | Ногице стерилизатора | ком |

Партија 4

* + Стерилизатори Гетинге
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

**Прилог**

Списак најчешће потребних резервних делова.

**ГЕТИНГЕХС 4406 ЕЦ-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Одушни бактериолошки филтер стерилиз. "Гетинге ХС 33,44, 66"- четврт. | ком |
| 2 | Дихтунг гума врата стерилизатора "Гетинге ХС 44". | ком |
| 3 | Јоноизмењивачка МИX маса | ком |
| 4 | Филтер патрона 10" 20|јм | ком |
| 5 | Филтер патрона активног угља 10" | ком |
| 6 | Филтер патрона 10" 5ум | ком |
| 7 | Прекидач притиска (пресостат) -1 +1 бар | ком |
| 8 | Прекидач притиска (пресостат) 0,2 -5 бар | ком |
| 9 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 10 | Реле МЦЗ Р 24В, АЦ/ДЦ | ком |
| 11 | Актуатор (мотор) дихтовања ХС44 | ком |
| 12 | Актуатор (мотор) дизања врата | ком |
| 13 | Електро магнетни вентил вентилације | ком |
| 14 | Измењивач топлоте | ком |
| 15 | Електро магнетни вентил испуштања | ком |
| 16 | Електро магнетни вентил испуштања | ком |
| 17 | Грејни елемент (грејач) 900W | ком |
| 18 | Грејни елемент (грејач) 1200W | ком |
| 19 | Сонда ПТ100 за генератор | ком |
| 20 | Сонда 2xПТ100 | ком |
| 21 | Електро магнетни вентил | ком |
| 22 | Електро магнетни вентил | ком |
| 23 | Трансмитер притиска | ком |
| 24 | Трансмитер притиска | ком |
| 25 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д09Б7 24В | ком |
| 26 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д09Б7 220В | ком |
| 27 | Контактор (склопка) ЛЦ1-Д25Б7 220В | ком |
| 28 | ЦПУ боард ПАЦС3500 | ком |
| 29 | Улазно-излазна плоча ЦМ10 ПАЦС3500 | ком |
| 30 | Оператор панел ОП20 ПАЦС3500 | ком |
| 31 | Улазна плоча ПАЦС3500АИ10 | ком |
| 32 | Излазна плоча ПАЦС3500 ДОИО | ком |
| 33 | Пумпа вибрациона за генератор | ком |
| 34 | Неповратни вентил 1" | ком |
| 35 | Пумпа, циркулациона | ком |
| 36 | Механички заптивач пумпе фи 15 | ком |
| 37 | Т комад ејектора | ком |
| 38 | Дизна ејектора | ком |
| 39 | Дизна ејектора | ком |
| 40 | Дизна, комплет | ком |
| 41 | Кућисте дизне | ком |
| 42 | Спрејница дизне | ком |
| 43 | Распршивач дизне | ком |
| 44 | Филтер дизне | ком |
| 45 | Пловак резервоара | ком |
| 46 | Вентил сигурности | ком |
| 47 | РОмембрана 150ГПД | ком |
| 48 | РО мембрана 100 ГПД | ком |
| 49 | Електро магнетни вентил | ком |
| 50 | Јоноизмењивачки кертриџ | ком |
| 51 | ББ дејонозатор | ком |
| 52 | Редуцир притиска воде | ком |
| 53 | Манометар | ком |
| 54 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 55 | Ниворегулатор ХНМ Цроузет | ком |
| 56 | Ниворегулатор ГНР 24 | ком |

**ГЕТИНГЕ ХС 6613 ЕЦ-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Одушни бактериолошки филтер стерилиз. "Гетинге ХС 33, 44, 66"- четврт. | ком |
| 2 | Дихтунг гума врата стерилизатора "Гетинге ХС 66" | ком |
| 3 | Графитни спреј за канал дихтунга врата стерилизатора - ОКС 221 | ком |
| 4 | Силиконски спреј ОКС 1361 | ком |
| 5 | Сет за поправку цилиндра врата ХС66 | ком |
| 6 | Сет за заптивање цилиндра врата | ком |
| 7 | Пт-100 сонда (одвод), 120 мм | ком |
| 8 | Електромагнетни регулациони вентил 24В, 50Хз | ком |
| 9 | Електромагнетни регулациони вентил 24В, 50Хз | ком |
| 10 | Измењивач топлоте ЦБ27-26Х | ком |
| 11 | Измењивач топлоте ЦБ14-10Х | ком |
| 12 | Прекидач притиска (пресостат) -1 +1 бар | ком |
| 13 | Прекидач притиска (пресостат) 0,2 -5 бар | ком |
| 14 | Прекидач притиска (пресостат) | ком |
| 15 | Прекидач притиска (пресостат) | ком |
| 16 | Показивач притиска (манометар) генератора -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 17 | Показивач притиска (манометар) коморе -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 18 | Показивач притиска (манометар) дупликатора -1 -5 бар Р 3 бар | ком |
| 19 | Пнеуматски цилиндар врата „ | ком |
| 20 | Пнеуматски цилиндар блокаде врата | ком |
| 21 | Одвајач кондензата | ком |
| 22 | Пловак-вентил | ком |
| 23 | Биметал струјног преоптерећења ЛР2 1,0-1,6 А | ком |
| 24 | Биметал струјног преоптерећења ЛР2 2,4-4,0 А | ком |
| 25 | Моторна заштита 1.25-5 А | ком |
| 26 | Моторна заштита 3-12 А | ком |
| 27 | Прикључни модул | ком |
| 28 | Склопка ЛЦИ 4 кW 24В | ком |
| 29 | Склопка ЛЦИ 11 кW 24В | ком |
| 30 | Склопка ЛЦИ 11 кW 220В | ком |
| 31 | Реле МЦЗ Р 24В, АЦ/ДЦ | ком |
| 32 | Ниворегулатор воде ГНР 24В | ком |
| 33 | Ниворегулатор воде ЦЛД4МТ2Д | ком |
| 34 | Електронски ниворегулатор „Омрон" 61Ф | ком |
| 35 | Давач (сензор) притиска 0-5 бар | ком |
| 36 | Давач (сензор) притиска 0-5 бар | ком |
| 37 | Давач (сензор) притиска ПАСЦ3500 | ком |
| 38 | Грејни елемент (грејач), 10кW | ком |
| 39 | Нивоказно стакло са гумицама | ком |
| 40 | Сет О-ринг сонди генератора | ком |
| 41 | О-ринг генератора фил5 | ком |
| 42 | О-ринг холендера фил6 | ком |
| 43 | О-ринг холендера фил8xл,5 | ком |
| 44 | О-ринг холендера фи22 | ком |
| 45 | Сет сонди генератора | ком |
| 46 | Вакуум пумпа СИХИ ЛЕМ 50 | ком |
| 47 | Механички заптивач пумпе ЛЕМ50 | ком |
| 48 | Пумпа за допуну воде | ком |
| 49 | Сет за сервис пумпе за допуну воде | ком |
| 50 | Вентил сигурности 3,5 Бар | ком |
| 51 | Вентил сигурности 3 Бар | ком |
| 52 | Клипни вентил прохром РИ/2 | ком |
| 53 | Киипни вентил прохром Р3/4 | ком |
| 54 | Клипни вентил 1/2" | ком |
| 55 | Клипни вентил 3/4" | ком |
| 56 | Клипни вентил прохром Р3/8 | ком |
| 57 | ЦПУ боард ПАЦС3500 | ком |
| 58 | Улазно-излазна плоча ЦМ10 ПАЦС3500 | ком |
| 59 | Оператор панел ОП20 ПАЦС3500 | ком |
| 60 | Улазна плоча ПАЦС3500 АИ10 | ком |
| 61 | Излазна плоча ПАЦС3500 ДОИО | ком |
| 62 | Чаша филтера | ком |
| 63 | Електромагнетни вентил за воду | ком |
| 64 | Сонда 2xПТ100, драин | ком |
| 65 | Сонда 2xПТ100, драин ФОРМ | ком |
| 66 | Писач Јумо 2-линијски | ком |
| 67 | Биксна игле форм | ком |
| 68 | Опруга игле форм | ком |
| 69 | Дистанцер игле форм | ком |
| 70 | Игла форм | ком |
| 71 | Електромагнетни вентил форм | ком |
| 72 | Сет уложака ел-маг вентила-ФОРМ | ком |
| 73 | Филтер ДН1О ПВЦ | ком |
| 74 | Регулатор притиска | ком |
| 75 | Ограничавач температуре | ком |
| 76 | Електромагнетни вентил прохром | ком |
| 77 | Филтер са електро вентилом | ком |
| 78 | Јонска маса | ком |
| 79 | Дихтунзи разни | ком |
| 80 | Тефлон трака | ком |
| 81 | Филтер патрона 10" 20пм | ком |
| 82 | Кућиште филтера 10" | ком |

Партија 5

* + Стерилизатор Селецта Пресоклав 75
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата од стране било ког произвођача аутоклава да је оспособљен за сервисирање аутоклава.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.
* Понуђач доставља предлог плана редовних сервиса у складу са препоруком произвођача. Предлог се доставља у електронској форми у .xлс или .доц формату.
* Додатни услови које сервис треба да задовољава је да поседује сертификате: ИСО 9001, ИСО 13485, ИСО 14001 и ОХСАС 18001.
* Сервис треба да поседује испитни калибрисани мерни уређај за проверу електробезбедности уређаја којим треба да изврши проверу електробезбедности након поправке или најмање једном годишње (ИСО/ИЕЦ 60601-1). Доказ: листа испитне опреме и сертификати о калибрацији.

**Прилог**

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Ручка врата | ком |
| 2 | Заптивна гума | ком |
| 3 | Термосонда радна | ком |
| 4 | Грејач | ком |
| 5 | Термосонда сигурносна | ком |
| 6 | Контролер ПЛЦ | ком |
| 7 | Релеј | ком |
| 8 | Склопка | ком |
| 9 | Солид стате релаy ССР | ком |
| 10 | Тајмер | ком |
| 11 | Прекидачи | ком |
| 12 | Магнетни вентили | ком |
| 13 | Осигурачи | ком |
| 14 | Манометар | ком |
| 15 | Термометар | ком |
| 16 | Пт100 | ком |
| 17 | Услуга провере сигурносног вентила | по комаду |

Партија 6

* + Лампе за стерилизацију ваздуха произвођача ЕНЦ
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.

**Опис динамике одржавања:**

**Квартално одржавање (тромесечно):**

* Чишћење
* Замена филтера
* Преглед исправности осталих склопова уредаја
* Пуштање у рад

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере |
| 1 | Мотор вентилатора стерилизатора ваздуха УВСВ 2030А | ком |
| 2 | Извор УВ зрачења (УВ лампа 30 W) | ком |

**Партија 7**

* + Плазма стерилизатор Стеррад 100С
* За употребљене резервне делове које би Извршилац уградио у сврху нормалног функционисања опреме, Наручилац ће платити посебно, накнадно, а у складу с ценама из прилога Уговора.
* Извршилац ће започети са одржавањем опреме након потписивања Уговора.
* Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења сервисних радњи.
* У случају пријаве квара у ИОРС, Извршилац је обавезан да:
  + по посебном захтеву Наручиоца обезбеди расположивост свог сервиса за одржавање суботом, недељом и у време државних празника, као и ван редовног радног времена или да обезбеди дежурство;
  + Извршилац је дужан да своје радове на поправци обави у року и не касније од 3 дана од датума када је модул примљен на поправку, осим у случају када је неопходно набавити делове из иностранства када максималан рок за порправку може бити 5 недеља од када је модул примљен на поправку;
* У случају потребе и ради испуњањавања услова за техничку исправност медицинских апарата Извршилац је дужан да изврши замену резервних делова у складу са ценовником (прилог).
* Гаранција за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци, или преносива гаранција произвођача
* Цена сервисирања наплаћује се по радном сату.
* У уговору треба да стоји колики је одзив сервиса по пријави квара: Рок за одзив Извршиоца радова не сме бити дужи од 3 сата.
* Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) радне налоге за сваки апарат. У супротном фактура неће бити плаћена. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
  + да је апарат исправан у функционалном стању према спецификацији произвођача
* Понуђач је дужан да достави ценовник свих резервних делова за све апарате у форми .xлс документа на УСБ медију као и опис превентивног одржавања за сваки апарат посебно.
* Неопходно је да извршилац радова достави копију сертификата свих сервисера обучених за предметну набавку издатог од стране произвођача.
* Извршилац је дужан да самостално обезбеди сву заштитну опрему за рад у условима високог епидемиолошког ризика (маске, рукавице, мантил).
* Приликом интервенција у случају захтева епидемиолошке службе Извршилац је дужан да се подвргне тестирању према упутствима епидемиолошке службе.
* Током трајања уговора неопходно је извршити два превентивна сервиса, односно полугодишњи и годишњи сервис:
  + **Услуге редовног полугодишњег одржавања према упутству произвођача са заменом резервних делова**

**Кратак опис редовног полугодишњег сервиса:**

Замена уља у вакумској пумпи и филтера за уље. Чишћење коморе, отклањање нечистоћа у центеринг-ринг филтеру за вакумску пумпу, чишћење повратног уљног вентила. Провера и подешавање сензора за притисак. Провера свих радних напона. Тест дихтовања коморе и цурења у систему.

Сервисни комплет ознаке ПМ1, П/Н 05-06899-2-100

* + **Услуге редовног годишњег одржавања према упутству произвођача са заменом резервних делова**

**Кратак опис редовног годишњег сервиса**

Замена уља у вакумској пумпи и филтера за уље. Чишћење коморе, отклањање нечистоћа у центеринг-ринг филтеру за вакумску пумпу, чишћење повратног уљног вентила. Провера и подешавање сензора за притисак. Провера свих радних напона. Тест дихтовања коморе и цурења у систему.

Замена о-ринг гуме на комори, пластичних делова у комори, каталитичког филтера, хепа филтера, ваздушног филтера. Провера температуре мерењем у предњем и задњем делу коморе, вратима. Провера снаге ЛФПС генератора за плазму. Провера рада компресора, чишћење и замена (по потреби) неповратног вентила. Чишћење сакупљача влаге, филтера за влагу, црева за притисак од кондензације. Провера и подешавање система за убризгавање Х2О2. Техничка валидација.

Сервисни комплет ознаке ПМ1, П/Н 05-06899-2-100 и комплет ознаке ПМ2, П/Н 05-06899-2-200

**Прилог**

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Каталошки број | Јединица мере |  |
| 1 | ПМ1 КИТ - Сет за полугодишњи сервис | 05-06899-2-100 | ком |  |
| 2 | ПМ2 КИТ - Сет за годишњи сервис | 05-06899-2-200 | ком |  |
| 3 | Против-повратни вентил, 1/8ФНПТ | 28-00492-008 | ком |  |
| 4 | Против-повратни вентил,1/4 ФПТ | 28-00492-004 | ком |  |
| 5 | Комплет за репарацију компресора, 1010X Б2 | 90-09190-0-001 | ком |  |
| 6 | Изолатор антене у комори | 33-02343-0-001 | ком |  |
| 7 | Пропусник Х2О2 из распршивача у комору | 03-53046-1-001 | ком |  |
| 8 | Глава са иглама за ињекцију | 03-02262-1-001 | ком |  |
| 9 | Соленоид вентил за вакум | 04-02246-0-001 | ком |  |
| 10 | Соленоид вентил за ињекцију | 28-00486-001 | ком |  |
| 11 | Соленоид вентил за врата | 28-04522-001 | ком |  |
| 12 | ЕМИ филтер | 40-01796-0-004 | ком |  |
| 13 | Вентил за одвод влаге | 28-51919-001 | ком |  |
| 14 | Соленоид вентил за притисак | 28-51392-001 | ком |  |
| 15 | Ваздушни филтер | 44-02369-001 | ком |  |
| 16 | Распршивач са грејачем | 04-03259-0-001 | ком |  |
| 17 | Сакупљач влаге | 25-04373-001 | ком |  |
| 18 | Прекидач за регулацију притиска | 04-08458-0-001 | ком |  |
| 19 | Најлонско црево 11,1/4 ОД | 27-00496-040 | ком |  |
| 20 | Најлонско црево 5/32 ОД 10 метерс 1 | 27-00496-020 | ком |  |
| 21 | Кружни прстен | 22-09329-001 | ком |  |
| 22 | Лампа, Т-5ММ | 58-01235-001 | ком |  |
| 23 | Термистор | 90-02972-0-001 | ком |  |
| 24 | Пластични делови за комору, 10100БЛК2 | 90-03638-0-002 | ком |  |
| 25 | Спојница антене и коморе | 90-03701-0-001 | ком |  |
| 26 | Црево за вакумску пумпу 3/16" ид | 27-02329-001 | ком |  |
| 27 | Сензор за врата | 04-00975-001 | ком |  |
| 28 | Пумпа за ињекцију | 02-02918-2-901 | ком |  |
| 29 | Електронска контролна плоча за принтер | 40-03178-0-001 | ком |  |
| 30 | Електронска плоча - СОЛИД СТАТЕ реле | 04-02143-1-001 | ком |  |
| 31 | Принтер | 40-03173-001 | ком |  |
| 32 | Трака за принтер | 40-03174-001 | ком |  |
| 33 | Дистрибуцијски модул за наизменично напајање | 02-02270-1-901 | ком |  |
| 34 | Контролна плоча | 02-03179-0-001 | ком |  |
| 35 | Кружни прстен ФК40 | 21-01104-040 | ком |  |
| 36 | Нискофреквентни генератор плазме | 40-50554-001 | ком |  |
| 37 | Вакумска пумпа Д16Б | 04-03760-0-901 | ком |  |
| 38 | Реле за термичку заштиту | 57-02384-004 | ком |  |
| 39 | Дигитално аналогна ел. плоча за читач касета | 04-01918-1-001 | ком |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 7

Предмет: ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” бр. 86/15 године,) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИ **Услуге одржавања медицинске опреме за стерилизацију са резервним деловима ПО ПАРТИЈАМА**, које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке обавезујемо се да ћемо

**1. Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима,односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума/уговора достави:**

1. **РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ,ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА) ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА ИЗНОС од 10 % од вредности уговора БЕЗ УРАЧУНАТОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА.**

**Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.**

**У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача** **КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.**

Београд, ..................... 2020. Године

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**За Партију 1 ,2,3,4,5,6,7.**

Прилог бр. 8

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

ПИБ..................................................................

Телефон.........................фаx................................

Број пословног рачуна......................................

Лице за контакт...............................................

Датум………………………………………….

***Образац структуре цене чини саставни део обрасца понуде***

|  |
| --- |
| Понуђач: |

-Понуду подноси: а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем

**ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПАРТИЈУ 1. Гермицидне лампе произвођача „ФАМЕД**“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив апарата** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Цена радног сата без обзира на број сервисера |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Партија 2** – Услуга текућих поправки и одржавања Разни деминерализатори воде: АQУА WИНН Уник 300 (капацитета 80л/х) и омекшавач воде Аплио

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **Назив услуга** | **Број месеци** | **Цена сервисирања на месечном нивоу** | **Укупно без пдв-а**  **(3x4)** |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Деминерализатор воде за биохемијске анализаторе АQУА WИНН Уник 300 и**  **Омекшивач воде Аплио** | 12 |  |  |
|  | **Основица за пдв** |  |  |  |
|  | **Пдв** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

**Прилог**

**АQУА WИНН Уник:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање – Замена комплета филтера који обухватају блок угаљ филтер, брикетирани угаљ филтер и механички филтер, јоноизмењивачку миx бед масу (20л)
* Шестомесечно одржавање – замена РО мембране

**Аплио:**

* Месечно одржавање – Преглед апарата и контрола квалитета воде
* Тромесечно одржавање подразумева преглед и у случају потребе замену делова:
  + Турбина
  + Вентили ин/оут
  + Ињектор
  + Транспортни мотор
  + Процесор Аплио

***ПАРТИЈА 3.* Суви стерилизатори**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе за контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив апарата** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Цена радног сата без обзира на број сервисера |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Партија 4 – Услуга текућих поправки и одржавања Стерилизатори Гетинге**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис услуге** | Цена радног сата без обзира на број сервисера без пдв | Цена радног сата без обзира на број сервисера  Са пдв |
| **ГЕТИНГЕХС 4406 ЕЦ-1** |  |  |
| **ГЕТИНГЕ ХС 6613 ЕЦ-1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Партија 5 – Стерилизатор Селецта Пресоклав 75**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис услуге** | Цена радног сата без обзира на број сервисера без пдв | Цена радног сата без обзира на број сервисера  Са пдв |
| Стерилизатор Селецта Пресоклав 75 |  |  |
|  |  |  |

**Понуђач доставља ценовник свих резервних делова са ценама без пдв-а и са пдв-ом**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценовник свих резервних делова** | |
| **УКУПНО ЗА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ И СА ПДВ-ом** |  |

**Партија 6 – Лампе за стерилизацију ваздуха произвођача ЕНЦ**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке и кога заступа Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон особе з контакт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_маил адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију):

1. самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **Назив производа** | **Кол.** | **Јединична цена за тромесечно сервисирање** | **Укупно** |
| **1.** | **Лампе за стерилизацију ваздуха**  **УВСВ 2030А** | **12** |  |  |
|  | **Основица за ПДВ** |  |  |  |
|  | **ПДВ** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

Списак најчешће потребних резервних делов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Јединица мере | Цена без пдв |
| 1 | Мотор вентилатора стерилизатора ваздуха УВСВ 2030А | ком |  |
| 2 | Извор УВ зрачења (УВ лампа 30 W) | ком |  |
|  | Основица |  |  |
|  | Износ пдв |  |  |
|  | Укупно са пдв |  |  |

**Партија 7 – Плазма стерилизатор Стеррад 100С**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **Назив производа** | **Кол.** | **Јединична цена за тромесечно сервисирање** | **Укупно** |
| **1.** | **Лампе за стерилизацију ваздуха**  **УВСВ 2030А** | **12** |  |  |
|  | **Основица за ПДВ** |  |  |  |
|  | **ПДВ** |  |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |  |

Списак најчешће потребних резервних делова.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив дела | Каталошки број | Јединица мере | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| 1 | ПМ1 КИТ - Сет за полугодишњи сервис | 05-06899-2-100 | ком |  |
| 2 | ПМ2 КИТ - Сет за годишњи сервис | 05-06899-2-200 | ком |  |
| 3 | Против-повратни вентил, 1/8ФНПТ | 28-00492-008 | ком |  |
| 4 | Против-повратни вентил,1/4 ФПТ | 28-00492-004 | ком |  |
| 5 | Комплет за репарацију компресора, 1010X Б2 | 90-09190-0-001 | ком |  |
| 6 | Изолатор антене у комори | 33-02343-0-001 | ком |  |
| 7 | Пропусник Х2О2 из распршивача у комору | 03-53046-1-001 | ком |  |
| 8 | Глава са иглама за ињекцију | 03-02262-1-001 | ком |  |
| 9 | Соленоид вентил за вакум | 04-02246-0-001 | ком |  |
| 10 | Соленоид вентил за ињекцију | 28-00486-001 | ком |  |
| 11 | Соленоид вентил за врата | 28-04522-001 | ком |  |
| 12 | ЕМИ филтер | 40-01796-0-004 | ком |  |
| 13 | Вентил за одвод влаге | 28-51919-001 | ком |  |
| 14 | Соленоид вентил за притисак | 28-51392-001 | ком |  |
| 15 | Ваздушни филтер | 44-02369-001 | ком |  |
| 16 | Распршивач са грејачем | 04-03259-0-001 | ком |  |
| 17 | Сакупљач влаге | 25-04373-001 | ком |  |
| 18 | Прекидач за регулацију притиска | 04-08458-0-001 | ком |  |
| 19 | Најлонско црево 11,1/4 ОД | 27-00496-040 | ком |  |
| 20 | Најлонско црево 5/32 ОД 10 метерс 1 | 27-00496-020 | ком |  |
| 21 | Кружни прстен | 22-09329-001 | ком |  |
| 22 | Лампа, Т-5ММ | 58-01235-001 | ком |  |
| 23 | Термистор | 90-02972-0-001 | ком |  |
| 24 | Пластични делови за комору, 10100БЛК2 | 90-03638-0-002 | ком |  |
| 25 | Спојница антене и коморе | 90-03701-0-001 | ком |  |
| 26 | Црево за вакумску пумпу 3/16" ид | 27-02329-001 | ком |  |
| 27 | Сензор за врата | 04-00975-001 | ком |  |
| 28 | Пумпа за ињекцију | 02-02918-2-901 | ком |  |
| 29 | Електронска контролна плоча за принтер | 40-03178-0-001 | ком |  |
| 30 | Електронска плоча - СОЛИД СТАТЕ реле | 04-02143-1-001 | ком |  |
| 31 | Принтер | 40-03173-001 | ком |  |
| 32 | Трака за принтер | 40-03174-001 | ком |  |
| 33 | Дистрибуцијски модул за наизменично напајање | 02-02270-1-901 | ком |  |
| 34 | Контролна плоча | 02-03179-0-001 | ком |  |
| 35 | Кружни прстен ФК40 | 21-01104-040 | ком |  |
| 36 | Нискофреквентни генератор плазме | 40-50554-001 | ком |  |
| 37 | Вакумска пумпа Д16Б | 04-03760-0-901 | ком |  |
| 38 | Реле за термичку заштиту | 57-02384-004 | ком |  |
| 39 | Дигитално аналогна ел. плоча за читач касета | 04-01918-1-001 | ком |  |

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

2.трошкови материјала \_\_\_\_\_\_\_%

3.трошкови енергије \_\_\_\_\_\_\_\_\_%

4.трошкови транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_%.

Понуђачи су обавезни да попуне предметни образац следећим елементима(из Обрасца понуде са ценама и вредностима по партијама) и то:

1. Порески идентификациони број понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Износ основице за обрачун пдв-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Стопу пдв-а која се примењује на оснвицу за обрачун\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Износ пдв-а обрачунат на основицу за обрачун пдв-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уз образац структуре цене доставити и потврду евиденције за ПДВ

Образац попунио: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 10

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за **54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПО ПАРТИЈАМА**, које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

И З Ј А В А

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду број \_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подносимо **НЕЗАВИСНО**, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 11

На основу члана 75.став 2. ЗЈН и чл.20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку **54/20 -54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПО ПАРТИЈАМА**, ,које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

И З Ј А В А

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Датум подношења понуде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 12

***Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује са подизвођачем.***

На основу члана 8.става 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ(носилац посла) по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку **54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА, ПО ПАРТИЈАМА**, ,коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

И З Ј А В У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента од \_\_\_\_\_\_\_% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У случају да су доспела потраживања пренета директно на подизвођача , наручилац ће сва права и обавезе по том основу реализовати непосредно са именованим подизвођачем.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 13

***Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује у заједничкој понуди.***

На основу члана 8.става 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15,41/19) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за набавку **54/20 -УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊАЕ ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА, ПО ПАРТИЈАМА** ,коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу

И З Ј А В У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци подносимо заједничку понуду са понуђачем /групом понуђача.

Саставни део изјаве о подношењу заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке бр.\_\_\_\_\_од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_